| Změnový list č. 19 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Změna vyztužení betonových potěrů |
| --- |
| Změna požadována kým: | Objednatelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 24.6.2021 |
| Podklady: | PD | Počet příloh/stran: | 1/2 |
| Je požadováno provedení následující změny: změna vyztužení betonových potěrů – zrušení svařovaných sítí a jejich náhrada polypropylenovými vlákny. |
| Zdůvodnění změny: Snížení stálého zatížení a urychlení výstavby |
| Technický popis změny: Viz výše |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 626.975,00 Kč Vícepráce 355.357,00 Kč Změnový list č. 19 celkem - 271.618,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |