Příloha č. 1

Dne: 16. 7. 2021

Zhotovitel: Martin Červ

Vídeňská 152 735 61 Chotěbuz

Tel.č.: xxxxx

IČO: 68306164

DIČ: xxxxx

ZAKÁZKA: Město Český Těšín, kanceláře

Cenová nabídka

POPIS

MJ

KUS

JEDN.CENA CELKOVÁ CENA

Elektrorozvod

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cyky 3x1,5 o | m | 6C | 23,00 Kč | 1 380,00 Kč |
| cyky 3x1,5 j | m | 26C | 23,00 Kč | 5 980,00 Kč |
| cyky 3x2,5 | m | 488 | 31,00 Kč | 15 128,00 Kč |
| krabice uk 1 | ks | 98 | 34,00 Kč | 3 332,00 Kč |
| krabice nástěnná k 12 | ks | 10 | 53,00 Kč | 530,00 Kč |
| rozvaděč 58x64 77 modul | ks | 1 | 5 577,00 Kč | 5 577,00 Kč |
| vydrátkování zapojení rozvaděče | ks | 1 | 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč |
| zásuvka dvojnásobná swing | ks | 72 | 193,00 Kč | 13 896,00 Kč |
| vypínač řaz. Č. 1 | ks | 12 | 121,00 Kč | 1 452,00 Kč |
| vypínač řaz. Č. 5 | ks | 1 | 178,00 Kč | 178,00 Kč |
| vypínač řaz. C. 6 | ks | 4 | 176,00 Kč | 704,00 Kč |
| hlavní svorka rozbočná 4x4x25 mm | ks | 4 | 154,00 Kč | 616,00 Kč |
| hlavní vypínač 4 pol | ks | 1 | 803,00 Kč | 803,00 Kč |
| jistič 1Ó A | ks | 4 | 154,00 Kč | 616,00 Kč |
| jistič 16 A | ks | 14 | 160,00 Kč | 2 240,00 Kč |
| proudový chránič 4pol/30mA | ks | 2 | 1 117,00 Kč | 2 234,00 Kč |
| podružný elektroměr | ks | 1 | 2 723,00 Kč | 2 723,00 Kč |
| led panel philips 600x600 do podhledu | ks | 54 | 1 078,00 Kč | 58 212,00 Kč |
| drážka 3x3 | m | 180 | 77,00 Kč | 13 860,00 Kč |
| svítidlo nouzové led s akumulátorem 1 h | ks | 3 | 660,00 Kč | 1 980,00 Kč |
| průrazy zdivém do 30 cm | ks | 20 | 165,00 Kč | 3 300,00 KČ |
| demontáž stav.za řízení + diaknostika | hod. | 10 | 330,00 Kč | 3 300,00 Kč |
| podružný materiál | ks | 1 | 440,00 Kč | 440,00 Kč |
| sádra stavební šedá | kg | 50 | 17,00 Kč | 850,00 Kč |
| lišta 110x70 | m | 2 | 319,00 Kč | 638,00 Kč |
| lišta 80x40 | m | 2 | 229,00 Kč | 458,00 Kč |
| doprava + přesun hmot | km | 180 | 7,00 Kč | 1 260,00 Kč |
| likvidace sutin | ks | 1 | 1 980,00 Kč | 1 980,00 Kč |
| likvidace elektro odpad trubice 18W | ks | 216 | 8,00 Kč | 1 728,00 Kč |
| likvidace elektro odpadu svítidel | ks | 54 | 28,00 Kč | 1 512,00 Kč |
| likvidace elektro odpadu ostatní materiál | ks | 1 | 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč |
| revize instalace | ks | 1 | 2 750,00 Kč | 2 750,00 Kč |
|  |  |  |  |  |
| **Ostatní** |  |  |  |  |
| zřízení staveniště+inženýrská činnost | soub | 1 | 2 322,00 Kč | 2 322,00 Kč |
| uskladnění odpadů | soub. | 1 | 777,00 Kč | 777,00 Kč |
| lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5rr | soub | 1 | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč |
| vnitrostaveništní přesuny hmot,pomocné prá | soub | 1 | 1 256,00 Kč | 1 256,00 Kč |
| odvoz odpadu mimo stavební suť | soub | 1 | 880,00 Kč | 880,00 Kč |
| odvoz suti | soub | 1 | 2 050,00 Kč | 2 050,00 Kč |
| doprava materiálu | soub. | 1 | 3 061,00 Kč | 3 061,00 Kč |
| hrubý úklid staveniště | soub | 1 | 1 530,00 Kč | 1 530,00 Kč |
| nepředvídané náklady | soub | 1 | 4 592,00 Kč | 4 592,00 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **171 635,00 Kč** |
| **DPH 21%** | **36 043,35 Kč** |
| **Cena s DPH** | **207 678,35 Kč** |