Zhotovitel:

Objednatel: Město Český Těšín
Stavba:	kanceláře

příloha č. 1

QUIX SERVICE, s.r.o. Životická 250 735 43 Albrechtice

IČO: 25877399

| P.č. | Název | Jedn. | Množství Cena/¦edn. |  | Celkem (bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zednické + Malba |  |  |  |  |
| 1. | začištění a zahození rýh svislé | m2 | 14,5 | 662,00 Kč | 9599,00 |
| 2. | začištění a zahození rýh vodorovné | m2 | 2,1 | 662,00 Kč | 1390,20 |
| 3. | sádrová stěrka 40% oprava povrchu svislých ploch | m2 | 248 | 210,00 Kč | 52080,00 |
| 4. | škrábání barvy svislé plochy | m2 | 28,5 | 350,00 Kč | 9975,00 |
| 5. | přebroušení a očištění všech stěn | m2 | 620 | 30,00 Kč | 18600,00 |
| 6. | podhledy + stěny SDK | m2 | 44,7 | 690,00 Kč | 30843,00 |
| 7. | zakrytí otvorů za topením SDK+ lišta | m2 | 25 | 590,00 Kč | 14750,00 |
| 8. | SDK | m2 | 32 | 539,00 Kč | 17248,00 |
| 9. | dem + mon dveřní práh | ks | 15 | 190,00 Kč | 2850,00 |
| 10. | broušení a nátěr dveřní práh | ks | 15 | 350,00 Kč | 5250,00 |
| 11. | mat. práh dveří | ks | 15 | 210,00 Kč | 3150,00 |
| 12. |  |  |  |  | 0,00 |
| 13. | Ostatní |  |  |  |  |
| 14. | zřízení staveniště+inženýrská činnost | soub | 1 | 1 250,00 Kč | 1250,00 |
| 15. | uskladnění odpadů | soub. | 1 | 755,00 Kč | 755,00 |
| 16. | lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5m | soub | 1 | 1 350,00 Kč | 1350,00 |
| 17. | vnitrostaveništní přesuny hmot,pomocné práce | soub | 1 | 632,00 Kč | 632,00 |
| 18. | odvoz odpadu mimo stavební suť | soub | 1 | 658,00 Kč | 658,00 |
| 19. | odvoz suti | soub | 1 | 1 980,00 Kč | 1980,00 |
| 20. | doprava materiálu | soub. | 1 | 1 300,00 Kč | 1300,00 |
| 21. | hrubý úklid staveniště | soub | 1 | 1 100,00 Kč | 1100,00 |
| 22. | nepředvídané náklady | soub | 1 | 4 900,00 Kč | 4900,00 |

| Cena bez DPH | 179 660,20 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 37 728,64 Kč |
| Cena s DPH | 217 388,84 Kč |

BKB - SM - 3982