[image: image1.jpg]






Příloha č. 1 k 00960/INV

Zakázka:
„Čištění nádrže H21“
OBJEDNATEL: MERO ČR, a.s.
ZHOTOVITEL:           
	
	(název zhotovitele) 

	
	vypracoval
	ověřil
	ověřil
	schválil
	
	

	datum:
	
	
	
	
	
	

	jméno:
	
	
	
	
	
	

	podpis:
	
	
	
	
	
	

	
	MERO ČR, a.s.

	
	ověřil*
	ověřil**
	ověřil***
	ověřil****
	ověřil*****
	schválil******

	datum:
	
	
	
	
	
	

	jméno:
	
	
	
	
	
	

	podpis:
	
	
	
	
	
	


Vysvětlivky:
*- Zadavatel akce

**- Technolog linie nebo CTR

***- Specialista FB a BP

****- Specialista E a PO
*****- Vystavovatel Povolení na práci
******- Vedoucí CTR (na CTR, PC29/08, PS644, PS642) nebo vedoucí linií (ropovody IKL a DRUŽBA), na AB vedoucí  

správy
OBSAH:
1.  Popis projektu pro vypracování TP
2.  Související legislativa, standardizace, předpisy

3.  Pracovní (stavební) připravenost

4.  Technická připravenost

5.  Bezpečnost práce a požární zabezpečení

6.  Ekologické zabezpečení

7.  Popis práce

8.  Kvalifikace pracovníků

9.  Přílohy

_____________________________________________________________________
1. Popis projektu pro vypracování TP
Krátký popis projektu a časový harmonogram.
2. Související legislativa, standardizace, předpisy
Při provádění díla bude zajištěno zhotovitelem dodržování:

a) obecně závazných právních předpisů, požárních předpisů a bezpečnostních předpisů:
Zde uvést seznam předpisů, které se vztahují k činnostem dle TP
3. Pracovní (stavební) připravenost

3.1 Zde bude uveden termín zahájení činnosti dle TP, případně termíny jednotlivých fází dle TP.
3.2 Určení místa uložení pracovního kontejneru a skladování materiálu – zařízení staveniště.
3.3 Všichni pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími OOPP (tj. antistatická obuv a antistatický pracovní oděv, dále pak budou použity – přilba testovaná do zóny 1 a 2, ochranné brýle, gumové rukavice a gumový ochranný oděv při styku se zbytky ropy), pracovníci musí být informováni o rizicích z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nedodržování podmínek bude postihováno dle Zákoníku práce (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o stanovení zdravotních rizik při práci). – zajistí zhotovitel
Osobní ochranné pracovní prostředky vyplývající z obecného ohrožení (rizika) na pracovišti, jsou: 

(uvést dle konkrétních rizik vyplývajících z prac. činnosti)
	druh OOPP
	používání

	
	


Seznam identifikovaných obecných rizik:

	skupina
	riziko - nebezpečí
	opatření

	
	
	


Možná rizika při uvedených obecných činnostech a jejich předcházení

	činnost
	riziko
	eliminace

	
	
	


3.4 Bude zajištěno povolení pro příjezd techniky (požární vozidlo, cisternové vozidlo, jeřáb, montážní vozidla) a ke vstupu proškolených pracovníků do montážního prostoru – zajistí objednatel
4. Technická připravenost

Popis prací, úkonů, materiálu a prostředků před zahájením vlastní práce
5.  Bezpečnost práce a požární zabezpečení 
5.1. Všichni pracovníci zúčastněni na akci musí být prokazatelně proškoleni o bezpečnostních předpisech a požární ochraně provozovatele zařízení. Zadavatel musí všechny zúčastněné pracovníky provádějící organizace (případně jejich subdodavatele) seznámit s předpisy, směrnicemi a riziky, které se týkají provozu zařízení MERO ČR, a.s., případně jiného pracoviště. Všichni, kteří se podílejí na práci, musí být řádně proškoleni z platných bezpečnostních a požárních předpisů v souladu a rozsahu směrnic SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis v platném znění, SB-GŘ-02 Povolení na práci v platném znění (PnP), 
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany pracovníků odpovídá každá organizace za vlastní pracovní činnost.
5.2. Při zajištění bezpečnosti práce se vychází z obecně platných předpisů BOZP a dále předpisů a norem souvisejících, jako NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
5.3. Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími OOPP (tj. antistatická obuv a antistatický pracovní oděv, dále pak budou použity přilby testované do zóny 1 a 2, ochranné brýle, svářečské rukavice, gumové rukavice při styku se zbytky ropy) musí být informováni o rizicích z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Možná rizika vyplývající z provádějících činností a jejich zabezpečení – viz tabulky bod 3.3. – zajistí zhotovitel
5.4. Zhotoviteli bude po provedeném protokolárním proškolení všech pracovníků z bezpečnostních a požárních směrnic a předpisů MERO ČR vydáno „Povolení na práci“ nebo „Povolení na práci s otevřeným ohněm“. Provádí příslušní provozní pracovníci objednatele. – zajistí zhotovitel
5.5. Pracovníci musí dodržovat Všeobecné podmínky práce na zařízení objednatelem a základní bezpečnostní a ekologický předpis pro zaměstnance externích firem (který je součástí 
SB-GŘ-50). – zajistí zhotovitel
5.6. Jednotlivé práce provádí pracovník s příslušnou kvalifikací. Veškeré práce v souvislosti s realizací, kromě prací zahrnujících manipulaci s technologickým zařízením provozovatele, řídí zodpovědný vedoucí pracovník - provádějící organizace, případně jeho zástupce v jeho nepřítomnosti, který je seznámen s technologií prací a je k výkonu této činnosti písemně pověřen. Tento pracovník trvale řídí, sleduje průběh prací, je u projednávání a provádí zápisy do stavebně-montážního deníku. Tento odpovědný pracovník a jeho zástupce bude jmenovitě uveden a podepsán v kap.2.9- PnP. – zajistí zhotovitel
5.7. Pracoviště musí být vybavena lékárničkou první pomoci, vozidlem pro případný převoz k lékaři. Na pracovištích musí být známo spojení na nejbližší lékařskou pomoc. - zajistí zhotovitel
5.8. Veškeré práce je možno vykonávat jen na pokyn a s vědomím vedoucího pracovníka zhotovitele, případně jeho zástupce – tyto osoby budou jmenovitě uvedeni i v pracovním povolení za souhlasu odpovědného pracovníka objednatele. Manipulovat s armaturami, provádět činnosti na potrubí je bez souhlasu odpovědného pracovníka zadavatele přísně zakázáno, platí i pro pohyb osob mimo vyznačený prostor prací – staveniště.
5.9. Práce na pracovišti s možností výskytu zdraví škodlivých látek nebo s nebezpečím výbuchu nebo požáru hořlavých plynů, par nebo prachů řeší bod 9.2 předpisu TPG 905 01 v aktualizovaném znění a opět SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a.s. a dle požadavků NV č.406/2004 Sb. o základních podmínkách BOZP v prostorách s nebezpečím výbuchu v platném změní.
5.10. Při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, právnická osoba, která činnost vykonává, stanoví organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany. Nahlášení zahájení a ukončení činnosti s rizikem nebezpečí vzniku požáru na operační středisko HZS příslušného územního odboru provede vystavovatel „Povolení na práci“ nebo jím pověřený pracovník.

5.11. Dále budou respektovány všechny požadavky MERO ČR, a.s. na protipožární zabezpečení prací „Povolení na práci“ v souladu se směrnicí SB-GŘ-02 Povolení na práci v platném znění. Při provedení těchto zabezpečovacích úkonů je nutno současně respektovat požadavky na bezpečnost při práci s elektrickými zařízeními. – zajistí zhotovitel
5.12. Detekce ovzduší z hlediska hořlavých či výbušných nebo dusivých plynů, par nebo z hlediska dostatku kyslíku bude průběžně kontrolováno určenými proškolenými pracovníkem(ky) zhotovitele (jmenovitě určenými ve Stavebním deníku) a vystavovatel „Povolení na práci“ nebo jím pověřený pracovník může provádět kontrolní měření. Určení pracovníci budou provádět zápisy do pracovního povolení o kontrole složení ovzduší.
V případě zjištění nadlimitních hodnot tj. překročení 40%DMV musí být práce přerušeny až do odstranění příčiny a zjištěn původ nežádoucího stavu.

5.13. Při pracích, při kterých by mohla vzniknout výbušná směs, je zakázána manipulace s materiály, při kterých by mohlo dojít k iniciaci výbuchu (např. mechanickou jiskrou, výbojem statické elektřiny). – zajistí zhotovitel
5.14. Práce budou prováděny výhradně na základě písemného povolení vydaného provozovatelem a za dohledu odpovědného pracovníka zhotovitele (vedoucí pracovník nebo jeho zástupce), který je seznámen se správným a bezpečným způsobem provádění prací a při vzniku ohrožení je způsobilý provést předepsaná opatření. – zajistí zhotovitel
5.15. Prostor realizace je považován za prostor s ohrožením a bude viditelně vytyčen. Činnost v tomto prostoru může být prováděna pouze v rozsahu pracovního povolení a tohoto technologického postupu. Práce se mohou zahájit jen po splnění preventivních bezpečnostních a protipožárních opatření uvedených v „Povolení na práci“ a tomto technologickém postupu.

V průběhu prací a po skončení pracovní činnosti musí provádějící pracovníci zabezpečit pracoviště tak, aby nemohlo dojít k požáru, zejména:


a) mít volné všechny přístupové cesty,
b) udržovat volný přístup k hasicím přístrojům, el. rozvaděčům, žebříkům, atd.,


c) provést řádný úklid pracoviště.
6. Ekologické zabezpečení

Zhotovitel je povinen provádět předmět díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zhotovitel je povinen dodat bezpečnostní listy chemických látek a směsí, které budou použity při realizaci díla. Bezpečnostní listy budou přiloženy k TP jako přílohy.
Při veškerém nakládání se závadnými látkami a s odpady jsou dodržované zákonné předpisy, dopravní prostředky odpovídají předpisům ADR o přepravě nebezpečných látek po silnici.

Pokud dojde při pracích ke kontaminaci pevných látek, materiálů, nebo zeminy (předpokládá se, že k této situaci dojde pouze výjimečně a v minimálním rozsahu), bude i tento pevný materiál odebrán ze staveniště a odvezen k ekologickému odstranění. Toto se týká použitých hydrofobních roušek, pracovních pomůcek, příp. potřísněné zeminy nebo na místě dekontaminován. Původcem tohoto odpadu je zhotovitel, který s ním nakládá v souladu s požadavky zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Opouštěné staveniště bude vždy uklizené od odpadů a nekontaminované. 

Odpady vznikající při pracovních činnostech zhotovitele budou odevzdány k likvidaci odborné společnosti, která disponuje oprávněním k likvidaci vzniklých odpadů, dle kategorizace. Jako odpad jsou považovány veškeré použité, ropou znečištěné prostředky osobní ochrany, materiály použité k čištění nádrže, jež budou vhodně ukládány a bude s nimi nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Původcem těchto odpadů je zhotovitel. – zajistí zhotovitel

Možná ekologická rizika při výše uvedených činnostech a jejich předcházení.
	činnost, zařízení
	aspekt
	riziko (dopad)
	eliminace

	
	
	
	


7. Hlavní práce – body doplní zhotovitel
I. Před započetím prací 
1. Budou prokazatelně proškolené všech osoby zhotovitele (příp. poddodavatelů), které se budou podílet na realizaci díla z předpisů PO, BOZP, OŽP a dalších souvisejících předpisů objednatele.
2. Bude zřízeno zařízení staveniště včetně šatny a mobilního WC poblíž nádrže H01.

Popis prací před zahájením 
II. Popis hlavní pracovní činnosti 
a) Veškeré ropná zbytky z H21 budou vyváženy na přípojná místa v areálu CTR Nelahozeves dle provozních a technologických možností objednatele:

1. Do potrubního propoje pro úsady – napojení autocisterny ADR na koncovku typ BAUER.
2. Do jiné skladovací nádrže – napojení přes 2 příruby DN200, PN16 a koncovku BAUER pro autocisterny ADR, protitlak v nádrži může být max. 1,8 bar (závisí na výšce hladiny v nádrži).
3. Do PS607 – slopová nádrž – napojení autocisterny ADR na koncovku BAUER.
4. Skutečné množství zbytků bude evidováno podle počtu vyvezených autocisteren. Pokud bude zhotovitel požadovat přidávat čistou ropu pro případné ředění, bude její objem odečítán od množství evidovaného ve vyvážených autocisternách. Následující den bude vždy zapsáno do Stavebního deníku a podepsáno zástupcem zhotovitele i objednatelem. 
b) Vyvážení – postup prací

…………………….

c) Hrubé čištění – postup prací

…………………….

d) Finální čištění – postup prací 

……………………..

III. Popis činnosti po ukončení hlavní pracovní činnosti
Např. úklid a předání díla.
8. Kvalifikace pracovníků

Vypsat potřebné kvalifikační doklady a certifikáty (např. svářečský průkaz, průkaz jeřábníka, vazače, atd.)
9. Přílohy
Příloha č. 1 
Seznámení pracovníků s příslušným technologickým postupem a riziky

Příloha č. 2 
Osvědčení OZO v prevenci rizik

Příloha č. 3 
Zpracování analýzy rizik související z realizací

Příloha č. 4 
Bezpečnostní listy k použitým chem. látkám (jen v případě, že se předpokládá jejich použití)

Příloha č. 5 
Požadavky na dočasné stavební konstrukce-lešení (jen v případě, že se předpokládá jejich použití)
Příloha č. 1
Seznámení pracovníků s příslušným technologickým postupem a riziky
Zásady seznamování:

1. Tento doklad o seznámení je součástí podepsaného originálního výtisku TP. Je trvale uložen jako příloha Povolení na práci, které je uloženo u vystavovatele Povolení na práci. 

2. Případné nejasnosti je každý zaměstnanec povinen projednat již v průběhu seznamování s tímto TP svým přímým nadřízeným nebo vedoucím pracovní čety.

3. Níže podepsaný stvrzuje svým podpisem, že porozuměl dané problematice a postupu prací, které budou prováděny, a byl seznámen s riziky pro dané pracoviště. Je mu známa jeho odpovědnost za případné nedodržování či vědomé porušování povinností, se kterými byl seznámen.

	
	Jméno a příjmení
	Pracovní zařazení
	Datum
	Podpis

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7


	
	
	
	


Tímto stvrzuji, že jsem své podřízené či členy pracovní čety seznámil s problematikou, povinnostmi a riziky pro prováděnou práci. 

Jméno a příjmení: … …………..      


Podpis: ……………………………….

Pracovní zařazení: stavbyvedoucí, svářecí dozor    

Místo nebo pracoviště: 

Tímto stvrzuji, že jsem zaměstnance MERO ČR, a.s. pro kontrolní činnost či jinou práci seznámil s problematikou, povinnostmi a riziky pro prováděnou práci. 

Dne: ......................................           


Místo: .................................................  

Jméno a příjmení:.............................       

Podpis:.........................................
ZMĚNY A AKTUALIZACE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU

