Provozní řád pro administrativní areál Šumavská 35, Brno

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI ZAJIŠŤUJÍCÍ

SPRÁVU AREÁLU

Obchodní jméno:   		ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.

Sídlo:                                	Šumavská 519/35, 602 00 Brno

IČ :                 			041 53 758

DIČ :				CZ041 53 758

KONTAKT

Jméno:                             	Mgr. Nikola Křížová

Mobil:           			773 672 807

E-mail:                                	krizova@techeng.cz

- Úvodní ustanovení

Tento provozní řád se vydává pro objekt C správního centra Šumavská 35 v Brně (volné plochy i komunikace příslušející k areálu) a to v zájmu zabezpečení provozu, bezpečnosti a pořádku.

S ohledem na bezpečnost osob, zabezpečení majetku a požární ochrany při užívání ploch a zařízení areálu jsou povinni tímto provozním řádem se řídit všichni uživatelé v objektu.

Účinnost tohoto provozního řádu je od 1.1.2017.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, sídlící v objektech areálu, seznámí

s provozním řádem své zaměstnance a zabezpečí jeho dodržování.

2.      Správa objektů

Správu, provoz, obsluhu a údržbu zařízení a budov objektů správního centra vykonává ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.

Chod areálu (tj. informační systém, ostraha areálu, požární ochrana, opravy budov, obsluhu, údržbu a opravy zařízení areálu apod.) zajišťuje provoz správy areálu.

- Vstup do budov areálu

  - Vstup do budov areálu správního centra je v objektu „C“ hlavní vstupní halou.

V pracovních dnech od 6.00 do 22.00 hodin mají zaměstnanci firem sídlících v areálu a jejich návštěvníci (tj. hosté, zákazníci, dodavatelé, odběratelé apod.) volný vstup.

Mimo uvedené časové rozpětí se vstup do prostor areálu umožní osobám, které se prokáží průkazem, opravňujícím k tomuto vstupu, členu hlídací služby areálu.  Bez průkazu nebude vstup umožněn. Návštěvníkům od 20.00 do 6.00 hodin není vstup povolen a to platí i v mimopracovních dnech (dny pracovního volna a pracovního klidu), vyjma doprovodu zaměstnance sídlící společnosti. Vstup do areálu není dovolen průchodem společných garáží.

  - Návštěvníci, přicházející do areálu za účelem jednání, se mohou ohlásit na recepci areálu, která jim poskytne základní informace k jejich orientaci.

  - Pobyt na pracovištích je potřebné ukončit do 22.00 hodin, kdy dochází k vypnutí výtahů a osvětlení schodišť. Případy dalšího pracovního pobytu na pracovištích je nutné vždy předem ohlásit hlídací službě areálu (kdo, kde a doba kterou se na pracovišti zdrží). Mimopracovní zdržování se na pracovišti po 22.00 hodině není povoleno.

  - Výtahy jsou v provozu: v pracovní dny od 6.00 hod. do 22.00 hod., v sobotu, v neděli a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu od 8.00 hod. do 15.00 hod. V době, kdy jsou výtahy mimo provoz, používají zaměstnanci schodiště.

  - Uživatelé areálu s instalovaným bezpečnostním systémem s výstupem mimo areál (policie, bezpečnostní agentura) předají hlídací službě areálu pokyn pro umožnění vstupu. Pokyn musí obsahovat název agentury, způsob prokázání a místo zásahu. Bez tohoto pokynu nebude přístup do prostor areálu umožněn.

  - Při plánovaných opravách areálu mají v případě nutnosti povolen vstup do areálu i v mimopracovní době, zejména ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, zaměstnanci smluvních firem a to jen za účelem objednaných prací. Dohled zajišťuje příslušný zaměstnanec provozu správy areálu ve spolupráci s hlídací službou areálu.

  - Pro nájemce střešních ploch výškových budov a uživatele místností s technologií a jejich zástupce je možný vstup do areálu za podmínek dle odst. 3.1.

  - Provoz ve společných garážích je v pracovních dnech v době od 5.00 do 20.00 hod., kdy

v garážích koná dohled člen ostrahy areálu.

4.      Manipulace s klíči

  - Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají přiděleny klíče od místností, které užívají.  Způsob manipulace a užívání těchto klíčů si stanoví samy podle svých podmínek.  S ohledem na charakter budov areálu a relativně volný přístup do jednotlivých podlaží si provedou právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby pro své místnosti taková opatření, která zamezí do nich vniknutí nepovolaných osob. Pronajímatelé jednotlivých prostor ani správy areálu nenesou odpovědnost za případné krádeže a jiné škody. V těchto případech sám uživatel informuje příslušné obvodní oddělení Policie ČR (dále jen OOPČR) podle místní příslušnosti (v případě zdejšího areálu na OOPČR Brno – Žabovřesky, ul. Veveří č. 47), které provede další šetření. Aby správa areálu mohla v případě potřeby poskytnout policii nutná sdělení a provést vlastní opatření, uživatel ji rovněž informuje o této záležitosti.

  - Uživatelé, kteří projeví zájem o uložení náhradních klíčů na vrátnici, předají tyto v zapečetěné obálce hlídací  službě  areálu.  Každé použití klíčů z těchto obálek (nezbytná provozní potřeba mimo pracovní dobu, havárie, apod.) je zaznamenáno ve služební knize hlídací služby. Následující den je toto sděleno vedení firmy, kteréprovede opětovné zapečetění obálky. Tímto opatřením se zamezí jakémukoliv nekontrolovanému použití náhradních klíčů.

  - Údržba areálu zajišťuje opravy nebo výměnu základních uzamykacích systémů. Montáž speciálních uzamykacích a bezpečnostních systémů si zajišťuje uživatel sám na vlastní náklady. Při opuštění užívaných prostorů je povinen tento systém i s klíči ponechat zabodovaný na místě nebo uvést všechno do původního stavu (tj. oprava zárubně, dveřního křídla a osazení kováním) na vlastní náklady.

  - Pokud má právnická osoba nebo podnikající osoba potřebu dalšího zvláštního opatření k zamezení vstupu do některé místnosti, projedná to s vedoucím provozu správy areálu a dohodne jeho konkrétní realizaci.

  - Pro zajištění úklidu v kancelářích má uklízečka sadu klíčů od celého podlaží, kterou po skončení úklidu a odchodu předává hlídací službě areálu k uložení. Jejich výdej uklízečkám a zpětné převzetí je zapisován do ,,Knihy klíčů“. Výdej těchto klíčů jiným osobám je zakázán. V případě použití klíčů v mimořádné situaci (např. havárie vytápění a chlazení, elektrické energie, podezření na požár nebo na vniknutí nepovolané osoby do místnosti atd.) je o tom proveden hlídací službou areálu záznam ve služební knize. Těchto klíčů nesmí být zneužito k jiným účelům, než shora uvedeným. Jejich poskytování dalším osobám než majiteli příslušné firmy (oproti předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu) je přísně zakázáno.

Pro provádění úklidu v některých místnostech stanovit zvláštní režim – v takovém případě nebude mít uklízečka klíče od této místnosti nebo tyto klíče nebudou uložena na vrátnici.

  - Klíče pro vstup na střechy výškových budov (max. mezi 7 a 19. hodinou) zapůjčí hlídací služba reálu osobám zastupujícím nájemce střešní plochy. Tyto osoby musí být uvedeny v seznamu oprávněných osob, který musí být potvrzen správou areálu, Výdej klíčů a jejich vrácení je také evidováno.

5.      Provoz sociálních zařízení

V podlažích objektu ,,C“ jsou sociální zařízení. V kuchyňkách je povolen provoz el. vařičů s příkonem nad 1000 W.V ostatních prostorách včetně kanceláří je možné používat el. spotřebiče s příkonem nad 800W pouze po předchozím souhlasu provozu správy areálu. Uživatelé toalet a kuchyněk jsou odpovědní za dodržování čistoty a pořádku v těchto místnostech a odpovídají za jimi způsobené úrazy osob a škody na zařízení těchto prostor.

6.      Provoz technických a el. rozvodů, zařízení a přístrojů

  - Zajištění bezpečného provozu technických rozvodů, zařízení a přístrojů v areálu (pro rozvod vody, tepla, požárního vodovodu apod.) je realizováno platnými předpisy, vyhláškami, normami a technickými předpisy dodavatelů zařízení.

  - Veškeré poruchy a závady na těchto zařízeních a přístrojích je nutné okamžitě ohlásit a zapsat na recepci.

  - Jakákoliv manipulace nebo zásahy do technických rozvodů zařízení a přístrojů jsou zakázány.  Za případný úraz nebo způsobenou škodu v důsledku porušení tohoto zákazu ponese plnou odpovědnost osoba (nebo osoby), která událost zavinila.

  - Není dovoleno instalovat jakékoliv rozvody a kabely v chodbách, schodištích a ostatních společenských prostorách včetně pláště budov bez písemného souhlasu správy areálu. Také jakékoliv úpravy rozvodů v pronajatých prostorách je nutno nejdříve projednat se správou areálu a provádět je teprve s jejím souhlasem. Vlastníci a uživatelé  el.  spotřebičů  jsou povinni  dodržovat  příslušná  legislativní opatření (odpovědnost za bezpečný provoz, revize, údržbu apod.)Bezpečný provoz elektrických rozvodů, zařízení, přístrojů a rychlovýtahů je řešen platnými předpisy, vyhláškami, normami a technickými podmínkami dodavatelů zařízení.

  - Veškeré závady a poruchy na el. zařízeních je nutno okamžitě hlásit zaměstnancům provozu správy areálu. Jakákoliv manipulace nebo zásahy do el. rozvodů přístrojů a zařízení rychlovýtahů jsou zakázány. Za případný úraz nebo způsobenou škodu v důsledku porušení tohoto zákazu ponese plnou odpovědnost osoba (nebo osoby), která událost zavinila.

UPOZORNĚNÍ! Zásuvky označené ,,Počítačová síť 230W“ je zakázáno používat pro zapojení jiných el. spotřebičů než pro které jsou určeny tj. počítačů zařazených do síťového režimu!!!

7.      Provoz výtahů

  - Na provoz výtahů dohlíží recepce, která za něj odpovídá, a proto musí být dbáno pokynů recepční.

  - Nosnost výtahů je maximálně 500 kg (6 osob) Váhové přetížení výtahu je v kabině na ovládacím panelu signalizováno rozsvícením červené kontrolky.

  - Obsluha výtahu je tlačítkovými ovladači v kabinách a na nástupištiv jednotlivých podlažích.  U přivolávačů na nástupištích je povolena manipulace pouze jedním tlačítkem – nahoru nebo dolů, podle zvoleného směru jízdy.

S tlačením obou tlačítek dochází ke zdržování provozu!

  - Pro urychlení zavírání dveří kabiny je použito tlačítko označené <<>>.

  - Samostatně používat a řídit výtah smí osoby starší 10 let. Mladší osoby pouze s jejich doprovodem.

  - Jestliže je na některém výtahu porucha nebo revize, svítí tabulkou „mimo provoz“.

  - Přeprava materiálu ve výtazích je dovolena za předpokladu, že nedojde k poškození ani hmotnostnímu přetížení výtahu (maximálně do 500 kg).

  - V případě poruchy za provozu je v kabině tlačítko pro přivolání pomoci.

  - Nebyla-li zaznamenána volba, odjede výtah do své výchozí stanice.Po příjezdu do výchozí stanice se dveře kabiny neotevřou – možnost otevření dveří je stisknutím tlačítka přivolávače.

7.10 Provoz rychlovýtahů je v pracovních dnech od 6:00 do 20:00hod. V sobotu od 8.00 do

15.00 hod. O nedělích, svátcích a dnech pracovního klidu jsou rychlovýtahy zcela mimo

provoz.

  - Při nástupu do výtahu a při výstupu s dětským kočárkem je nutno dbát zvýšené

opatrnosti.

8.      Vytápění – chlazení

Pro zajištění řádné funkce vytápění nebo chlazení místnosti je nutno dodržovat tyto zásady:

  - Při provozu vytápění nebo chlazení s ohledem na systém automatické regulace neotvírejte okna – takový zásah narušuje funkci systému a dojde k přerušení provozu vytápění nebo chlazení.

  - Jakékoliv závady a poruchy na systému vytápění nebo chlazení hlaste na recepci.

  - Zahájení a ukončení vytápění objektů upravuje vyhláška č. 245/1995 Sb. To znamená, že vytápění bude zahájeno kdykoliv od 1. září, pokud průměrná denní teplota ve dvou po sobě následujících dnech klesne pod 13° C. Pro výpočet průměrné teploty jsou rozhodující venkovní teploty měřené v 7.00 hod., ve 14.00 hod. a v 21.00 hod. Teplota naměřená v 21.00 hod. se počítá dvakrát. Vytápění je ukončeno, pokud průměrná denní teplota ve dvou po sobě následujících dnech překročí 13°C, nejpozději dne 31.května.

  - Po skončení vytápění do spuštění chlazení je nutná minimální přestávka na údržbu

v délce 14 dnů.

9.    Provoz společných garáží a parkovací plochy

  - Objekt „společné garáže“ slouží výhradně ke garážování vozidel nájemníků a správy areálu na základě legitimních smluv o nájmu. Garážování jiných vozidel je možné zcela výjimečně za podmínek dále uvedených.

  - „Uživatelé garáží jsou povinni řídit se předpisy o požární ochraně, včetně dodržování ustanovení požárního řádu“.

  - .Uživatelé mohou odstavovat svá vozidla pouze na místech jim vyhrazených, používat jiná místa není povoleno. Odstavení vozidla na komunikaci není dovoleno. Vozidlo v garážovém stání musí být orientováno předkem vozidla ke komunikaci.

  - K zajištění plynulosti provozu v garážích koná v pracovních dnech v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. při vjezdu do garáží dohled člen hlídací služby areálu. Po 20.00 hod.  a ve dnech pracovního volna  a  pracovního  klidu  vykonává  tento  dohled  člen  hlídací služby na recepci. Uživatelé garáží jsou povinni řídit se pokyny členů hlídací služby a respektovat dopravní značení.

  - Uživatelé dálkových ovládání musí dbát na to, aby při vjezdu i výjezdu nevyužili otevřených vrat řidiči vozidel ani pěší osoby bez povolení k pohybu v garážích. Jedná se hlavně o dobu, kdy zaměstnanec hlídací služby nebude z jakýchkoliv důvodů přítomen v garážové vrátnici. Povolení a zařízení ZES (tj. dálkové ovladače) vydává provoz správy areálu a to uživatelům, kteří mají přiděleno garážové stání.

  - Na garážové ploše, v prostoru stání i komunikace je povinen každý uživatel dodržovat pořádek.  Je zakázáno skladování hořlavin, odhazování odpadků, obalů, baterií, pneumatik, oleje apod.

  - K provedení očisty vozidel, které mají v garážích vyhrazené stání, je k dispozici mycí box. V prostoru vlastního parkování vozidel i mimo něj jsou opravy, údržba a další činnosti v garáži zakázány.

  - Veškeré závady, které se vyskytnou v prostoru společných garáží, ohlásí jejich uživatel ihned členu hlídací služby areálu, který zajistí nápravu.

  - Pro uložení věcí osobní potřeby řidičů a pracovních pomůcek slouží kovové skříně v prostoru garážových boxů. Skladovat v nich benzín a jiné hořlaviny je přísně zakázáno.

  - Právo kontroly a dodržování provozních, bezpečnostních a protipožárních opatření mají     zaměstnanci provozu správy areálu, pověření bezpečnosti a ochranou zdraví při práci včetně požární ochrany a dále členové hlídací služby areálu.

  - Parkování v garáží je umožněno vozidlům dle odst. 9.1. Vozidla oprávněná parkovat jsou uvedena v seznamu zpracovaném správou areálu, jiným vozidlům hlídací služba areálu parkování a stání v garáži umožní, pokud se prokáží souhlasem vedoucího správy areálu.

  - Dodavatelům a odběratelům zboží, materiálů a služeb bude vjezd umožněn, pokud prokáží oprávněnost vjezdu (skutečný   dovoz   nebo   odvoz,   velikost   dodávky neumožňující ruční manipulaci atd.). To kontroluje hlídací služba prostřednictvím dokladů. Pokud takový doklad chybí, není vjezd a především výjezd umožněn.

  - Občasní dodavatelé a odběratelé jsou před vjezdem do garáží kontrolování prostřednictvím dokladů ke zboží nebo poskytovaným službám (tj. dodacích listů, potvrzení o prodeji, koupi apod.). V případě, kdy tyto chybí, ostraha areálu vozidlo do garáží nevpustí, telefonicky se spojí s konkrétní firmou, aby se dostavil její zástupce jako doprovod vozidla s prokázáním místa určení dovezeného zboží či služeb.

  - Při výjezdu z garáží jsou řidiči vozidel povinni prokázat oprávněnost vyváženého materiálu a zboží. V případě neprůkaznosti vyváženého materiálu a zboží nebude výjezd vozidla povolen a záležitost bude posuzována jako krádež s příslušným oznámením vlastníkovi nebo nájemní firmě, k nimž má vozidlo příslušný vztah. Jestliže pak nebude prokázána oprávněnost vyvážení, bude záležitost neprodleně předána policii.

  - V případě selhání dálkového ovládání provede otevření vrat garážová hlídací služba areálu. V mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu je nutno obrátit se na službu v hlavní vrátnici areálu.

9.16 Požární ochrana v objektu společné garáže:

a) Požární směrnice a pokyny jsou vydány v souladu s platnými legislativními předpisy v oblasti požární ochrany. Všichni účastníci provozu společných garáží jsou povinni je důsledně dodržovat.

b) V případě požáru se všechny osoby řídí požárními poplachovými směrnicemi, požárním evakuačním plánem a ustanoveními požárního řádu garáží. Jsou povinny účinně se podílet na hlášení a evakuaci garážových vozidel z ohroženého prostoru. Po příjezdu jednotky HZS m Brna se řídí pokyny velitele zásahu“.

c) Pro případ nutnosti evakuace vozidel z garáží při vzniku požáru mají možnost uživatelé stání v garážích předat provozu správy areálu náhradní (tzv. požární) klíče od všech parkujících vozů.  Tyto klíče uživatel zapečetí do obálky s uvedením majitele (firmy), čísla stání a státní poznávací značky vozidla a po předání budou umístěny v trezoru v garážové vrátnici.   Pokud je v automobilu zabudován bezpečnostní signalizační systém, jeho vlastník nebo uživatel předá s klíčem písemné pokyny, jakým způsobem je možné v případě požáru nebo provozní havárie vozidlo z garáží vyvézt.

d) Uživatelé garáží jsou povinni důsledně dodržovat zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, používání všech druhů elektrických topidel a vařičů v prostoru garáží. Musí dbát, aby únikové cesty a komunikace byly vždy volné. Parkování na komunikacích je zakázáno. Dále musí dbát na přístupnost hlavních uzávěrů vody, vypínačů el. proudu a hasičských přístrojů.

e) Všechny požární závady je každý uživatel povinen neprodleně oznámit službě v garážích.

f) Není dovoleno provádět jakékoliv zásahy do elektrické instalace a dalších zařízení garáží nebo provádět na nich jakékoliv opravy bez vědomí provozu správy areálu.

g) Všechny zaměstnance uživatelů stání a dalších zařízení v garážích  je  nutné prokazatelně informovat o zvýšeném požárním nebezpečí v prostoru garáží a o jejich povinnosti důsledně dodržovat všechna protipožární opatření.

h) Bližší pokyny kpožární ochraně a bezpečnosti jsou uvedeny v kapitole Požární ochrana objektu správního centra Šumavská 35, začleněné do tohoto provozního řádu pod bodem 11.

9.17 Parkování na střeše výměníkové stanice a garáží:

a) Tato parkovací plocha slouží k odstavení vozidel, která mají přidělenou magnetickou kartu, přičemž se budou řadit do určených očíslovaných stání.  Není dovoleno stát na jiném stání, než které bylo vozidlu přiděleno. Řidiči jsou povinni respektovat rozmístěné dopravní značky a udržovat na parkovišti pořádek.

b) Vjezd na parkovací plochu je umožněn použitím magnetických karet. Karty je nutno používat při každém vjezdu a výjezdu a to i v případě, že závora je zvednutá. Řídící jednotka, která závoru ovládá, neumožní vjezd vozidla, pokud má v paměti uloženou informaci, že karta byla již pro vjezd použita a nebyl zaznamenán výjezd. Obdobný princip platí i pro výjezd. Magnetická karta umožní pouze jeden vjezd. Vícenásobné použití není možné.

c) Magnetické karty vydává provoz správy areálu. Vydává je spoluvlastníkům, kteří s parkovacími místy disponují. Karty mohou být na základě dispozic spoluvlastníků vydány i jiným osobám.  Každý uživatel magnetické karty za ni plně odpovídá. V případě ztráty nebo znehodnocení uhradí hodnotu nové karty.

d) Parkování na příjezdové komunikaci a ploše mimo vyznačená místa není povoleno. Řidiči, kteří nebudou toto respektovat (včetně dopravních značek) budou postiženi odtažením vozidel odtahovou službou na žádost provozu správy areálu.

e) Vstup na parkovací plochu je povolen pouze řidičům zde oprávněně parkujících vozidel, dále pracovníkům údržby areálu, opravářům a údržbářům technickým zařízení parkovací plochy, případně dalším osobám s výslovným povolením vedení provozu správy areálu.

Není dovolen průchod chodců přes parkovací plochu.

f) Neočíslovaný prostor vedle stání č. 10 slouží jako pohotovostní a parkování na tomto místě je možné pouze se souhlasem vedoucího správy areálu.

10.    Bezpečnost na pracovištích

Na pracovištích i ve společných prostorách areálu je nutné dbát všech pravidel a opatření směřujících k požární ochraně, bezpečnosti práce i celkové bezpečnosti provozu areálu.  S ohledem na charakter a koncepci výškových budov a počtu zaměstnanců v nich pracujících, je povinností všech osob přizpůsobit své chování a jednání těmto skutečnostem, a tak přispět svým  podílem  k bezporuchovém  chodu celého správního centra.

  - Neprovádět žádné zásahy do elektrické instalace, neprovádět rozšiřování elektrického zařízení bez vědomí provozu správy areálu.

  - Při potřebě zapojení zařízení s el. příkonem nad 800 W  do zásuvkového rozvodu, oznámit to el. údržbě areálu, která stanoví způsob zapojení, aby nedošlo k místnímu přetížení vedení. Zvlášť se to týká požadavků na umístění vařičů nebo použití topných el. zařízení.

  - Společné prostory (chodby, schodiště) musí být z důvodu požární ochrany stále volné a průchodné. Není dovoleno zde na delší dobu umísťovat nábytek nebo jiné předměty.

  - Zákazy kouření a zákazy vstupu do označených prostorů nebo místností je nutné respektovat. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách s popelníky.

  - Při odstavení vozidel na parkovištích je třeba se řídit dopravními značkami, nezaplňovat volné komunikace, což by v případě havárie, úrazů, požáru apod. zabránilo příjezdu záchranných a požárních vozidel místu událostí.

  - Průchod garáží a parkovací plochou při příchodu do areálu nebo odchodu z něj je zakázán. Za případný úraz nebo způsobení nehody s následnou škodou je odpovědná osoba, která je zavinila.

  - V případě, kdy zaměstnanec jakékoliv firmy utrpí úraz ve společných prostorách areálu, (chodby, schodiště, vstupní hala, venkovní nástupní prostor vyhrazený pro pěší, venkovní komunikace uvnitř areálu) je nezbytné to ihned ohlásit také vedení provozu správy areálu. Dodatečné hlášení vzniku úrazu bez jeho bezprostředního oznámení nemůže být akceptováno. Vznik úrazu musí být naprosto průkazný.

  - Úrazy, k nimž dojde v prostorách, které jsou ve výlučném užívání právnických osob nebo pronikajících fyzických osob, včetně pronajatých ploch, řeší jejich vedení ve své pravomoci.

10.9 Zjištění jakýchkoliv bezpečnostních rizik je třeba hlásit na recepci.

11.    Požární ochrana

Na základě zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., úplné znění č. 91/1995 Sb., vyhlášky MV č. 21/1996 Sb. a vyhl.č. 246/2001 jsou stanoveny povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob dislokovaných v objektu areálu Šumavská 35. Závažnost problematiky požární ochrany je zde umocněna zejména vysokou koncentrací osob a z toho vyplývající problematikou při zajištění jejich rychlé evakuace a dále celkovou výškou objektů.

11.1 Organizace požární ochrany

Požární ochranu ve společných prostorách zajišťuje správa areálu, která je pověřena správou objektu. Nájemníci jsou povinní zajišťovat požární ochranu v prostorách, které jsou v jejich výlučném užívání. Nájemníci jsou povinni plnit opatření vyplývající z posouzení požárního nebezpečí činností a objektů. Požární ochranu v prostorách užívaných jednotlivými subjekty zajišťují právnické a podnikající fyzické osoby, které tyto prostory využívají pro svoje podnikatelské aktivity. Pokud některé prostory pronajímají, odpovídají za účinné zajištění požární ochrany v těchto prostorách, přenesení potřebného rozsahu povinností k zajištění PO na nájemce a jsou povinni pravidelně kontrolovat dodržování požární ochrany v pronajatých prostorách.

  - Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob:

Právnické a podnikající fyzické osoby v areálu objektu Šumavská 35 jsou povinny:

- zajišťovat v užívaných prostorách a ve společných prostorech požární ochranu

v rozsahu podle platných právních předpisů a technických norem

- udržovat trvale volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu v objektech a k věcným prostředkům požární ochrany

- označovat pracoviště, zejména pokud jsou na nich vykonávány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, příkazy, zákazy a pokyny k ochraně před požáry

- informovat prokazatelně všechny zaměstnance v rámci školení o požární ochraně o jejich povinnostech při zajišťování požární ochrany a o jejich povinnostech při vzniku požáru, včetně způsobu zajištění rychlé evakuace osob, zařízení a materiálů

- zajistit prostřednictvím osoby odborně způsobilé zpracování dokumentace o školení o požární ochraně, v rozsahu podle § 14 a 15, vyhl. č. 21/1996 Sb. /sezaměřením na konkrétní podmínky a problematiku požární ochrany užívaných prostor a provozovaných činností

- zajišťovat užívání veškerých instalovaných spotřebičů podle podmínek stanovených výrobcem

- užívat veškeré prostory včetně  prostor  pronajatých  k účelu kekterémujsou určeny v souladu s kolaudačním rozhodnutím. O veškerých změnách informovat neprodleně správu areálu. To platí i v případě, pokud dojde k výraznému zvýšení nahodilého požárního zatížení používáním nebo skladováním hořlavých materiálů, které jsou velikostí, formou, množstvím nebo podmínkami uložení mohou podstatně zvyšovat intenzitu a šíření případného požáru

- určovat a aktualizovat do textové části požárního evakuačního plánu osoby řídící

evakuaci v užívaných prostorách včetně pronajatých prostor

- kontrolovat pravidelně prostřednictvím osoby odborně způsobilé dodržování předpisů požární ochraně v užívaných prostorách, včetně prostor pronajatých do nezávadného stavu hlediska požární ochrany po ukončení pracovní doby, zajistit vypnutí veškerých tepelných spotřebičů

- zajistit 1x ročně cvičný požární poplach s evakuací všech zaměstnanců podle §

10, vyhl. č.  21/1996 Sb., včetně osob v pronajatých prostorách

- informovat všechny zaměstnance o umístění a způsobu použití věcných prostředků určených k likvidaci požáru, dbát na to, aby nebyly poškozovány, nebo zneužívány k účelu, který nesouvisí s likvidací požáru, toto zajistit i v pronajatých prostorách

- uhasit vzniklý požár, jestliže to není možné, ohlásit jej způsobem určených požárními poplachovými směrnicemi na ohlašovnu požáru (vrátnice areálu). Každý vznik požáru, i požár malého rozsahu, k jehož likvidaci nebylopotřebné přivolat jednotku HZS města Brna musíbýt neprodleně oznámen na ohlašovnu požáru

- nezasahovat do elektrické instalace objektu, neprovádět jakékoliv opravy, změny, provizorní instalace

  - Zásady prevence PO v prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru

a) Prostory s nadměrným množstvím hořlavého materiálu

Jsou to prostory, kde je umístěno větší množství papíru a tiskopisů jako jsou různé archivy, dále sklady hořlavých látek, textilií, umělých hmot, dřeva atd. V těchto  místnostech  je  nutné  dodržovat  přísný  zákaz  kouření,  používání otevřeného  ohně, el. topidel a vařičů.

Proto není povoleno zřizovat různé skladovací prostory v místnostech k těmto účelům neurčených.

b) Prostory s rozložením většího počtu el. spotřebičů

Jsou to prostory počítačů a počítačové sítě, rozmnožoven, zkušeben, dílen atd.

V těchto místnostech je nutné dodržovat nepřetěžování zásuvkových obvodů Připojováním nadměrného množství spotřebičů. Zamezit možnostem poškozování přívodních kabelů, zásuvek a zástrček. Dále je nutné určit osoby odpovědné za vypnutí všech spotřebičů před odchodem z pracoviště.

Je nutno opětovně podotknout, že z důvodů přetížení zásuvek „Počítačová síť

230 V“ nesmí tyto být použity pro jiné spotřebiče než pro připojení počítačů do síťového režimu!

K zajištění účinného zásahu požárních jednotek hasičského záchranného sboru v případě vzniku požáru nebo výbuchu trafostanice a dále pro umožnění přístupu zaměstnancům elektroúdržby správy areálu za účelem kontrol, běžné údržby a oprav tohoto energetického zařízení areálu je dopravními značkami ,,Zákaz zastavení“ zakázáno zastavování  a  parkování  vozidel  všeho  druhu v prostoru před touto trafostanicí. Neuposlechnutí tohoto zákazu bude mít za následek zásah české a městské policie s použitím technických uzávěrů kol vozidel (tzv. botiček) nebo jejich odtažení odtahovou službou a pokutováním neukázněných řidičů.

11.4 Činnost osob při požáru

- Povinnost hlásit zpozorovaný požár má každá osoba

- Při požáru v budově volejte ohlašovnu požáru (recepce)

- Při ohlášení požáru uveďte – kdo volá, kde hoří a co hoří

- Požární poplach se vyhlašuje voláním „Hoří“, sirénou a náhradně telefonicky na určená tel. čísla

- Po vyhlášení poplachu všichni opustí urychleně svá pracoviště a odeberou se do evakuačního prostoru na ploše za objektem Šumavská tower, před objektem PVT, kde vyčkají dalších pokynů.

Při evakuaci je nutno zachovávat klid a kázeň!!!

11.5 Závěrečná ustanovení

Statutární orgány právnických osob nebo podnikající fyzické osoby se sídlem v objektech areálu zajistí seznámení všech svých zaměstnanců s obsahem zásad zajištění požární ochrany podle ustanovení tohoto dokumentu.

12.    Hlášení poruch a závad

  - Veškeré poruchy a závady, které na budovách a jejich zařízení vzniknou nebo dojde k jejich zjištění, je nezbytné bezprostředně zaznamenat do „Knihy závad“, umístěné na recepci ve vstupní hale. Tato oznámení jsou podkladem k jejich řešení v rámci činnosti provozu správy areálu.

  - Závažnější poruchy, kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví, škodě na zařízení nebo požáru, je nutno hlásit na provoz správy areálu nebo recepci.

  - V mimopracovní době se poruchy a havárie hlásí na recepci, kde člen hlídací areálu zajistí jejich odstranění.

  - Není dovoleno, aby jakékoliv opravy nebo manipulace na instalovaných zařízeních budov byly prováděny jinými osobami než zaměstnanci údržby areálu. Neodborný zásah může způsobit havárii, požár nebo úraz.

  - Požadavky právnických osob a podnikajících fyzických osob na úpravy nebo opravy, nesouvisející s běžnou údržbou nebo kontrolou zařízení, je nutno požadovat písemně u vedoucího provozu správy areálu.

13.    Hlášení změn do Informačního systému

13.1 Ohlašování veškerých údajů pro potřeby informačního systému v areálu se provádí:

- na recepci

- elektronicky na email správy areálu

- písemně na adresu provozu správy areálu Šumavská 35

  - Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny při nástupu do areálu nahlásit  na „Informačním systému“ tyto údaje:

- název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

- datum zahájení činnosti v areálu

- IČ, DIČ

- název vlastníka, u něhož jsou v pronájmu

- druh činnosti nebo podnikání

- jména všech zaměstnanců, čísla dveří, tel. linky, případně funkce

- určení jména odpovědné osoby (adresy, tel. č. domů) pro případ nahlášení poruchy nebo havárie, která by nastala v mimopracovní době v užívaných místnostech.

  - Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny při skončení činnosti v areálu se odhlásit na „Informačním systému“ správy areálu a odevzdat průkazy ke vstupu do areálu. Je rovněž nutné neprodleně ohlásit zaměstnance, který u firmy ukončil činnost a odevzdat jeho průkazku.

  - Každá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna určit zaměstnance,

který bude odpovědný za oznámení všech změn.

  - Pokud se stane, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba bude ve stávajících prostorách podnikat ještě pod dalšími názvy firem, je nutné tyto skutečnosti neprodleně oznámit, aby informace podávané službou na recepci byly vždy aktuální.

14.    Likvidace odpadů

Uživatelé jednotlivých prostor ukládají vznikající směsný komunální odpad do odpadkových košů.  Odpadkové koše jsou v rámci běžného úklidu vyprazdňovány do kontejnerů umístěných ve skladě odpadků. Obaly z papírové lepenky a směsný papír (noviny, kancelářský papír, obaly) se shromažďují v prostoru garáží u lisovny papíru.

Produkují-li uživatelé jednotlivých prostor jiný odpad, než který lze označit ve smyslu vyhlášky č. 337/1997 jako komunální (např. el. baterie a akumulátory, nepotřebný nábytek, díly kancelářské techniky apod.), jsou povinni zajistit jeho likvidaci.

15.    Pokyny pro případ hrozby ohrožení – anonymního telefonátu

Hrozba ohrožení bývá zpravidla oznámena anonymním telefonátem nebo přímým sdělením pachatele osobně přítomného.

V případě vzniku takové situace je nutno okamžitě informovat:

- přímého nadřízeného

- POLICIE na tel. čísle 158

- recepce areálu

- vedoucího správy areálu

Vedoucí zaměstnanec firmy, které se případ ohrožení týká, vydá pokyny pro další činnost zaměstnanců.  Důrazně zamezí vzniku a šíření paniky!

V případě nutnosti vyklizení budovy bude postupováno podle požárního evakuačního plánu.

16.    Závěrečná ustanovení

  - Tento provozní řád je vypracován jako základní informace pro všechny právnické osoby, podnikající fyzické osoby, jejich zaměstnance se sídlem v areálu Šumavská 35 a všechny návštěvníky s cílem dosáhnout všeobecně dostatečnou znalost o provozu areálu a jeho zvláštnostech. V zájmu bezpečnosti provozu budov i zařízení areálu, ale i bezpečnosti všech zaměstnanců je nezbytné považovat zde uvedené zásady, pokyny a informace za závazné pro zaměstnance právnických osob a podnikajících fyzických osob, sídlící v areálu.

  - Tento provozní řád předpokládá u všech zaměstnanců v areálu znalost základních pravidel, předpisu a vyhlášek, týkajících se všeobecně požární ochrany i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s tím, že svoji činnost a jednání v době svého pobytu v areálu těmto normám podřídí. Uvedený předpoklad vychází rovněž ze všeobecné vysoké úrovně vzdělanosti zaměstnanců areálu navazující na jejich pracovní zařazení. Proto provozní řád neobsahuje vyčerpávajícím způsobem celou šíři jednotlivých oblastí. V případě výskytu nejasností v některých provozních záležitostech areálu, poskytnou podrobný výklad odborní pracovníci provozu správy areálu.

  - Statutární orgány právnických osob a podnikající fyzické osoby nebo jejich odpovědní zástupci se sídlem v areálu zajistí neprodleně v rámci své působnosti a pracovního pořádku seznámení všech zaměstnanců s celým provozním řádem, přičemž odpovídají za jeho dodržení.

  - Nájemníci obdrží po 1 výtisku Provozního řádu zdarma, avšak mají možnost si objednat u správce areálu za cenu prací a služeb příslušný počet dalších vyhotovení pro zabezpečení potřeb vlastních i podnájemníků.

  - Pronajímatelé všech prostor areálu průběžně a včas informují své nájemníky o všech změnách a důležitých skutečnostech v režimu areálu, které jsou významné pro jeho řádný, nerušený a bezpečný provoz.

16.6 Provozní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2017