

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum:** |  |  |  | **19.07.2021** |
| **Název akce:** | | **VOKAR143-1-001 - Vodárna Káraný servis** | | |
| **Předmět nabídky:** | | **Opravy po zásahu bleskem** | | |
| **Objednatel:** | | **Vodárna Káraný, a.s.** | | |
| **Nabídka MAXPROGRES, s.r.o. č.:** | | **VOKAR143-1-001-210719** | | |
| **Zpracoval:** | | **Ing. Martin Hrb, Marek Zumr** | | |
| **1** **1** | | | | |
| **Typové číslo** | **Název položky** | **MJ**  **ks/m** | **cena**  **MJ bez DPH** | **CELKEM**  **bez DPH** |
| **| Materiálové komponenty |** | | | | |
| **ATS-1740** | **Modul izolátoru a opakovače datové sběrnice** | **3** | **3 760,90 Kč** | **11 282,70 Kč** |
| **ATS-1170** | **Modul pro připojení bezdotykových čteček s protokolem WIEGAND** | **1** | **2 771,34 Kč** | **2 771,34 Kč** |
| **ATS1744** | **Izolátor a rozbočovač sběrnice ATS, 4 izolované ATS sběrnice** | **2** | **3 716,57 Kč** | **7 433,14 Kč** |
|  | **Čtečka COMINFO L-PRO EM Wieganf** | **2** | **6 213,35 Kč** | **12 426,70 Kč** |
|  | **Podložka pod čtečku** | **2** | **183,04 Kč** | **366,08 Kč** |
|  | **Instalační materiál** | **1** | **563,00 Kč** | **563,00 Kč** |
| **| Montáže a ostatní služby |** | | | | |
|  | **Práce technického specialisty**  **Diagnostika a identifikace poškozených jednotek** | **9** | **975,00 Kč** | **8 775,00 Kč** |
|  | **Práce servisního technika**  **Výměna a oprava závad při přepětí systému ATS** | **5** | **780,00 Kč** | **3 900,00 Kč** |
|  | **Doprava**  **Sazba Kč/km** | **216** | **12,00 Kč** | **2 592,00 Kč** |
| **1 1** | | | | |
| **Celkem bez DPH** | | | | **50 109,96 Kč** |
| **|DPH 21%** |  |  | **1** | **10 523,09 Kč** |
| **Celkem s DPH** | | | | **60 633,05 Kč** |

***Pozn.:***

Cenová nabídka je platná 2 měsíce od data uvedeného výše. Ceny hodinových sazeb vycházejí z uzavřené servisní smlouvy Č.VOKAR143-1-001