Změnový list č. 1 Dodávka Osciloskopu na veřejnou zakázku „Dodávka pomůcek pro učebnu fyziky“

Popis změny: Výměna nedostupného osciloskopu Hameg (HMO 1522) za model Good Will, GW Instek GDS 3152

Požadavky zadavatele - Minimální technická specifikace: - dva kanály – 2x min.150MHz, paměť vzorků, rychlost vzorkování min. 2GSa/s, možnosti spouštění: +/- hrana, videosignál, šířka pulzu, délka hrany pulzu, vnější zdroj - vč. dopravy

Důvod změny: Z důvodů nedostupnosti modelu Hameg (HMO 1522) bude dodán GW Instek GDS 3152. Cena zůstává stejná.

Specifikace nového modelu GW Instek GDS 3152 - dva kanály – 2x min.150MHz, paměť vzorků, rychlost vzorkování 2,5 GSa/s, možnosti spouštění: +/- hrana, videosignál, šířka pulzu, délka hrany pulzu, vnější zdroj - vč. dopravy

Vyčíslení změny: Změnový list č.1 celkem: 0 Kč bez DPH

Dopad změny na termín dodání plnění Ne.

V Ostravě  :

Potvrzení : 	za kupujícího :

za prodávajícího: