Změnový list č. 2 Dodávka geigrova-müllerova počítače na veřejnou zakázku „Dodávka pomůcek pro učebnu fyziky“

Popis změny: Výměna nedostupného OOO Quarta Rad Radex RD1008 za model OOO Quarta Rad Radex RD1706

požadavky zadavatele - Minimální technická specifikace: - měření beta a gama záření, rozsah měření min 0,05 až 950 uSv/h

Důvod změny: Z důvodů nedostupnosti OOO Quarta Rad Radex RD1008 bude dodán OOO Quarta Rad Radex RD1706 Cena zůstává stejná.

Specifikace nového modelu OOO Quarta Rad Radex RD1706 - měření beta a gama záření, rozsah měření min 0,05 až 999 uSv/h - nastavitelný práh hodnot - alarm volitelný zvukový signál/vibrace

Vyčíslení změny: Změnový list č. 2 celkem: -3.000,--Kč bez DPH, nová cena výrobku je 13.440,--Kč bez DPH, tj. 16.262,40 Kč vč. 21% DPH

Dopad změny na termín dodání plnění Ne.

V Ostravě  :

Potvrzení : 	za kupujícího :

za prodávajícího: