Technický list změny č. 15 (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 15. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 18. 02. 2021 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2020/0046 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 08.06.2020 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | U21 – Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy, CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | RESTAV – Fakulta zdravotnických studií |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | SO120_scházející okna |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Okna O-30 a O-31 zakreslena v PD. Avšak nebyly pro ně vyhotoveny žádné položky v tabulkách oken objektů, a dále scházely i jako položky ve výkazu výměr. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| SO120.10 – Architektonicko-stavební řešení – změny: Doplnění položek D+M plastových oken O-30 a O-31 do tabulky oken objektu SO120.10 a do výkazu výměr. Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 120.10 – Architektonicko-stavební řešení |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č. 1 – Vyčíslení změny Příloha č. 2 – zaznačení konstrukcí ve výkresové části |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | Bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | xx |  |
| Orientační cenový dopad (bez DPH): |  |  |  | Odpočet: |  | 0,00 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 27 814,12 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 27 814,12 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |