Technický list změny č. 5 (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 06. 08. 2020 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2020/0046 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 08.06.2020 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | U21 – Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy, CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | RESTAV – Fakulta zdravotnických studií |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Revize výkazu výměr v souladu s prováděcí dokumentací – prostupy konstrukcemi spodní stavby |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Chybějící položky ve výkazu výměr Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Systémové provedení prostupů inženýrských sítí přes stavební konstrukce spodní stavby (svislé i vodorovné) s hydroizolačním souvrstvím ("černá vana") pomocí ocelových pažnic. Prostupy v základové desce: 13x (ZTI - D3, 2x D6, D4, 2, 5, 12c, 43, 30, 18, 22, 31, 14) Prostupy ve svislé konstrukci: 3x (ZTI - 15Č, D6, 14) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 110.10 - Architektonicko-stavební řešení |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č. 1 - Vyčíslení změny Příloha č. 2 - Výkresová část |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | xx |  |
| Orientační cenový dopad (bez DPH): |  |  |  | Odpočet: |  | 0,00 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 83 724,80 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 83 724,80 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |