Soupis víceprací na akci" Rekonstrukce osvětlení 3.NP - 2.etapa"

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Cena %DPH |  | DPH | Kč Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NP1 Nástěnný rozvaděč, 19", v. 9U (491mm), h. 500mm, š. 600mm, nedělený, | 1 ks | 3814,00 | 3814,00 | 21% | 800,94 | 4614,94 |
| NP2 Optický kabel, UDU - gelový, 8x9um OS2, univerzální, LSHF Eca, černý | 75 m | 17,00 | 1275,00 | 21% | 267,75 | 1542,75 |
| NP3 Optická vana, výsuvná, 1U, 19", hl. 250mm, bez čela, včetně trnu,černá | 2 ks | 756,00 | 1512,00 | 21% | 317,52 | 1829,52 |
| NP4 Čelo optické vany Conteg, 8 pozic SC, 1U, černé | 2 ks | 128,00 | 256,00 | 21% | 53,76 | 309,76 |
| NP5 Optická spojka LC, duplex, SM, modrá | 8 ks | 30,00 | 240,00 | 21% | 50,40 | 290,40 |
| NP6 Pigtail LC/PC, 9um SM, vlákno G652D, délka 1m | 16 te | 25,00 | 400,00 | 21% | 84,00 | 484,00 |
| NP7 Teplem smrštitelná ochrana optického sváru, 2,5x60mm | 16 ks | 8,00 | 128,00 | 21% | 26,88 | 154,88 |
| NP8 Kazeta na sváry, 170x116x8mm, držáky pro 24 smršťovacích ochran, černá | 2 ks | 111,00 | 222,00 | 21% | 46,62 | 268,62 |
| NP9 Víčko optické kazety | 2 ks | 34,00 | 68,00 | 21% | 14,28 | 82,28 |
| NP10 Průchodka a matice, PG16,10 - 14mm, IP68,šedá | 2 ks | 10,00 | 20,00 | 21% | 4,20 | 24,20 |
| NP11 Záslepka a matice, PG16 | 4 ks | 8,00 | 32,00 | 21% | 6,72 | 38,72 |
| NP12 Záslepka a matice, PG11 | 2 ks | 7,00 | 14,00 | 21% | 2,94 | 16,94 |
| NP13 Lišta vkládací 40x20 včetně příslušenství | 12 m | 66,60 | 799,20 | 21% | 167,83 | 967,03 |
| NP14 Elektroinstalační, úložný a spotřební materiál | 1 kpl | 365,80 | 365,80 | 21% | 76,82 | 442,62 |
| NP15 Montáž optikého konektoru | 16 ks | 500,00 | 8000,00 | 21% | 1680,00 | 9680,00 |
| NP16 Instalace rozvaděče, kabeláže a lišt | 1 kpl | 5250,00 | 5250,00 | 21% | 1102,50 | 6352,50 |
| NP17 Dodávka a zazdění zárubně + stropní sonda | 1 kpl | 5344,00 | 5344,00 | 21% | 1122,24 | 6466,24 |
| NP18 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou | 50 m2 | 90,00 | 4500,00 | 21% | 945,00 | 5445,00 |
| NP19 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů | 50 m2 | 190,00 | 9500,00 | 21% | 1995,00 | 11495,00 |
| NP20 Demontáž Kari sítí podhledu | 50 m2 | 100,00 | 5000,00 | 21% | 1050,00 | 6050,00 |
| NP21 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 | 2,5 t | 1639,00 | 4097,50 | 21% | 860,48 | 4957,98 |
| NP22 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se | 2,5 t | 265,00 | 662,50 | 21% | 139,13 | 801,63 |
| NP23 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze | 2,5 t | 1540,00 | 3850,00 | 21% | 808,50 | 4658,50 |
| NP24 Lešení, úklid a přesun hmot | 1 kpl | 6000,00 | 6000,00 | 21% | 1260,00 | 7260,00 |

|  | Vedlejší a ostatní náklady | 1 kpl | 2500,00 | 2500,00 | 21% | 525,00 | 3025,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Zednické práce (zapravení,štukování,výmalba) | 20 m2 | 215,00 | 4300,00 | 21% | 903,00 | 5203,00 |
| 4.12 | Rastr pro kazetový strop včetně montáže | 50 m2 | 422,00 | 21100,00 | 21% | 4431,00 | 25531,00 |
| 4.13 | Kazety Thermatex | 50 m2 | 410,00 | 20500,00 | 21% | 4305,00 | 24805,00 |
| 7 | Dopravní náklady | 100 km | 13,00 | 1300,00 | 21% | 273,00 | 1573,00 |
|  | Součet položek CELKEM |  |  | 111 050,00 Kč |  | 23 320,51 Kč 134 370,51 Kč 134 370.51 Kč |  |