|  |  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZL 37 - Předsazená fasáda nad oknem směrem do parku |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  |  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 19 732,06 |
|  |  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  |  | DPH | základní | 19 732,06 |  |  | 21,00% | 4 143,73 |
|  |  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 23 875,79 |
|  |  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  |  |  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  |  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZL 37 - Předsazená fasáda nad oknem směrem do parku |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  |  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  |  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 19 732,06 |
|  |  |  | 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  | 19 732,06 |
|  |  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZL 37 - Předsazená fasáda nad oknem směrem do parku |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  |  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 19 732,06 |
|  |  |  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 19 732,06 |
|  |  | 1 | K | K021 | doplnění dvojitého latového roštu | bm | 40,000 | 101,70 | 4 068,00 |
|  |  | 2 | K | K022 | bednění pod parapet | bm | 14,000 | 193,23 | 2 705,22 |
|  |  | 3 | K | K023 | bednění ostění okna | bm | 4,000 | 137,86 | 551,44 |
|  |  | 4 | K | K024 | bednění pod okapnici nad rozšířením | bm | 14,000 | 203,40 | 2 847,60 |
|  |  | 5 | K | K025-R1 | okapnice nad rozšířením fasády | bm | 14,000 | 406,80 | 5 695,20 |
|  |  | 6 | K | K026-R2 | ostění rozšíření fasády | bm | 9,000 | 429,40 | 3 864,60 |

|  |  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZL 39 - sanitární příčky - změna materiálu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  |  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | -4 978,67 |
|  |  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  |  | DPH | základní | -4 978,67 |  |  | 21,00% | -1 045,52 |
|  |  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -6 024,19 |
|  |  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  |  |  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  |  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZL 39 - sanitární příčky - změna materiálu |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  |  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  |  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | -4 978,67 |
|  |  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | -8 254,18 |
|  |  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | -5 314,27 |
|  |  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | -2 939,91 |
|  |  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 3 275,51 |
|  |  |  | 766 - Truhlářské výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot a povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD |  |  |  |  |  | 3 275,51 |
|  |  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZL 39 - sanitární příčky - změna materiálu |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  |  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -4 978,67 |
|  |  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -8 254,18 |
|  |  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -5 314,27 |
|  |  | 1 | K | 342273323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | -7,659 | 693,86 | -5 314,27 |
|  |  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | -2 939,91 |
|  |  | 2 | K | 6121800.5 | Potažení stěn síťovinou (vč.dodávky) - skladba S15 | m2 | -7,659 | 199,42 | -1 527,36 |
|  |  | 3 | K | 612311121 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | -7,659 | 184,43 | -1 412,55 |
|  |  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 3 275,51 |
|  |  |  | D | 766 | Truhlářské výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot a povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD |  |  |  | 3 275,51 |
|  |  | 4 | K | 766121010.6 | Dřevěný obklad - sanitární příčka m.č. -1,13 - březová překližka | m2 | 4,754 | 689,00 | 3 275,51 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 40 - Chráněná uniková cesta |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 399 440,61 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 399 440,61 |  |  | 21,00% | 83 882,53 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 483 323,14 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 40 - Chráněná uniková cesta |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 399 440,61 |
|  | D1 - VCP přívod vody pro kuchyň v přístavbě |  |  |  |  |  | 19 891,80 |
|  | D2 - Dodávka a montáž CHÚC odvětrání |  |  |  |  |  | 226 105,08 |
|  | P1 - Pořární větrání "CHÚC-A" |  |  |  |  |  | 78 582,07 |
|  | P2 - Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce |  |  |  |  |  | 74 861,66 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 40 - Chráněná uniková cesta |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 399 440,61 |
|  | D | D1 | VCP přívod vody pro kuchyň v přístavbě |  |  |  | 19 891,80 |
| 1 | K | Pol40 | PPR trubka d20 | m | 20,000 | 391,26 | 7 825,20 |
| 2 | K | Pol41 | izolace PE tl.10mm | m | 20,000 | 65,65 | 1 313,00 |
| 3 | K | Pol42 | kanalizační potrubí odhlučněné DN50 | m | 20,000 | 537,68 | 10 753,60 |
|  | D | D2 | Dodávka a montáž CHÚC odvětrání |  |  |  | 226 105,08 |
| 4 | K | Pol43 | Náhradní zdroj elektrické energie UPFD 401-010-010 | ks | 1,000 | 73 450,00 | 73 450,00 |
| 5 | K | Pol44 | Instalace náhradního zdroje | ks | 1,000 | 27 120,00 | 27 120,00 |
| 6 | K | Pol45 | EMB úsředna, typ 7300/5A | ks | 1,000 | 29 380,00 | 29 380,00 |
| 7 | K | Pol46 | Relé pro ovládání vetilátoru REL65 | ks | 1,000 | 2 994,50 | 2 994,50 |
| 8 | K | Pol47 | Tlačítko hlavní se dsignalizační LED | ks | 1,000 | 2 803,53 | 2 803,53 |
| 9 | K | Pol48 | Tlačítko GEWISS | ks | 3,000 | 1 356,00 | 4 068,00 |
| 10 | K | Pol49 | Detektor kouře | ks | 4,000 | 3 955,00 | 15 820,00 |
| 11 | K | Pol50 | Krabice s požární odolností | ks | 2,000 | 1 582,00 | 3 164,00 |
| 12 | K | Pol51 | Kabel CHKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R | m | 25,000 | 74,69 | 1 867,25 |
| 13 | K | Pol52 | Kabel CHKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R | m | 60,000 | 83,51 | 5 010,60 |
| 14 | K | Pol53 | Kabel JXFE-V 4x2x0,8 FE180/P30-60-R | m | 120,000 | 89,50 | 10 740,00 |
| 15 | K | Pol54 | Kabel JXFE-V 2x2x0,8 FE180/P30-60-R | m | 220,000 | 77,41 | 17 030,20 |
| 16 | K | Pol55 | Podružný materiál | kpl | 1,000 | 4 407,00 | 4 407,00 |
| 17 | K | Pol56 | Projektová dokumentace vč. DSP | kpl | 1,000 | 28 250,00 | 28 250,00 |
|  | D | P1 | Pořární větrání "CHÚC-A" |  |  |  | 78 582,07 |
| 18 | K | P1.1 | Radiální ventilátor - přívod vzduchu - například ILB/4-250, včetně, 2x pružných připojovacích manžet 500x300mm-IAE250; (Elektrodesign) - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 1,000 | 26 295,62 | 26 295,62 |
| 19 | K | P1.11 | Krycí mřížka hranatá, KMH - 500x400 (zakrytí vzt. potrubí) | ks | 1,000 | 1 135,39 | 1 135,39 |
| 20 | K | P1.13 | Krycí mřížka hranatá, KMH - 500x500 (zakrytí vzt. potrubí) | ks | 1,000 | 1 302,68 | 1 302,68 |
| 21 | K | P1.15 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | m2 | 30,000 | 759,36 | 22 780,80 |
| 22 | K | P1.17 | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, / izolace vzt. potrubí sání, výfuku/ | m2 | 2,000 | 432,56 | 865,12 |
| 23 | K | P1.19 | Protipožární+Tepelná izolace vzt. potrubí -odolnost 30min. | m2 | 16,000 | 421,72 | 6 747,52 |
| 24 | K | P1.3 | Uzavírací klapka s protiběž. listy RK 500x300.S - těsná včetně ovládání servopohonem 230V (10 Nm) - s havarijní funkcí | ks | 1,000 | 6 479,24 | 6 479,24 |
| 25 | K | P1.5 | Uzavírací klapka s protiběž. listy RK 500x500.S - těsná včetně ovládání servopohonem 230V (10 Nm) - s havarijní funkcí | ks | 1,000 | 6 953,98 | 6 953,98 |
| 26 | K | P1.7 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 630x315 s ochr.sítem a rámem + RAL ....dle architekta projektu | ks | 1,000 | 2 783,05 | 2 783,05 |
| 27 | K | P1.9 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 500x500 s ochr.sítem a rámem + RAL ....dle architekta projektu | ks | 1,000 | 3 238,67 | 3 238,67 |
|  | D | P2 | Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce |  |  |  | 74 861,66 |
| 28 | K | P2.1 | Náklady na dopravu VZT zařízení | ks | 1,000 | 12 475,20 | 12 475,20 |
| 29 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 68,000 | 44,10 | 2 998,80 |
| 30 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 33,000 | 60,40 | 1 993,20 |
| 31 | K | 9750223.2 | Pomocné provizorní konstrukce dodavatele pro realizaci bouracích prací dle vlastní uplatněné technologie | kpl | 1,000 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| 32 | K | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | m3 | 2,630 | 7 920,00 | 20 829,60 |
| 33 | K | 622111111 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových | m2 | 4,800 | 228,00 | 1 094,40 |
| 34 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 3,800 | 2 840,00 | 10 792,00 |
| 35 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1,564 | 801,00 | 1 252,76 |
| 36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,564 | 78,34 | 122,52 |
| 37 | K | 9970136.1 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km nad 1 km | t | 31,280 | 107,41 | 3 359,78 |
| 38 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 1,564 | 850,00 | 1 329,40 |
| 39 | K | P2.4 | Komplexní vyzkoušení | ks | 1,000 | 2 034,00 | 2 034,00 |
| 40 | K | P2.5 | Zaregulování VZT | ks | 1,000 | 3 390,00 | 3 390,00 |
| 41 | K | P2.6 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 3 390,00 | 3 390,00 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 42 - Rozvody vody v místnosti - 1.04, dětské centrum |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 15 178,89 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 15 178,89 |  |  | 21,00% | 3 187,57 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 18 366,46 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 42 - Rozvody vody v místnosti - 1.04, dětské centrum |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 15 178,89 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 2 629,02 |
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 1 029,10 |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 1 157,24 |
|  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 383,87 |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 58,81 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 12 549,87 |
|  | 721 - Zdravotechnika |  |  |  |  |  | 12 549,87 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 42 - Rozvody vody v místnosti - 1.04, dětské centrum |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 15 178,89 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2 629,02 |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 1 029,10 |
| 1 | K | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 0,550 | 926,00 | 509,30 |
| 2 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0,113 | 4 600,00 | 519,80 |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 1 157,24 |
| 3 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 2,200 | 166,02 | 365,24 |
| 4 | K | 468101323 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 7 cm a š do 15 cm | m | 3,000 | 264,00 | 792,00 |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 383,87 |
| 5 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 0,154 | 74,56 | 11,48 |
| 6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,154 | 78,34 | 12,06 |
| 7 | K | 9970136.1 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km nad 1 km | t | 3,080 | 107,41 | 330,82 |
| 8 | K | 997013803 | Poplatek za uložení čisté stavební suti na skládce (skládkovné) | t | 0,154 | 191,65 | 29,51 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 58,81 |
| 9 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,278 | 211,56 | 58,81 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 12 549,87 |
|  | D | 721 | Zdravotechnika |  |  |  | 12 549,87 |
| 10 | K | 721-M-R001 | PPR trubka d20 | m | 12,000 | 391,26 | 4 695,12 |
| 11 | K | 721-M-R002 | ventil DN15 | ks | 1,000 | 450,87 | 450,87 |
| 12 | K | 721-M-R003 | napojení na stávajicí rozvod vody | soub | 1,000 | 1 695,00 | 1 695,00 |
| 13 | K | 721-M-R004 | izolace PE tl.10mm | m | 12,000 | 65,65 | 787,80 |
| 14 | K | 721-M-R005 | kanalizační potrubí odhlučněné DN50 | m | 6,000 | 537,68 | 3 226,08 |
| 15 | K | 721-M-R006 | vsazení odbočky do kanalizačního potrubí | soub | 1,000 | 1 695,00 | 1 695,00 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 44 - Nátěr sádrové omítky |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 110 264,86 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 110 264,86 |  |  | 21,00% | 23 155,62 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 133 420,48 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 44 - Nátěr sádrové omítky |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 110 264,86 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 253,66 |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 253,66 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 110 011,20 |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | 129 885,60 |
|  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  | -19 874,40 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 44 - Nátěr sádrové omítky |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 110 264,86 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 253,66 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 253,66 |
| 1 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 1,199 | 211,56 | 253,66 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 110 011,20 |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 129 885,60 |
| 2 | K | 783801201 | Obroušení omítek před provedením nátěru | m2 | 520,000 | 17,80 | 9 256,00 |
| 3 | K | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru | m2 | 520,000 | 5,88 | 3 057,60 |
| 4 | K | 783801501 | Omytí omítek před provedením nátěru | m2 | 520,000 | 45,50 | 23 660,00 |
| 5 | K | 783823181 | Penetrační akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 5 | m2 | 520,000 | 36,60 | 19 032,00 |
| 6 | K | 783827481 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 5 | m2 | 520,000 | 144,00 | 74 880,00 |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | -19 874,40 |
| 7 | K | 7842111.5 | Patinovaná úprava stěn - na sádrových omítkách (vč.odpočtů otvorů) | m2 | -520,000 | 38,22 | -19 874,40 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 45 - Teraso - přípatek barva, navýšení výměry, schody |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 94 381,26 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 94 381,26 |  |  | 21,00% | 19 820,06 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 114 201,32 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 45 - Teraso - přípatek barva, navýšení výměry, schody |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 94 381,26 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 94 381,26 |
|  | 773 - Podlahy z litého teraca vč.přesunu hmot |  |  |  |  |  | 94 381,26 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 45 - Teraso - přípatek barva, navýšení výměry, schody |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 94 381,26 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 94 381,26 |
|  | D | 773 | Podlahy z litého teraca vč.přesunu hmot |  |  |  | 94 381,26 |
| 1 | K | 773529090 | Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za bílý cement | m2 | 137,145 | 365,81 | 50 169,01 |
| 2 | K | 7735212.1 | Podlahy z barevného dilatovaného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm vč.můstku, protismykové úpravy, systémových komponentů, svislé části podstupnic schodišťových stupňů | m2 | 10,500 | 4 032,69 | 42 343,25 |
| 3 | K | 773229090 | Příplatek k obkladům barevným litým teracem za bílý cement - schodiště | m2 | 10,500 | 178,00 | 1 869,00 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 46 - Změna velikosti radiátoru chodba x koupelna |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 67 104,48 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 67 104,48 |  |  | 21,00% | 14 091,94 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 81 196,42 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 46 - Změna velikosti radiátoru chodba x koupelna |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 67 104,48 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 3 243,28 |
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 544,05 |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 2 158,70 |
|  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 535,03 |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 5,50 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 38 845,20 |
|  | 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  |  | 28 213,34 |
|  | 781 - Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  |  | 10 631,86 |
|  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  | 25 016,00 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 46 - Změna velikosti radiátoru chodba x koupelna |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 67 104,48 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3 243,28 |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 544,05 |
| 1 | K | 612325111 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 0,675 | 806,00 | 544,05 |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 2 158,70 |
| 2 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,000 | 78,02 | 780,20 |
| 3 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 4,500 | 112,00 | 504,00 |
| 4 | K | 977131110 | Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 1,200 | 140,00 | 168,00 |
| 5 | K | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 | m2 | 4,500 | 157,00 | 706,50 |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 535,03 |
| 6 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 0,219 | 24,85 | 5,44 |
| 7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,219 | 78,34 | 17,16 |
| 8 | K | 9970136.1 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km nad 1 km | t | 4,380 | 107,41 | 470,46 |
| 9 | K | 997013803 | Poplatek za uložení čisté stavební suti na skládce (skládkovné) | t | 0,219 | 191,65 | 41,97 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 5,50 |
| 10 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,026 | 211,56 | 5,50 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 38 845,20 |
|  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 28 213,34 |
| 11 | K | 735151822 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm | kus | 3,000 | 167,00 | 501,00 |
| 12 | K | 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | kus | 6,000 | 12,80 | 76,80 |
| 13 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,145 | 1 160,00 | 168,20 |
| 14 | K | 735R00031 | Ocelové trubkové koupelnové těleso, výška 1500 mm / délka 400 mm | kus | -3,000 | 2 014,00 | -6 042,00 |
| 15 | K | 735R00040R2 | ATOL těleso ocelové článkové C2 2500, 4 články, středové připojení Ma, uchycení na zeď GTXP, bílá RAL9016 | kus | 3,000 | 10 576,18 | 31 728,54 |
| 16 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 0,120 | 8 480,00 | 1 017,60 |
| 17 | K | 998735181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,120 | 6 360,00 | 763,20 |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 10 631,86 |
| 18 | K | 7814141.1 | Montáž historických obkladů (repliky) do tmelu | m2 | 4,500 | 1 234,18 | 5 553,81 |
| 19 | M | 5970000.1 | obkládačky historické (replika), vel. 20x20 cm | m2 | 4,950 | 1 017,00 | 5 034,15 |
| 20 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 0,219 | 200,46 | 43,90 |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 25 016,00 |
| 21 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí úprava přívodů potrubí, vypuštění, napuštění, obsekání potrubí, vč.materiálu | hod | 59,000 | 424,00 | 25 016,00 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 47 - Záměna podlahových krytin vinyl x dubová podlaha místnost -1.05 |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 11 886,06 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 11 886,06 |  |  | 21,00% | 2 496,07 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 14 382,13 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 47 - Záměna podlahových krytin vinyl x dubová podlaha místnost -1.05 |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 11 886,06 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 11 886,06 |
|  | 775 - Podlahy skládané |  |  |  |  |  | 45 851,50 |
|  | 776 - Podlahy povlakové vč. přesunu hmot |  |  |  |  |  | -33 965,44 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 47 - Záměna podlahových krytin vinyl x dubová podlaha místnost -1.05 |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 11 886,06 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 11 886,06 |
|  | D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 45 851,50 |
| 1 | K | 7755030.1 | Montáž a dodávka dubové masivní podlahy tl.20 mm, olejovaná | m2 | 17,358 | 2 641,52 | 45 851,50 |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové vč. přesunu hmot |  |  |  | -33 965,44 |
| 2 | K | 7762111.01 | Montáž a dodávka vinylové podlahy celoplošně lepené, bezesparé tl.5 mm vč.systémových doplňků a komponentů a prořezu | m2 | -17,358 | 1 956,76 | -33 965,44 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 48 - Nadstadartní výběr kování |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 45 200,00 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 45 200,00 |  |  | 21,00% | 9 492,00 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 54 692,00 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 48 - Nadstadartní výběr kování |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 45 200,00 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 45 200,00 |
|  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  | 45 200,00 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 48 - Nadstadartní výběr kování |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 45 200,00 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 45 200,00 |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 45 200,00 |
| 1 | K | 766-R-001-01 | Montáž nadstadartní výběr kování fsb 15 1035 | soubor | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 2 | K | 766-R-001-02 | Dodávka nadstadartní výběr kování fsb 15 1035 | kus | 12,000 | 3 500,00 | 42 000,00 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 49 - Vyhřívaný chodník mezi budovami |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 206 904,68 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 206 904,68 |  |  | 21,00% | 43 449,98 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 250 354,66 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 49 - Vyhřívaný chodník mezi budovami |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 206 904,68 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 25 110,33 |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 25 094,81 |
|  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 15,52 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 181 794,35 |
|  | 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  |  |  | 181 794,35 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 49 - Vyhřívaný chodník mezi budovami |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 206 904,68 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 25 110,33 |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 25 094,81 |
| 1 | K | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů | m | 14,200 | 1 767,24 | 25 094,81 |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 15,52 |
| 2 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 0,005 | 74,56 | 0,37 |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,005 | 78,34 | 0,39 |
| 4 | K | 9970136.1 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km nad 1 km | t | 0,100 | 107,41 | 10,74 |
| 5 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,005 | 803,70 | 4,02 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 181 794,35 |
|  | D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 181 794,35 |
| 6 | K | M005 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm | m | 15,000 | 46,47 | 697,05 |
| 7 | K | M006 | izolace potrubí návleková 22 x 20 mm | m | 15,000 | 42,62 | 639,30 |
| 8 | K | M007 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | m | 15,000 | 526,67 | 7 900,05 |
| 9 | K | M008 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 15,000 | 13,33 | 199,95 |
| 10 | K | M009 | Vsazení odbočky do stáv.potrubí | ks | 2,000 | 1 648,38 | 3 296,76 |
| 11 | K | M010 | Kotlový modul s deskovým výměníkem a čerpadly | sb | 1,000 | 69 514,61 | 69 514,61 |
| 12 | K | M011 | Expanzní nádoba 12 L vč.bezpečnostního uzávěru | ks | 1,000 | 3 011,82 | 3 011,82 |
| 13 | K | M012 | Podlahové vytápění rozdělovač 3-cestný bez skříně | ks | 1,000 | 7 779,90 | 7 779,90 |
| 14 | K | M013 | Podlahové vytápění skříňka rozdělovače pod omítku pro 3-cestný rozdělovač | ks | 1,000 | 2 697,84 | 2 697,84 |
| 15 | K | M014 | Podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače pro potrubí 20x2 mm | ks | 6,000 | 82,47 | 494,82 |
| 16 | K | M015 | Podlahové vytápění potrubí rozvodné PEX 20x2 mm | m | 400,000 | 81,81 | 32 724,00 |
| 17 | K | M016 | Podlahové vytápění chránička potrubí rozvodného | m | 50,000 | 41,19 | 2 059,50 |
| 18 | K | M017 | Podlahové vytápění systémová deska s izolací 10 mm | m2 | 110,000 | 351,50 | 38 665,00 |
| 19 | K | M018 | Podlahové vytápění obvodový dilatační lem | m | 100,000 | 49,47 | 4 947,00 |
| 20 | K | K018 | Podlahové vytápění sponka 28 mm | ks | 200,000 | 5,73 | 1 146,00 |
| 21 | K | K019 | Podlahové vytápění nemrznoucí směs 30 L | ks | 1,000 | 4 517,05 | 4 517,05 |
| 22 | K | K020 | Podlahové vytápění nemrznoucí směs 5 L | ks | 2,000 | 751,85 | 1 503,70 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 50 - Nápis na fasádě knihovny včetně nasvícení |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 12 300,00 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 12 300,00 |  |  | 21,00% | 2 583,00 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 14 883,00 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 50 - Nápis na fasádě knihovny včetně nasvícení |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 12 300,00 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 12 300,00 |
|  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  | 12 300,00 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 50 - Nápis na fasádě knihovny včetně nasvícení |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 12 300,00 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 12 300,00 |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 12 300,00 |
| 1 | K | R767-001-001 | Nápis na fasádě knihovny včetně nasvícení | soubor | 1,000 | 12 300,00 | 12 300,00 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 51 - Kryty radiátoů - změna perforace truhlářského prvku |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 37 290,00 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 37 290,00 |  |  | 21,00% | 7 830,90 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 45 120,90 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 51 - Kryty radiátoů - změna perforace truhlářského prvku |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 37 290,00 |
|  | 735 - Ústřední vytápění |  |  |  |  |  | 37 290,00 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 51 - Kryty radiátoů - změna perforace truhlářského prvku |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 37 290,00 |
|  | D | 735 | Ústřední vytápění |  |  |  | 37 290,00 |
| 1 | K | 735-R-001 | Příplatek za jinou perforaci krytů radiátorů | kus | 22,000 | 1 695,00 | 37 290,00 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 52 - Doplnění konaktní difuzní folie za akustickým obkladem |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 167 442,48 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 167 442,48 |  |  | 21,00% | 35 162,92 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 202 605,40 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 52 - Doplnění konaktní difuzní folie za akustickým obkladem |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 167 442,48 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 167 442,48 |
|  | 712 - Povlakové krytiny |  |  |  |  |  | 167 442,48 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 52 - Doplnění konaktní difuzní folie za akustickým obkladem |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 167 442,48 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 167 442,48 |
|  | D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 167 442,48 |
| 1 | K | 7124620.3 | Montáž a dodávka kontaktní střešní (fasádní) fólie | m2 | 679,270 | 243,80 | 165 606,03 |
| 2 | K | 998712103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | t | 1,155 | 1 590,00 | 1 836,45 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 53 - Lemování betonové desky plechem pro uchycení zábradlí |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 54 621,95 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 54 621,95 |  |  | 21,00% | 11 470,61 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 66 092,56 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 53 - Lemování betonové desky plechem pro uchycení zábradlí |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 54 621,95 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 54 621,95 |
|  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  | 54 621,95 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 53 - Lemování betonové desky plechem pro uchycení zábradlí |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 54 621,95 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 54 621,95 |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 54 621,95 |
| 1 | K | K051 | výroba a montáž ocelové konstrukce lemu pro beton v Zn | m | 15,000 | 3 000,00 | 45 000,00 |
| 2 | K | K052 | výroba a montáž okapnice RAL 7016 | m | 15,000 | 640,00 | 9 600,00 |
| 3 | K | K053 | Doprava a přesun hmot | soubor | 1,000 | 21,95 | 21,95 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 55 - změna radiátorů - žebříčků v koupelně 1.NP |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 19 979,02 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 19 979,02 |  |  | 21,00% | 4 195,59 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 24 174,61 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 55 - změna radiátorů - žebříčků v koupelně 1.NP |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 19 979,02 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 3 243,28 |
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 544,05 |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 2 158,70 |
|  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 535,03 |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 5,50 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 16 735,74 |
|  | 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  |  | 6 103,88 |
|  | 781 - Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  |  | 10 631,86 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 55 - změna radiátorů - žebříčků v koupelně 1.NP |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 19 979,02 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3 243,28 |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 544,05 |
| 1 | K | 612325111 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 0,675 | 806,00 | 544,05 |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 2 158,70 |
| 2 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,000 | 78,02 | 780,20 |
| 3 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 4,500 | 112,00 | 504,00 |
| 4 | K | 977131110 | Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 1,200 | 140,00 | 168,00 |
| 5 | K | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 | m2 | 4,500 | 157,00 | 706,50 |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 535,03 |
| 6 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 0,219 | 24,85 | 5,44 |
| 7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,219 | 78,34 | 17,16 |
| 8 | K | 9970136.1 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km nad 1 km | t | 4,380 | 107,41 | 470,46 |
| 9 | K | 997013803 | Poplatek za uložení čisté stavební suti na skládce (skládkovné) | t | 0,219 | 191,65 | 41,97 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 5,50 |
| 10 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,026 | 211,56 | 5,50 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 16 735,74 |
|  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 6 103,88 |
| 11 | K | 735151822 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm | kus | 3,000 | 167,00 | 501,00 |
| 12 | K | 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | kus | 6,000 | 12,80 | 76,80 |
| 13 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,145 | 1 160,00 | 168,20 |
| 14 | K | 735R00040 | Ocelové trubkové koupelnové těleso, se spodním středovým připojením, výška 1220 mm / délka 600 mm | kus | -2,000 | 1 908,00 | -3 816,00 |
| 15 | K | 735R00040R2 | D+M koupelnové OT Isan Aura DDIN 1860 0500 SM, středové připojení, barva bílá RAL 9016 | kus | 2,000 | 4 586,94 | 9 173,88 |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 10 631,86 |
| 16 | K | 7814141.1 | Montáž historických obkladů (repliky) do tmelu | m2 | 4,500 | 1 234,18 | 5 553,81 |
| 17 | M | 5970000.1 | obkládačky historické (replika), vel. 20x20 cm | m2 | 4,950 | 1 017,00 | 5 034,15 |
| 18 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 0,219 | 200,46 | 43,90 |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 56 - Prosklené zástěna v kouplnách - nebylo součástí PD |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 42 465,40 |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 42 465,40 |  |  | 21,00% | 8 917,73 |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 51 383,13 |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  |  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 56 - Prosklené zástěna v kouplnách - nebylo součástí PD |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 42 465,40 |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 42 465,40 |
|  |  | 768.1 - Sanitární výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) |  |  |  |  |  | 42 465,40 |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 56 - Prosklené zástěna v kouplnách - nebylo součástí PD |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 42 465,40 |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 42 465,40 |
|  |  | D | 768.1 | Sanitární výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) |  |  |  | 42 465,40 |
|  | 1 | K | C 09 | D+M sprchová zástěna fixní 1145x2130 mm Float čirý 8mm, ESG | kus | 1,000 | 21 284,68 | 21 284,68 |
|  | 2 | K | C 10 | D+M sprchová zástěna fixní 1120x2143 mm Float čirý 8mm, ESG | kus | 1,000 | 21 180,72 | 21 180,72 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 57 - Snížení vzduchotechnických jednotek a odvody z kondenzátů |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 25 792,25 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 25 792,25 |  |  | 21,00% | 5 416,37 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 31 208,62 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 57 - Snížení vzduchotechnických jednotek a odvody z kondenzátů |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 25 792,25 |
|  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  | 25 792,25 |
|  | 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  |  | 25 792,25 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 57 - Snížení vzduchotechnických jednotek a odvody z kondenzátů |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 25 792,25 |
|  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 25 792,25 |
|  | D | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 25 792,25 |
| 1 | K | K054 | Snížení vzduchotechnických jednotek a odvody z kondenzátů | soubor | 1,000 | 25 792,25 | 25 792,25 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 58 - Doplnění světel v sále - stmívání |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 69 012,30 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 69 012,30 |  |  | 21,00% | 14 492,58 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 83 504,88 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 58 - Doplnění světel v sále - stmívání |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 69 012,30 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 69 012,30 |
|  | 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  |  |  | 69 012,30 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 58 - Doplnění světel v sále - stmívání |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 69 012,30 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 69 012,30 |
|  | D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 69 012,30 |
| 1 | K | EL-R-001 | Předřadník DALI stmívatelné - dodávka (výměna předřadníku DALI z firmy Deos) | kus | 30,000 | 1 652,06 | 49 561,80 |
| 2 | K | EL-R-002 | Kabel CYKY 2x1,5 | m | 200,000 | 28,65 | 5 730,00 |
| 3 | K | EL-R-003 | Stavební přípomoc (vrtání beton) | kus | 1,000 | 169,50 | 169,50 |
| 4 | K | EL-R-004 | Elektromonžáže (demontáž a montáž stmívatelného předřadníku DALI 30 kusů) | hod | 30,000 | 429,40 | 12 882,00 |
| 5 | K | EL-R-005 | Podružný materiál - stahovací pásky | soubor | 1,000 | 669,00 | 669,00 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 59 - VCP změna doplňků |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 29 034,22 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 29 034,22 |  |  | 21,00% | 6 097,19 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 35 131,41 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 59 - VCP změna doplňků |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 29 034,22 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 29 034,22 |
|  | 768.1 - Sanitární výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) |  |  |  |  |  | 29 034,22 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 59 - VCP změna doplňků |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 29 034,22 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 29 034,22 |
|  | D | 768.1 | Sanitární výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) |  |  |  | 29 034,22 |
| 1 | K | C 01 | vodorovné madlo pro invalidy pevné k montáži na stěnu, délky 900 mm, broušená nerez | kus | -6,000 | 2 650,00 | -15 900,00 |
| 2 | K | C 02 | vodorovné madlo pro invalidy sklopné k montáži na stěnu, délky 800 mm, broušená nerez | kus | -6,000 | 2 544,00 | -15 264,00 |
| 3 | K | C 03 | vodorovné madlo pro invalidy na dveře, délky 700 mm, broušená nerez | kus | -6,000 | 1 590,00 | -9 540,00 |
| 4 | K | C 04 | nástěnná štětka na WC s válcovanou nádobou pro uchycení na stěnu vel. 95/135/340 mm, broušená nerez | kus | -14,000 | 1 038,80 | -14 543,20 |
| 5 | K | C 05 | nástěnný zásobník na toaletní papír na jednu roli 24 cm, vč.zámku, bílý plast, vel. 135/257/320 mm | kus | -14,000 | 742,00 | -10 388,00 |
| 6 | K | C 06 | nástěnný zásobník na papírové ručníky na 525 ks, vč.zámku, bílý plast, vel. 120/290/385 mm | kus | -10,000 | 689,00 | -6 890,00 |
| 7 | K | C 07 | nástěnný dávkovač mýdla, objem 1500 ml, vč.zámku, bílý plast, vel. 100/150/205 mm | kus | -10,000 | 508,80 | -5 088,00 |
| 8 | K | C 08 | nástěnný odpadkový koš objemu 49,2 l, bílý plast, vel. 240/430/585 mm, 240/430/585 mm | kus | -10,000 | 1 060,00 | -10 600,00 |
| 9 | K | K001 | vodorovné madlo pro invalidy pevné k montáži na stěnu, délky 900 mm, broušená nerez s krytkou | ks | 1,000 | 2 658,95 | 2 658,95 |
| 10 | K | K002 | vodorovné madlo pro invalidy pevné k montáži na stěnu, délky 900 mm, bílé s krytkou | ks | 5,000 | 1 950,40 | 9 752,00 |
| 11 | K | K003 | vodorovné madlo pro invalidy sklopné k montáži na stěnu, délky 800 mm, broušená nerez s krytkou | ks | 1,000 | 3 205,53 | 3 205,53 |
| 12 | K | K004 | vodorovné madlo pro invalidy sklopné k montáži na stěnu, délky 800 mm, bílé s krytkou | ks | 5,000 | 2 001,02 | 10 005,10 |
| 13 | K | K005 | vodorovné madlo pro invalidy na dveře, délky 700 mm, broušená nerez s krytkou | ks | 1,000 | 1 583,99 | 1 583,99 |
| 14 | K | K006 | vodorovné madlo pro invalidy na dveře, délky 700 mm, bílé s krytkou | ks | 5,000 | 1 272,23 | 6 361,15 |
| 15 | K | K007 | štětka na WC s válcovanou nádobou pro pro postavení na zem, černá mat, SLZD 30N | ks | 2,000 | 927,62 | 1 855,24 |
| 16 | K | K008 | štětka na WC s válcovanou nádobou pro pro postavení na zem, bílá, Ikea Enudden | ks | 9,000 | 211,78 | 1 906,02 |
| 17 | K | K009 | nástěnný zásobník na toaletní papír Medijumbo Plus 25 B, černý mat | ks | 1,000 | 1 964,37 | 1 964,37 |
| 18 | K | K010 | nástěnný zásobník na toaletní papír Medijumbo Plus 25 K, bílý | ks | 6,000 | 1 778,21 | 10 669,26 |
| 19 | K | K011 | nástěnný zásobník na toaletní papír Nimco Bormo, chrom | ks | 4,000 | 877,45 | 3 509,80 |
| 20 | K | K012 | nástěnný zásobník na papírové ručníky Medibox Plus B, černý mat | ks | 2,000 | 2 034,17 | 4 068,34 |
| 21 | K | K013 | nástěnný zásobník na papírové ručníky Medibox Plus K, bílý | ks | 7,000 | 1 894,56 | 13 261,92 |
| 22 | K | K014 | nástěnný dávkovač mýdla, objem 1500 ml, Medigel Plus B, černý mat | ks | 2,000 | 2 836,96 | 5 673,92 |
| 23 | K | K015 | nástěnný dávkovač mýdla, objem 1500 ml, Medigel Soap Plus K, bílý | ks | 7,000 | 3 185,99 | 22 301,93 |
| 24 | K | K016 | nástěnný odpadkový koš 25 L, M 279 Plus B, černý mat | ks | 2,000 | 4 547,22 | 9 094,44 |
| 25 | K | K017 | nástěnný odpadkový koš 25 L, M 279 Plus B, bílý | ks | 7,000 | 3 523,39 | 24 663,73 |
| 26 | K | K018 | Montáž vč. přesunu hmot | ks | -1,000 | 15 288,27 | -15 288,27 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 61 - WC tlačítko imobilní |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 45 307,35 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 45 307,35 |  |  | 21,00% | 9 514,54 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 54 821,89 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 61 - WC tlačítko imobilní |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 45 307,35 |
|  | D1 - Doplnění sady pro imobil |  |  |  |  |  | 45 307,35 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 61 - WC tlačítko imobilní |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 45 307,35 |
|  | D | D1 | Doplnění sady pro imobil |  |  |  | 45 307,35 |
| 1 | K | Pol57 | Sada nouzové signalizace 3280B-C10001 B Reflex Pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám | ks | 5,000 | 7 343,87 | 36 719,35 |
| 2 | K | Pol58 | Montáž nouzové sady vč. zprovoznění | hod | 20,000 | 429,40 | 8 588,00 |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZL 62 - Strukturovaná kabeláž pro připojení promítací techniky v kinosále |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 3. 5. 2021 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 622,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |
|  |  | DPH |  | základní |  | 95 622,32 |  |  |  |  |  | 21,00% |  | 20 080,69 |  |
|  |  |  |  | snížená |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 15,00% |  | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  | v |  | CZK |  |  |  | 115 703,01 |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  | Razítko |  |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZL 62 - Strukturovaná kabeláž pro připojení promítací techniky v kinosále |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 3. 5. 2021 |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 622,32 |  |
|  |  | D1 - Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 622,32 |  |
|  |  | D2 - D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 979,62 |  |
|  |  | D2 - D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 642,70 |  |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZL 62 - Strukturovaná kabeláž pro připojení promítací techniky v kinosále |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 3. 5. 2021 |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 622,32 |  |
|  |  | D |  | D1 |  | Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  |  |  |  | 95 622,32 |  |
|  |  | D |  | D2 |  | D2 |  |  |  |  |  |  |  | 68 979,62 |  |
| 1 |  | K |  | Pol134 |  | 19" patchpanel 24xRJ45, Cat.6, výška 1U v rozvaděči zakončení zásuvek |  | ks |  | 2,000 |  | 1 002,31 |  | 2 004,62 |  |
| 2 |  | K |  | Pol138 |  | Montážní sady k Patch Panelu |  | ks |  | 48,000 |  | 18,98 |  | 911,04 |  |
| 3 |  | K |  | Pol154 |  | Modul 2xRJ45 do podlahové krabice , 20 podlahových krabic ve třech 2 dvojzásuvky |  | ks |  | 23,000 |  | 196,51 |  | 4 519,73 |  |
| 4 |  | K |  | Pol158 |  | HDMI kabel 50 metrů, propojovací, - kinosál |  | ks |  | 1,000 |  | 4 746,00 |  | 4 746,00 |  |
| 5 |  | K |  | Pol163 |  | Kabel UTP Cat.6 k datovým zásuvkám |  | m |  | 1 190,000 |  | 22,37 |  | 26 620,30 |  |
| 6 |  | K |  | Pol165 |  | Reproduktorový audio kabel, transparentní dvojlinka 2x2,5 pro připojení Reproduktorů v sálu a u projektorů kinosál za plátnem |  | m |  | 100,000 |  | 41,81 |  | 4 181,00 |  |
| 7 |  | K |  | Pol169 |  | Trubka ohebná 16 mm, 320 N |  | m |  | 235,000 |  | 28,59 |  | 6 718,65 |  |
| 8 |  | K |  | Pol170 |  | Trubka ohebná 29 mm, 320 N |  | m |  | 180,000 |  | 35,71 |  | 6 427,80 |  |
| 9 |  | K |  | Pol171 |  | Protahovací vodič CY1,5 mm |  | m |  | 315,000 |  | 13,67 |  | 4 306,05 |  |
| 10 |  | K |  | Pol172 |  | Krabice pod omítku |  | ks |  | 24,000 |  | 66,22 |  | 1 589,28 |  |
| 11 |  | K |  | Pol172.1 |  | Krabice na omítku |  | ks |  | 7,000 |  | 73,45 |  | 514,15 |  |
| 12 |  | K |  | Pol59 |  | Spojka UTP Kabelu malá |  | ks |  | 24,000 |  | 214,70 |  | 5 152,80 |  |
| 13 |  | K |  | Pol177 |  | kabelová příchytka |  | ks |  | 60,000 |  | 21,47 |  | 1 288,20 |  |
|  |  | D |  | D2 |  | D2 |  |  |  |  |  |  |  | 26 642,70 |  |
| 14 |  | K |  | Pol180 |  | Příprava kabelu pro uložení do 10 žil |  | ks |  | 46,000 |  | 16,95 |  | 779,70 |  |
| 15 |  | K |  | Pol181 |  | Forma kabelová na kabelu do 5x2 |  | ks |  | 140,000 |  | 42,38 |  | 5 933,20 |  |
| 16 |  | K |  | Pol182 |  | Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 |  | ks |  | 140,000 |  | 42,38 |  | 5 933,20 |  |
| 17 |  | K |  | Pol183 |  | Proměření metalické kabeláže (port) |  | ks |  | 70,000 |  | 70,40 |  | 4 928,00 |  |
| 18 |  | K |  | Pol184 |  | Vystavení měřicího protokolu - metalika |  | ks |  | 70,000 |  | 8,48 |  | 593,60 |  |
| 19 |  | K |  | Pol191 |  | Doprava a přesun materiálu |  | ks |  | 1,000 |  | 565,00 |  | 565,00 |  |
| 20 |  | K |  | Pol192 |  | Podružný materiál |  | ks |  | 1,000 |  | 2 260,00 |  | 2 260,00 |  |
| 21 |  | K |  | Pol192.1 |  | Pomocné práce - přetahování kabelů a pod |  | hod. |  | 20,000 |  | 282,50 |  | 5 650,00 |  |
|  |  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ZL 63 - Změna příkonu výtahu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  |  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 3. 5. 2021 |  |
|  |  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 660,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |
|  |  |  | DPH |  | základní |  | 92 660,00 |  |  |  |  |  | 21,00% |  | 19 458,60 |  |
|  |  |  |  |  | snížená |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 15,00% |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  | v |  | CZK |  |  |  | 112 118,60 |  |
|  |  |  | Projektant |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  | Razítko |  |
|  |  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ZL 63 - Změna příkonu výtahu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 3. 5. 2021 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 660,00 |  |
|  |  |  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 660,00 |  |
|  |  |  | 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 660,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ZL 63 - Změna příkonu výtahu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 3. 5. 2021 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
|  | PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 660,00 |  |
|  |  |  | D |  | M |  | Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  | 92 660,00 |  |
|  |  |  | D |  | 33-M |  | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  |  |  |  |  | 92 660,00 |  |
|  | 1 |  | K |  | 33-M-R001 |  | agregát T2 NGV A3 125 l/min, 9,5 kW/13HP |  | Kus |  | 1,000 |  | 79 100,00 |  | 79 100,00 |  |
|  | 2 |  | K |  | 33-M-R002 |  | Výměna agregátu |  | Soubor |  | 1,000 |  | 5 650,00 |  | 5 650,00 |  |
|  | 3 |  | K |  | 33-M-R003 |  | Zkouška po výměně vč. seřízení pádového ventilu |  | Soubor |  | 1,000 |  | 2 260,00 |  | 2 260,00 |  |
|  | 4 |  | K |  | 33-M-R004 |  | Výměna spouštěče motoru a jištění ve strojovně |  | Soubor |  | 1,000 |  | 3 390,00 |  | 3 390,00 |  |
|  | 5 |  | K |  | 33-M-R005 |  | Doprava |  | Soubor |  | 1,000 |  | 2 260,00 |  | 2 260,00 |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 64 - Změna svítidel |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 388 376,08 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 388 376,08 |  |  | 21,00% | 81 558,98 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 469 935,06 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 64 - Změna svítidel |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 388 376,08 |
|  | D9 - Osvětlení |  |  |  |  |  | -1 038 839,22 |
|  | D10 - Osvětlení nad rámec |  |  |  |  |  | 1 427 215,30 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 64 - Změna svítidel |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 388 376,08 |
|  | D | D9 | Osvětlení |  |  |  | -1 038 839,22 |
| 1 | K | Pol313 | A1 - LED 9W 3000K hliníkové zápustné svítidlo s barevnou úpravou včetně montážního boxu určeného pro montáž ve zdivu | ks | -5,000 | 1 992,80 | -9 964,00 |
| 2 | K | Pol314 | B - čtvercové zápustné svítidlo s válcem uvnitř, LED 40,2W, 3765lm, 3000K | ks | -180,000 | 3 392,00 | -610 560,00 |
| 3 | K | Pol315 | C - stropní přisazené svítidlo LED, 1200 lm, 3000K | ks | -20,000 | 4 452,00 | -89 040,00 |
| 4 | K | Pol318 | F - stropní závěsné retro svítidlo s porcelánovým stropním úchytem, krouceným kabelem a porcelánovým úchytem objímky, stínítko z bílého porcelánu, kabelu krytí IP20 | ks | -1,000 | 1 749,00 | -1 749,00 |
| 5 | K | Pol320 | H - Přisazené svítidlo, základna kov, povrch nerez,pro zářivku 1x58W | ks | -3,000 | 4 234,70 | -12 704,10 |
| 6 | K | Pol321 | I - svítidlo přisazené stropní - nástěnné kruhové bodové | ks | -8,000 | 4 616,30 | -36 930,40 |
| 7 | K | Pol322 | J - retro svítidlo na zavěšení v bílé barvě, textilní kabely 5 x 3 metry, délka každého kabelu je 300cm | ks | -2,000 | 3 088,84 | -6 177,68 |
| 8 | K | Pol324 | M - Reflektor, světlomet, svítí symetricky, těleso hliník, povrch šedá, krycí sklo čiré, LED 35W, 4830lm, 4000K | ks | -2,000 | 14 342,86 | -28 685,72 |
| 9 | K | Pol326 | O - Nástěnné svítidlo, materiál hliník, povrch šedá, difuzor plast mat IK10, IP65, LED 2x26W, 3600lm | ks | -1,000 | 2 375,46 | -2 375,46 |
| 10 | K | Pol327 | P - Celoporcelánové nástěnné retro svítidlo, bílý glazovaný porcelán, povrch bílá krytí IP20 | ks | -8,000 | 2 648,94 | -21 191,52 |
| 11 | K | Pol329 | W - Hliníkové kruhové vestavné LED světlo, 12120lm, 108W, 3000K | ks | -1,000 | 13 723,82 | -13 723,82 |
| 12 | K | Pol38 | K - LED venkovní zemní kruhové nastavitelné svítidlo z nerezu Light Up Earth krytí IP68 mech. odolnost IK10 + pouzdro a zdroj | ks | -1,000 | 8 717,44 | -8 717,44 |
| 13 | K | Pol43 | Q - Hliníkové vestavné svítidlo, LED 36W, 3000K, 3600lm | ks | -23,000 | 4 154,14 | -95 545,22 |
| 14 | K | Pol45 | T - Přisazené nástěnné nebo stropní LED nouzové svítidlo, doba svícení 1 hod., LED 1,5W | ks | -1,000 | 1 680,10 | -1 680,10 |
| 15 | K | Pol46 | U - Vestavné LED nouzové - symetrická optika, 3W | ks | -71,000 | 1 405,56 | -99 794,76 |
|  | D | D10 | Osvětlení nad rámec |  |  |  | 1 427 215,30 |
| 16 | K | K018 | B1 - čtvercové zápustné svítidlo s válcem uvnitř, LED 40,2W, 3765lm, 3000K | ks | 102,000 | 4 249,93 | 433 492,86 |
| 17 | K | K020 | B3a - čtvercové zápustné svítidlo s válcem uvnitř, LED 40,2W, 3765lm, 3000K přisazený | ks | 17,000 | 4 904,20 | 83 371,40 |
| 18 | K | K021 | B3b - čtvercové zápustné svítidlo s válcem uvnitř, LED 40,2W, 3765lm, 3000K přisazený | ks | 12,000 | 4 904,20 | 58 850,40 |
| 19 | K | K022 | Sestava ohybatelného LED pásku do niky, 1,6m, 3000K, zakončení, vyzařování nahoru + zdroj napětí | ks | 1,000 | 9 180,12 | 9 180,12 |
| 20 | K | K023 | Sestava ohybatelného LED pásku do niky, 1,6m, 3000K, zakončení, vyzařování do boku + zdroj napětí | ks | 1,000 | 30 204,90 | 30 204,90 |
| 21 | K | Pol317 | E - hliníkové nástěnné svítidlo polohové nastavitelné svítidlo určeno pro LED světelné zdroje s paticí GU10 | ks | 4,000 | 1 961,00 | 7 844,00 |
| 22 | K | K024 | F1 - přisazené retro porcelánové svítidlo IP21 | ks | 17,000 | 5 070,11 | 86 191,87 |
| 23 | K | Pol319 | G - Reflektorové LED diodové svítidlo s adaptérem pro tří-okruhovou lištu včetně zdroje krytí IP20, 38W, 2600lm | ks | 3,000 | 3 058,10 | 9 174,30 |
| 24 | K | K025 | G - černá barva | ks | 8,000 | 565,00 | 4 520,00 |
| 25 | K | K026 | G - 3f lišta, délka 2m, bílá barva | ks | 3,000 | 1 662,23 | 4 986,69 |
| 26 | K | K027 | G - 3f lišta, délka 3m, bílá barva | ks | 16,000 | 2 102,93 | 33 646,88 |
| 27 | K | K028 | G - Koncovka 3f lišty, bílá barva | ks | 9,000 | 149,16 | 1 342,44 |
| 28 | K | K029 | G - Napaječ 3f lišty, bílá barva | ks | 9,000 | 534,49 | 4 810,41 |
| 29 | K | K030 | G - Lineární spojka 3f lišty, bílá barva | ks | 11,000 | 299,45 | 3 293,95 |
| 30 | K | K031 | G - Držák 3f lišty | ks | 37,000 | 159,33 | 5 895,21 |
| 31 | K | K032 | G - 3f lišta, délka 2m, černá barva | ks | 1,000 | 1 662,23 | 1 662,23 |
| 32 | K | K033 | G - 3f lišta, délka 3m, černá barva | ks | 1,000 | 2 102,93 | 2 102,93 |
| 33 | K | K034 | G - Koncovka 3f lišty, černá barva | ks | 1,000 | 149,16 | 149,16 |
| 34 | K | K035 | G - Napaječ 3f lišty, černá barva | ks | 1,000 | 534,49 | 534,49 |
| 35 | K | K036 | G - Lineární spojka 3f lišty, černá barva | ks | 1,000 | 299,45 | 299,45 |
| 36 | K | K031 | G - Držák 3f lišty | ks | 3,000 | 159,33 | 477,99 |
| 37 | K | K037 | I2 - svítidlo přisazené stropní - nástěnné kruhové bodové | ks | 4,000 | 5 527,96 | 22 111,84 |
| 38 | K | Pol38 | K - LED venkovní zemní kruhové nastavitelné svítidlo z nerezu Light Up Earth krytí IP68 mech. odolnost IK10 + pouzdro a zdroj | ks | 5,000 | 8 717,44 | 43 587,20 |
| 39 | K | Pol323 | L - vestavné zápustné venkovní LED svítidlo do stěny, svítí dolů, těleso hliník, povrch šedočerná antracit | ks | 2,000 | 6 034,58 | 12 069,16 |
| 40 | K | Pol327 | P - Celoporcelánové nástěnné retro svítidlo, bílý glazovaný porcelán, povrch bílá krytí IP20 | ks | 8,000 | 2 648,94 | 21 191,52 |
| 41 | K | K038 | Q1 - Hliníkové svítidlo, LED 99W, 3000K, 3600lm přisazené | ks | 6,000 | 21 390,90 | 128 345,40 |
| 42 | K | K039 | Q2 - Hliníkové svítidlo, LED 45W, 3000K, 3600lm přisazené | ks | 3,000 | 6 474,90 | 19 424,70 |
| 43 | K | K040 | Q3 - Hliníkové svítidlo, LED 30W, 3000K, 3600lm přisazené | ks | 2,000 | 5 165,23 | 10 330,46 |
| 44 | K | K041 | T1 - Nástěnné nebo stropní přisazené LED nouzové svítidlo, doba svícení 1 hod., LED 1,5W | ks | 20,000 | 3 949,35 | 78 987,00 |
| 45 | K | K042 | U - Přisazené kulaté LED nouzové - symetrická optika, 4W | ks | 37,000 | 1 869,02 | 69 153,74 |
| 46 | K | K043 | U2 - Přisazené hranaté LED nouzové - symetrická optika | ks | 9,000 | 1 869,02 | 16 821,18 |
| 47 | K | K044 | U3 - Vestavné kulaté LED nouzové - symetrická optika, 2,7W černé | ks | 28,000 | 2 056,60 | 57 584,80 |
| 48 | K | K045 | U4 - Vestavné kulaté LED nouzové - symetrická optika, 2,7W bílé | ks | 2,000 | 1 977,50 | 3 955,00 |
| 49 | K | Pol329.1 | W1 - Hliníkové kruhové vestavné LED světlo, 12120lm, 106W, 3000K černé | ks | 1,000 | 31 551,86 | 31 551,86 |
| 50 | K | K046 | W2 - Hliníkové kruhové přisazené LED světlo, 12120lm, 106W, 3000K bílé | ks | 1,000 | 29 844,43 | 29 844,43 |
| 51 | K | K047 | W3 - Hliníkové kruhové závěsné LED světlo, 12120lm, 106W, 3000K černé | ks | 1,000 | 29 891,89 | 29 891,89 |
| 52 | K | Pol49 | Y - Interiérové přisazené zářivkové světlo, tělo pozinkovaný plech, 2x T5, 39W | ks | 1,000 | 2 673,32 | 2 673,32 |
| 53 | K | K048 | Y1 - Interiérové přisazené zářivkové světloplastové IP66 | ks | 4,000 | 2 305,20 | 9 220,80 |
| 54 | K | K049 | Z - Venkovní svítidlo We-Ef | ks | 3,000 | 16 046,00 | 48 138,00 |
| 55 | K | K050 | F1+ světelný zdroj LED žárovka, do 48W, E27, 4000K | ks | 17,000 | 605,96 | 10 301,32 |