	Název
	Výrobní model
	Inventární číslo
	Výrobní/Sériové číslo
	Typ
	Název NS
	Třída ZP
	PBTK
	Cena

	Defibrilátor
	BeneHeart D3
	432216
	EL-54020041
	Defibrilátor s monitorem
	Interna 3
	IIb
	17.9.2021
	11 400,00

	Defibrilátor
	BeneHeart D3
	432213
	EL-54020042
	Defibrilátor s monitorem
	Anestezie
	IIb
	17.9.2021
	11 400,00

	Defibrilátor
	BeneHeart D3
	432215
	EL-54020043
	Defibrilátor s monitorem
	CUP
	IIb
	17.9.2021
	11 400,00

	Defibrilátor
	BeneHeart D3
	432214
	EL-54020044
	Defibrilátor s monitorem
	Anestezie
	IIb
	17.9.2021
	11 400,00

	EKG
	Beneheart R12
	432211
	FN-55002074
	EKG
	CUP
	IIa
	17.9.2021
	8 675,00

	EKG
	Beneheart R12
	432210
	FN-55002076
	EKG
	Neurologie
	IIa
	17.9.2021
	8 675,00

	EKG
	Beneheart R12
	432212
	FN-55002079
	EKG
	CUP
	IIa
	17.9.2021
	8 675,00

	EKG
	Beneheart R12
	432208
	FN-55002080
	EKG
	Interna 4
	IIa
	17.9.2021
	8 675,00

	EKG
	Beneheart R12
	432207
	FN-55002081
	EKG
	Interna 3
	IIa
	17.9.2021
	8 675,00

	EKG
	Beneheart R12
	432206
	FN-55002082
	EKG
	Interna 2
	IIa
	17.9.2021
	8 675,00

	EKG
	Beneheart R12
	432209
	FN-55002075
	EKG
	ARO
	IIa
	17.9.2021
	8 675,00

	
	
	
	
	
	
	
	doprava
	1 040,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	107 365,00


