**Příloha č. 1 - Technická specifikace sprchovacího lůžka**

**Sprchovací lůžko**

**Název lůžka: UDW 250 VRW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametr*** | **Požadované parametry lůžka** | **Parametry nabízeného lůžka** |
| *Počet* | 1 ks nového sprchového lůžka | **1 ks** |
| *Rozměry (tolerance údajů +/- 5 cm):* | Určeno pro osoby vysoké alespoň 185 cm, vnitřní šířka 60 cm. | **Délka ložné plochy 185-200cm, vnitřní šířka 62 cm** |
| *Materiál* | Kov, nerezový rám | **Práškově lakovaný nerezový rám** |
| *Nosnost:* | Do 200 kg | **200 kg** |
| *Polstrovaná vana:* | Ano | **Ano** |
| *Anti-/Trendelengurg* | Ano | **Ano** |
| *Nastavitelná výška lůžka:* | Ano | **Ano** |
| *Výšková nastavitelnost (tolerance údajů +/- 10 cm):* | *(50 - 90 cm)* | **49 – 89 cm** |
| *Ložná plocha s nastavením sklonu v zádové části:* | Ano | **Ano** |
| *Odklápěcí boční postranice:* | Ano | **Ano** |
| *Odklápěcí nožní postranice:* | Ano | **Ano** |
| *Odtoková hadice:* | Ano | **Ano** |
| *Kola s brzdami:* | Ano | **Ano** |
| *Česká jazyková verze vč. návodu k obsluze v češtině* | Ano | **Ano** |

Datum: 1. 9. 2021

Podpis: *anonymizováno*