┌                                                                    ┐

TECAM spol. s r.o.

             Kotrčova 304                                                      ┘          503 01 Hradec Králové 16

┘

Váš dopis značky/ze dne             Naše značka                   Vyřizuje/ Telefon                      	Vysoké Mýto

/ VAK/2021	       Jxxxxxxxxxx/ 465424678		27.08.2021

Věc: OBJEDNÁVKA č. 85/2021	
Objednáváme u Vás tento materiál:

| příruba S2000 0400 DB 100/110 | 3 | ks |
| --- | --- | --- |
| KGB koleno PVC 110/15 | 5 | ks |
| KGB koleno PVC 110/30 | 2 | ks |
| KGB koleno PVC 110/67 | 4 | ks |
| KGB koleno PVC 110/87 | 2 | ks |
| KGB koleno PVC 125/15 | 2 | ks |
| KGB koleno PVC 125/30 | 3 | ks |
| KGB koleno PVC 125/45 | 3 | ks |
| KGB koleno PVC 125/67 | 2 | ks |
| KGB koleno PVC 125/87 | 3 | ks |
| KGB koleno PVC 160/15 | 2 | ks |
| KGB koleno PVC 160/30 | 1 | ks |
| KGB koleno PVC 160/45 | 2 | ks |
| KGB koleno PVC 160/67 | 3 | ks |
| KGB koleno PVC 200/87 | 4 | ks |
| KGEA odbočka PVC 125/110-45 | 4 | ks |
| KGEA odbočka PVC 125/125-45 | 2 | ks |
| KGR redukce PVC 160/125 | 4 | ks |
| KGR redukce PVC 160/200 | 1 | ks |
| KGUS přechod KAM/PVC 200 | 1 | ks |
| KGU přesuvka PVC 160 | 2 | ks |
| KGU přesuvka PVC 200 | 2 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 110x500 | 4 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 110x1000 | 4 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 125x0,5m | 5 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 125x1000 | 8 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 200x500 | 1 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 200x1000 | 4 | ks |
| KGM zátka hrdlová PVC 110 | 2 | ks |
| KGM zátka hrdlová PVC 150 | 1 | ks |
| ROURA 1" PE 100 SDR 11 32x3,0x6m | 24 | m |
| ROURA 6/4" PE 40 SDR 11 50x3,7x6m | 12 | m |
| spojka el. PE 100 SDR 11 d 90 | 15 | ks |
| nákružek lem. PE 100 SDR 11 d 90 | 6 | ks |
| příruba převl. PP-ocel d 90/80 | 6 | ks |
| koleno el.W 30°PE 100 SDR 11d 110 | 3 | ks |
| šrouby 16x60 ZN | 50 | ks |
| šrouby 20x65 ZN | 50 | ks |
| šoupě EKO-Plus ČSN typ 005 DN100 | 1 | ks |
| souprava zemní tel. DN 100-150 1,0-1,4m | 2 | ks |
| ZS DN 125-150 (1,3-1,8m) 950A | 1 | ks |
| třmen DN 100 k navrt. pasu HOD 709 113-123 | 4 | ks |
| třmen DN 150 k navrt. pasu HOD 709 166-178 | 1 | ks |
| třmen DN 150 k navrt. pasu HOD 709 156 -166 | 1 | ks |
| Pas 90-1" na PVC/PE navrt.typ HOD-K506 s kul.koh. | 10 | ks |
| Pas 90-5/4" na PVC/PE navrt.typ HOD-K506 s kul.koh. | 1 | ks |
| hydrant podzemní DN 80/1250 jedn.uzavírání | 3 | ks |
| poklop ventilový | 3 | ks |
| poklop šoupátkový (šoupatový) | 6 | ks |
| poklop hydrantový | 3 | ks |

Děkujeme a jsme s pozdravem

Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- jednatel společnosti
	Vodovody a kanalizace

Vysoké Mýto,s.r.o.

Počet listů : 1

- Počet příloh :      / ..listů

From: Lxxxxxxxxxxxxxxxx <nxxxxxxxxx@tecampcv.cz> 
Sent: Monday, September 6, 2021 8:13 AM
To: jetmarova@vakvm.cz
Subject: RE: Objednávka 85-2021

Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky 27.8.2021.

Přeji hezký den,

- From: jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@vakvm.cz <jxxxxxxxxxxxxxxxxxx@vakvm.cz> 
Sent: Friday, August 27, 2021 11:32 AM
To: Lxxxxxxxxxxxxxxxxxx <nxxxxxxxxxxxx@tecampcv.cz>
Subject: Objednávka 85-2021

Dobrý den,

v příloze zasíláme objednávku č. 85/2021. Prosíme o co nejbližší termín závozu materiálu.

Také prosíme o potvrzení přijetí objednávky.

Děkuji.

S přáním hezkého dne

Hxxxxxxxxxxxxxxxxxx

oddělení fakturace