| Změnový list č. 2 |
| --- |
| Název stavby (projektu): | Vybudování odborné učebny dentální hygieny V114 |
| Objekt: | SO 01 Stavební část |
| Název změny: | Doplnění kanalizace |
| Objednatel: | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace |
| Zhotovitel: | FICHNA – HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť |
| Datum vystavení: | 27.8.2021 |
| Požadováno kým: | Projektantem a objednatelem |
| Zdůvodnění změny: | Na základě požadavku objednatele bude provedeno více odvodů kanalizačního odpadu. |
| Podklady (přílohy): | Zápis v deníku změn, fotodokumentace, položkový rozpočet |
|  | Vyjádření TDI | Vyjádření GP |
| Cenový dopad: | 19 672,85 Kč bez DH |  |  |
| Časový dopad: | Změna má negativní časový dopad na celkový průběh stavby. Odhadovaná doba je 5 dnů. |  |  |
| Předložil: | XXXXXXXXXXX | Podpis: | XXXXXXXXXXX | Datum: | XXXXXXXXXXX |
| (zhotovitel) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | XXXXXXXXXXX | Podpis: | XXXXXXXXXXX | Datum: | XXXXXXXXXXX |
| (objednatel) |