V+W Elektro s.r.o.

U Svitavy 2, 618 00 Bmo

tel/fax: 548 128 xxxx; mobil: xxxxxxxxxx

e-mail; vwelektro@seznam.cz; web; www.vwelektro.cz

IČ: 25596977
DIČ: CZ25596977

Projekce, montáž a revize vyhrazených elektrických zařízení NN a VN,instalace slaboproudých technologií

ROZPOČET

CENOVÁ NABÍDKA

Akce	: OPRAVA ELEKTROINSTALACE

v

- Starý stravovák

Část

Oprava-napájecí kabely pro dva nové rozvaděče

Místo stavby : PN BRNO, Húskova 2, 618 32 Brno - Černovíce

pavilon F

Objednatel	: PN BRNO, Húskova 2, 618 32 Brno - Černovice

Brno, září 2016

ROE16071

V+W Elektro s.r.o.

U Svitavy 2, 618 00 Brno

tel/fax: 548 128 xxxx; mobil: xxxxxxxxxx 
e-mail: vwelektro@seznam.cz; web: www.vwelektro.cz

Projekce, montáž a revize vyhrazených elektrických zařízení NN a VN,instalace slaboproudých technologií

IČ :25596977 DIČ: CZ25596977

REKAPITULACE

Akce OPRAVA ELEKTROINSTALACE

- Starý stravovák

| KAPITOLA | CENA |
| --- | --- |
| NÁZEV | CELKEM ZA KPL. (bez DPH) |
| Oprava rozvaděče RD40 | - celek | xxxxxx Kč |
| Dodávka RD40.1, RD40.2,Elektroinstalace | - materiál | xxxxxx Kč |
|  | - montáž | xxxxxx Kč |
| Pomocné stavební práce | - celek | xxxxxx Kč |
| Ostatní realizační náklady |  | xxxxxx Kč |
| CELKEM I (bez DPH) | 63 665 Kč |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

OPRAVA ELEKTROINSTALACE

ROE16071

| Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) |
| OPRAVA ROZVADĚČE RD40 |  |
| Přístrojový rošt š.600, atyp | 1 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | -Kč |
| Přípojnice L1,L2,L3 | 3 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | -Kč | - Kč |
| DIN lišty | 1 | set | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | -Kč |
| Propojovací hřeben | 2 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | - Kč |
| Svorkovnice PEN | 1 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | - Kč |
| Svorka řadová RSA10 | 30 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | - Kč |
| Vodiče CYA 10,16, 70,120 | 1 | set | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | -Kč |
| Pojistkový spodek PS 1 | 3 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | - Kč |
| Pojistka nožová PNA1125A gG | 3 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | - Kč |
| Pojistkový odpojovač OPV 10/3 bez pojistek (rezerva) | 1 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | -Kč |
| Pojistkový odpojovač OPV 14/3 bez pojistek (rezerva) | 1 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | -Kč |
| Zásuvka přístrojová 230V | 2 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | -Kč | -Kč |
| hL jistič deion. In=300A In=250 | 1 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | -Kč |
| Jistič 40B/3 - (Rozvaděče Kaple, výměník,dílna řezník) | 3 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | -Kč |
| Jistič 32B/3 - (sklep-šatna, kanceláře l.p.) | 2 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | -Kč | -Kč |
| Jistič 50B/3 - (Rozvaděče R40.1.R40.2) | 2 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | -Kč |
| Jistič B10/1, 6kA (zás.230V) | 1 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | -Kč | - Kč |
| Jistič B16/1, 6kA (rezerva) | 1 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | -Kč |
| Proud. Chránič 40/003/2 | 1 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | - Kč |
| Drobný podr. materiál (štítky, pásky, šrouby, přích., zámky, duralplast...) | 1 | kpl | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | - Kč |
| Výroba příst vložky | 1 | kpl | - Kč | - Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| Demontáž stáv. příst, vložky - komplet | 1 | kpl | - Kč | -Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| Odpojení a zapojení stáv. přívodů a vývodů z rozvaděče | 1 | kpl | - Kč | - Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| Ostatní nespec. práce(značení, čištění, odzkoušení, manipulace, úklid...) | 1 | kpl | - Kč | - Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| CELKEM ZA KPL |  | 24 983,30 Kč |  | 11160,00 Kč |

| DOOAVKA RD40.1, RD40.2, ELEKTROINSTALACE |  |
| --- | --- |
| Zdz Rozvodnice 600x600/200, zapuštěná, IP40/40, bílý komaxit, zamyk. :«ec- í. -ca včetně nosných příček, DIN líšt pro přístr. Skň" Dube prázdná, připravená pro přístroje dle další el.inst. | 2 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | -Kč |
| Mortaž OCEP Rozvodnice DO 20kg | 2 | ks | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| PV'C Trubka ohebná d29 (pod omítku jako vývody z RD40.1, RD40.2) | 24 | m | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| kabel CYKY 5CX10 (pod omítku) | 25 | m | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| kabel CYKY 500.0 (pod omítku) | 28 | m | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| Vypnutí el. zařízení, zajištění | 1 | kPi | - Kč | -Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| Zavlečení konců kabelů do el. zařízení | 2 | ks | -Kč | -Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| Ukončení kabelů do 5x10 | 4 | ks | - Kč | - Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| Pojistka nožová PNOO-63A | 0 | ks | xxxxxx Kč | - Kč | xxxxxx Kč | -Kč |
| Drobný podružný materiál | 1 | kpl | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč | - Kč | - Kč |
| Nespecifikované práce | 1 | kpl | - Kč | - Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| CELKEM ZA KPL |  | 15 707,90 Kč |  | 3 242,20 Kč |
| POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE |  |
| Sekání drážky ve zdivu 30x6cm/2x2m | 4 | m | - Kč | -Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| Sekání drážky ve zdivu 5x5cm/2m | 18 | m | - Kč | - Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| Sekání drážky v betonu/stropu 5x3cm | 6 | m | - Kč | - Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| Průraz zdivá ti.45cm/d50cm | 2 | ks | - Kč | - Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| úklid sutě, přemístění do vzdálenosti 30m | 1 | kpl | - Kč | - Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| Výsek otvoru ve zdivu pro RD40.1 a RD40.2 700x700x250 | 2 | ks | - Kč | - Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| CELKEM ZA KPL |  | - Kč |  | 2 722,00 Kč |
| OSTATNÍ REALIZAČNÍ NÁKLADY |  |
| Projekt skutečného provedení | 1 | kpl | - Kč | - Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| Revize | 1 | kpl | - Kč | - Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| Doprava | 1 | kpl | -Kč | - Kč | xxxxxx Kč | xxxxxx Kč |
| CELKEM ZA KPL |  | - Kč |  | 5 850,00 Kč |
| MATERIÁL CELKEM ZA ZAKÁZKU (Kč/bez DPH) |  | 40 691,20 Kč |
| PRÁCE CELKEM ZA ZAKÁZKU (Kč/ bez DPH) | 22 974,20 Kč |
| CELKEM ZA ZAKÁZKU (bez DPH) |  | 63 665,40 Kč |