| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, IČ: 43225110 |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  | Datum: 16.8.2021 |  |  |  |  |
| Název akce: Modernizace interiéru tělocvičny ZŠ Na Šumavě 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 16.8.2021 |  |  | poštou |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zápisy z kontrolních dnů |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Ústřední topení Popis a zdůvodnění změny: po zahájení stavebních prací po odstranění stávající podlahy v tělocvičně došlo ke změně spočívající v nebourání stávajícího topného kanálu ústředního topení. Bourání kanálu by znamenalo negativní vliv na stávající betonovou podlahu, kde by vznikla nová betonová plocha, u které by bylo třeba, aby se stabilizovala pod novou sportovní podlahu. Vznikl by problém s vlhkostí a smrštěním, který byl nerealizací eliminován. Nerealizované položky jsou nyní brány jako méněpráce na tepelné izolaci, demontáži potrubí a nátěrech ústředního topení. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 1 |  |  |  | Provedení prací nemá vliv na dokončení akce |  |  |  |  |
| Oznámení vydává: Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, IČ: 43225110 # Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM # Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny. |

| ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, IČ: 43225110 |  |  |
| Změnový list vystavil: | Ing. Patrik Fikera |  |  |
| Datum: | 16.8.2021 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Ústřední topení Popis a zdůvodnění změny: po zahájení stavebních prací po odstranění stávající podlahy v tělocvičně došlo ke změně spočívající v nebourání stávajícího topného kanálu ústředního topení. Bourání kanálu by znamenalo negativní vliv na stávající betonovou podlahu, kde by vznikla nová betonová plocha, která by bylo třeba, aby se stabilizovala pod novou sportovní podlahu. Vznikl by problém s vlhkostí a smrštěním, který byl nerealizací eliminován. Nerealizované položky jsou nyní brány jako méněpráce na tepelné izolaci, demontáži potrubí a nátěrech ústředního topení. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: analogicky § 222, odstavec 4, nemění celkovou povahu veřejné zakázky |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 1 |  | Počet připojených výkresů: |  |
| Cena méněprací bez DPH: - 37 018,00 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| - 37 018,00 Kč |  |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |