| OZNÁMENÍ ZMĚNY | číslo ZL: 03 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, IČ: 43225110 |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou | Datum: 16.8.2021 |
| Název akce: Modernizace interiéru tělocvičny ZŠ Na Šumavě 43 |
| Způsob odeslání / předání datum: 16.8.2021 | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |
|  | Viz příloha |
|  | Zápisy z kontrolních dnů |
| Předmět změny: elektroinstalace Popis a zdůvodnění změny: pro zajištění maximální možné výměny vzduchu v tělocvičně byla možnost větrání rozšířena o 4 okna, na které byly osazeny servomotory. Byla doplněna světelná tabule ukazatele skóre, času hry atd. Prostor nářaďoven byl doplněn o nucené větrání ventilátorem. Tyto položky jsou brány jako vícepráce. |
| Počet připojených listů specifikací: 1 | Provedení prací nemá vliv na dokončení akce |
| Oznámení vydává: Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, IČ: 43225110 Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM Příloha: Položkový rozpočet popisu změny |

| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 03 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, IČ: 43225110 |
| Změnový list vystavil: | Ing. Patrik Fikera |
| Datum: | 16.8.2021 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: elektroinstalace Popis a zdůvodnění změny: pro zajištění maximální možné výměny vzduchu v tělocvičně byla možnost větrání rozšířena o 4 okna, na které byly osazeny servomotory. Byla doplněna světelná tabule ukazatele skóre, času hry atd. Prostor nářaďoven byl doplněn o nucené větrání ventilátorem. Tyto položky jsou brány jako vícepráce. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: analogicky § 222, odstavec 4, nemění celkovou povahu veřejné zakázky |
| Počet připojených listů specifikací: 1 | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč | Cena víceprací bez DPH: 79 013,00 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 79 013,00 Kč |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum: | Datum: |