e 
. 

Rozvojový fond Pardubice a.s, 
Rozvojový fond Pardubice, a.s. 

třída Míru č.p. 90 530 02 PARDUBICE 
Objednávka č. 
2021098 

Dodavatel 			Odběratel 				
Jméno 	TELMO a.s. 		Jméno 	Rozvojový fond 	Pardubice a.s. 		
Adresa 	Štěrboholská 560/73 		Adresa 	třída Míru č.p. 90 			
PSČ 	102 00 F 	Praha 10 		PSČ 	53002 	Město 	PARDUBICE 		
Vyřizuje 	Exner Otomar 		Vyřizuje 	p.Voltner Jiří 			
Telefon 				Telefon 				
IČO 	47307781 			IČO 	25291408 				
DIČ 	CZ47307781 		DIČ 	CZ25291408 	.J 	
Počet 	Jedn. 		Popis 			Cena za jedn. 	CELKEM 		
				( 						
			Objednáváme u Vás: 						
	1 	1 	Dodávka technologie 			39129,00 Kč 	39129,00 Kč 	
	1 	1 	Montáž technolige 				8 370,00 Kč 	8 370,00 Kč 	
l 	1 	1 	Mechanizace 					5 000,00 Kč 	5 000,00 Kč 	
	1 	1 	Doprava 					2 000,00 Kč 	2 000,00 Kč 	
	1 	1 	VRN 	2% 			1089,98 Kč 	1089,98 Kč 	
	1 	1 	Inženýrská činnost 	3% 			1634,97 Kč 	1634,97 Kč 	
			Uvedená cena je bez DPH . 						
			. 								
			Místo dodání: Enteria arena Pardubice 						
			Sukova tř. 1735 						
									57 223,95 Kč 	
	/ 	Podrobnosti platby 							
		O Šekem 								
		·o 	Hotově 								
		o 	Kreditní kartou 								
		@ 	Na účet 								
		Číslo účtu I kreditní karty 			[	 Datum dodání 	l 	
		Kód banky / Platí do 					27.9.2021 		
	
-11- 
Datum Objedn. č. 
---- 
Zpráva 
Doprava 
13.9.2021 

w 
TELl/le 
www.telmo.cz 
Pol 	Zboží/Služba/Popis 	Typ. označení: 	ks/m 	J. materiál 	J. montáž 	Celkem materál 		Celkem montáž 	
									
	-- 			.,. :..·,---:---- 		.~~- 	---~ 	
1 	IP PTZ kamera řady Wisenet Q s 23x zoom objektivem 		1 	22 473,00 Kč 	540,00 Kč 	22 473,00 Kč 	540,00 Kč 	
	(61.8° až 3.1 °). I přes svou zajímavou cenu se jedná o dobře 	' 							
	vybavenou kameru. Klíčové vlastností: WDR 120dB, 								
	H.264/265, WiseStream, detekce (pohybu, zakrytí a 								
	rozostření), slot na až 256 GB microSD, 1/0 kontakt aj. 								
	Napájení 24V AC nebo PoE+ (IEEE802.3at, Class4) 	QNP-6230 							
2 	Konzole pro montáž vybraných kamer Wisenet na zeď 	SBP-300WMW1 	1 	836,00 Kč 	540,00 Kč 	836,00 Kč 	540,00 Kč 	
3 	Jednoportový transciever řady HIGHWIRE Powerstar pro 		1 	4 870,00 Kč 	270,00 Kč 	4 870,00 Kč 	270,00 Kč 	
	přenos Ethernetu po koaxiálním kabelu. Kompatibilita se 								
	standardy (IEEE 802.3af a IEEE 802.3at). Přenos na 								
	vzdálenost až 500m pro kabel RG-11 nebo 280m pro RG-59. 								
	Maximální příkon kamery závisí na typu a délce vedení. 								
	Dodáváno bez napájecího zdroje a příslušenství. K této 								
	jednotce Base unit je zapotřebí jednotka Camera unit - VHW- 								
	HWPS-C. 	VHW-HWPS-B 							
4 	Jednoportový transciever řady HIGHWIRE Powerstar pro 		1 	4 590,00 Kč 	270,00 Kč 	4 590,00 Kč 	270,00 Kč 	
	přenos Ethernetu po koaxiálním kabelu. Kompatibilita se 								
	standardy (IEEE 802.3af a IEEE 802.3at). Přenos na 								
	vzdálenost až 500m pro kabel RG-11 nebo 280m pro RG-59. 								
	Maximální příkon kamery závisí na typu a délce vedení. 								
	Dodáváno bez napájecího zdroje a příslušenství. K této 								
	jednotce Camera unit je zapotřebí jednotka Base unit - VHW- 								
	HWPS-B. 	VHW-HWPS-C 							
5 	Licence Geutebruck 	IPCAM 	1 	5 360,00 Kč 	270,00 Kč 	5 360,00 Kč 	270,00 Kč 	
6 	Konfigurace a nastavení systému včetně zaškolení 		1 	0,00 Kč 	3 240,00 Kč 	0,00 Kč 	3 240,00 Kč 	
7 	Instalační materiál, kabely, konektory, lišty, kotvící materiál 		1 	1 000,00 Kč 	3 240,00 Kč 	1 000,00 Kč 	3 240,00 Kč 	
	atd. 								
Celkem materiál 					.. 	-··-~··- 		
							39129,00 Kč 	
Celkem montáž 							8 370.00 Kč 	
Celkem bez DPH 				,, 			47 499,00 Kč 	
Telmo a.s.