"Přírodní zahrada MŠ Mšenáček, J. Hory 31, Jablonec nad Nisou"

Změnový list číslo ZL 01: Změna zemních prací

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – IO.03A Terénní úpravy - nezpůsobilé výdaje

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0158

| Název stavby: | Přírodní zahrada MŠ Mšenáček, J. Hory 31, Jablonec nad Nisou |
| --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Jablonec nad Nisou |
| Zhotovitel: | Michal Trojan |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: SD/2021/0158 |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD č. 1 ze dne 14.07.2021 a následujících |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 01 - P01: Dodatečné stavební práce – Změna zemních prací |
| POPIS ZMĚNY: ZL 01 - P01: Přípočet odstranění podkladu z betonu, zásypu sypaniny, plošné úpravy terénu zeminou, rozprostření ornice, vytrhání obrub záhonových, štěrkodrti, zeminy pro terénní úpravy, přesunů sutě z betonu a její likvidace na skládce. |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo a jejich potřeba vznikla především v souvislosti se zjištěním nepředpokládané skladby konstrukce původních, rušených chodníků. ZL 01 - P01: Po zahájení bourání původních chodníků byly pod povrchem z asfaltobetonu nalezeny podkladní betonové vrstvy o mocnosti až 400 mm, které bylo nutné zcela odstranit i se záhonovými obrubníky, aby nekolidovaly s konstrukční skladbou nových drah pro odrážedla. Vybouraný materiál byl odvezen k likvidaci na skládku. Podklad pod novou skladbu dráhy byl v prostoru po vybouraných betonech vytvořen vrstvou hutněné štěrkodrti (perku). Prostor po vybouraném pískovišti byl dorovnán vrstvou ornice a povrch terénu v prostoru, kde se pohybovala stavební mechanizace, musel být vzhledem k narušení vlivem nepříznivých klimatických podmínek dorovnán zeminou. |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 01 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí. |
| Návrh na změnu termínu díla: ano |
| Návrh na změnu ceny díla: 387 244,53 Kč včetně DPH Kč včetně DPH |
| méněpráce bez DPH | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| 0,00 Kč Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| vícepráce bez DPH | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 320 036,80 Kč | 67 207,73 Kč | 387 244,53 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU ANALOGICKY DLE § 222 ZZVZ: |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za zhotovitele | Michal Trojan |  |
| Změnový list schválil: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: | Ing. Petr Šindelka |  |
| za autorský dozor: | Ing. Gabriela Mlatečková Čížková |  |
| za objednatele: | Ing. Pavel Sluka |  |
|  | Radka Poprová |  |