| Položkový rozpočet |
| --- |
| Rozpočet: Oprava vytápění starý str. provoz | Základní rozpočet |
| Objekt: | Název objektu: Starý stravovací provoz | JKSO: |
| Stavba: | Název stavby: Oprava vytápění starý str. provoz | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,00 |
| Objednatel: | Náklady na MJ: 78 436,00 |
| Počet listů: 4 | Zakázkové číslo: |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Rudolf Hlaváček |
| Rozpočtové náklady |
| Základní rozpočtové náklady | Ostatní rozpočtové náklady |
| Z R N | HSV celkem | 75 536,00 | Doprava | 2 900,00 |
|  | PSV celkem | 0,00 |  |  |
|  | M práce celkem | 0,00 |  |  |
|  | M dodávky celkem | 0,00 |  |  |
| ZRN celkem | 75 536,00 |  |  |
| HZS | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | 78 436,00 | Ostatní náklady celkem: | 2 900,00 |
| Vypracoval: | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: Datum: 18.1.2017 Podpis: | Jméno: RudolfHlaváček Datum: Hlaváček Rudolf VODA-TOPENÍ PRŮMYSLOVÉ A DOMOVNÍ PLYNOVODY / IČ: 60426179 DIČ: CZ5405300483 / [ Herbenova 26, Brno 628 00 /IW | Jméno: Datum: Podpis: |
| Základ pro DPH | 0,0% činí: | 78 436,00 Kč |
| DPH | 0,0% činí: | 0,00 Kč |
| Cena za objekt celkem: | 78 436,00 Kč |

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS as.

| Stavba: | Oprava vytápění starý str. provoz | Základní rozpočet List č. 2 |
| --- | --- | --- |
| Objekt: | Starý stravovací provoz | Datum tisku: 18.1.2017 |
| Rozpočet: | Oprava vytápění starý str. provoz |  |
| Stavební díl | Rekapitulace stavebních dílů HSV PSV Dodávka | Montáž HZS Hmotnost |

- Potrubí CU	21 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6

- Armatury	23 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1

- Otopná tělesa	30 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7

| Celkem objekt: | 75 536,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 1,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Přirážka | VRN, rezerva a kompletace Sazba Základna |  | Kč |
| Doprava | 0,00 % 0,00 |  | 2 900,00 |
| Celkem: |  |  | 2 900,00 Kč |

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS as.

*

| Stavba: | Oprava vytápěni starý str. provoz |  | Základní rozpočel List č. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekt: | Starý stravovací provoz |  | Datum tisku: 18.1.2017 |
| Rozpočet: | Oprava vytápění starý str. provoz |  |  |
| Poř. č. Položka | Popis |  |  |
|  | MJ Množství Cena/MJ | Cena v Kč Jedn. hm. Celk. hm. |

Díl: 733	Potrubí CU

| 1 | 733161104R00 | Potrubí měděné Supersan 15 x | 1 mm, polotvrdé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m 6,00 |  |  |  |  |
| 2 | 733161106R00 | Potrubí měděné Supersan 18 x | 1 mm, polotvrdé |  |  |  |
|  |  | m 20,00 |  |  |  |  |
| 3 | 733161107R00 | Potrubí měděné Supersan 22 x | 1 mm, polotvrdé |  |  |  |
|  |  | m 8,00 |  |  |  |  |
| 4 | 733161108R00 | Potrubí měděné Supersan 28 x | 1,5 mm, tvrdé |  |  |  |
|  |  | m 16,00 |  |  |  |  |
| 5 | 733 | Fitinky a přechody CU |  |  |  |  |
|  |  | soubor 1,00 |  |  |  |  |
| 6 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí CU do DN 40 |  |  |  |
|  |  | m 50,00 |  |  |  |  |
| Celkem za: 733 | Potrubí CU |  | 21 674,00 |  | 0,62658 |
| Díl: | 734 Armatury |  |  |  |  |
| 7 | 734211123R00 | Ventil odvzdušňovací automat. |  |  |  |  |
|  |  | ks 4,00 |  |  |  |  |
| 8 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 |  |  |  |
|  |  | kus 8,00 |  |  |  |  |
| 9 | 734222632R00 | Ventily s hlavicí termostat. V 4262 přímé,G 1/2 |  |  |  |
|  |  | kus 4,00 |  |  |  |  |
| 10 | 734261213R00 | Sroubení V 4300 přímé, G 1/2 |  |  |  |  |
|  |  | kus 4,00 |  |  |  |  |
| 11 | 734231614R00 | Ventily uzavírací V 10-131-606, | G 3/4 |  |  |  |
|  |  | kus 4,00 |  |  |  |  |
| 12 | 734231615R00 | Ventily uzavírací V 10-131-606, | G 1 |  |  |  |
|  |  | kus 8,00 |  |  |  |  |
| 13 | 734231617R00 | Ventily uzavírací V 10-131-606, | G 5/4 |  |  |  |
|  |  | kus 8,00 |  |  |  |  |
| 14 | 734 | Vekolux |  |  |  |  |
|  |  | sada 4,00 |  |  |  |  |
| 15 | 734 25 | Režijní materiál |  |  |  |  |
|  |  | soubor 1,00 |  |  |  |  |
| Celkem za: 734 | Armatury |  | 23 229,00 |  | 0,05132 |
| Díl: | 735 Otopná tělesa |  |  |  |  |
| 16 | 735156768R00 | Otopná tělesa panelová Radik VK 33 600/1400 |  |  |  |
|  |  | kus 2,00 |  |  |  |  |
| 17 | 735156771R00 | Otopná tělesa panelová Radik VK 33 600/2000 |  |  |  |
|  |  | kus 2,00 |  |  |  |  |
| 18 | 735159340R00 | Montáž panelových těles 3řadých do délky 2820 | mm |  |  |
|  |  | kus 4,00 |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpowerfirmy RTS as.

| Stavba: Objekt: Rozpočet: | Oprava vytápěni starý str. provoz Starý stravovací provoz Oprava vytápěni starý str. provoz |  | Základní rozpočel Datum tisku: 18.1.2017 | List č. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. Položka | Popis |  |  |  |
|  | MJ Množství Cena/MJ | Cena v Kč Jedn.hm. | Celk. hm. |
| 19 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 2,00 |  |  |
| 20 735158230R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých kus 6,00 |  |  |
| Celkem za: 735 | Otopná tělesa | 30 633,00 | 0,67324 |

Zpracováno programem BUlLDpcwerfirmy RTS as.

I