| Změnový list č. 21 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Změna konstrukčního řešení stropní kce nad strojovnou HS206 |
| --- |
| Změna požadována kým: | Zhotovitelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 11.8.2021 |
| Podklady: | PD | Počet příloh/stran: | 1/3 |
| Je požadováno provedení následující změny: Nahrazení ocelové konstrukce stropu nad strojovnou VZT HS206 železobetonovou konstrukcí. |
| Zdůvodnění změny: Urychlení výstavby Zvýšení únosnosti podlahové kce Jednodušší údržba povrchů – pororošty nahrazeny dlažbou |
| Technický popis změny: Viz výše |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 752.101,00 Kč Vícepráce 470.943,00 Kč Změnový list č. 21 celkem -281.158,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): zvýšení |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |