| ### Změnový list č. 28 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Záměna štěrbinového žlabu za vpust a změna vyztužení v ŽB pojezdové desce ST2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna požadována kým: |  | Objednatelem |  |  |  | Požadováno kdy: (datum a č. KD) |  | 10.9.2021 |  |
| Podklady: |  | PD |  |  |  | Počet příloh/stran: |  | 2/4 |  |
| Je požadováno provedení následující změny: - Změna štěrbinového žlabu za vpust a změna vyztužení ŽB pojížděné desky ST2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: - Změna způsobu odvodnění pojížděné desky. - Navýšení krytí výztuže pojížděné desky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický popis změny: - Odvodnění pojížděné desky do vpustí - Vyztužení desky 1x KARI sítí 6x100x100 a polypropylenovými vlákny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 295.646,00 Kč Vícepráce 102.344,00 Kč Změnový list č. 28 celkem -193.302,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): zvýšení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ověřil: | David Štrobl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (TDI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Objednatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |