Kramářova Víía	oprava plynu

oprava			revize	materiál	HZS	montáž	
pfyn			2500	62724,0	4500,0	43700,0	
doprava				0,0	3000,0	0,0	
celkem součet bez DPH			2500	62724,0		43700,0	
Cena celkem bez DPH						116 424 Kč	

Milan dědek

materiál	ks/m poč.		jed.cena m mat. celkem	jed.cena mont, montcelkem	
vykopání potrubí	bm	18	0	0	500	9000	
Trubka závitová černá DN50	bm	18	690	12420	500	9000	
Megapress oblouk 2'	ks	6	2250	13500	400	2400	
Megapress nátrubek	ks	12	1560	18720	400	4800	
Megapress redukce 2"x5/4	ks	4	1456	5824	400	1600	
• 3gapress redukce 5/4x1	ks	1	1420	1420	400	400	
Megapres oblouk Y	ks	2	1850	3700	400	800	
izolační páska Serviwrap 5x15	ks	8	555	4440	500	4000	
Nátěr trubek a tvarovek	bm	18	150	2700	150	2700	
zasypání a hutnění	bm	18	0	0	500	9000	
CELKEM				82724		43700,0