**Předběžný rozpočet Česká voda-Czech Water.a.s.**

Ke Kablu 971/1, Praha 10, 10200 IČO:25035070, DIČ: CZ25035070


**Č€5KÁ VODA**

**CZGCH WATGR**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaše objednávka: | | Nabídka: CVCW20440-2021 | | | |
| Provádí: CVCW, a.s., stř.20440 | | Datum: 23.9.2021 | | | |
| Název zakázky:  Havarijní oprava kompresoru tepelného čerpadla TČ1 | | | | | |
| Popis:  odsátí chladivá a vypuštění oleje, výměna vadného kompresoru včetně ohřevu oleje, výměna   1. stykače a softstartéru pro nový kompresor včetně nastavení parametrů, doplnění chladivá a montáž vložky filtru, funkční zkoušky a nastavení parametrů tepelného čerpadla   2,  3.  4.  5. | | | | | |
| Materiál: | | | | | |
| Poz.č. | Položka | | Množství | Jednotková | Cena celkem |
| 1. | kompresor ZR scroll | | 1 | 128 613 Kč | 128 613 Kč |
| 2. | softstartér MCI St | | 1 | 24 928 Kč | 24 928 Kč |
| 3, | vložka H49 | | 1 | 2 417 Kč | 2 417 Kč |
| 4. | stykač SE LC | | 1 | 11 726 Kč | 11 726 Kč |
| 5. | ohřev KZR | | 1 | 3 239 Kč | 3 239 Kč |
| 6. | chladivo R4 | | 1 | 9 643 Kč | 9 643 Kč |
| 7. | těsnící materiál - sada | | 1 | 784 Kč | 784 Kč |
| 8. | drobný montážní a spojovací materiál | | 1 | 1 936 Kč | 1 936 Kč |
| 9. |  | |  |  | 0 Kč |
| 10. |  | |  |  | 0 Kč |
| 11. |  | |  |  | 0 Kč |
| 12 |  | |  |  | 0 Kč |
| 13. |  | |  |  | 0 Kč |
| 14, |  | |  |  | 0 Kč |
| 15. |  | |  |  | 0 Kč |
| 16. |  | |  |  | 0 Kč |
| 17, |  | |  |  | 0 Kč |
| 18, |  | |  |  | 0 Kč |
| 19. |  | |  |  | 0 Kč |
| 20. |  | |  |  | 0 Kč |
|  |  | |  |  |  |
| Materiál celkem 183 286 Kč | | | | | |
| Práce celkem 38 976 Kč | | | | | |
| Doprava 7 200 Kč | | | | | |

**Ostatní náklady 0 Kč**



IČ: 25035070, DIČ: CZ25035070 -1-