Datum vydání požadavku:	15.07.2021

Projektant:

Jan Tříska

Kloboukova 2192/2

Praha 4

Objednatel:

Střední lesnická škola Žlutice, příspěv.organizace

Žižkov 345

364 52 Žlutice

Objednatel:

Střední lesnická škola Žlutice, příspěv.organizace

Žižkov 345

364 52 Žlutice

Zhotovitel:

Stasko plus spol. s.r.o.

Rolavská 10

36017, K. Vary

Zhotovitel:

Stasko plus spol. s.r.o.

Rolavská 10

36017, K. Vary

Technický dozor investora:

Ing. Milan Kaláb

Mičurinova 1148

35601 Sokolov

Název části stavby dotčené změnou

Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělávání Zahradník a Zahradnické práce - MaR

Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělávání Zahradník a Zahradnické práce - MaR

(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: - MaR nebyla řešena samostatně v PD a cena byla sestavena na základě několika málo informaci z PD ZTI, ÚT, SIL - Hlavní zdroj vody do skleníku je řešen pitnou vodou.

Nové řešení: - Po konzultaci s dodavatelem skleníku vznikly nové a zcela zásadní požadavky na MaR, které v PD neřešila. - Hospodaření s vodou bude na základě vícero zdrojů – dešťová voda, voda z lokální studny, pitná voda.

Zdůvodnění změny: - Je nutné tyto práce provést, aby samotný skleník plnil správnou funkčnost a záměr jeho realizace. - Toto řešení bude mít kladný vliv na finanční náklady spotřeby vody.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 1,2) Obě změny budou zakresleny v rámci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: Bez vlivu na termín a s kladným vztahem na kvalitu. Změna má vliv na zvýšení ceny díla.

| REKAPITULACE | bez DPH | DPH 21% | celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena dle Sod | 4 581 045,54 | 962 019,56 | 5 543 065,10 |
| Změnový list č.001 | 124 951,00 | 26 239,71 | 151 190,71 |
| Cena celkem | 4 705 996,54 | 988 259,27 | 5 694 255,81 |
| Navýšení % cca | 2,73% | 2,73% | 2,73% |

Vyjádření zhotovitele stavby:

Lukáš Kraka

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Jan Tříska

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Ing. Milan Kaláb

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.

# Datum:

Podpis:

Přílohy:	krycí list rozpočtu