Krycí list rozpočtu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: | ČT Město NZ kysucka | Objednatel: | IČ/DIČ: |  |
| Druh stavby: | Výměna Nouzového osvětlení | Projektant: | IČ/DIČ: |  |
| Lokalita: | Kysucka 8 a 10 | Zhotovitel: | IČ/DIČ: |  |
| Začátek výstavby: | 08.09.2021 | Konec výstavby: | Položek: | 4 |
| JKSO: |  | Zpracoval: | Datum: | 08.09.2021 |

**Rozpočtové náklady v Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Základní rozpočtové náklady | | Q Doplňkové náklady | | 0 Náklady na umístění stavby (NUS) | |
| HSV | Dodávky | 500,00 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| Montáž | 1 000,00 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | 0,00 | Uzemni vlivy | 0,00 |
| Montáž | 0,00 |  |  | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 |  |  | Ostatní | 0,00 |
| Montáž | 52 342,15 |  |  | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 89 636,75 |  |  |  |  |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 |  |  |  |  |
| ZRN celkem | | 143 478,90 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
|  | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
|  | | |  | | ORN celkem | 0,00 |
|  | | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ 0% | 0,00 |  | | | |
| Základ 15% | 143 478,90 | DPH 15% | 21 521,84 | Celkem bez DPH | 143 478,90 |
| Základ 21% | 0,00 | DPH 21% | 0,00 | Celkem včetně DPH | 165 000,74 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Stavební rozpočet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: | ČT Město NZ kysucka | Doba výstavby: | Objednatel: |
| Druh stavby: | Výměna Nouzového osvětleni | Začátek výstavby: 08.09.2021 | Projektant: |
| Lokalita: | Kysucka 8 a 10 | Konec výstavby: | Zhotovitel: |
| JKSO: |  | Zpracováno dne: 08.09.2021 | Zpracoval: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r- | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ  (Kč) | OTadyTO | | | Hmotnost (t) | | Cenová  soustava |
| Dodávka | | Montáž i | Celkem | Jednot. I Celkem | |
|  |  | l0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 500.00 | 1 000,00 | 1 500,00 |  | 0,00 |  |
| 1 |  | 00066528 | Doprava | km | 200,00 | 7.50 | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | M65 | EJektroinstafce |  |  |  | 0,00 | 52 342,15 | 52 342,25 |  | 0,80 |  |
| 2 |  | 650801113R00 | Demontáž nouzového osvětlení | kus | 119,00 | 123,85 | 0,00 | 14 738,15 | 14 738,15 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2020 |
| 3 |  | 650101921R00 | Montáž nouzového svítidla pňsazeného | kus | 119,00 | 316,00 | 0,00 | 37 604,00 | 37 604,00 | 0,00 | 0,00 | RTSI/2020 |
|  |  |  | Ostatní materiál |  |  |  | 89 838,75 | 0,00 | 89 638,75 |  | 0,00 |  |
| 4 |  | 002NZ3Hecoplai ECOPLANET Nouzové LED svítidlo,10xSMD5730,5000K,IP65 | | ks | 119,00 | 753,25 | 89 636,75 | 0,00 | 89 636,75 | 0,00 | 0,00 | arqos 2021/8 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Celkem: 143 478,90