| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | 2021/001 | ZŠ Okružní: Přístavba a stavbení úpravy ZŠ Okružní |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Město Bruntál |  |  |  | IČO: | 00295892 |  |
|  |  | Nádražní 20 |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | 79201 | Bruntál |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | TECHARTSTAV a.s. |  |  |  | IČO: | 2162083 |  |
|  |  | Rabasova 1157/8 |  |  |  | DIČ: | CZ02162083 |  |
|  |  | 708 00 | Ostrava - Poruba |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  | 7 787 100,58 |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  | 9 459 899,42 |  |
| MON |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 17 247 000,00 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 17 247 000,00 |  |  | CZK |
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 3 621 870,00 |  |  | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 |  |  | CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 20 868 870,00 |  |  | CZK |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele |  |  |
| Rekapitulace dílčích částí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| 01 | Přístavba dílen a zastřešení atrií - stavební práce |  |  | 0,00 | 16 186 189,23 | 3 399 099,74 | 19 585 288,97 | 94 |
| 01-1 | SO 01.1 - Stavební práce |  |  | 0,00 | 15 927 481,55 | 3 344 771,13 | 19 272 252,68 | 92 |
| 01-2 | SO 01.2 - Vedlejší a osta... |  |  | 0,00 | 258 707,68 | 54 328,61 | 313 036,29 | 2 |
| 02 | Přístavba dílen a zastřešení atrií - SP - silnoproud |  |  | 0,00 | 605 844,25 | 127 227,29 | 733 071,54 | 4 |
| 02-1 | KT - kabelové trasy |  |  | 0,00 | 216 362,21 | 45 436,06 | 261 798,27 | 1 |
| 02-2 | LPS - uzemnění, hromosvod |  |  | 0,00 | 52 074,00 | 10 935,54 | 63 009,54 | 0 |
| 02-3 | SP - silnoproudé instalace |  |  | 0,00 | 38 665,95 | 8 119,85 | 46 785,80 | 0 |
| 02-4 | SV - svítidla |  |  | 0,00 | 252 164,01 | 52 954,44 | 305 118,45 | 1 |
| 02-5 | Rozvaděč RH, r1-B |  |  | 0,00 | 16 514,83 | 3 468,11 | 19 982,94 | 0 |
| 02-6 | Rozvaděč RP1, RP2 |  |  | 0,00 | 17 988,25 | 3 777,53 | 21 765,78 | 0 |
| 02-7 | Ostatní náklady |  |  | 0,00 | 12 075,00 | 2 535,75 | 14 610,75 | 0 |
| 03 | Přístavba dílen a zastřešení atrií - SLP - slaboproud |  |  | 0,00 | 263 309,04 | 55 294,90 | 318 603,94 | 2 |
| 03-1 | AVJ+JČ - Audio-video technika, jednotný čas |  |  | 0,00 | 62 138,30 | 13 049,04 | 75 187,34 | 0 |
| 03-2 | DT - Domácí telefon |  |  | 0,00 | 10 385,70 | 2 181,00 | 12 566,70 | 0 |
| 03-3 | EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace |  |  | 0,00 | 68 486,75 | 14 382,22 | 82 868,97 | 0 |
| 03-4 | KT - Kabelové trasy |  |  | 0,00 | 64 002,41 | 13 440,51 | 77 442,92 | 0 |
| 03-5 | Ostatní náklady |  |  | 0,00 | 14 950,00 | 3 139,50 | 18 089,50 | 0 |
| 03-6 | SK - Strukturovaná kabeláž |  |  | 0,00 | 43 345,88 | 9 102,63 | 52 448,51 | 0 |
| 04 | Přístavba dílen a zastřešení atrií - ÚT - vytápění |  |  | 0,00 | 143 001,10 | 30 030,23 | 173 031,33 | 1 |
| 04-1 | Vytápění |  |  | 0,00 | 143 001,10 | 30 030,23 | 173 031,33 | 1 |
| 05 | Přístavba dílen a zastřešení atrií - ZTI - zdravotechnika |  |  | 0,00 | 48 656,38 | 10 217,84 | 58 874,22 | 0 |
| 05-1 | Vodovod a kanalizace |  |  | 0,00 | 48 656,38 | 10 217,84 | 58 874,22 | 0 |
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0,00 | 17 247 000,00 | 3 621 870,00 | 20 868 870,00 | 100 |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| 0 | Nepřiřazený díl |  |  | HSV |  |  | 869 153,29 | 5 |
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 319 129,49 | 2 |
| 2 | Zakládání |  |  | HSV |  |  | 392 284,22 | 2 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 738 147,35 | 4 |
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 337 233,82 | 2 |
| 44 | Zastřešení |  |  | HSV |  |  | 2 305 994,73 | 13 |
| 5 | Komunikace pozemní |  |  | HSV |  |  | 123 868,91 | 1 |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | HSV |  |  | 1 201 801,67 | 7 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | HSV |  |  | 590 195,87 | 3 |
| 997 | Přesun sutě |  |  | HSV |  |  | 456 537,74 | 3 |
| 998 | Přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 194 045,81 | 1 |
| VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  | HSV |  |  | 35 000,00 | 0 |
| VRN3 | Zařízení staveniště |  |  | HSV |  |  | 125 000,00 | 1 |
| VRN4 | Inženýrská činnost |  |  | HSV |  |  | 17 500,00 | 0 |
| VRN7 | Provozní vlivy |  |  | HSV |  |  | 10 000,00 | 0 |
| VRN9 | Ostatní náklady |  |  | HSV |  |  | 71 207,68 | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  | PSV |  |  | 106 363,31 | 1 |
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 298 351,38 | 2 |
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 277 306,14 | 2 |
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 15 024,10 | 0 |
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 20 213,88 | 0 |
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 12 597,56 | 0 |
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 76 980,90 | 0 |
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 4 050,78 | 0 |
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 34 722,42 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 789 601,06 | 5 |
| 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  | PSV |  |  | 134 687,97 | 1 |
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 524 494,92 | 3 |
| 765 | Krytina skládaná |  |  | PSV |  |  | 288 240,66 | 2 |
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 98 955,74 | 1 |
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 6 153 716,75 | 36 |
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  | PSV |  |  | 23 739,00 | 0 |
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 297 112,18 | 2 |
| 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  | PSV |  |  | 6 443,34 | 0 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  | PSV |  |  | 160 253,75 | 1 |
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  | PSV |  |  | 118 843,58 | 1 |
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 18 200,00 | 0 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 17 247 000,00 | 100 |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 2021/001 | ZŠ Okružní: Přístavba a stavbení úpravy ZŠ Okružní |  |  |  |  |
| O: | 01 | Přístavba dílen a zastřešení atrií - stavební práce |  |  |  |  |
| R: | 01-1 | SO 01.1 - Stavební práce |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 318 308,65 |
| # 1 | # 113106123 | # Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze | # m2 | # 179,54000 | # 17,00 | # 3 052,18 |
|  |  | # zámkové dlažby |  |  |  |  |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # chodník před vstupem a přístavbami - k zpětné pokládce : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,360*2,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04 - do suti : |  |  |  |  |
|  |  | # 89,77*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "odpočet schodišť" -1,600*2,100-1,400*2,100*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 179,54 |  | # 179,54000 |  |  |
| # 2 | # 113107122 | # Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | # m2 | # 179,54000 | # 455,58 | # 81 794,83 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 89,77*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 179,54 |  | # 179,54000 |  |  |
| # 3 | # 113107322 | # Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy | # m2 | # 11,36000 | # 174,50 | # 1 982,32 |
|  |  | # přes 100 do 200 mm |  |  |  |  |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP před vstupem a přístavbami pod zámkovou dlažbou chodníku : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,360*1,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,36 |  | # 11,36000 |  |  |
| # 4 | # 113201111 | # Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých | # m | # 17,00000 | # 106,50 | # 1 810,50 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # před přístavbami : |  |  |  |  |
|  |  | # 8,500*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 17 |  | # 17,00000 |  |  |
| # 5 | # 121101103 | # Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m | # m3 | # 39,60000 | # 82,60 | # 3 270,96 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # v místě přístaveb : |  |  |  |  |
|  |  | # 9,000*11,000*0,200*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 39,6 |  | # 39,60000 |  |  |
| # 6 | # 131201101 | # Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | # m3 | # 65,58600 | # 250,00 | # 16 396,50 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # v místě přístaveb na úroveň -0,675 m : |  |  |  |  |
|  |  | # (5,680+1,000)*(10,630+1,000)*(0,675-0,200)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # v místě vstupu na úroveň -0,675 m : |  |  |  |  |
|  |  | # 78,000*(0,675-0,020-0,200-0,200) : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # strojně cca 70% objemu výkopů : |  |  |  |  |
|  |  | # 93,694*0,7 : |  |  |  |  |
|  |  | # 65,586 |  | # 65,59000 |  |  |
| # 7 | # 131201109 | # Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | # m3 | # 65,58600 | # 8,00 | # 524,69 |
| # 8 | # 131203101 | # Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | # m3 | # 28,10800 | # 350,00 | # 9 837,80 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # výměra celkem viz hloubení jam strojně - 101,787 m3 : |  |  |  |  |
|  |  | # ruční výkop podél stávajících konstrukcí cca 30% : |  |  |  |  |
|  |  | # 93,694*0,3 : |  |  |  |  |
|  |  | # 28,108 |  | # 28,11000 |  |  |
| # 9 | # 131203109 | # Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | # m3 | # 28,10800 | # 65,00 | # 1 827,02 |
| # 10 | # 132201201 | # Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | # m3 | # 61,67200 | # 280,00 | # 17 268,16 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # pro základové pásy přístaveb na úroveň -1,525 m : |  |  |  |  |
|  |  | # (10,630+0,500)*(0,600+0,500*2)*(1,525-0,675)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # (10,630+0,500)*(0,400+0,500)*(1,525-0,675)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # (4,675-0,500*2)*(0,600+0,500*2)*(1,525-0,675)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # pro ŠD polštář přístaveb na úroveň -1,525 m : |  |  |  |  |
|  |  | # (4,675-0,500*2)*0,700*(1,525-0,675)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # strojně cca 70% objemu výkopů : |  |  |  |  |
|  |  | # 61,672*0,7 : |  |  |  |  |
|  |  | # 61,672 |  | # 61,67000 |  |  |
| # 11 | # 132201209 | # Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | # m3 | # 43,17000 | # 28,00 | # 1 208,76 |
| # 12 | # 132201401 | # Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3 | # m3 | # 3,17900 | # 1 800,00 | # 5 722,20 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # pro podbetonování zákl. prahu na úroveň -1,525 m : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,675*0,400*(1,525-0,675)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,179 |  | # 3,18000 |  |  |
| # 13 | # 132212201 | # Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | # m3 | # 21,80400 | # 145,00 | # 3 161,58 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # výměra celkem viz hloubení rýh strojně - 93,207 m3 : |  |  |  |  |
|  |  | # ruční výkop podél stávajících konstrukcí cca 30% : |  |  |  |  |
|  |  | # 72,679*0,3 : |  |  |  |  |
|  |  | # 21,804 |  | # 21,80000 |  |  |
| # 14 | # 132212209 | # Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost | # m3 | # 21,80400 | # 8,00 | # 174,43 |
|  |  | # horniny tř. 3 |  |  |  |  |
| # 15 | # 139711101 | # Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 | # m3 | # 14,96000 | # 2 225,00 | # 33 286,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04 , pro základy schodiště : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,200*1,400*1,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04 , kolem stáv. základů schodiště : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,000*3 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 14,96 |  | # 14,96000 |  |  |
| # 16 | # 162201211 | # Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 | # m3 | # 14,96000 | # 219,00 | # 3 276,24 |
| # 17 | # 162201219 | # Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých | # m3 | # 44,88000 | # 310,00 | # 13 912,80 |
|  |  | # dalších 10 m |  |  |  |  |
|  |  | # 14,96*3 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 44,88 |  | # 44,88000 |  |  |
| # 18 | # 162701105 | # Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | # m3 | # 114,36000 | # 45,10 | # 5 157,64 |
|  |  | # přebytečná zemina : |  |  |  |  |
|  |  | # 184,512-89,952 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1/2 ornice : |  |  |  |  |
|  |  | # 39,600/2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 114,36 |  | # 114,36000 |  |  |
| # 19 | # 162701109 | # Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za | # m3 | # 914,88000 | # 20,70 | # 18 938,02 |
|  |  | # každých dalších i započatých 1 000 m |  |  |  |  |
|  |  | # dalších 8 km : |  |  |  |  |
|  |  | # 114,360*8 : |  |  |  |  |
|  |  | # 914,88 |  | # 914,88000 |  |  |
| # 20 | # 167101101 | # Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | # m3 | # 68,05100 | # 160,00 | # 10 888,16 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # ruční výkopy : |  |  |  |  |
|  |  | # 28,108+3,179+21,804+14,960 : |  |  |  |  |
|  |  | # 68,051 |  | # 68,05000 |  |  |
| # 21 | # 171201101 | # Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin | # m3 | # 109,75200 | # 26,50 | # 2 908,43 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # zemina k zásypům : |  |  |  |  |
|  |  | # 89.951999999999998 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1/2 ornice : |  |  |  |  |
|  |  | # 39,600/2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 109,752 |  | # 109,75000 |  |  |
| # 22 | # 171201201 | # Uložení sypaniny na skládky | # m3 | # 114,36000 | # 16,30 | # 1 864,07 |
|  |  | # přebytečná zemina : |  |  |  |  |
|  |  | # 184,512-89,952 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1/2 ornice : |  |  |  |  |
|  |  | # 39,600/2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 114,36 |  | # 114,36000 |  |  |
| # 23 | # 171201211 | # Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | # t | # 194,41200 | # 277,50 | # 53 949,33 |
|  |  | # přepočet na t : |  |  |  |  |
|  |  | # 114,36*1,7 : |  |  |  |  |
|  |  | # 194,412 |  | # 194,41000 |  |  |
| # 24 | # 174101101 | # Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | # m3 | # 72,39900 | # 123,00 | # 8 905,08 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # zásypy zeminou: : |  |  |  |  |
|  |  | # vytěžená zemina jámy + rýhy : |  |  |  |  |
|  |  | # 65,586+28,108+50,875+3,179+21,804+14,960 : |  |  |  |  |
|  |  | # odpočet vestavěných konstrukcí : |  |  |  |  |
|  |  | # "podsyp pod zákl. konstrukce" -33,387 : |  |  |  |  |
|  |  | # "zákl. pasy" -40,505 : |  |  |  |  |
|  |  | # "podbetonování zákl. zdiva" -1,122 : |  |  |  |  |
|  |  | # "podkladní beton" -8,589 : |  |  |  |  |
|  |  | # "mazanina tl. 50 (jen přístavby)" -6,038 : |  |  |  |  |
|  |  | # "zákl. deska (jen přístavby)" -18,114 : |  |  |  |  |
|  |  | # "okapový chodník kačírek + podsyp" -21,260*0,100-4,252 : |  |  |  |  |
|  |  | # "doplnění dlažby + podsyp" -7,200*0,310 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # zásyp ŠD fr. 32/63: : |  |  |  |  |
|  |  | # kolem přístavby pod okapový chodník z kačírku : |  |  |  |  |
|  |  | # 10,630*1,000*0,200*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 72,399 |  | # 72,40000 |  |  |
| # 25 | # 58343959 | # kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 | # t | # 8,50400 | # 420,00 | # 3 571,68 |
|  |  | # přepočet na t : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,252*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 8,504 |  | # 8,50000 |  |  |
| # 26 | # 181301103 | # Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | # m2 | # 79,20000 | # 94,20 | # 7 460,64 |
|  |  | # 1/2 ornice : |  |  |  |  |
|  |  | # 39,600/2/0,250 : |  |  |  |  |
|  |  | # 79,2 |  | # 79,20000 |  |  |
| # 27 | # 181411131 | # Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | # m2 | # 79,20000 | # 9,30 | # 736,56 |
| # 28 | # 00572410 | # osivo směs travní parková | # kg | # 1,18800 | # 113,50 | # 134,84 |
|  |  | # 79,2*0,015 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,188 |  | # 1,19000 |  |  |
| # 29 | # 181951102 | # Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | # m2 | # 330,45200 | # 16,00 | # 5 287,23 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # pod základovými konstrukcemi : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,680*10,630*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # pod chodníkem - viz oddíl komunikace : |  |  |  |  |
|  |  | # 29.92 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # atria m.č. 1.03, 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,750*7,650*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 330,452 |  | # 330,45000 |  |  |
| Díl: | 2 | Zakládání |  |  |  | 392 284,22 |
| # 30 | # 213141111 | # Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | # m2 | # 21,26000 | # 19,00 | # 403,94 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # kolem přístavby, pod okapovým chodníkem z kačírku : |  |  |  |  |
|  |  | # 10,630*1,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 21,26 |  | # 21,26000 |  |  |
| # 31 | # 69311082 | # geotextilie netkaná PP 500g/m2 | # m2 | # 24,44900 | # 49,20 | # 1 202,89 |
|  |  | # 21,26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 24,449 |  | # 24,45000 |  |  |
| # 32 | # 271532211 | # Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm | # m3 | # 21,68700 | # 980,00 | # 21 253,26 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,675*10,030*0,150*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,675*0,400*0,550*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,675*0,700*0,850*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 21,687 |  | # 21,69000 |  |  |
| # 33 | # 273313611 | # Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | # m3 | # 4,68900 | # 2 730,00 | # 12 800,97 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # podkladní beton přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,675*10,030*0,050*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,689 |  | # 4,69000 |  |  |
| # 34 | # 273321511 | # Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | # m3 | # 18,11400 | # 3 060,00 | # 55 428,84 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,680*10,630*0,150*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 18,114 |  | # 18,11000 |  |  |
| # 35 | # 273351121 | # Bednění základů desek zřízení | # m2 | # 9,78600 | # 791,00 | # 7 740,73 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # (5,680+10,630)*2*0,150*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 9,786 |  | # 9,79000 |  |  |
| # 36 | # 273351122 | # Bednění základů desek odstranění | # m2 | # 9,78600 | # 125,00 | # 1 223,25 |
| # 37 | # 273362021 | # Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | # t | # 3,50500 | # 30 250,00 | # 106 026,25 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 2x kari síť 100/100/8 mm, váha 7,667 kg/m2, provázání 15 % : |  |  |  |  |
|  |  | # "plocha ŽB desky 5,680*10,630*2+78,000=198,757" : |  |  |  |  |
|  |  | # 198,757*2*7,667*1,15/1000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,505 |  | # 3,50000 |  |  |
| # 38 | # 274321411 | # Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | # m3 | # 30,87700 | # 2 960,00 | # 91 395,92 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # (10,630+4,675)*0,600*1,100*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 10,630*0,400*1,100*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04 , základ schodiště : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,200*0,300*1,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 30,877 |  | # 30,88000 |  |  |
| # 39 | # 274351121 | # Bednění základů pasů rovné zřízení | # m2 | # 128,69000 | # 335,00 | # 43 111,15 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # (10,630*2+5,680+0,600+0,400+10,030*2+4,675)*1,100*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # podbetonování zákl. prahu v místě napojení přístaveb : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,675*0,300*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04 , základ schodiště : |  |  |  |  |
|  |  | # (2,200+0,300)*2*1,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 128,69 |  | # 128,69000 |  |  |
| # 40 | # 274351122 | # Bednění základů pasů rovné odstranění | # m2 | # 128,69000 | # 127,00 | # 16 343,63 |
| # 41 | # 274361821 | # Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | # t | # 0,73600 | # 38 560,00 | # 28 380,16 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # vodorovná výztuž 4xR14, váha 1,208 kg/m : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby, délka pásů (10,630*2+4,675)*2=51,870 m : |  |  |  |  |
|  |  | # 51,870*4*1,208*1,1/1000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04 , základ schodiště : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,200*4*2*1,208*1,1/1000 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # třmínky R10 po 250 mm, váha 0,617 kg/m : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # ((10,630+4,675)*2/0,250+4)*(0,500+1,000)*2*0,617*1,1/1000 : |  |  |  |  |
|  |  | # (10,630*2/0,250+1)*(0,350+1,000)*2*0,617*1,1/1000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04 , základ schodiště : |  |  |  |  |
|  |  | # (2,200/0,250+1)*2*(0,250+0,500)*2*0,671*1,1/1000 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,736 |  | # 0,74000 |  |  |
| # 42 | # 279311115 | # Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25 | # m3 | # 1,12200 | # 6 215,00 | # 6 973,23 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # podbetonování zákl. prahu v místě napojení přístaveb : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,675*0,400*0,300*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,122 |  | # 1,12000 |  |  |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 738 147,35 |
| # 43 | # 311234031 | # Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm | # m2 | # 369,83700 | # 1 100,00 | # 406 820,70 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 10,250*3,500*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # zazdívky oken, dveří atria : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,550*2,380 : |  |  |  |  |
|  |  | # (3,550*2,380+1,800*0,825)*3 : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,250*2,380*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # (0,350*2,380*2+1,800*1,100)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP atria m.č. 1.03, 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,550*2,380*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,250*2,380*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 3.NP atria m.č. 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,550*2,380*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,250*2,380*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # atria, nadezdívky štítů : |  |  |  |  |
|  |  | # 12,000*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # atria 1.03,1.04 vyzdívky mezi OK ve střeše : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,750*3,300*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # odpočet oken T16 : |  |  |  |  |
|  |  | # -2,000*0,600*6 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 369,837 |  | # 369,84000 |  |  |
| # 44 | # 311238652 | # Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, | # m2 | # 103,03000 | # 1 750,00 | # 180 302,50 |
|  |  | # tl. zdiva 380 mm |  |  |  |  |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # (5,680+10,250)*3,500*2+5,680*0,750*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "odpočet okna" -4,000*2,125*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 103,03 |  | # 103,03000 |  |  |
| # 45 | # 317941121 | # Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | # t | # 0,15700 | # 10 810,00 | # 1 697,17 |
|  |  | # dle TZ a PD, zámečnické výrobky : |  |  |  |  |
|  |  | # překlady : |  |  |  |  |
|  |  | # "Z8" 2x I120, délka 2200 mm, 4 ks : |  |  |  |  |
|  |  | # 117,2/1000 : |  |  |  |  |
|  |  | # pomocné atypické prvky : |  |  |  |  |
|  |  | # 40,0/1000 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,157 |  | # 0,16000 |  |  |
| # 46 | # 130104R | # úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x4mm | # t | # 0,09200 | # 40 700,00 | # 3 744,40 |
|  |  | # prořez 8 % na krácení profilů a zbytkové délky : |  |  |  |  |
|  |  | # (0,045+0,040)*1,08 : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,092 |  | # 0,09000 |  |  |
| # 47 | # 13010744 | # ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 | # t | # 0,12600 | # 43 530,00 | # 5 484,78 |
|  |  | # prořez 8 % na krácení profilů a zbytkové délky : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,117*1,08 : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,126 |  | # 0,13000 |  |  |
| # 48 | # 317941123 | # Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | # t | # 1,55900 | # 9 905,00 | # 15 441,90 |
|  |  | # dle TZ a PD, zámečnické výrobky : |  |  |  |  |
|  |  | # překlady : |  |  |  |  |
|  |  | # "Z6" 2x I140, délka 3900 mm, 2 ks : |  |  |  |  |
|  |  | # "Z9" 1x I140, délka 2300 mm, 6 ks : |  |  |  |  |
|  |  | # (133,9+236,8)/1000 : |  |  |  |  |
|  |  | # "Z4" 2x I200, délka 4500 mm, 4 ks : |  |  |  |  |
|  |  | # 566,0/1000 : |  |  |  |  |
|  |  | # "Z7" 2x I220, délka 4500 mm, 2 ks : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,559 |  | # 1,56000 |  |  |
| # 49 | # 13010746 | # ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 | # t | # 0,40100 | # 42 840,00 | # 17 178,84 |
|  |  | # prořez 8 % na krácení profilů a zbytkové délky : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,371*1,08 : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,401 |  | # 0,40000 |  |  |
| # 50 | # 13010752 | # ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 | # t | # 0,61100 | # 46 210,00 | # 28 234,31 |
|  |  | # prořez 8 % na krácení profilů a zbytkové délky : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,566*1,08 : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,611 |  | # 0,61000 |  |  |
| # 51 | # 13010754 | # ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 | # t | # 1,57600 | # 47 000,00 | # 74 072,00 |
|  |  | # prořez 8 % na krácení profilů a zbytkové délky : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,459*1,08 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,576 |  | # 1,58000 |  |  |
| # 52 | # 346244382 | # Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm | # m2 | # 3,96000 | # 764,00 | # 3 025,44 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # překlady : |  |  |  |  |
|  |  | # "Z7" 4,500*0,220*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,96 |  | # 3,96000 |  |  |
| # 53 | # 349231821 | # Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm | # m2 | # 1,24800 | # 1 719,00 | # 2 145,31 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, otvor pro okno T 17 : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,260*2,400*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,248 |  | # 1,25000 |  |  |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 337 233,82 |
| # 54 | # 411124311 | # Montáž stropních panelů délky přes 4,8 do 6 m, hmotnosti do 1,5 t, v budovách výšky do 12 m | # kus | # 2,00000 | # 2 300,00 | # 4 600,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres stropu přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # "P2" 2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2 |  | # 2,00000 |  |  |
| # 55 | # 593468R | # panel stropní předpjatý 100x69x25 cm | # m | # 10,60000 | # 1 735,85 | # 18 400,01 |
|  |  | # "P2" 5,300*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 10,6 |  | # 10,60000 |  |  |
| # 56 | # 411124321 | # Montáž stropních panelů délky přes 4,8 do 6 m, hmotnosti přes 1,5 do 3,0 t, v budovách výšky do 12 m | # kus | # 16,00000 | # 2 300,00 | # 36 800,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres stropu přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # "P1" 16 : |  |  |  |  |
|  |  | # 16 |  | # 16,00000 |  |  |
| # 57 | # 59346862 | # panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 8 + 2 | # m | # 84,80000 | # 1 735,85 | # 147 200,08 |
|  |  | # "P1" 5,300*16 : |  |  |  |  |
|  |  | # 84,8 |  | # 84,80000 |  |  |
| # 58 | # 411361821 | # Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových | # t | # 0,08600 | # 39 590,00 | # 3 404,74 |
|  |  | # sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres stropu přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměra převzata z výkresu, tabulka Prvky stropu - zálivková výztuž" : |  |  |  |  |
|  |  | # 86,0/1000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,086 |  | # 0,09000 |  |  |
| # 59 | # 417321414 | # Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 | # m3 | # 14,17000 | # 3 300,00 | # 46 761,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres stropu přístavby, konstrukce zasklení atria : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměra převzata z výkresu" (3,900+1,400)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # atria : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměra převzata z výkresu" 3,57 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 14,17 |  | # 14,17000 |  |  |
| # 60 | # 417351115 | # Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | # m2 | # 63,65500 | # 412,50 | # 26 257,69 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres stropu přístavby, konstrukce zasklení atria : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # (5,680+10,630)*0,500*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # (5,680+10,630)*0,250*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 10,630*0,250*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # atria : |  |  |  |  |
|  |  | # 42,000*2*0,170*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 63,655 |  | # 63,66000 |  |  |
| # 61 | # 417351116 | # Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | # m2 | # 63,65500 | # 98,30 | # 6 257,29 |
| # 62 | # 417361821 | # Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | # t | # 1,00000 | # 38 560,00 | # 38 560,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres stropu přístavby, konstrukce zasklení atria : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměra převzata z výkresu, tabulka Prvky stropu" : |  |  |  |  |
|  |  | # (334,0+170,0+20,0)/1000 : |  |  |  |  |
|  |  | # atria : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměra převzata z výkresu" 0,476 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 |  | # 1,00000 |  |  |
| # 63 | # 430321515 | # Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25 | # m3 | # 1,18800 | # 4 500,00 | # 5 346,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04 , nášlapná vrstva vymývaný beton : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,200*0,300*0,180*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,200*0,600*0,360*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,188 |  | # 1,19000 |  |  |
| # 64 | # 434351141 | # Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení | # m2 | # 2,66400 | # 1 263,00 | # 3 364,63 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,200*0,180*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,600*0,360*2*2+0,300*0,180*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,664 |  | # 2,66000 |  |  |
| # 65 | # 434351142 | # Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění | # m2 | # 2,66400 | # 106,00 | # 282,38 |
| Díl: | 44 | Zastřešení |  |  |  | 2 305 994,73 |
| # 66 | # 440-001R | # D+M ocelové konstrukce pro zasklení atria | # kg | # 23 557,00000 | # 97,89 | # 2 305 994,73 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres ocelového rámu : |  |  |  |  |
|  |  | # kompletní dodávka a montáž dvou kompletů OK vč. PÚ - základ + 2x krycí nátěr : |  |  |  |  |
|  |  | # 23557 : |  |  |  |  |
|  |  | # 23557 |  | # 23 557,00000 |  |  |
| Díl: | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 123 868,91 |
| # 67 | # 564861111 | # Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | # m2 | # 178,22000 | # 208,00 | # 37 069,76 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 89,77*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "odpočet základu" -2,200*0,300*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 178,22 |  | # 178,22000 |  |  |
| # 68 | # 564871111 | # Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | # m2 | # 7,20000 | # 254,50 | # 1 832,40 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # doplnění chodníku : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,600*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 7,2 |  | # 7,20000 |  |  |
| # 69 | # 596211110 | # Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného | # m2 | # 182,78000 | # 260,50 | # 47 614,19 |
|  |  | # materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |  |  |  |  |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # doplnění chodníku - nová dlažba : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,600*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04 - nová dlažba : |  |  |  |  |
|  |  | # 89,77*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "odpočet schodišť" -2,200*0,900*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # 182,78 |  | # 182,78000 |  |  |
| # 70 | # 59245212 | # dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní | # m2 | # 201,05800 | # 185,78 | # 37 352,56 |
|  |  | # 182,780 : |  |  |  |  |
|  |  | # 182,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 201,058 |  | # 201,06000 |  |  |
| Díl: | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 1 201 801,67 |
| # 71 | # 612131121 | # Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | # m2 | # 404,12900 | # 37,10 | # 14 993,19 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # viz pol. Omítka sádrová vnitřních ploch... : |  |  |  |  |
|  |  | # 404.12900000000002 : |  |  |  |  |
|  |  | # 404,129 |  | # 404,13000 |  |  |
| # 72 | # 612135001 | # Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn | # m2 | # 4,80000 | # 163,50 | # 784,80 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # po odsekaných keram. obkladech : |  |  |  |  |
|  |  | # 4.8 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,8 |  | # 4,80000 |  |  |
| # 73 | # 612142001 | # Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | # m2 | # 200,00000 | # 245,50 | # 49 100,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # napojení různých materiálů : |  |  |  |  |
|  |  | # 200,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 200 |  | # 200,00000 |  |  |
| # 74 | # 612341121 | # Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | # m2 | # 384,21900 | # 378,50 | # 145 426,89 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # "1.01, 1.02" (5,000+10,250*2+0,500*4)*3,225*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "odpočet otvorů" -4,000*2,125*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "ostění otvorů" (4,000+2,125)*2*0,160*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # zazdívky oken, dveří atria - m.č. 1.03, 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 102,187*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # ostění otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # (1,250+2,400*2)*(8+12)*0,100 : |  |  |  |  |
|  |  | # (2,400+2,400*2)*(1+2)*0,100 : |  |  |  |  |
|  |  | # (1,800+2,100*2)*(1+1)*0,100 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 384,219 |  | # 384,22000 |  |  |
| # 75 | # 612345301 | # Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo nadpraží hladká | # m2 | # 8,63200 | # 450,00 | # 3 884,40 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP m.č. 1.01, 1.02 : |  |  |  |  |
|  |  | # "okno T17" (4,000+2,400)*2*0,260 : |  |  |  |  |
|  |  | # "průchod přístavba/původní budova" (4,650+2,775*2)*0,260*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 8,632 |  | # 8,63000 |  |  |
| # 76 | # 619991001 | # Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | # m2 | # 1 091,88800 | # 35,00 | # 38 216,08 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # ochrana komunikačních tras a stávajících nášlapných ploch při provádění stavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.PP schodiště : |  |  |  |  |
|  |  | # 7,000*3,280*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP hala : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,850*18,980 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP chodby : |  |  |  |  |
|  |  | # 13,150*3,300 : |  |  |  |  |
|  |  | # 16,150*3,160 : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,400*5,500*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 17,800*3,650 : |  |  |  |  |
|  |  | # 17,800*2,800 : |  |  |  |  |
|  |  | # přípravna : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,100*5,830 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP schodiště : |  |  |  |  |
|  |  | # 7,000*3,280*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP chodby : |  |  |  |  |
|  |  | # 13,150*3,300 : |  |  |  |  |
|  |  | # 16,150*3,160 : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,400*5,500*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 17,800*3,650 : |  |  |  |  |
|  |  | # 17,800*2,800 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP schodiště : |  |  |  |  |
|  |  | # 7,000*3,280*1 : |  |  |  |  |
|  |  | # 3.NP chodby : |  |  |  |  |
|  |  | # 16,150*3,160 : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,400*5,500 : |  |  |  |  |
|  |  | # 17,800*3,650 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 1091,888 |  | # 1 091,89000 |  |  |
| # 77 | # 619995001 | # Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | # m | # 115,19000 | # 190,00 | # 21 886,10 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP hala : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměna dveří 1800/2100 mm" (2,100*2+1,800)*3 : |  |  |  |  |
|  |  | # "po vybouraných proskl. stěnách" (3,400*2+4,800)*2+(3,400*2+4,770) : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP m.č. 1.01, 1.02, přípravna - výměna dveří D1, D2 : |  |  |  |  |
|  |  | # (2,020*2+0,900)*3 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP-3.NP atria m.č. 1.03, 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,380*4*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,380*4 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 115,19 |  | # 115,19000 |  |  |
| # 78 | # 622131301 | # Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn | # m2 | # 452,24700 | # 70,00 | # 31 657,29 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # fasáda přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 10,630*4,150*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,680*4,600*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "odpočet oken" -4,000*2,125*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "ostění oken" (4,000+2,152)*2*0,160*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # ostění stěn : |  |  |  |  |
|  |  | # (4,800+3,300*2)*0,160*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # (4,800+2,460*2)*0,160+3,150*0,160*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # (3,250+1,000)*2*0,160 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # atria, nadezdívky štítů : |  |  |  |  |
|  |  | # 12,000*2*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # atria 1.03,1.04 vyzdívky mezi OK ve střeše : |  |  |  |  |
|  |  | # " interiér" 11,750*3,300*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "exteriér" 11,750*(1,500+1,000)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # odpočet oken T16 : |  |  |  |  |
|  |  | # -2,000*0,600*6*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 452,247 |  | # 452,25000 |  |  |
| # 79 | # 622142001 | # Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | # m2 | # 912,35400 | # 190,00 | # 173 347,26 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # fasáda přístavby - výměra viz pol. Cementový postřik vnějších stěn.. : |  |  |  |  |
|  |  | # 503,845 : |  |  |  |  |
|  |  | # atria pod střechou - viz pol. Omítka silikátová vnějších ploch... : |  |  |  |  |
|  |  | # 408,509 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 912,354 |  | # 912,35000 |  |  |
| # 80 | # 622211011 | # Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | # m2 | # 19,57200 | # 411,00 | # 8 044,09 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # fasáda přístavby - sokl : |  |  |  |  |
|  |  | # (10,630+5,680)*0,600*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 19,572 |  | # 19,57000 |  |  |
| # 81 | # 28376379 | # deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm | # m2 | # 19,96300 | # 173,83 | # 3 470,17 |
|  |  | # 19,572*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 631,226*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 19,963 |  | # 19,96000 |  |  |
| # 82 | # 622222001 | # Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | # m | # 199,60000 | # 220,00 | # 43 912,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # atrium m.č. 1.03 : |  |  |  |  |
|  |  | # (1,250+2,400)*2*8 : |  |  |  |  |
|  |  | # (2,400+2,400)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,800+2,100*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # (4,000+2,400)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # atrium m.č. 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # (1,250+2,400)*2*12 : |  |  |  |  |
|  |  | # (2,400+2,400)*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,800+2,100*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 199,6 |  | # 199,60000 |  |  |
| # 83 | # 63151506 | # deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno ?=0,041 tl 30mm | # m2 | # 21,95600 | # 110,00 | # 2 415,16 |
|  |  | # 199,600*0,100 : |  |  |  |  |
|  |  | # 19,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 21,956 |  | # 21,96000 |  |  |
| # 84 | # 59051476 | # profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | # m | # 209,05500 | # 19,83 | # 4 144,72 |
|  |  | # přístavby - okna : |  |  |  |  |
|  |  | # (4,000+2,125*2)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # atria - okna a dveře : |  |  |  |  |
|  |  | # (1,250+2,400*2)*(8+12) : |  |  |  |  |
|  |  | # (2,400+2,400*2)*(1+2) : |  |  |  |  |
|  |  | # (1,800+2,100*2)*(1+1) : |  |  |  |  |
|  |  | # (4,000+2,400*2)*1 : |  |  |  |  |
|  |  | # atria - okna pod střechou T16 : |  |  |  |  |
|  |  | # (2,000+0,600*2)*(3+3) : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 199,10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 209,055 |  | # 209,06000 |  |  |
| # 85 | # 59051486 | # lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou | # m | # 148,05000 | # 10,24 | # 1 515,29 |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,600*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # atria : |  |  |  |  |
|  |  | # "1.03" 11,000*4+7,180*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "1.04" 14,700*4+7,320*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 141*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 148,05 |  | # 148,05000 |  |  |
| # 86 | # 59051512 | # profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m | # m | # 59,01000 | # 18,17 | # 1 072,21 |
|  |  | # přístavby - okna : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # atria - okna a dveře : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,250*(8+12) : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,400*(1+2) : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,000*1 : |  |  |  |  |
|  |  | # atria - okna pod střechou T16 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,000*(3+3) : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 56,20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 59,01 |  | # 59,01000 |  |  |
| # 87 | # 59051510 | # profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m | # m | # 209,05500 | # 19,83 | # 4 144,72 |
|  |  | # viz APU lišty : |  |  |  |  |
|  |  | # 199.1 : |  |  |  |  |
|  |  | # 199,100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 209,055 |  | # 209,06000 |  |  |
| # 88 | # 622321111 | # Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn | # m2 | # 503,84500 | # 165,00 | # 83 134,43 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # fasáda přístavby a vstupu - výměra viz pol. Cementový postřik vnějších stěn.. : |  |  |  |  |
|  |  | # 503,845 : |  |  |  |  |
|  |  | # 503,845 |  | # 503,85000 |  |  |
| # 89 | # 622325102 | # Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | # m2 | # 612,16700 | # 85,00 | # 52 034,20 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # viz pol. Otlučení vnějších omítek do 20%....atria : |  |  |  |  |
|  |  | # 612,167 : |  |  |  |  |
|  |  | # 612,167 |  | # 612,17000 |  |  |
| # 90 | # 622521021 | # Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | # m2 | # 1 290,61400 | # 320,00 | # 412 996,48 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # fasáda přístavby - výměra viz pol. Cementový postřik vnějších stěn.. : |  |  |  |  |
|  |  | # 208,395 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # ostění otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # (1,250+2,400*2)*(8+12)*0,260 : |  |  |  |  |
|  |  | # (2,400+2,400*2)*(1+2)*0,260 : |  |  |  |  |
|  |  | # (1,800+2,100*2)*(1+1)*0,260 : |  |  |  |  |
|  |  | # (4,000+2,400*2)*1*0,260 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # atria, nadezdívky štítů+ původní štíty : |  |  |  |  |
|  |  | # (12,000*2+28,000)*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "odpočet oken T15" -3,14*0,750*0,750*4 : |  |  |  |  |
|  |  | # "ostění oken T15" 3,14*1,500*0,100*4 : |  |  |  |  |
|  |  | # atria 1.03,1.04 vyzdívky mezi OK ve střeše : |  |  |  |  |
|  |  | # " interiér" 11,750*3,300*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "exteriér" 11,750*(1,500+1,000)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "odpočet oken T16" -2,000*0,600*6*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "ostění oken T16" (2,000+0,600)*2*6*2*0,100 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 1290,614 |  | # 1 290,61000 |  |  |
| # 91 | # 624631214 | # Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem akrylátovým, šířky spáry přes 25 do 30 mm | # m | # 100,00000 | # 35,00 | # 3 500,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP strop přístavby, vyplnění spár panelů ze strany interiéru : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,000*10*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 100 |  | # 100,00000 |  |  |
| # 92 | # 629991011 | # Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | # m2 | # 193,18400 | # 33,10 | # 6 394,39 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # "T4" 4,000*2,125*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "T5" 1,500*1,500*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "T6" 1,250*2,400*12 : |  |  |  |  |
|  |  | # "T7" 2,400*2,400*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "T8-T11" 1,800*2,100*11 : |  |  |  |  |
|  |  | # "T12" 1,250*2,400*8 : |  |  |  |  |
|  |  | # "T13" 2,400*2,400*1 : |  |  |  |  |
|  |  | # "T14" 2,780*2,400*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "T15" 1,500*1,500*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "T16" 2,000*0,600*6 : |  |  |  |  |
|  |  | # "T17" 4,000*2,400*1 : |  |  |  |  |
|  |  | # "D1-D2" 0,900*2,020*5*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 193,184 |  | # 193,18400 |  |  |
| # 93 | # 629999011 | # Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě | # m | # 233,06000 | # 45,00 | # 10 487,70 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # Barevné členění: : |  |  |  |  |
|  |  | # fasáda přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,300*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # fasáda - štít vstupu : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,300*2+1,300*2+18,400+2,100*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # (3,300*2+0,400)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # (0,630+0,100+2,300+0,200*4+1,100*4)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # fasáda atria 1.03 : |  |  |  |  |
|  |  | # (1,230*4+2,400*2+10,000+2,800)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 7,100+3,300*3 : |  |  |  |  |
|  |  | # 7,100 : |  |  |  |  |
|  |  | # fasáda atria 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # (1,230*6+2,400*2+13,600+2,800)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 10,700+3,300*3 : |  |  |  |  |
|  |  | # 10,700 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 233,06 |  | # 233,06000 |  |  |
| # 94 | # 631311114 | # Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 | # m3 | # 6,03800 | # 3 700,00 | # 22 340,60 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,680*10,630*0,050*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 6,038 |  | # 6,04000 |  |  |
| # 95 | # 6324510R | # Potěr cementový litý vyrovnávací v ploše, tl. 70 mm | # m2 | # 102,50000 | # 300,00 | # 30 750,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,000*10,250*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 102,5 |  | # 102,50000 |  |  |
| # 96 | # 632481213 | # Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | # m2 | # 102,50000 | # 41,00 | # 4 202,50 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,000*10,250*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 102,5 |  | # 102,50000 |  |  |
| # 97 | # 634112126 | # Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 10 mm | # m | # 61,00000 | # 15,00 | # 915,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # (5,000+10,250)*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 61 |  | # 61,00000 |  |  |
| # 98 | # 637121111 | # Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm | # m2 | # 21,26000 | # 250,00 | # 5 315,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # kolem přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 10,630*1,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 21,26 |  | # 21,26000 |  |  |
| # 99 | # 637311131 | # Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého | # m | # 24,26000 | # 450,00 | # 10 917,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # kolem přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # (10,630+0,500+1,000)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 24,26 |  | # 24,26000 |  |  |
| # 100 | # 642945111 | # Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | # kus | # 4,00000 | # 1 800,00 | # 7 200,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, dveře D1, D2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2+2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4 |  | # 4,00000 |  |  |
| # 101 | # 55331414 | # zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 150 800 L/P | # kus | # 4,00000 | # 900,00 | # 3 600,00 |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 590 195,87 |
| # 102 | # 941311112 | # Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m | # m2 | # 1 165,10000 | # 56,21 | # 65 492,60 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # (10,630+5,680+1,000)*5,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # atria : |  |  |  |  |
|  |  | # (11,000+6,000)*2*16,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # (11,000+6,000)*2*12,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha : |  |  |  |  |
|  |  | # 10,000*2,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 1165,1 |  | # 1 165,10000 |  |  |
| # 103 | # 941311211 | # Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | # m2 | # 104 859,00000 | # 0,97 | # 101 713,23 |
|  |  | # 1165,1*90 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 104859 |  | # 104 859,00000 |  |  |
| # 104 | # 941311812 | # Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m | # m2 | # 1 165,10000 | # 40,14 | # 46 761,29 |
| # 105 | # 944511111 | # Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | # m2 | # 173,10000 | # 5,75 | # 995,33 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # (10,630+5,680+1,000)*5,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 173,1 |  | # 173,10000 |  |  |
| # 106 | # 944511211 | # Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | # m2 | # 15 579,00000 | # 0,28 | # 4 362,12 |
|  |  | # 173,1*90 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 15579 |  | # 15 579,00000 |  |  |
| # 107 | # 944511811 | # Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | # m2 | # 173,10000 | # 3,45 | # 597,20 |
| # 108 | # 944711112 | # Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m | # m | # 12,00000 | # 116,15 | # 1 393,80 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,000*6 : |  |  |  |  |
|  |  | # 12 |  | # 12,00000 |  |  |
| # 109 | # 944711212 | # Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112 | # m | # 1 080,00000 | # 24,53 | # 26 492,40 |
|  |  | # 12*90 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 1080 |  | # 1 080,00000 |  |  |
| # 110 | # 944711812 | # Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m | # m | # 12,00000 | # 83,61 | # 1 003,32 |
| # 111 | # 949101111 | # Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | # m2 | # 350,00000 | # 135,00 | # 47 250,00 |
| # 112 | # 952901111 | # Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | # m2 | # 1 474,27800 | # 118,50 | # 174 701,94 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.PP schodiště : |  |  |  |  |
|  |  | # 7,000*3,280*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP m.č. 1.01-1.05 : |  |  |  |  |
|  |  | # 382,39 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP hala : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,850*18,980 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP chodby : |  |  |  |  |
|  |  | # 13,150*3,300 : |  |  |  |  |
|  |  | # 16,150*3,160 : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,400*5,500*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 17,800*3,650 : |  |  |  |  |
|  |  | # 17,800*2,800 : |  |  |  |  |
|  |  | # přípravna : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,100*5,830 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP schodiště : |  |  |  |  |
|  |  | # 7,000*3,280*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP chodby : |  |  |  |  |
|  |  | # 13,150*3,300 : |  |  |  |  |
|  |  | # 16,150*3,160 : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,400*5,500*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 17,800*3,650 : |  |  |  |  |
|  |  | # 17,800*2,800 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP schodiště : |  |  |  |  |
|  |  | # 7,000*3,280*1 : |  |  |  |  |
|  |  | # 3.NP chodby : |  |  |  |  |
|  |  | # 16,150*3,160 : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,400*5,500 : |  |  |  |  |
|  |  | # 17,800*3,650 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 1474,278 |  | # 1 474,28000 |  |  |
| # 113 | # 961055111 | # Bourání základů z betonu železového | # m3 | # 3,40200 | # 6 865,00 | # 23 354,73 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04, základ schodiště : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,100*0,600*0,900*3 : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,402 |  | # 3,40000 |  |  |
| # 114 | # 962032432 | # Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | # m3 | # 7,73800 | # 677,00 | # 5 238,63 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP v místě napojení přístaveb na stáv. budovu : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,750*0,260*2,850*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,900*0,260*0,750*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04, pro dveře T11, T8 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,800*0,260*0,825*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03 pro okno T17 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,000*0,260*2,400 : |  |  |  |  |
|  |  | # atria m.č. 1.03, 1.04, pro okna T5, T15 : |  |  |  |  |
|  |  | # (3,14*0,750*0,750)*0,260*4 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 7,738 |  | # 7,74000 |  |  |
| # 115 | # 963053936 | # Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných | # m2 | # 11,02500 | # 1 238,00 | # 13 648,95 |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04, schodiště : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,750*2,100*3 : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,025 |  | # 11,03000 |  |  |
| # 116 | # 967031132 | # Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou | # m2 | # 4,60200 | # 143,50 | # 660,39 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavba m.č. 1.01, 1.02 : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,260*2,800*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # m.č. 1.03, pro okno T17 : |  |  |  |  |
|  |  | # (4,000+2,400*2)*0,260 : |  |  |  |  |
|  |  | # m.č. 1.03, 1.04 pro dveře T11 : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,825*2*2*0,260 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,602 |  | # 4,60000 |  |  |
| # 117 | # 968072356 | # Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | # m2 | # 199,59200 | # 263,50 | # 52 592,49 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP v místě napojení přístaveb na stáv. budovu : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,900*2,100*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,500*2,380*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,800*2,380*2*1 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,960*2,380*3 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,750*2,380*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP atria m.č. 1.03, 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,400*2,380*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,800*2,380*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,750*2,380*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 3.NP atria m.č. 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,400*2,380*1 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,800*2,380*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,750*2,380*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 199,592 |  | # 199,59000 |  |  |
| # 118 | # 968072455 | # Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | # m2 | # 5,45400 | # 379,50 | # 2 069,79 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, m.č. 1.01, 1.02, přípravna : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,900*2,020*3 : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,454 |  | # 5,45000 |  |  |
| # 119 | # 968072456 | # Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | # m2 | # 22,68000 | # 293,00 | # 6 645,24 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, hala : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,800*2,100*3 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,800*2,100*3 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 22,68 |  | # 22,68000 |  |  |
| # 120 | # 974032664 | # Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek pro vtahování nosníků do zdí před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | # m | # 8,80000 | # 139,50 | # 1 227,60 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, m.č. 1.03, 1.04 překlad Z8 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,200*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 8,8 |  | # 8,80000 |  |  |
| # 121 | # 974032666 | # Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek pro vtahování nosníků do zdí před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | # m | # 18,00000 | # 173,00 | # 3 114,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, m.č. 1.03, překlad Z7 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,500*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 18 |  | # 18,00000 |  |  |
| # 122 | # 978015331 | # Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 % | # m2 | # 612,16700 | # 16,90 | # 10 345,62 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # atrium m.č. 1.03 : |  |  |  |  |
|  |  | # (11,750+7,500)*2*7,600 : |  |  |  |  |
|  |  | # "pod střechou - odměřeno z výkresu" 28,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # odpočet vybouraných otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # -2,500*2,380*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # -4,800*2,380*3 : |  |  |  |  |
|  |  | # -2,960*2,380 : |  |  |  |  |
|  |  | # -1,750*2,380*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # -1,800*2,100 : |  |  |  |  |
|  |  | # -4,000*2,400 : |  |  |  |  |
|  |  | # -(3,14*0,750*0,750)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # atrium m.č. 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # (11,780+7,640)*2*11,150 : |  |  |  |  |
|  |  | # "pod střechou - odměřeno z výkresu" 28,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # odpočet vybouraných otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # -2,500*2,380*3 : |  |  |  |  |
|  |  | # -4,800*2,380*4 : |  |  |  |  |
|  |  | # -2,960*2,380*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # -1,750*2,380*2*6 : |  |  |  |  |
|  |  | # -1,800*2,100*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # -(3,14*0,750*0,750)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 612,167 |  | # 612,17000 |  |  |
| # 123 | # 978059541 | # Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | # m2 | # 4,80000 | # 111,50 | # 535,20 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, m.č. 1.01, 1.02, kolem umyvadel : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,500*1,600*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,8 |  | # 4,80000 |  |  |
| Díl: | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 456 537,74 |
| # 124 | # 997013113 | # Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | # t | # 193,56100 | # 410,00 | # 79 360,01 |
|  |  | # "celkem" 276,516 : |  |  |  |  |
|  |  | # předpoklad 70% přesun suti mechanizací : |  |  |  |  |
|  |  | # 276,516*0,7 : |  |  |  |  |
|  |  | # 193,561 |  | # 193,56000 |  |  |
| # 125 | # 997013213 | # Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | # t | # 82,95500 | # 765,00 | # 63 460,58 |
|  |  | # "celkem" 276,516 : |  |  |  |  |
|  |  | # předpoklad 30% přesun suti ručně - z atrií a uvnitř budovy : |  |  |  |  |
|  |  | # 276,516*0,3 : |  |  |  |  |
|  |  | # 82,955 |  | # 82,95000 |  |  |
| # 126 | # 997013312 | # Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m | # m | # 26,50000 | # 155,00 | # 4 107,50 |
|  |  | # 11,500+15,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 26,5 |  | # 26,50000 |  |  |
| # 127 | # 997013322 | # Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312 | # m | # 795,00000 | # 5,00 | # 3 975,00 |
|  |  | # 26,5*30 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 795 |  | # 795,00000 |  |  |
| # 128 | # 997013501 | # Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | # t | # 274,50600 | # 133,00 | # 36 509,30 |
| # 129 | # 997013509 | # Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | # t | # 4 666,60200 | # 15,60 | # 72 798,99 |
|  |  | # 274,506*17 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 4666,602 |  | # 4 666,60000 |  |  |
| # 130 | # 997013831 | # Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | # t | # 276,51600 | # 710,00 | # 196 326,36 |
| Díl: | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 194 045,81 |
| # 131 | # 998011003 | # Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 | # t | # 474,19100 | # 296,50 | # 140 597,63 |
|  |  | # do 24 m |  |  |  |  |
|  |  | # "celkem" 677,415 : |  |  |  |  |
|  |  | # předpoklad 70% přesun hmot mechanizací : |  |  |  |  |
|  |  | # 677,415*0,7 : |  |  |  |  |
|  |  | # 474,191 |  | # 474,19000 |  |  |
| # 132 | # 998018003 | # Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 | # t | # 203,22500 | # 263,00 | # 53 448,18 |
|  |  | # m |  |  |  |  |
|  |  | # "celkem" 677,415 : |  |  |  |  |
|  |  | # předpoklad 30% přesun hmot ručně - do atrií a uvnitř budovy : |  |  |  |  |
|  |  | # 677,415*0,3 : |  |  |  |  |
|  |  | # 203,225 |  | # 203,22000 |  |  |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 106 363,31 |
| # 133 | # 711461103 | # Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše | # m2 | # 120,75700 | # 299,00 | # 36 106,34 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # HI přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,680*10,630*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 120,757 |  | # 120,76000 |  |  |
| # 134 | # 711462103 | # Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše | # m2 | # 29,35800 | # 316,50 | # 9 291,81 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # HI přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # (5,680+10,630)*0,900*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 29,358 |  | # 29,36000 |  |  |
| # 135 | # 28323102 | # fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3), š. 1,4 m, tl. 1,5 mm | # m2 | # 179,91960 | # 130,00 | # 23 389,55 |
|  |  | # V+S : |  |  |  |  |
|  |  | # 120,575+29,358 : |  |  |  |  |
|  |  | # 149,933*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 179,9196 |  | # 179,92000 |  |  |
| # 136 | # 711491171 | # Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní | # m2 | # 120,75700 | # 44,20 | # 5 337,46 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # výměry viz pol. HI folií... : |  |  |  |  |
|  |  | # 120.75700000000001 : |  |  |  |  |
|  |  | # 120,757 |  | # 120,76000 |  |  |
| # 137 | # 711491172 | # Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná | # m2 | # 120,75700 | # 55,00 | # 6 641,64 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # výměry viz pol. HI folií... : |  |  |  |  |
|  |  | # 120.75700000000001 : |  |  |  |  |
|  |  | # 120,757 |  | # 120,76000 |  |  |
| # 138 | # 69311202 | # geotextilie netkaná PES+PP 500 g/m2 | # m2 | # 253,58970 | # 48,35 | # 12 261,06 |
|  |  | # 120,757*2,1 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 253,5897 |  | # 253,59000 |  |  |
| # 139 | # 711491271 | # Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva podkladní | # m2 | # 29,35800 | # 84,40 | # 2 477,82 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # výměry viz pol. HI folií... : |  |  |  |  |
|  |  | # 29.385000000000002 : |  |  |  |  |
|  |  | # 29,358 |  | # 29,36000 |  |  |
| # 140 | # 711491272 | # Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná | # m2 | # 29,35800 | # 103,50 | # 3 038,55 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # výměry viz pol. HI folií... : |  |  |  |  |
|  |  | # 29.358000000000001 : |  |  |  |  |
|  |  | # 29,358 |  | # 29,36000 |  |  |
| # 141 | # 69311202 | # geotextilie netkaná PES+PP 500 g/m2 | # m2 | # 61,65180 | # 48,35 | # 2 980,86 |
|  |  | # 29,358*2,1 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 61,6518 |  | # 61,65000 |  |  |
| # 142 | # 998711203 | # Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | # % | # 1 087,24000 | # 4,45 | # 4 838,22 |
| Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 298 351,38 |
| # 143 | # 712311101 | # Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | # m2 | # 129,27700 | # 34,50 | # 4 460,06 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,680*10,250*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "atika" 5,680*(0,380+0,750)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 129,277 |  | # 129,28000 |  |  |
| # 144 | # 11163150 | # lak asfaltový penetrační | # t | # 0,03900 | # 103 500,00 | # 4 036,50 |
|  |  | # 129,277*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,039 |  | # 0,04000 |  |  |
| # 145 | # 712341559 | # Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | # m2 | # 129,27700 | # 126,50 | # 16 353,54 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,680*10,250*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "atika" 5,680*(0,380+0,750)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 129,277 |  | # 129,28000 |  |  |
| # 146 | # 62852254 | # pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp | # m2 | # 148,66900 | # 167,00 | # 24 827,72 |
|  |  | # 129,277*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 148,669 |  | # 148,67000 |  |  |
| # 147 | # 712363602 | # Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do | # m2 | # 127,00500 | # 218,00 | # 27 687,09 |
|  |  | # betonu nebo pórobetonu okraj |  |  |  |  |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha přístavby - vč. provedení všech detailů, pož. odolnost krytiny Broof T3 : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,680*10,250*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "atika" 5,680*(0,380+0,550)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 127,005 |  | # 127,00000 |  |  |
| # 148 | # 28342413 | # fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm | # m2 | # 146,05600 | # 258,00 | # 37 682,45 |
|  |  | # 127,005*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 146,056 |  | # 146,06000 |  |  |
| # 149 | # 712391171 | # Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | # m2 | # 258,55400 | # 23,00 | # 5 946,74 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha přístavby - geotextilie 150g + 300 g : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,680*10,250*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "atika" 5,680*(0,380+0,750)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 129,277*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 258,554 |  | # 258,55000 |  |  |
| # 150 | # 69311059 | # geotextilie netkaná PP 150g/m2 | # m2 | # 148,66900 | # 17,25 | # 2 564,54 |
|  |  | # 129,277 : |  |  |  |  |
|  |  | # 129,277*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 148,669 |  | # 148,67000 |  |  |
| # 151 | # 69311068 | # geotextilie netkaná PP 300g/m2 | # m2 | # 148,66900 | # 2,00 | # 297,34 |
|  |  | # 129,277 : |  |  |  |  |
|  |  | # 129,277*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 148,669 |  | # 148,67000 |  |  |
| # 152 | # 712400831 | # Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové jednovrstvé | # m2 | # 502,51600 | # 57,50 | # 28 894,67 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # výměra viz pol. Demontáž krytiny ze šindelů... : |  |  |  |  |
|  |  | # "pojistná HI" 502,516 : |  |  |  |  |
|  |  | # 502,516 |  | # 502,52000 |  |  |
| # 153 | # 712431101 | # Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP | # m2 | # 423,00000 | # 115,00 | # 48 645,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # podkladní vrstva bitum. šindelů : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.03 : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměra převzata z výkresu" 80,000+70,000+20,000+60,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměra převzata z výkresu" 65,000+48,000+20,000+60,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 423 |  | # 423,00000 |  |  |
| # 154 | # 62822001 | # pás asfaltovaný R 13 | # m2 | # 486,45000 | # 40,25 | # 19 579,61 |
|  |  | # 423*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 486,45 |  | # 486,45000 |  |  |
| # 155 | # 712461701 | # Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° fólií položenou volně s přilepením spojů | # m2 | # 14,00000 | # 201,25 | # 2 817,50 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.04 - provedené vč. detailů, lišt, koutových profilů : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměra převzata z výkresu" 14,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 14 |  | # 14,00000 |  |  |
| # 156 | # 28322001 | # fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná | # m2 | # 16,10000 | # 258,00 | # 4 153,80 |
|  |  | # 14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 16,1 |  | # 16,10000 |  |  |
| # 157 | # 712491171 | # Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | # m2 | # 14,00000 | # 23,00 | # 322,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.04 - provedené vč. detailů, lišt, koutových profilů : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměra převzata z výkresu" 14,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 14 |  | # 14,00000 |  |  |
| # 158 | # 69311068 | # geotextilie netkaná PP 300g/m2 | # m2 | # 16,10000 | # 29,00 | # 466,90 |
|  |  | # 14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 16,1 |  | # 16,10000 |  |  |
| # 159 | # 712491176 | # Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce připevnění izolace kotvicími terči | # kus | # 84,00000 | # 23,00 | # 1 932,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.04, krytina z folie, cca 6 ks/m : |  |  |  |  |
|  |  | # 14*6 : |  |  |  |  |
|  |  | # 84 |  | # 84,00000 |  |  |
| # 160 | # 712-001R | # Kotvící terče | # kus | # 84,00000 | # 29,00 | # 2 436,00 |
| # 161 | # 712491586 | # Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo fólie nastřelovacími hřeby | # m2 | # 423,00000 | # 103,50 | # 43 780,50 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # podkladní vrstva bitum. šindelů : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.03 : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměra převzata z výkresu" 80,000+70,000+20,000+60,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměra převzata z výkresu" 65,000+48,000+20,000+60,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 423 |  | # 423,00000 |  |  |
| # 162 | # 314110R | # hřeb vstřelovací | # 100 kus | # 15,00000 | # 402,50 | # 6 037,50 |
|  |  | # 15 : |  |  |  |  |
|  |  | # 15 |  | # 15,00000 |  |  |
| # 163 | # 998712203 | # Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | # % | # 2 236,22000 | # 6,90 | # 15 429,92 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 268 259,14 |
| # 164 | # 713121121 | # Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | # m2 | # 102,50000 | # 126,50 | # 12 966,25 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby 2 vrstvy TI : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,000*10,250*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 102,5 |  | # 102,50000 |  |  |
| # 165 | # 28375926 | # deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm | # m2 | # 209,10000 | # 363,40 | # 75 986,94 |
|  |  | # 102,50*2,04 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 209,1 |  | # 209,10000 |  |  |
| # 166 | # 713131141 | # Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | # m2 | # 21,62500 | # 126,50 | # 2 735,56 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres stropu přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # TI věnce - PIR : |  |  |  |  |
|  |  | # "tl. 60 mm" (5,680+10,630)*0,500*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "tl. 100 mm" 10,630*0,250*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 21,625 |  | # 21,63000 |  |  |
| # 167 | # 28376R | # deska izolační PIR tl. 60mm | # m2 | # 32,62000 | # 378,00 | # 12 330,36 |
|  |  | # 16,31*2 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 32,62 |  | # 32,62000 |  |  |
| # 168 | # 28376.1R | # deska izolační PIR tl. 100 mm | # m2 | # 10,63000 | # 598,50 | # 6 362,06 |
|  |  | # 5,315*2 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 10,63 |  | # 10,63000 |  |  |
| # 169 | # 713141131 | # Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá | # m2 | # 10,00800 | # 126,50 | # 1 266,01 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres vynesení ŽB průvlaku : |  |  |  |  |
|  |  | # úniková schodiště, stříška, izolace XPS tl. 40+90 mm : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,900*2,780*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 10,008 |  | # 10,01000 |  |  |
| # 170 | # 28376365 | # deska XPS hladký povrch ?=0,034 tl 40mm | # m2 | # 5,10400 | # 209,30 | # 1 068,27 |
|  |  | # 0,900*2,780*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,004*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,104 |  | # 5,10000 |  |  |
| # 171 | # 283763R | # deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 90mm | # m2 | # 5,10400 | # 471,00 | # 2 403,98 |
|  |  | # 0,900*2,780*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,004*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,104 |  | # 5,10000 |  |  |
| # 172 | # 713141182 | # Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole | # m2 | # 116,44000 | # 126,00 | # 14 671,44 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,680*10,250*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 116,44 |  | # 116,44000 |  |  |
| # 173 | # 28375926 | # deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm | # m2 | # 118,76900 | # 363,40 | # 43 160,65 |
|  |  | # 116,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 118,769 |  | # 118,77000 |  |  |
| # 174 | # 713141311 | # Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně | # m2 | # 116,44000 | # 138,00 | # 16 068,72 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,680*10,250*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 116,44 |  | # 116,44000 |  |  |
| # 175 | # 28376143 | # klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový | # m3 | # 17,81500 | # 3 650,00 | # 65 024,75 |
|  |  | # 116,440*(0,100+0,200)/2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 17,466*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 17,815 |  | # 17,82000 |  |  |
| # 176 | # 998713203 | # Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | # % | # 2 472,02600 | # 5,75 | # 14 214,15 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 789 601,06 |
| # 177 | # 762083122 | # Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) | # m3 | # 29,45000 | # 2 700,00 | # 79 515,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 13,862+14,630+0,958 : |  |  |  |  |
|  |  | # 29,45 |  | # 29,45000 |  |  |
| # 178 | # 762332131 | # Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2 | # m | # 57,50000 | # 239,00 | # 13 742,50 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.03 : |  |  |  |  |
|  |  | # "pásek" 22,000+11,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # "pásek" 13,500+11,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 57,5 |  | # 57,50000 |  |  |
| # 179 | # 762332132 | # Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | # m | # 582,00000 | # 210,00 | # 122 220,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.03 : |  |  |  |  |
|  |  | # "sloup" 26,500+18,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # "krokev" 86,000+58,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # "kleština" (48,000+0)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # "sloup" 42,500+18,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # "krokev" 72,000+58,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # "kleština" (38,500+0)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "spádový klín" 30,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 582 |  | # 582,00000 |  |  |
| # 180 | # 762332133 | # Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | # m | # 118,50000 | # 240,00 | # 28 440,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.03 : |  |  |  |  |
|  |  | # "vaznice" 27,500+27,500 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # "vaznice" 36,000+27,500 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 118,5 |  | # 118,50000 |  |  |
| # 181 | # 60512123 | # řezivo jehličnaté hranol jakost II dl 4-5m | # m3 | # 13,86200 | # 8 500,00 | # 117 827,00 |
|  |  | # střecha u atria 1.03 : |  |  |  |  |
|  |  | # "pásek 100/100" (22,000+11,000)*0,100*0,100 : |  |  |  |  |
|  |  | # "sloup 140/140" (26,500+18,000)*0,140*0,140 : |  |  |  |  |
|  |  | # "krokev 100/160" (86,000+58,000)*0,100*0,160 : |  |  |  |  |
|  |  | # "kleština 2x80/160 " ( 48,000+0)*0,080*0,160*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "vaznice 140/180" (27,500+27,500)*0,140*0,180 : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # "pásek 100/100" (13,500+11,000)*0,100*0,100 : |  |  |  |  |
|  |  | # "sloup 140/140" (42,500+18,000)*0,140*0,140 : |  |  |  |  |
|  |  | # "krokev 100/160" (72,000+58,000)*0,100*0,160 : |  |  |  |  |
|  |  | # "kleština 2x80/160" (38,500+0)*0,080*0,160*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "spádový klín 80/160" 30,000*0,080*0,160 : |  |  |  |  |
|  |  | # "vaznice 140/180" (36,000+27,500)*0,140*0,180 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # "prořez 10%" 12,602*1,1 : |  |  |  |  |
|  |  | # 13,862 |  | # 13,86000 |  |  |
| # 182 | # 762341043 | # Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm | # m2 | # 45,44000 | # 305,00 | # 13 859,20 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,680*4,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 45,44 |  | # 45,44000 |  |  |
| # 183 | # 762341250 | # Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných | # m2 | # 527,00000 | # 310,00 | # 163 370,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # pod plechovou krytinu - výměra viz pol. Krytina..z Pz plechu s povrchovou úpravou střech... : |  |  |  |  |
|  |  | # 45,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # pod šindelovou krytinu - výměra viz pol. Krytina bitumenová ze šindelů... : |  |  |  |  |
|  |  | # 423,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # pod krytinu z folie - výměra viz pol. Povlaková krytina střech z folie... : |  |  |  |  |
|  |  | # 14,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 527 |  | # 527,00000 |  |  |
| # 184 | # 60511120 | # prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m | # m3 | # 14,49300 | # 8 000,00 | # 115 944,00 |
|  |  | # tl. 25 mm, prořez 10% : |  |  |  |  |
|  |  | # 527*0,025*1,1 : |  |  |  |  |
|  |  | # 14,493 |  | # 14,49000 |  |  |
| # 185 | # 762341811 | # Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | # m2 | # 502,51600 | # 43,10 | # 21 658,44 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # výměra viz pol. Demontáž krytiny ze šindelů... : |  |  |  |  |
|  |  | # 502,516 : |  |  |  |  |
|  |  | # 502,516 |  | # 502,52000 |  |  |
| # 186 | # 762342441 | # Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí | # m | # 484,11000 | # 28,00 | # 13 555,08 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.03 : |  |  |  |  |
|  |  | # 8,500*14 : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,550*14 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 8,500*14 : |  |  |  |  |
|  |  | # 6,440*8 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,500*7 : |  |  |  |  |
|  |  | # (1,000+8,000)*1,710 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 484,11 |  | # 484,11000 |  |  |
| # 187 | # 60514101 | # řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2 | # m3 | # 0,93200 | # 8 000,00 | # 7 456,00 |
|  |  | # kontralatě na stěše, rozměr 35/50 mm, prořez 10 % : |  |  |  |  |
|  |  | # 484,110*0,035*0,050*1,1 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,932 |  | # 0,93000 |  |  |
| # 188 | # 762342813 | # Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m | # m2 | # 502,51600 | # 40,00 | # 20 100,64 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # výměra viz pol. Demontáž krytiny ze šindelů... : |  |  |  |  |
|  |  | # 502,516 : |  |  |  |  |
|  |  | # 502,516 |  | # 502,52000 |  |  |
| # 189 | # 762343811 | # Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | # m2 | # 32,90000 | # 69,90 | # 2 299,71 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střechy v atriích 1.03, 1.04, bednění okapové hrany u žlabu : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,750*0,700*4 : |  |  |  |  |
|  |  | # 32,9 |  | # 32,90000 |  |  |
| # 190 | # 762395000 | # Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | # m3 | # 30,13200 | # 1 227,00 | # 36 971,96 |
|  |  | # "řezivo krov + kontralatě + prkna" 13,862+0,958+14,630 : |  |  |  |  |
|  |  | # "OSB desky" 45,440*0,015 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 30,132 |  | # 30,13000 |  |  |
| # 191 | # 998762203 | # Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | # % | # 4 597,39900 | # 7,10 | # 32 641,53 |
| Díl: | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 134 687,97 |
| # 192 | # 763131432 | # Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI | # m2 | # 26,35000 | # 690,00 | # 18 181,50 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, m.č. 1.05 : |  |  |  |  |
|  |  | # 26,35 : |  |  |  |  |
|  |  | # 26,35 |  | # 26,35000 |  |  |
| # 193 | # 763131713 | # Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem | # m | # 22,07000 | # 34,50 | # 761,42 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, m.č. 1.05 : |  |  |  |  |
|  |  | # (7,670+3,365)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 22,07 |  | # 22,07000 |  |  |
| # 194 | # 763431031 | # Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů | # m2 | # 102,50000 | # 517,50 | # 53 043,75 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 10,250*5,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 102,5 |  | # 102,50000 |  |  |
| # 195 | # 59036513 | # deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm | # m2 | # 107,62500 | # 287,50 | # 30 942,19 |
|  |  | # přesný typ vybere investor : |  |  |  |  |
|  |  | # 102,500 : |  |  |  |  |
|  |  | # 102,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 107,625 |  | # 107,63000 |  |  |
| # 196 | # 763431201 | # Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou | # m | # 61,00000 | # 207,00 | # 12 627,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # (10,250+5,000)*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 61 |  | # 61,00000 |  |  |
| # 197 | # 998763403 | # Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | # % | # 1 109,10800 | # 17,25 | # 19 132,11 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 524 494,92 |
| # 198 | # 764002413 | # Montáž strukturní oddělovací rohože jakékoli rš | # m | # 90,00000 | # 35,00 | # 3 150,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.03 : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměra převzata z výkresu" 45,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměra převzata z výkresu" 45,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 90 |  | # 90,00000 |  |  |
| # 199 | # 28329223 | # fólie strukturovaná pod plechovou krytinu š 1,5m | # m2 | # 103,50000 | # 176,00 | # 18 216,00 |
|  |  | # 90*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 103,5 |  | # 103,50000 |  |  |
| # 200 | # 764002851 | # Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | # m | # 84,78000 | # 53,30 | # 4 518,77 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP v místě napojení přístaveb : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,900*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP atria m.č. 1.03, 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,500*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,800*2*1 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,960*3 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,750*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP atria m.č. 1.03, 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,400*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,800*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,750*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 3.NP atria m.č. 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2,400*1 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,800*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,750*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 84,78 |  | # 84,78000 |  |  |
| # 201 | # 764004801 | # Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | # m | # 96,00000 | # 35,00 | # 3 360,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # atria m.č. 1.03, 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,750*4 : |  |  |  |  |
|  |  | # střechy : |  |  |  |  |
|  |  | # 12,250*4 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 96 |  | # 96,00000 |  |  |
| # 202 | # 764004861 | # Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | # m | # 54,91000 | # 35,00 | # 1 921,85 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # atria m.č. 1.03, 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 7,460+11,050 : |  |  |  |  |
|  |  | # ze střechy : |  |  |  |  |
|  |  | # 7,500*2+10,700*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 54,91 |  | # 54,91000 |  |  |
| # 203 | # 764011614 | # Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm | # m | # 52,00000 | # 150,00 | # 7 800,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, klempířské výrobky : |  |  |  |  |
|  |  | # "2/K, r.š. 300 mm" 52,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 52 |  | # 52,00000 |  |  |
| # 204 | # 764111641 | # Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30° | # m2 | # 156,80000 | # 739,00 | # 115 875,20 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.03 : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměra převzata z výkresu" 45,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # "oplechování původní střechy v atriu" 11,750*1,300*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměra převzata z výkresu" 45,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # "oplechování původní střechy v atriu" 11,750*1,300*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 156,8 |  | # 156,80000 |  |  |
| # 205 | # 7642021R | # Montáž oplechování okapu v atriu ocelovým plechem r.š. 1250 mm | # m | # 48,00000 | # 70,00 | # 3 360,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, klempířské výrobky : |  |  |  |  |
|  |  | # "KL/7" 48,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 48 |  | # 48,00000 |  |  |
| # 206 | # 138141R | # plech hladký Pz + PÚ | # t | # 0,33000 | # 95 000,00 | # 31 350,00 |
|  |  | # váha 5,00 kg/m2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,250*48,000*1,1*5,00/1000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 0,33 |  | # 0,33000 |  |  |
| # 207 | # 7642126R | # Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 100 mm | # m | # 52,00000 | # 390,00 | # 20 280,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, klempířské výrobky : |  |  |  |  |
|  |  | # "2/K" 52,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 52 |  | # 52,00000 |  |  |
| # 208 | # 764214603 | # Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm | # m | # 46,00000 | # 483,00 | # 22 218,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, klempířské výrobky : |  |  |  |  |
|  |  | # "6/K" 46,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 46 |  | # 46,00000 |  |  |
| # 209 | # 764226403 | # Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm | # m | # 168,70000 | # 300,00 | # 50 610,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, klempířské výrobky : |  |  |  |  |
|  |  | # "KL/1" 20,700 : |  |  |  |  |
|  |  | # "KL/4" 100,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # "KL/5" 48,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 168,7 |  | # 168,70000 |  |  |
| # 210 | # 764226405 | # Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm | # m | # 4,05000 | # 400,00 | # 1 620,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, klempířské výrobky : |  |  |  |  |
|  |  | # "KL/6" 4,050 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,05 |  | # 4,05000 |  |  |
| # 211 | # 764311603 | # Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm | # m | # 177,00000 | # 305,00 | # 53 985,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, klempířské výrobky : |  |  |  |  |
|  |  | # "1/K, r.š. 100 mm" 177,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 177 |  | # 177,00000 |  |  |
| # 212 | # 764311605 | # Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm | # m | # 177,00000 | # 355,00 | # 62 835,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, klempířské výrobky : |  |  |  |  |
|  |  | # "1/K" 177,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 177 |  | # 177,00000 |  |  |
| # 213 | # 764321405 | # Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm | # m | # 52,80000 | # 520,00 | # 27 456,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, klempířské výrobky : |  |  |  |  |
|  |  | # "KL/3" 52,800 : |  |  |  |  |
|  |  | # 52,8 |  | # 52,80000 |  |  |
| # 214 | # 764511603 | # Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm | # m | # 74,00000 | # 285,00 | # 21 090,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, klempířské výrobky : |  |  |  |  |
|  |  | # "4/K" 74,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 74 |  | # 74,00000 |  |  |
| # 215 | # 7645116R | # Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/150 mm | # kus | # 4,00000 | # 900,00 | # 3 600,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, klempířské výrobky : |  |  |  |  |
|  |  | # 4 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4 |  | # 4,00000 |  |  |
| # 216 | # 7645186R | # Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm | # m | # 52,00000 | # 1 028,00 | # 53 456,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, klempířské výrobky : |  |  |  |  |
|  |  | # "5/K" 52,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 52 |  | # 52,00000 |  |  |
| # 217 | # 7643146R | # Lemování prostupů střech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou | # kus | # 10,00000 | # 400,00 | # 4 000,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, klempířské výrobky : |  |  |  |  |
|  |  | # "3/K" 10 : |  |  |  |  |
|  |  | # 10 |  | # 10,00000 |  |  |
| # 218 | # 998764203 | # Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | # % | # 6 728,34100 | # 2,05 | # 13 793,10 |
| Díl: | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 288 240,66 |
| # 219 | # 765151801 | # Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti | # m2 | # 502,51600 | # 70,00 | # 35 176,12 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.03 : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,000*2*11,750 : |  |  |  |  |
|  |  | # 6,300*2*11,750 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,000*2*11,750 : |  |  |  |  |
|  |  | # 6,300*2*6,440 : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,600*(3,700+2,100) : |  |  |  |  |
|  |  | # (1,800+2,100+6,300)*1,710 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 502,516 |  | # 502,52000 |  |  |
| # 220 | # 765151805 | # Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti | # m | # 47,00000 | # 62,00 | # 2 914,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.03 : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,750*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,750+6,440+1,710+3,600 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 47 |  | # 47,00000 |  |  |
| # 221 | # 765153001 | # Krytina bitumenová ze šindelů , sklonu do 20° | # m2 | # 423,00000 | # 245,00 | # 103 635,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.03 : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměra převzata z výkresu" 80,000+70,000+20,000+60,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # "výměra převzata z výkresu" 65,000+48,000+20,000+60,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 423 |  | # 423,00000 |  |  |
| # 222 | # 765153102 | # Krytina bitumenová ze šindelů okapová hrana bez rozlišení tvaru | # m | # 47,00000 | # 475,00 | # 22 325,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.03, 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,750*4 : |  |  |  |  |
|  |  | # 47 |  | # 47,00000 |  |  |
| # 223 | # 765153122 | # Krytina bitumenová ze šindelů hřeben oboustranně bez rozlišení tvaru | # m | # 43,40000 | # 330,00 | # 14 322,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.03 : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,750*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # střecha u atria 1.04 : |  |  |  |  |
|  |  | # 11,750+6,440+1,710 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 43,4 |  | # 43,40000 |  |  |
| # 224 | # 7651910R | # Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° volně na krokve | # m2 | # 527,00000 | # 54,00 | # 28 458,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # pod plechovou krytinu - výměra viz pol. Krytina..z Pz plechu s povrchovou úpravou střech... : |  |  |  |  |
|  |  | # 45,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # pod šindelovou krytinu - výměra viz pol. Krytina bitumenová ze šindelů... : |  |  |  |  |
|  |  | # 423,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # pod krytinu z folie - výměra viz pol. Povlaková krytina střech z folie... : |  |  |  |  |
|  |  | # 14,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 527 |  | # 527,00000 |  |  |
| # 225 | # 28329250 | # fólie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 110 g/m2 | # m2 | # 579,70000 | # 30,00 | # 17 391,00 |
|  |  | # 527*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 579,7 |  | # 579,70000 |  |  |
| # 226 | # 765192001 | # Nouzové zakrytí střechy plachtou | # m2 | # 600,00000 | # 42,00 | # 25 200,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 15,000*40,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 600 |  | # 600,00000 |  |  |
| # 227 | # 998765203 | # Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | # % | # 3 405,22300 | # 11,40 | # 38 819,54 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 98 955,74 |
| # 228 | # 766660001 | # Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | # kus | # 4,00000 | # 250,00 | # 1 000,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # D1, D2 - kompletní dodávka a montáž vč. vrchního kování dveří : |  |  |  |  |
|  |  | # 2+2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4 |  | # 4,00000 |  |  |
| # 229 | # 61165616 | # dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 80x197cm | # kus | # 4,00000 | # 9 895,00 | # 39 580,00 |
| # 230 | # 766660717 | # Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou | # kus | # 4,00000 | # 2 500,00 | # 10 000,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # D1, D2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2+2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4 |  | # 4,00000 |  |  |
| # 231 | # 549172R | # samozavírač dveří | # kus | # 3,00000 | # 3 500,00 | # 10 500,00 |
| # 232 | # 766694111 | # Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm , délky do 1000 mm | # kus | # 62,00000 | # 180,50 | # 11 191,00 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # kompletní dodávka a montáž : |  |  |  |  |
|  |  | # 62 : |  |  |  |  |
|  |  | # 62 |  | # 62,00000 |  |  |
| # 233 | # 60794102 | # deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m | # m | # 62,00000 | # 350,00 | # 21 700,00 |
| # 234 | # 61144019 | # koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár | # sada | # 47,00000 | # 80,00 | # 3 760,00 |
| # 235 | # 998766203 | # Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | # % | # 790,15500 | # 1,55 | # 1 224,74 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 6 153 716,75 |
| # 236 | # 767-004R | # T4 - D+M okna Al, rozměr 4000 x 2125 mm | # kus | # 2,00000 | # 87 134,35 | # 174 268,70 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # kompletní dodávka a montáž : |  |  |  |  |
|  |  | # 2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2 |  | # 2,00000 |  |  |
| # 237 | # 767-005R | # T5 - D+M kruhového Al okna , průměr 1500 mm, požární odolnost EW 30DP3 | # kus | # 2,00000 | # 55 722,10 | # 111 444,20 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # kompletní dodávka a montáž : |  |  |  |  |
|  |  | # 2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2 |  | # 2,00000 |  |  |
| # 238 | # 767-006R | # T6 - D+M okna Al, rozměr 1250 x 2400 mm, požární odolnost EW 30DP3 | # kus | # 12,00000 | # 46 514,05 | # 558 168,60 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # kompletní dodávka a montáž : |  |  |  |  |
|  |  | # 12 : |  |  |  |  |
|  |  | # 12 |  | # 12,00000 |  |  |
| # 239 | # 767-007R | # T7 - D+M okna Al, rozměr 2400 x 2400 mm, požární odolnost EW 30DP3 | # kus | # 2,00000 | # 86 488,05 | # 172 976,10 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # kompletní dodávka a montáž : |  |  |  |  |
|  |  | # 2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2 |  | # 2,00000 |  |  |
| # 240 | # 767-008R | # T8 - D+M dveří dvoukřídlových Al, rozměr 1800 x 2100 mm, požární odolnost EW 30DP3 - C | # kus | # 1,00000 | # 102 052,15 | # 102 052,15 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # kompletní dodávka a montáž vč. vrchního kování dveří, samozavírače, koordinátoru zavírání : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 |  | # 1,00000 |  |  |
| # 241 | # 767-009R | # T9 - D+M dveří dvoukřídlových Al, rozměr 1800 x 2100 mm, požární odolnost EW 30DP3 - C - P | # kus | # 7,00000 | # 145 100,10 | # 1 015 700,70 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # kompletní dodávka a montáž vč. vrchního kování dveří, samozavírače, koordinátoru zavírání a paniky s hrazdou : |  |  |  |  |
|  |  | # 7 : |  |  |  |  |
|  |  | # 7 |  | # 7,00000 |  |  |
| # 242 | # 767-011R | # T11 - D+M dveří dvoukřídlových Al, rozměr 1800 x 2100 mm | # kus | # 1,00000 | # 96 955,35 | # 96 955,35 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # kompletní dodávka a montáž vč. vrchního kování dveří : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 |  | # 1,00000 |  |  |
| # 243 | # 767-012R | # T12 - D+M okna Al, rozměr 1250 x 2400 mm | # kus | # 8,00000 | # 36 467,65 | # 291 741,20 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # kompletní dodávka a montáž : |  |  |  |  |
|  |  | # 8 : |  |  |  |  |
|  |  | # 8 |  | # 8,00000 |  |  |
| # 244 | # 767-013R | # T13 - D+M okna Al, rozměr 2400 x 2400 mm | # kus | # 1,00000 | # 71 140,15 | # 71 140,15 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # kompletní dodávka a montáž : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 |  | # 1,00000 |  |  |
| # 245 | # 767-014R | # T14 - D+M okna Al, rozměr 2780 x 2400 mm | # kus | # 2,00000 | # 77 937,80 | # 155 875,60 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # kompletní dodávka a montáž : |  |  |  |  |
|  |  | # 2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2 |  | # 2,00000 |  |  |
| # 246 | # 767-015R | # T15 - D+M kruhového Al okna , průměr 1500 mm | # kus | # 2,00000 | # 37 567,05 | # 75 134,10 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # kompletní dodávka a montáž : |  |  |  |  |
|  |  | # 2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2 |  | # 2,00000 |  |  |
| # 247 | # 767-016R | # T16 - D+M okna AL, rozměr 2000 x 600 mm, vč. elektromotoru | # kus | # 6,00000 | # 25 535,75 | # 153 214,50 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # kompletní dodávka a montáž : |  |  |  |  |
|  |  | # 6 : |  |  |  |  |
|  |  | # 6 |  | # 6,00000 |  |  |
| # 248 | # 767-017R | # T17 - D+M okna Al, rozměr 4000 x 2400 mm, požární odolnost EW 30DP3 | # kus | # 1,00000 | # 136 219,80 | # 136 219,80 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # kompletní dodávka a montáž : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 |  | # 1,00000 |  |  |
| # 249 | # 767-018R | # T18 - D+M střešního světlíku Al, rozměr 11000 x 8600 mm | # komplet | # 2,00000 | # 1 513 022,80 | # 3 026 045,60 |
|  |  | # dle TZ a PD, výkres Konstrukce zasklení atria : |  |  |  |  |
|  |  | # kompletní dodávka a montáž : |  |  |  |  |
|  |  | # 2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 2 |  | # 2,00000 |  |  |
| # 250 | # 69752100 | # rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC | # m2 | # 9,00000 | # 1 420,00 | # 12 780,00 |
|  |  | # "Z3" 9,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 9 |  | # 9,00000 |  |  |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 23 739,00 |
| # 251 | # 771591161 | # Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby | # m | # 45,90000 | # 95,00 | # 4 360,50 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # "1.01" 5,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "1.02" 5,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # vstup : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,700*7 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 45,9 |  | # 45,90000 |  |  |
| # 252 | # 59054166 | # profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 15mm | # m | # 50,49000 | # 174,00 | # 8 785,26 |
|  |  | # 45,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 50,49 |  | # 50,49000 |  |  |
| # 253 | # 998771203 | # Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | # % | # 1 340,91600 | # 7,90 | # 10 593,24 |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 297 112,18 |
| # 254 | # 776121311 | # Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah | # m2 | # 176,50000 | # 40,25 | # 7 104,13 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # "1.01+1.02" 80,16+96,34 : |  |  |  |  |
|  |  | # 176,5 |  | # 176,50000 |  |  |
| # 255 | # 776141114 | # Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm | # m2 | # 73,36900 | # 333,5 | # 24 468,56 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, m.č. 1.01, 1.02, stávající budova : |  |  |  |  |
|  |  | # "1.01" 4,980*5,830 : |  |  |  |  |
|  |  | # "1.02" 8,150*5,440 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 73,369 |  | # 73,37000 |  |  |
| # 256 | # 776201811 | # Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | # m2 | # 75,00000 | # 39,90 | # 2 992,50 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, původní PVC : |  |  |  |  |
|  |  | # 45,000+30,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # 75 |  | # 75,00000 |  |  |
| # 257 | # 776221111 | # Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | # m2 | # 176,50000 | # 224,25 | # 39 580,13 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # "1.01+1.02" 80,16+96,34 : |  |  |  |  |
|  |  | # 176,5 |  | # 176,50000 |  |  |
| # 258 | # 284110R | # podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 3,00 mm, antistatické, úprava PUR | # m2 | # 194,15000 | # 1021,2 | # 198 265,98 |
|  |  | # 176,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 194,15 |  | # 194,15000 |  |  |
| # 259 | # 776411111 | # Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | # m | # 91,67300 | # 63,25 | # 5 798,32 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # "1.01" 15,500*2+5,000+0,500*3+0,700+5,833-0,900*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "1.02" 18,700*2+5,000+0,500*5+5,440-0,900 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 91,673 |  | # 91,67000 |  |  |
| # 260 | # 28411009 | # lišta soklová PVC 18 x 80 mm | # m | # 93,50600 | # 69 | # 6 451,91 |
|  |  | # 91,673*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 93,506 |  | # 93,51000 |  |  |
| # 261 | # 776421312 | # Montáž lišt přechodových šroubovaných | # m | # 3,00000 | # 143,75 | # 431,25 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # "1.01" 1,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "1.02" 1,000*1 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 3 |  | # 3,00000 |  |  |
| # 262 | # 55343116 | # profil přechodový Al narážecí 40 mm stříbro, zlato, champagne | # m | # 3,06000 | # 478,4 | # 1 463,90 |
|  |  | # 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 3,06 |  | # 3,06000 |  |  |
| # 263 | # 998776203 | # Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | # % | # 1 466,24600 | # 7,199 | # 10 555,50 |
| Díl: | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 6 443,34 |
| # 264 | # 781474112 | # Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2 | # m2 | # 4,80000 | # 455,00 | # 2 184,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, m.č. 1.01, 1.02, kolem umyvadel : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,500*1,600*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 4,8 |  | # 4,80000 |  |  |
| # 265 | # 59761026 | # obkládačky keramické (barevné) do 12 ks/m2 | # m2 | # 5,28000 | # 210,00 | # 1 108,80 |
|  |  | # 4,800*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,28 |  | # 5,28000 |  |  |
| # 266 | # 781479191 | # Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | # m2 | # 4,80000 | # 35,00 | # 168,00 |
| # 267 | # 781491111 | # Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové | # m | # 12,40000 | # 70,00 | # 868,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, m.č. 1.01, 1.02, kolem umyvadel : |  |  |  |  |
|  |  | # (1,500+1,600)*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 12,4 |  | # 12,40000 |  |  |
| # 268 | # 781495111 | # Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu | # m2 | # 4,80000 | # 30,00 | # 144,00 |
| # 269 | # 998781203 | # Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | # % | # 463,65600 | # 4,25 | # 1 970,54 |
| Díl: | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 160 253,75 |
| # 270 | # 783314201 | # Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | # m2 | # 58,29100 | # 115,00 | # 6 703,47 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # ocelové překlady : |  |  |  |  |
|  |  | # "Z8" 2,200*(0,120*2+0,060*4)*2*4 : |  |  |  |  |
|  |  | # "Z9" 2,300*(0,140*2+0,066*4)*1*6 : |  |  |  |  |
|  |  | # "Z4" 4,500*(0,200*2+0,090*4)*2*4 : |  |  |  |  |
|  |  | # "Z7" 4,500*(0,220*2+0,098*4)*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 58,291 |  | # 58,29000 |  |  |
| # 271 | # 783827521 | # Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) akrylátový | # m2 | # 102,50000 | # 260,00 | # 26 650,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, strop přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 10,250*5,000*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # 102,5 |  | # 102,50000 |  |  |
| # 272 | # 783846521 | # Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 25 cyklů | # m2 | # 208,39500 | # 545,00 | # 113 575,28 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # fasáda přístavby - výměra viz pol. Cementový postřik vnějších stěn.. : |  |  |  |  |
|  |  | # 208,395 : |  |  |  |  |
|  |  | # 208,395 |  | # 208,40000 |  |  |
| # 273 | # 783943161 | # Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) polyuretanový | # m2 | # 205,00000 | # 65,00 | # 13 325,00 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # impregnace a uzavření proti vlhkosti, 2x nátěr : |  |  |  |  |
|  |  | # přístavby : |  |  |  |  |
|  |  | # 5,000*10,250*2*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 205 |  | # 205,00000 |  |  |
| Díl: | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 118 843,58 |
| # 274 | # 784121001 | # Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | # m2 | # 167,70800 | # 33,20 | # 5 567,91 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, m.č. 1.01, stávající budova : |  |  |  |  |
|  |  | # "stěny" (4,970+5,830)*2*3,300 : |  |  |  |  |
|  |  | # -0,900*2,020*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # -4,650*2,775 : |  |  |  |  |
|  |  | # "keram. obklad" -1,500*1,600 : |  |  |  |  |
|  |  | # "strop" 4,970*5,830 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, m.č. 1.02, stávající budova : |  |  |  |  |
|  |  | # "stěny" (8,150+5,440)*2*3,300 : |  |  |  |  |
|  |  | # -0,900*2,020*1-4,000*2,400 : |  |  |  |  |
|  |  | # -4,650*2,775 : |  |  |  |  |
|  |  | # "keram. obklad" -1,500*1,600 : |  |  |  |  |
|  |  | # "strop" 8,150*5,440 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP hala : |  |  |  |  |
|  |  | # "stěny" (18,980+5,900*2+1,000*2)*(3,300-1,600) : |  |  |  |  |
|  |  | # "strop" 18,980*5,900 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # 167,708 |  | # 167,71000 |  |  |
| # 275 | # 784121011 | # Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | # m2 | # 167,70800 | # 30,00 | # 5 031,24 |
| # 276 | # 784181111 | # Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m | # m2 | # 1 387,74900 | # 22,00 | # 30 530,48 |
|  |  | # dle TZ a PD : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, m.č. 1.01 : |  |  |  |  |
|  |  | # "stěny" (4,970+5,830)*2*3,300 : |  |  |  |  |
|  |  | # "stěny" (10,250+5,000)*2*3,225 : |  |  |  |  |
|  |  | # "průchod" (4,650+2,775*2)*0,260 : |  |  |  |  |
|  |  | # "ostění okna" (4,000+2,125*2)*0,160 : |  |  |  |  |
|  |  | # "dveře" -0,900*2,020*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "průchod" -4,650*2,775*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "okno" -4,000*2,125 : |  |  |  |  |
|  |  | # "keram. obklad" -1,500*1,600 : |  |  |  |  |
|  |  | # "strop" 4,970*5,830+10,250*5,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP, m.č. 1.02 : |  |  |  |  |
|  |  | # "stěny" (8,150+5,440)*2*3,300 : |  |  |  |  |
|  |  | # "stěny" (10,250+5,000)*2*3,225 : |  |  |  |  |
|  |  | # "průchod" (4,650+2,775*2)*0,260 : |  |  |  |  |
|  |  | # "ostění oken" (4,000+2,125*2)*0,160+(4,000+2,400*2)*0,100 : |  |  |  |  |
|  |  | # "dveře" -0,900*2,020*1 : |  |  |  |  |
|  |  | # "průchod" -4,650*2,775*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "okna" -4,000*2,125-4,000*2,400 : |  |  |  |  |
|  |  | # "keram. obklad" -1,500*1,600 : |  |  |  |  |
|  |  | # "strop" 8,150*5,440+10,250*5,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP hala : |  |  |  |  |
|  |  | # "stěny" (18,980+5,900*2+1,000*2+7,800*2)*(3,300-1,600) : |  |  |  |  |
|  |  | # "strop" 18,980*5,900 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP m.č. 1.05 : |  |  |  |  |
|  |  | # (1,000+3,700)*2*(3,300-1,600)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "1.05" (7,670+3,400)*2*(3,300-1,600)*2 : |  |  |  |  |
|  |  | # "strop" 78,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP-3.NP atria ze strany chodeb : |  |  |  |  |
|  |  | # (7,600+0,700*4)*3,275*2*(2+3) : |  |  |  |  |
|  |  | # (13,000+0,700*2)*3,275*(2+3) : |  |  |  |  |
|  |  | # odpočet otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # -1,250*2,400*(8+12) : |  |  |  |  |
|  |  | # -2,400*2,400*(1+2) : |  |  |  |  |
|  |  | # -1,800*2,100*(1+1) : |  |  |  |  |
|  |  | # -4,000*2,400 : |  |  |  |  |
|  |  | # ostění otvorů : |  |  |  |  |
|  |  | # (1,250+2,400*2)*(8+12)*0,100 : |  |  |  |  |
|  |  | # (2,400+2,400*2)*(1+2)*0,100 : |  |  |  |  |
|  |  | # (1,800+2,100*2)*(1+1)*0,100 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # oprava maleb po výměně dveří : |  |  |  |  |
|  |  | # (13+4+2)*3,000 : |  |  |  |  |
|  |  | # Mezisoučet : |  |  |  |  |
|  |  | # Součet : |  |  |  |  |
|  |  | # 1387,749 |  | # 1 387,75000 |  |  |
| # 277 | # 784321031 | # Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m | # m2 | # 1 387,74900 | # 41,00 | # 56 897,71 |
| # 278 | # 784321053 | # Malby silikátové dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových bílých maleb za provádění barevné malby za barevný odstín v tónu polosytém | # m2 | # 1 387,74900 | # 15,00 | # 20 816,24 |
|  | Celkem |  |  |  |  | 15 927 481,55 |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 2021/001 | ZŠ Okružní: Přístavba a stavbení úpravy ZŠ Okružní |  |  |  |  |
| O: | 01 | Přístavba dílen a zastřešení atrií - stavební práce |  |  |  |  |
| R: | 01-2 | SO 01.2 - Vedlejší a osta... |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 35 000,00 |
| # 1 | # 012002000 | # Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce | # kpl | # 1,00000 | # 10 000,00 | # 10 000,00 |
| # 2 | # 013254000 | # Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | # kpl | # 1,00000 | # 25 000,00 | # 25 000,00 |
| Díl: | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 125 000,00 |
| # 3 | # 032002000 | # Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště | # kpl | # 1,00000 | # 120 000,00 | # 120 000,00 |
|  |  | # - zřízení staveništních rozvodů-přípojek, opravy a jejich odstranění : |  |  |  |  |
|  |  | # - náklady na spotřebu energií pro zařízení staveniště : |  |  |  |  |
|  |  | # - provizorní oplocení -montáž, nájem, demontáž : |  |  |  |  |
|  |  | # - pronájem prostor pro soc. zázemí pracovníků, osvětlení : |  |  |  |  |
|  |  | # - značení staveniště, dočasná dopravní opatření a značení : |  |  |  |  |
|  |  | # - zřízení zařízení staveniště , předpoklad 100 m2 plochy : |  |  |  |  |
|  |  | # - zrušení zařízení staveniště : |  |  |  |  |
|  |  | # - úprava okolí a terénu do původního stavu - zkypření, rozprostření substrátu (ornice), výsev trávníku : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 |  | # 1,00000 |  |  |
| # 4 | # 035002000 | # Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště pronájmy ploch, objektů | # kpl | # 1,00000 | # 5 000,00 | # 5 000,00 |
|  |  | # zábor pozemku : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 |  | # 1,00000 |  |  |
| Díl: | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 17 500,00 |
| # 5 | # 044002000 | # Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize | # kpl | # 1,00000 | # 7 500,00 | # 7 500,00 |
| # 6 | # 045002000 | # Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost | # kpl | # 1,00000 | # 10 000,00 | # 10 000,00 |
| Díl: | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 10 000,00 |
| # 7 | # 071002000 | # Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob | # kpl | # 1,00000 | # 10 000,00 | # 10 000,00 |
| Díl: | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 71 207,68 |
| # 8 | # 091003000 | # Ostatní náklady bez rozlišení | # klp | # 1,00000 | # 71 207,68 | # 71 207,68 |
|  |  | # - náklady spojené s čerpáním betonu pro základové konstrukce, podlahy, stropy apod. : |  |  |  |  |
|  |  | # - Pronájem a doprava jeřábu pro montáž ocelové konstrukce zastřešení atrií : |  |  |  |  |
|  |  | # - Pronájem a doprava jeřábu pro montáž tesařských konstrukcí střechy (krovu) : |  |  |  |  |
|  |  | # - zajištění kotevní techniky (např. kotevních bodů) pro montáže v podstřešním prostoru atrií : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 |  | # 1,00000 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | 258 707,68 |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 2021/001 | ZŠ Okružní: Přístavba a stavbení úpravy ZŠ Okružní |  |  |  |  |
| O: | 02 | Přístavba dílen a zastřešení atrií - SP - silnoproud |  |  |  |  |
| R: | 02-1 | KT - kabelové trasy |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 0 | Nepřiřazený díl |  |  |  | 216 362,21 |
| # 1 | # Pol__0001 | # trubka ohebná DN20 | # m | # 40,00000 | # 33,12 | # 1 324,80 |
| # 2 | # Pol__0002 | # trubka ohebná DN25 | # m | # 40,00000 | # 37,51 | # 1 500,40 |
| # 3 | # Pol__0003 | # trubka ohebná DN50 | # m | # 21,00000 | # 61,38 | # 1 288,98 |
| # 4 | # Pol__0004 | # Krabice KP68 | # ks | # 35,00000 | # 36,13 | # 1 264,55 |
| # 5 | # Pol__0005 | # Krabice KPR68 | # ks | # 4,00000 | # 157,22 | # 628,88 |
| # 6 | # Pol__0006 | # Krabice odbočná zapuštěná IP44 | # ks | # 7,00000 | # 258,47 | # 1 809,29 |
| # 7 | # Pol__0007 | # Krabice odbočná na povrch IP44 | # ks | # 15,00000 | # 354,33 | # 5 314,95 |
| # 8 | # Pol__0008 | # Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V | # ks | # 5,00000 | # 214,31 | # 1 071,55 |
|  |  | # Kabelové soubory : |  |  |  |  |
|  |  | # 5 |  | # 5,00000 |  |  |
| # 9 | # Pol__0009 | # CYKY-O 3x1,5 | # m | # 85,00000 | # 57,55 | # 4 891,75 |
| # 10 | # Pol__0010 | # CYKY-J 3x1,5 | # m | # 680,00000 | # 57,55 | # 39 134,00 |
| # 11 | # Pol__0011 | # CYKY-J 5x1,5 | # m | # 160,00000 | # 73,55 | # 11 768,00 |
| # 12 | # Pol__0012 | # CYKY-J 7x1,5 | # m | # 20,00000 | # 88,01 | # 1 760,20 |
| # 13 | # Pol__0013 | # CYKY-J 3x2,5 | # m | # 320,00000 | # 73,49 | # 23 516,80 |
| # 14 | # Pol__0014 | # CYKY-J 5x2,5 | # m | # 33,00000 | # 99,56 | # 3 285,48 |
| # 15 | # Pol__0015 | # CYKY-J 5x6 | # m | # 102,00000 | # 197,79 | # 20 174,58 |
| # 16 | # Pol__0016 | # H05VV-F-G (CYSY) 4x1,5 | # m | # 17,00000 | # 68,36 | # 1 162,12 |
| # 17 | # Pol__0017 | # H07V-K 6 | # m | # 3,00000 | # 64,42 | # 193,26 |
| # 18 | # Pol__0018 | # Kabelová příchytka plastová | # ks | # 330,00000 | # 5,47 | # 1 805,10 |
| # 19 | # Pol__0019 | # Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm | # ks | # 110,00000 | # 21,90 | # 2 409,00 |
|  |  | # Kanály : |  |  |  |  |
|  |  | # 110 |  | # 110,00000 |  |  |
| # 20 | # Pol__0020 | # parapetní kanál 110x70, včetně příslušenství | # m | # 61,00000 | # 536,41 | # 32 721,01 |
|  |  | # Jiné práce : |  |  |  |  |
|  |  | # 61 |  | # 61,00000 |  |  |
| # 21 | # Pol__0021 | # Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění | # ks | # 5,00000 | # 5,99 | # 29,95 |
| # 22 | # Pol__0022 | # Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění | # ks | # 11,00000 | # 17,33 | # 190,63 |
| # 23 | # Pol__0023 | # Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění | # ks | # 4,00000 | # 50,42 | # 201,68 |
| # 24 | # Pol__0024 | # Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | # ks | # 44,00000 | # 16,70 | # 734,80 |
| # 25 | # Pol__0025 | # Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 150x150x100 mm | # ks | # 7,00000 | # 32,78 | # 229,46 |
| # 26 | # Pol__0026 | # Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm | # m | # 330,00000 | # 29,62 | # 9 774,60 |
| # 27 | # Pol__0027 | # Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | # m | # 160,00000 | # 32,78 | # 5 244,80 |
| # 28 | # Pol__0028 | # Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm | # m | # 40,00000 | # 34,66 | # 1 386,40 |
| # 29 | # Pol__0029 | # Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm | # m | # 330,00000 | # 11,50 | # 3 795,00 |
| # 30 | # Pol__0030 | # Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm | # m | # 160,00000 | # 16,10 | # 2 576,00 |
| # 31 | # Pol__0031 | # Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm | # m | # 40,00000 | # 20,70 | # 828,00 |
| # 32 | # Pol__0032 | # Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm | # m3 | # 0,25000 | # 1 150,00 | # 287,50 |
| # 33 | # Pol__0033 | # Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | # t | # 1,65000 | # 575,00 | # 948,75 |
| # 34 | # Pol__0034 | # Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | # t | # 1,65000 | # 1 150,00 | # 1 897,50 |
| # 35 | # Pol__0035 | # Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | # t | # 1,65000 | # 28,75 | # 47,44 |
| # 36 | # Pol__0036 | # Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | # t | # 1,65000 | # 2 300,00 | # 3 795,00 |
|  |  | # Ostatní : |  |  |  |  |
|  |  | # 1,65 |  | # 1,65000 |  |  |
| # 37 | # Pol__0037 | # Demontáž a opětovná montáž podhledu | # hod | # 30,00000 | # 345,00 | # 10 350,00 |
| # 38 | # Pol__0038 | # Demontáž stávajících elektroinstalací | # hod | # 16,00000 | # 345,00 | # 5 520,00 |
| # 39 | # Pol__0039 | # Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | # hod | # 5,00000 | # 345,00 | # 1 725,00 |
| # 40 | # Pol__0040 | # HZS | # hod | # 14,00000 | # 575,00 | # 8 050,00 |
| # 41 | # Pol__0041 | # Požární ucpávky např. PROMAT, HILTI apod. | # kpl | # 1,00000 | # 1 725,00 | # 1 725,00 |
|  |  | # Cena KT celkem bez DPH : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 |  | # 1,00000 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | 216 362,21 |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 2021/001 | ZŠ Okružní: Přístavba a stavbení úpravy ZŠ Okružní |  |  |  |  |
| O: | 02 | Přístavba dílen a zastřešení atrií - SP - silnoproud |  |  |  |  |
| R: | 02-2 | LPS - uzemnění, hromosvod |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 0 | Nepřiřazený díl |  |  |  | 52 074,00 |
| # 1 | # Pol__0001 | # Podpěra uzemňocavího vývodu | # ks | # 4,00000 | # 150,00 | # 600,00 |
| # 2 | # Pol__0002 | # drát FeZn o10mm s PVC izolací | # m | # 6,00000 | # 150,00 | # 900,00 |
| # 3 | # Pol__0003 | # Pásek FeZn 30x4 | # m | # 90,00000 | # 70,00 | # 6 300,00 |
| # 4 | # Pol__0004 | # Držák pásky FeZn | # ks | # 42,00000 | # 140,00 | # 5 880,00 |
| # 5 | # Pol__0005 | # svorka páska-páska FeZn (SR 2b +1) | # ks | # 16,00000 | # 150,00 | # 2 400,00 |
| # 6 | # Pol__0006 | # svorka páska-drát FeZn (SR 3b E) | # ks | # 4,00000 | # 150,00 | # 600,00 |
| # 7 | # Pol__0007 | # Zkušební svorka | # ks | # 2,00000 | # 115,00 | # 230,00 |
| # 8 | # Pol__0008 | # Štítek pro označení svodu | # ks | # 2,00000 | # 55,00 | # 110,00 |
| # 9 | # Pol__0009 | # Protikorozní ochrana spoje | # ks | # 20,00000 | # 25,00 | # 500,00 |
|  |  | # Jímací vedení a svody : |  |  |  |  |
|  |  | # 20 |  | # 20,00000 |  |  |
| # 10 | # Pol__0010 | # Drát AlMgSi O8mm | # m | # 80,00000 | # 180,00 | # 14 400,00 |
| # 11 | # Pol__0011 | # Betonová podpěra vedení na ploché střechy | # ks | # 66,00000 | # 30,00 | # 1 980,00 |
| # 12 | # Pol__0012 | # Svorka MV Al | # ks | # 16,00000 | # 160,00 | # 2 560,00 |
| # 13 | # Pol__0013 | # Svorka okapová Al | # ks | # 2,00000 | # 140,00 | # 280,00 |
| # 14 | # Pol__0014 | # Podpěra vedení výška 36mm do zateplovací fasády | # ks | # 8,00000 | # 160,00 | # 1 280,00 |
| # 15 | # Pol__0015 | # Hmoždinka do pěnového polystyrenu L 85mm PA | # ks | # 8,00000 | # 40,00 | # 320,00 |
|  |  | # Ostatní : |  |  |  |  |
|  |  | # 8 |  | # 8,00000 |  |  |
| # 16 | # Pol__0016 | # Ruční výkop rýhy 35/60cm, hornina 4 | # m | # 16,00000 | # 190,00 | # 3 040,00 |
| # 17 | # Pol__0017 | # Ruční zához rýhy 35/60cm, hornina 4 | # m | # 16,00000 | # 39,00 | # 624,00 |
| # 18 | # Pol__0018 | # Opravy a úpravy stávajících dotřčených částí jímací soustavy | # hod | # 6,00000 | # 300,00 | # 1 800,00 |
| # 19 | # Pol__0019 | # Přidružený materiál k ppravě a úpravě stávajících dotřčených částí jímací soustavy | # kpl | # 1,00000 | # 1 000,00 | # 1 000,00 |
| # 20 | # Pol__0020 | # Demontáže stávajících částí bleskosvodů | # hod | # 4,00000 | # 320,00 | # 1 280,00 |
| # 21 | # Pol__0021 | # Provedení antikorózního ošetření stáv. zemního vývodu | # ks | # 2,00000 | # 25,00 | # 50,00 |
| # 22 | # Pol__0022 | # Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | # hod | # 3,00000 | # 320,00 | # 960,00 |
| # 23 | # Pol__0023 | # Izolace pásku vedeného v zemi (asvaltový nátěr apod.) | # m | # 16,00000 | # 30,00 | # 480,00 |
| # 24 | # Pol__0024 | # Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | # hod | # 6,00000 | # 500,00 | # 3 000,00 |
| # 25 | # Pol__0025 | # HZS | # hod | # 5,00000 | # 300,00 | # 1 500,00 |
|  |  | # Cena LPS celkem bez DPH : |  |  |  |  |
|  |  | # 5 |  | # 5,00000 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | 52 074,00 |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 2021/001 | ZŠ Okružní: Přístavba a stavbení úpravy ZŠ Okružní |  |  |  |  |
| O: | 02 | Přístavba dílen a zastřešení atrií - SP - silnoproud |  |  |  |  |
| R: | 02-3 | SP - silnoproudé instalace |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 0 | Nepřiřazený díl |  |  |  | 38 665,95 |
| # 1 | # Pol__0004 | # Zásuvka 400V/16A 5P nástěnná | # ks | # 2,00000 | # 444,36 | # 888,72 |
| # 2 | # Pol__0005 | # Zásuvka bílá 2P+T MODUL 45 | # ks | # 41,00000 | # 192,23 | # 7 881,43 |
| # 3 | # Pol__0006 | # Zásuvka bílá 2P+T+3.st.SPDMODUL 45 | # ks | # 2,00000 | # 1 204,88 | # 2 409,76 |
| # 4 | # Pol__0007 | # Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami | # ks | # 10,00000 | # 306,20 | # 3 062,00 |
| # 5 | # Pol__0008 | # Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet. | # ks | # 3,00000 | # 372,24 | # 1 116,72 |
| # 6 | # Pol__0009 | # Tlačítko ř.1/0So | # ks | # 6,00000 | # 310,43 | # 1 862,58 |
| # 7 | # Pol__0010 | # Přepínač ř.6 | # ks | # 2,00000 | # 318,56 | # 637,12 |
| # 8 | # Pol__0011 | # Přepínač ř.6+6 | # ks | # 4,00000 | # 406,97 | # 1 627,88 |
| # 9 | # Pol__0012 | # Žaluziový spínač s blokováním | # ks | # 3,00000 | # 398,25 | # 1 194,75 |
| # 10 | # Pol__0013 | # Kryt žaluziového spínače | # ks | # 3,00000 | # 309,28 | # 927,84 |
| # 11 | # Pol__0014 | # Klapka jednoduchá bílá | # ks | # 7,00000 | # 67,30 | # 471,10 |
| # 12 | # Pol__0015 | # Kryt spínače kolébkového s čirým průzorem | # ks | # 6,00000 | # 74,34 | # 446,04 |
| # 13 | # Pol__0016 | # Klapka dělená bílá | # ks | # 6,00000 | # 67,30 | # 403,80 |
| # 14 | # Pol__0017 | # 1_rameček bílý | # ks | # 25,00000 | # 32,89 | # 822,25 |
| # 15 | # Pol__0018 | # 2_rameček bílý | # ks | # 2,00000 | # 59,12 | # 118,24 |
| # 16 | # Pol__0019 | # 3_rameček bílý | # ks | # 1,00000 | # 75,72 | # 75,72 |
| # 17 | # Pol__0020 | # Přidružený materiál | # set | # 1,00000 | # 575,00 | # 575,00 |
|  |  | # Ostatní : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 |  | # 1,00000 |  |  |
| # 18 | # Pol__0021 | # Úprava stávajících silnoproudých instalací | # hod | # 8,00000 | # 345,00 | # 2 760,00 |
| # 19 | # Pol__0022 | # Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací | # kpl | # 1,00000 | # 575,00 | # 575,00 |
| # 20 | # Pol__0023 | # Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | # hod | # 3,00000 | # 345,00 | # 1 035,00 |
| # 21 | # Pol__0024 | # Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | # hod | # 14,00000 | # 575,00 | # 8 050,00 |
| # 22 | # Pol__0025 | # HZS | # hod | # 5,00000 | # 345,00 | # 1 725,00 |
|  |  | # Cena SP celkem bez DPH : |  |  |  |  |
|  |  | # 5 |  | # 5,00000 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | 38 665,95 |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 2021/001 | ZŠ Okružní: Přístavba a stavbení úpravy ZŠ Okružní |  |  |  |  |
| O: | 02 | Přístavba dílen a zastřešení atrií - SP - silnoproud |  |  |  |  |
| R: | 02-4 | SV - svítidla |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 0 | Nepřiřazený díl |  |  |  | 252 164,01 |
| # 1 | # Pol__0001 | # ALU lišta pro LED pásek | # m | # 12,00000 | # 212,69 | # 2 552,28 |
| # 2 | # Pol__0002 | # LED pásek vnitřní - studená bílá | # ks | # 12,00000 | # 738,30 | # 8 859,60 |
| # 3 | # Pol__0003 | # Zdroj pro LED pásku 230V/12V | # ks | # 2,00000 | # 655,27 | # 1 310,54 |
| # 4 | # Pol__0004 | # LED svítidlo nástěnné exteriérové IP44 | # ks | # 3,00000 | # 1 526,65 | # 4 579,95 |
| # 5 | # Pol__0005 | # LED svítidlo nástěnné exteriérové IP44 s pohybovým čidlem | # ks | # 2,00000 | # 1 951,23 | # 3 902,46 |
| # 6 | # Pol__0006 | # "1" - LED panel do podhledu 600x600 (3720 lm; 28.0 W) | # ks | # 57,00000 | # 3 319,36 | # 189 203,52 |
| # 7 | # Pol__0007 | # "2" - Asymetrické LED svítidlo zavěšené, včetně montážních prvků (4186 lm; 35.0 W; 1xLED) | # ks | # 4,00000 | # 2 772,42 | # 11 089,68 |
| # 8 | # Pol__0010 | # svítidlo antipanické zapuštěné (bat. zdroj 60 min.) | # ks | # 6,00000 | # 1 516,48 | # 9 098,88 |
| # 9 | # Pol__0011 | # svítidlo antipanické přisazené (bat. zdroj 60 min.) | # ks | # 2,00000 | # 1 201,75 | # 2 403,50 |
| # 10 | # Pol__0012 | # Svítidlo nouzové nástěnné LED (vlastní zdroj 60. minut) | # ks | # 8,00000 | # 1 762,95 | # 14 103,60 |
| # 11 | # Pol__0013 | # Přidružený materiál (svorky apod.) | # set | # 1,00000 | # 575,00 | # 575,00 |
|  |  | # Ostatní : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 |  | # 1,00000 |  |  |
| # 12 | # Pol__0014 | # Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | # hod | # 3,00000 | # 345,00 | # 1 035,00 |
| # 13 | # Pol__0015 | # HZS | # hod | # 6,00000 | # 575,00 | # 3 450,00 |
|  |  | # Cena SV celkem bez DPH : |  |  |  |  |
|  |  | # 6 |  | # 6,00000 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | 252 164,01 |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 2021/001 | ZŠ Okružní: Přístavba a stavbení úpravy ZŠ Okružní |  |  |  |  |
| O: | 02 | Přístavba dílen a zastřešení atrií - SP - silnoproud |  |  |  |  |
| R: | 02-5 | Rozvaděč RH, r1-B |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 0 | Nepřiřazený díl |  |  |  | 16 514,83 |
| # 1 | # Pol__0001 | # SPD T1+T2 TNC | # ks | # 1,00000 | # 4 496,50 | # 4 496,50 |
| # 2 | # Pol__0002 | # jistič 10k 25B-3 | # ks | # 3,00000 | # 1 048,08 | # 3 144,24 |
| # 3 | # Pol__0003 | # Proudový chránič 10k 10B-1N-030AC | # ks | # 3,00000 | # 1 923,03 | # 5 769,09 |
|  |  | # Ostatní : |  |  |  |  |
|  |  | # 3 |  | # 3,00000 |  |  |
| # 4 | # Pol__0004 | # Úprava stávajících rozvaděčů RH a r1-B | # hod | # 8,00000 | # 345,00 | # 2 760,00 |
| # 5 | # Pol__0005 | # Přidružený materiál k úpravám rozvaděčů RH a r1-B (kryty, svorky, vydrátování apod.) | # kpl | # 1,00000 | # 345,00 | # 345,00 |
|  |  | # Cena celkem bez DPH : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 |  | # 1,00000 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | 16 514,83 |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 2021/001 | ZŠ Okružní: Přístavba a stavbení úpravy ZŠ Okružní |  |  |  |  |
| O: | 02 | Přístavba dílen a zastřešení atrií - SP - silnoproud |  |  |  |  |
| R: | 02-6 | Rozvaděč RP1, RP2 |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 0 | Nepřiřazený díl |  |  |  | 17 988,25 |
| # 1 | # Pol__0001 | # Rozvodnice zapuštěná oceloplechová 48M, včetně zámku | # ks | # 1,00000 | # 2 281,37 | # 2 281,37 |
| # 2 | # Pol__0002 | # SPD T2 TNS | # ks | # 1,00000 | # 4 037,19 | # 4 037,19 |
| # 3 | # Pol__0003 | # jistič 6k 16B-3 | # ks | # 1,00000 | # 955,02 | # 955,02 |
| # 4 | # Pol__0004 | # jistič 6k 10B-1 | # ks | # 4,00000 | # 325,42 | # 1 301,68 |
| # 5 | # Pol__0005 | # jistič 6k 16B-1 | # ks | # 5,00000 | # 304,89 | # 1 524,45 |
| # 6 | # Pol__0006 | # Spínač páčkový 32/3 | # ks | # 1,00000 | # 1 198,30 | # 1 198,30 |
| # 7 | # Pol__0007 | # Proudový chránič 6k 40-4-030AC | # ks | # 1,00000 | # 2 499,64 | # 2 499,64 |
| # 8 | # Pol__0008 | # Proudový chránič 6k 10B-1N-030AC | # ks | # 2,00000 | # 1 922,80 | # 3 845,60 |
| # 9 | # Pol__0009 | # drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | # set | # 1,00000 | # 345,00 | # 345,00 |
|  |  | # Cena celkem bez DPH : |  |  |  |  |
|  |  | # 1 |  | # 1,00000 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | 17 988,25 |