|  |
| --- |
| **AC EURO a.s.** |
| Houbalova 4, 628 00 Brn |
| IČ: 28264347 DIČ: CZ28264347 |
| Tel. 544 234 330, FAX. 544 234 320 |
| [www.aceuro.cz](http://www.aceuro.cz/) |



Datum: 14.3.2017

**Biofyzikální ústav**

***Cenová nab. č.: 170314***

Věc: Oprava zvlhčovače MK5

Dobrý den,

na základě provedené servisní prohlídky předkládám cenovou nabídku na opravu zvlhčovače pro VZT Hřebec (ZVĚŘINEC).

Termín provedení: 2 - 3 týdny po odsouhlasení nabídky

Platnost nabídky: 2 měsíce

Platba: fakturou

Záruka: 6 měsíců

Připravenost: přístup k zařízení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Popis prací*** | ***ks*** | ***Kč/ks*** | ***Celkem*** |
| Vnitřek vyvíjecí nádoby Mk5 40 kg/h vč. elektrod | 1 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| Vložka vyvíjecí nádoby Mk5/RS 20-40 | 1 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| Spojovací objímka Mk5 | 1 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| Sběrná nádrž sedimentu | 1 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| Přepadová nádržka | 1 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| Hadicový komplet Visual | 1 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| Hadicový komplet pro reg. Hladiny | 1 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| Odpadní nátrubek | 1 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| Propojka výústky a parní hadice | 1 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| Úprava uchycení odvodní hadice zvlhčovače | 1 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| Servisní práce, výměna dílů, zprovoznění, odzkoušení | 1 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| Cestovné a náklady na dopravu materiálu | 1 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| ***Cena celkem bez DPH*** |  |  | ***59 093,0 Kč*** |

S pozdravem

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

koordinátor servisu

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tel.: +420 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*