KRYCÍ LIST

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | Název stavby | | | **NMvP Chlév Morávka** | | | | | | | |  |  | | JKSO |  |  | |
|  | Název objektu | | |  | | | | | | | |  |  | | EČO |  |  | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  | | Místo |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | IČ | DIČ |  | |
|  | Objednatel | | |  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | Projektant | | |  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | Zhotovitel | | |  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | Zpracoval | | |  | | | | | | | |  |  | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | Rozpočet číslo |  |  |  | Dne |  |  |  |  |  | | CZ-CPV |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2021 |  |  |  |  |  | | CZ-CPA |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | **Měrné a účelové jednotky** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Počet | | |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | | | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | | | |  |  | | Náklady / 1 m.j. | |
|  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  | |  | 0 | |  | 0,00 |
|  |  |  |  | **Rozpočtové náklady v** | | | | | **CZK** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **A** |  | **Základní rozp. náklady** | | |  | **B** |  | **Doplňkové náklady** | |  | **C** |  | **Náklady na umístění stavby** | |  |  | |  |  |
| 1 | **HSV** | | Dodávky | 9 690,00 |  | 8 | Práce přesčas | | 0,00 |  | 13 | Zařízení staveniště | |  | |  | 0,00 | |
| 2 |  |  | Montáž | 2 092,76 |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0,00 |  | 14 | Projektové práce | | |  |  | |  | 0,00 |
| 3 | **PSV** | | Dodávky | 2 585,98 |  | 10 | Kulturní památka | | 0,00 |  | 15 | Územní vlivy | |  | |  | 0,00 | |
| 4 |  |  | Montáž | 338 585,04 |  | 11 |  |  | 0,00 |  | 16 | Provozní vlivy | | |  |  | |  | 0,00 |
| 5 | **"M"** | | Dodávky | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN | | |  |  | |  | 0,00 |
| 6 |  |  | Montáž | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu | | |  |  | |  | 0,00 |
| 7 | **ZRN (ř. 1-6)** | | | 352 953,78 |  | 12 | **DN (ř. 8-11)** | |  |  | 19 | **VRN (ř. 13-18)** | |  | |  | 0,00 | |
| 20 | HZS | |  | 0,00 |  | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 |  | 22 | Ostatní náklady | | |  |  | |  | 0,00 |
|  |  | **Projektant, Zhotovitel, Objednatel** | | |  |  |  |  |  |  | **D** |  | **Celkem bez DPH** | | |  | **352 953,78** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **DPH** | | | **%** |  | | **Základ daně** | **DPH celkem** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | snížená | | | 15,0 | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | základní | | | 21,0 | 352 953,78 | | | 74 120,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Cena s DPH** | |  | |  | **427 074,07** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **E** |  | **Přípočty a odpočty** | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dodá zadavatel | |  | |  | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Klouzavá doložka | |  | |  | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zvýhodnění | | |  |  | |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR** | | | | | | | |
| **Stavba: NMvP Chlév Morávka +** | | |  |  |  |  |  |
| **Objekt:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | |  |  |  |  | Zpracoval: |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: 17. 8. 2021 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | **11 782,76** |
|  |  | **997** | **Přesun sutě** |  |  |  | **11 782,76** |
| 40 | 013 | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 1,425 | 385,00 | 548,63 |
|  |  |  | (201,87+218,4\*5,6)/1000 |  | 1,425 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 1,425 |  |  |
| 41 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 122,550 | 12,60 | 1 544,13 |
|  |  |  | 1,425\*86 |  | 122,550 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 122,550 |  |  |
| 39 | 013 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 1,425 | 6 800,00 | 9 690,00 |
|  |  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **341 171,02** |
|  |  | **712** | **Povlakové krytiny** |  |  |  | **20 538,93** |
| 35 | 712 | 712400843 | Odstranění povlakové krytiny střech do 30° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním | m2 | 201,870 | 42,20 | 8 518,91 |
|  |  |  | 3,8\*2,7\*3 |  | 30,780 |  |  |
|  |  |  | 4,3\*5,3\*3 |  | 68,370 |  |  |
|  |  |  | 1,8\*4,4\*3 |  | 23,760 |  |  |
|  |  |  | (2,6+6,8)\*2,8\*3 |  | 78,960 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 201,870 |  |  |
| 36 | 712 | 712400834 | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 30° ZKD vrstvu | m2 | 201,870 | 4,80 | 968,98 |
| 37 | 712 | 712600843 | Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním | m2 | 218,400 | 45,80 | 10 002,72 |
|  |  |  | 5,1\*3,5\*2\*3 |  | 107,100 |  |  |
|  |  |  | 5,3\*3,5\*2\*3 |  | 111,300 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 218,400 |  |  |
| 38 | 712 | 712600834 | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 30° ZKD vrstvu | m2 | 218,400 | 4,80 | 1 048,32 |
|  |  | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **320 632,09** |
| 1 | 762 | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 preventivní 2x | sb | 1,000 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| 2 | 762 | 762085811 | Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg | kus | 12,000 | 38,20 | 458,40 |
| 3 | 762 | 7621118R6 | Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva pro opětovné použití | m2 | 288,800 | 251,50 | 72 633,20 |
|  |  |  | 5,1\*10\*2 |  | 102,000 |  |  |
|  |  |  | 3,5\*10\*2 |  | 70,000 |  |  |
|  |  |  | 4,8\*8\*2 |  | 76,800 |  |  |
|  |  |  | 2,5\*8\*2 |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 288,800 |  |  |
| 4 | 762 | 7621128R1 | Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny pro opětovné použití | m2 | 152,700 | 272,20 | 41 564,94 |
|  |  |  | 2,8\*16 |  | 44,800 |  |  |
|  |  |  | 3,7 |  | 3,700 |  |  |
|  |  |  | 2,8\*12 |  | 33,600 |  |  |
|  |  |  | 2,5\*3 |  | 7,500 |  |  |
|  |  |  | 3\*5,3 |  | 15,900 |  |  |
|  |  |  | 3\*2,6 |  | 7,800 |  |  |
|  |  |  | 3\*2,5 |  | 7,500 |  |  |
|  |  |  | 3\*3,5 |  | 10,500 |  |  |
|  |  |  | 2\*1,3 |  | 2,600 |  |  |
|  |  |  | 4\*2,2 |  | 8,800 |  |  |
|  |  |  | 4\*2,5 |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 152,700 |  |  |
| 5 | 762 | 762131R1 | Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken pro pětovné použití | m2 | 101,350 | 147,20 | 14 918,72 |
|  |  |  | 3,7\*3 |  | 11,100 |  |  |
|  |  |  | 1,2\*2,5\*2 |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 2,5\*2,5 |  | 6,250 |  |  |
|  |  |  | 2,5\*6,9\*2 |  | 34,500 |  |  |
|  |  |  | 2,5\*7,8 |  | 19,500 |  |  |
|  |  |  | 2,5\*2,2 |  | 5,500 |  |  |
|  |  |  | 2,5\*1,8 |  | 4,500 |  |  |
|  |  |  | 2,8\*2,5\*2 |  | 14,000 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 101,350 |  |  |
| 6 | 762 | 762212R2 | Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,5 m bez podstupnic pro opětovné použití | m | 1,200 | 1 896,00 | 2 275,20 |
| 13 | 762 | 762331821 | Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 | m | 71,400 | 104,80 | 7 482,72 |
|  |  |  | 2,7\*5 |  | 13,500 |  |  |
|  |  |  | 4,3\*5 |  | 21,500 |  |  |
|  |  |  | 2,8\*13 |  | 36,400 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 71,400 |  |  |
| 14 | 762 | 762331822 | Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 | m | 15,000 | 132,60 | 1 989,00 |
|  |  |  | 3\*2 |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 1,5\*6 |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 15,000 |  |  |
| 15 | 762 | 762331823 | Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 | m | 106,400 | 158,20 | 16 832,48 |
|  |  |  | 2\*2 |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 5,2\*2 |  | 10,400 |  |  |
|  |  |  | 3,5\*16 |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 36 |  | 36,000 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 106,400 |  |  |
| 16 | 762 | 762331824 | Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 | m | 66,400 | 189,40 | 12 576,16 |
|  |  |  | 3,5\*16 |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 5,2\*2 |  | 10,400 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 66,400 |  |  |
| 42 | 762 | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 140,090 | 42,90 | 6 009,86 |
|  |  |  | (201,87+218,4)/3 |  | 140,090 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 140,090 |  |  |
| 18 | 762 | 762342R | Demontáž laťování střech z kulatiny | m2 | 140,090 | 29,80 | 4 174,68 |
| 22 | 762 | 7623518R | Demontáž dýmníků, výparníků, světlíků | m | 5,500 | 215,20 | 1 183,60 |
| 26 | 762 | 762528812 | Demontáž podlah k dalšímu použití s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm | m2 | 130,075 | 336,20 | 43 731,22 |
| 27 | 762 | 7626318R | Demontáž vrat, dveří plochy do 8 m2 včetně kování pro opětovné použití | m2 | 14,000 | 599,40 | 8 391,60 |
| 29 | 762 | 762823810 | Demontáž stropních trámů k dalšímu použití z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 | m | 96,994 | 92,50 | 8 971,95 |
|  |  |  | 2,3\*11 |  | 25,300 |  |  |
|  |  |  | 1,8\*5 |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | (2,7\*4,3\*2,7)\*2 |  | 62,694 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 96,994 |  |  |
| 31 | 762 | 762823830 | Demontáž stropních trámů k dalšímu použití z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 | m | 91,000 | 183,60 | 16 707,60 |
|  |  |  | 6,5\*14 |  | 91,000 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 91,000 |  |  |
| 33 | 762 | 762841831 | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech k dalšímu použití z hrubých prken tl do 35 mm | m2 | 130,075 | 196,80 | 25 598,76 |
|  |  |  | 6,5\*(5,1+5,3) |  | 67,600 |  |  |
|  |  |  | 2,7\*3,8 |  | 10,260 |  |  |
|  |  |  | 2,3\*(2,6+6,75) |  | 21,505 |  |  |
|  |  |  | 4,3\*5,3 |  | 22,790 |  |  |
|  |  |  | 1,8\*4,4 |  | 7,920 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 130,075 |  |  |
| 34 | 762 | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | % | 8,000 | 3 279,00 | 26 232,00 |
|  |  |  | **Celkem** |  |  |  | **352 953,78** |