Příloha č. 1 

**Harmonogram servisních prací ke Smlouvě o dílo č. S 17032**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce: Brno, Biofyzikální ústav, Královopolská 135 | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **zařízení č.** | **Název činnosti** | **počet** | **provedení** | | | | **x - krát ročně** | **cena/ks** | **I Q** | **II Q** | **III Q** | **IV Q** | **cena za 1 rok** |
|  |  |  | IQ | IIQ | IIIQ | IVQ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola a údržba VZT jednotky Hřebec H6.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\* |
|  | Kontrola a údržba uzlu topné vody, mrazových ochran a čidel | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\* |
|  | Kontrola elektroinstalace a provozních stavů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\* |
|  | Výměna sady vzd. filtrů (přívod + odtah) vč. čistění komor VZT Hřebec H6.3 | 1 | dle potřeby | | | |  | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* |
|  | Kontrola a údržba zvlhčovače Defensor MK5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\* |
|  | Chemické odtsranění vodního kamene z vyvýjecí nádoby a topných tyčí | 1 | dle potřeby | | | |  | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* |
|  | Kontrola funkce a údržba přímého chlazení Toshiba pro VZT | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\* |
|  | Zákonná kontrola úniku chladiva přímého chlazení | 1 |  |  | 1 |  | 1 | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\* |
|  | Chemické čistění kondenzátoru jednotky přímého chlazení Toshiba | 1 | dle potřeby | | | |  | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* |
|  | Dopravní náklady | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\* |
| **Cena bez DPH** | |  |  |  |  |  |  |  | **2 970,00 Kč** | **3 610,00 Kč** | **4 270,00 Kč** | **2 970,00 Kč** | **13 820,00 Kč** |

Stránka 1 z 1