|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| Název stavby  Název objektu | | | | **Vodárna** | | | | | | JKSO  EČO  Místo | | |  | |
|  | | | |  | | | | | |  | | IČO | DIČ | |
| Objednatel  Projektant  Zhotovitel  Zpracoval | | | | Holan s.r.o. | | | | | |  | |  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | | | |  | | | | | |  | |  |  | |
| Rozpočet číslo |  | | Dne | CZ-CPV | | | | |  | |
|  | | | |  |  | | 29,09.2021 | CZ-CPA | | | | |
|  | | | |  |  | |  |  | | | | |  | |
| **Měrné a účelové jednotky** | | | | | | | | | | | | | | |
| Počet | | | | Náklady/1 m.j. | Počet | | | Náklady /1 m.j. | Počet | | | | Náklady /1 m.j. | |
| **0** | | | | 0,00 | 0 | | | 0,00 | 0 | | | | 0,00 | |
| **Rozpočtové náklady v CZK** | | | | | | | | | | | | | | |
| **A** | | **Základní rozp. náklady** | | | **B** | | **Doplňkové náklady** | | **c** | | **Náklady na umístění stavby** | | | |
| 1 | **HSV** | | Dodávky | 116 583,25 | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | |  | 0,00 |
| 2 | Montáž | 271 597,38 | 9 | Bez pevné podl. | | 0,00 | 14 | Projektové práce | | |  | 0,00 |
| 3 | **PSV** | | Dodávky | 30 131,60 | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | | 3,20% | 17 007,66 |
| 4 | Montáž | 113177,16 | 11 |  | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | |  | 0,00 |
| 5 | **"M"** | | Dodávky | 0,00 |  | | |  | 17 | Jiné VRN | | |  | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 |  | | |  | 18 | VRN z rozpočtu | | | | 0,00 |
| 7 | **ZRN (ř.** | | | 531 489,39 | 12 | **DN (ř. 8-11)** | |  | 19 | **VRN (ř. 13-18)** | | | | 17 007,66 |
| 20 | HZS | | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | | | 0,00 |
|  | | **Projektant, Zhotovitel, Objednatel** | | | | | | | **D** | | **Celkem bez DPH 548 497,05** | | | |
|  | | | | | | | | |  | **DPH % Základ daně DPH celkem** | | | | |
| Režim přeneseni daňové povinnosti: snížená 15,0 o,00  základní 21,0 548497,05  Daň odvede zákazník. | | | | |
|  | **Cena s DPH 548 497,05** | | | | |
| **E** | | **Přípočty a odpočty** | | | |
|  | Dodá zadavatel | | | | 0,00 |
| Klouzavá doložka | | | | 0,00 |
| Zvýhodnění | | | | 0,00 |

Strana 1 z 1

Zpracoval: datum 29.09.2021

**ROZPOČET**

**Stavba: Vodárna**

**Objekt:**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |

**HSV Práce a dodávky HSV 388180,63 12,323**

**1 Zemní práce 111 275,00 0,000**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 625,000 | 95,00 | 59 375,00 | 0,000 |
| 30 | 112101104 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm | kus | 30,000 | 820,00 | 24 600,00 | 0,000 |
| 4 | 131111322 | Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s mechanickým vrtákem | m | 84,000 | 220,00 | 18 480,00 | 0,000 |
| 5 | 131111359 | Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě | m | 84,000 | 105,00 | 8 820,00 | 0,000 |

**3 Syisléakompletní konstrukce 66 320,00 7,446**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 338171113 | Osazováni sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním | kus | 40,000 | 350,00 | 14 000,00 | 6,996 |
| 7 | *DRX.PP400111* | *Sloupek AXOR dl.2,70* | *kus* | *40,000* | *680,00* | 27 *200,00* | *0,284* |
| 10 | 348401140 | Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m | m | 80,000 | 190,00 | 15 200,00 | 0,000 |
| *11* | *31324756* | *pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm* | *m* | *80,000* | *92,00* | 7 *360,00* | *0,158* |
| 8 | 348401320 | Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu | m | 80,000 | 21,00 | 1 680,00 | 0,000 |
| 9 | *31478001* | *drát ostnatý D 2mm* | *m* | *80,000* | *11,00* | *880,00* | *0,008* |

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 128 285,00 4,450**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 612111111 | Oprava vnitrnich omitek | m2 | 50,000 | 480,00 | 24 000,00 | 0,315 |
| 32 | 621321101 | Oprava fasad vc.stizenych přesunu | m2 | 95,000 | 755,00 | 71 725,00 | 2,245 |
| 33 | 622320002 | penetrace + stěrka hzdroízolacni | m2 | 80,000 | 407,00 | 32 560,00 | 1,890 |

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59195,00 0,427**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 95,000 | 58,00 | 5 510,00 | 0,000 |
| 28 | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 95,000 | 30,00 | 2 850,00 | 0,000 |
| 2 | 966052121 | Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou | kus | 40,000 | 450,00 | 18 000,00 | 0,000 |
| 1 | 966071822 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m | m | 85,000 | 55,00 | 4 675,00 | 0,000 |
| 3 | 966073810 | Rozebráni vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 | kus | 1,000 | 160,00 | 160,00 | 0,000 |
| 26 | 985312132 | Stěrka k vyrovnáni betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm | m2 | 80,000 | 350,00 | 28 000,00 | 0,427 |

**998 Přesun hmot 23 105,63 0,000**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 998021021 | Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m | t | 12,323 | 505,00 | 6 223,12 | 0,000 |
| 25 | 998021026 | Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 2000 m | t | 12,323 | 310,00 | 3 820,13 | 0,000 |
| 12 | 998232110 | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m | t | 12,323 | 610,00 | 7 517,03 | 0,000 |
| 13 | 998232124 | Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 5000 m | t | 12,323 | 450,00 | 5 545,35 | 0,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |

**PSV Práce a dodávky PSV**

**143 308,76 0,658**

**712**

**Povlakové krytiny**

| 18 | 712441559 | Provedeni povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAlPvplné ploše | m2 | 80,000 | 220,00 | 17 600,00 | 0,075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *19* | *62832001* | *pás asfaltový natavítelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35* s *vložkou ze skleněné rohože,* s *jemnozrnným minerálním posypem* | *m2* | *92,000* | *135,00* | *12 420,00* | *0,357* |
| 22 | 998712102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | t | 0,432 | 1 050,00 | 453,60 | 0,000 |
| 23 | 998712194 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 1000 m | t | 0,432 | 305,00 | 131,76 | 0,000 |

**0,432**

**30 605,36**

**764**

**Konstrukce klempířské**

| 15 | 764001117 | Montáž podkladního plechu rš přes 400 mm | m | 40,000 | 105,00 | 4 200,00 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *16* | *13814183* | *plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule* | *t* | *0,100* | *38 700,00* | *3 870,00* | *0,100* |
| 14 | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 50,000 | 180,00 | 9 000,00 | 0,000 |
| 17 | 764011406 | Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 500 mm | m | 40,000 | 230,00 | 9 200,00 | 0,104 |
| 20 | 998764102 | Přesun hmot tonážní pra konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 0,204 | 2 050,00 | 418,20 | 0,000 |
| 21 | 998764194 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m | t | 0,204 | 1 300,00 | 265,20 | 0,000 |

**26 953,40**

**0,204**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **766** | | **Konstrukce truhlářské** | | | | **48 000,00** | **0,000** |
| 31 | 766660001 | Dveře venkovní drevene | kus | 1,000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,000 |
|  | **771** | **Podlahy z dlaždic** |  |  |  | **17 000,00** | **0,017** |
| 35 | 771573913 | Oprava podlah z keramických lepených do 12 ks/m2 | m2 | 20,000 | 850,00 | 17 000,00 | 0,017 |
|  | **781** | **Dokončovací práce - obklady** |  |  |  | **20 750,00** | **0,005** |
| 34 | 781473923 | Oprava obkladu z obkladaček keramických do 25 ks/m2 lepených | m2 | 25,000 | 830,00 | 20 750,00 | 0,005 |

**531 489,39 12,981**

**Celkem**