Položkový rozpočet

Rozpočet: Oprava přeložky potrubí star, strav provoz

Základní rozpočet

Objekt:

Název objektu:

Starý stravovací provoz

JKSO:

Stavba:

Název stavby:

Oprava přeložky potrubí star, strav provoz

SKP:

Projektant:

MJ:

Počet měrných jednotek:

0,00

Objednatel:

Náklady na MJ:

88 118,00

Počet listů: 4

Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:

Rudolf Hlaváček

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové náklady

| Z R N | HSV celkem | 84 846,00 | Doprava | 3 272,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PSV celkem | 0,00 |  |  |
|  | M práce celkem | 0,00 |  |  |
|  | M dodávky celkem | 0,00 |  |  |
| ZRN celkem | 84 846,00 |  |  |
| HZS | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | 88 118,00 | Ostatní náklady celkem: | 3 272,00 |

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno:

Datum: 18.1.2017 Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH

DPH

0,0% činí:

94 863,00 Kč

0,0% činí:

0,00 Kč

Cena za objekt celkem:

94 863,00 Kč

Zpracováno programem BLJILDpowerfirrry RTS as.

| Stavba: Objekt: Rozpočet: | Oprava přeložky potrubí stár. strav provoz Starý stravovací provoz Oprava přeložky potrubí stár. strav provoz |  | Základní rozpočet Datum tisku: 18.1.2017 | List č. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rekapitulace stavebních dílů |  |  |  |
| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS Hmotnost |
| 722 Itolace tepelné | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 733 Potrubí | 45 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,7 |
| 97 Bouráni | 33 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Celkem objekt: | xxxxxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,8 |

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč

Doprava	0,00 %	0,00	3 272,00

Celkem:

xxxxxx Kč

Zpracováno programem BUI LDpower firmy RTS as.

| Stavba: | Oprava přeložky potrubí stár. strav provoz |  | Základní rozpočet List č. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekt: | Starý stravovací provoz |  | Datum tisku: 18.1.2017 |
| Rozpočet: | Oprava přeložky potrubí stár. strav provoz |  |  |
| Poř. č. Položka | Popis |  |  |
|  | MJ Množství Cena/MJ | Cena v Kč Jedn. hm. Celk. hm. |

Díl: 722	Itolace tepelné

| 1 | 722181111R00 | Ochrana potrubí mirelon DN 18-20 m 20,00 | xxxxxx | xxxxxx | 0,00013 | 0,00260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 722181113R00 | Ochrana potrubí mirelon DN 25 m 28,00 | xxxxxx | xxxxxx | 0,00016 | 0,00448 |
| 3 | 722181114R00 | Ochrana potrubí mirelon DN 40 m 56,00 | xxxxxx | xxxxxx | 0,00023 | 0,01288 |
| 4 | 722181117R00 | Ochrana potrubí mirelon DN 80 m 28,00 | xxxxxx | xxxxxx | 0,00047 | 0,01316 |
| Celkem za: 722 | Itolace tepelné |  | xxxxxx | xxxxxx | 0,03312 |
| Díl: | 733 P c |
| 5 | 733111104R00 |
| 6 | 733111105R00 |
| 7 | 733111106R00 |
| 8 | 733111107R00 |
| 9 | 733121122R00 |
| 10 | 733123111R00 |
| 11 | 733123114R00 |
| 12 | 733123110R00 |
| 13 | 733124121R00 |
| 14 | 733190219R00 |
| 15 | 998 73-3101. R00 |

Celkem za: 733

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20

m	12,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25
m	20,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32
m	10,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40
m	34,00

Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2
m	28,00

Příplatek za zhotovení přípojek D 25/2,6

kus	10,00

Příplatek za zhotovení přípojek D 31,8/2,6
kus	4,00

Příplatek za zhotovení přípojek D 22/2,6

kus	6,00

Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/32
kus	2,00

Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 60,3/2,9
m	146,00

Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m
t	1,10

Potrubí

Díl: 783	<NENALEZENO>

16 783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm

soubor	1,00	6 745,00

Celkem za: 783	<NENALEZENO>

Díl: 97	Bourání

| xxxxxx | 0,00618 | 0,07416 |
| --- | --- | --- |
| xxxxxx | 0,00734 | 0,14680 |
| xxxxxx | 0,00799 | 0,07990 |
| xxxxxx | 0,00842 | 0,28628 |
| xxxxxx | 0,00932 | 0,26096 |
| xxxxxx | 0,00000 | 0,00000 |
| xxxxxx | 0,00000 | 0,00000 |
| xxxxxx | 0,00000 | 0,00000 |
| xxxxxx | 0,00222 | 0,00444 |
| xxxxxx | 0,00560 | 0,81760 |
| xxxxxx | 0,00000 | 0,00000 1,67014 |
| Xxxxxx xxxxxx | 0,00010 | 0,00010 0,00010 |

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS as.

| Stavba: | Oprava přeložky potrubí stár. strav provaz | Základní rozpočel List č. 4 |
| --- | --- | --- |
| Objekt: | Starý stravovací provoz | Datum tisku: 18.1.2017 |
| Rozpočet: | Oprava přeložky potrubí stár. strav provoz |  |

Poř. č. Položka	Popis

|  |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 971 10-0021. RAC | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném |  |  |  |
|  |  | tloušťka 60 cm |  | xxxxxx | (-1,08000) | (-4,32000) |
|  |  | m | 4,00 | xxxxxx |  | 0,00120 | 0,00480 |
| 18 | 972 95-0001.RAA | Vybourání otvorů ve stropu |  | xxxxxx | (-0,19800) | (-0,39600) |
|  |  | m | 2,00 | xxxxxx |  | 0,00051 | 0,00102 |
| 19 | 974 10-0040. RA0 | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, ' | xxxxxx | xxxxxx | (-0,08100) | (-1,29600) |
|  |  | m | 16,00 | xxxxxx |  | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | 974 20-0030. RA0 | Vysekání rýh v podlahách z betonu, 20 x 30 cm | xxxxxx | xxxxxx | (-2,15600) |
|  |  | m | xxxxxx | xxxxxx |  | 0,00100 | 0,04400 |
|  |  |  |  |  |  |  | (-8,16800) |
| Celkem za: 97 | Bourání |  |  | xxxxxx |  | 0,04982 |

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS as.