Smlouva o dílo

SM/0763/2021

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických:			Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek,

Pavel Hryzák

koordinátor BOZP pro realizaci: 	Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		MS STAVMONT s.r.o.

zastoupen:		Bc. Martinem Schytilem, DiS., jednatelem

sídlo:		Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice

IČ:			28160240

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka č. 21157

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Bc. Martin Schytil, DiS.

ve věcech technických:			Jindřich Schytil

ve věcech realizace a předání díla: 	Jindřich Schytil

stavbyvedoucí:				Jan Dršata, ČKAIT: xxx

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 25.8.2021 .

- Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby YMCA přístavba objektu v areálu 5.ZŠ Jindřichův Hradec, vypracovaná P-atelier s.r.o., Nádražní 249/II, Jindřichův Hradec IČ: 26033194 z 06/2021.

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla YMCA - přístavba objektu 5.ZS, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované P-atelier s.r.o., Nádražní 249/II, Jindřichův Hradec IČ: 26033194 z 06/2021 číslo zakázky J/202/19 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

- zpracování geometrického plánu.

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění je pozemek p. č. 3890/79, 3890,78 k. ú. Jindřichův Hradec.

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			2 989 536,03 Kč

DPH 21 %				627 802,57 Kč

Cena díla celkem vč. DPH		3 617 338,60 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

- Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		18. 10. 2021

Dokončení prací: 	 15.  4. 2022

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

  - Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

  - Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.

- Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce.

- Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

- Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

  - písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

  - výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

  - prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

  - prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

    - základové spáry (pláně)

    - konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

    - konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

- Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

- Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

- Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

- Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

- Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,

- zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,

- zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

- Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 603/25R/2021 ze dne 9. 8. 2021 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 31/1R/2021 ze dne 13. 1. 2021. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 683/28R/2021 ze dne 6.9.2021.

V Senotíně dne 5. 10. 2021			V Jindřichově Hradci dne 5. 10. 2021

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel			Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města

|  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | 2021-080601-rev1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 2. 7. 2021 |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 28160240 |  |  |
|  |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ28160240 |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Petr Vlášek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KAVRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 989 536,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 989 536,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627 802,57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 617 338,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-080601-rev1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 2. 7. 2021 |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | Petr Vlášek |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  | KAVRO |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |
|  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 989 536,03 |  |  |  |  |  |  | 3 617 338,60 |  |  |
|  |  | 2021-080601.1 |  |  |  |  |  | Bourací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 196,22 |  |  |  |  |  |  | 318 467,43 |  |  |
|  |  | 2021-080601.2 |  |  |  |  |  | Nové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 156 521,01 |  |  |  |  |  |  | 2 609 390,42 |  |  |
|  |  | 2021-080601.3 |  |  |  |  |  | ZTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 218,75 |  |  |  |  |  |  | 192 654,69 |  |  |
|  |  | 2021-080601.4 |  |  |  |  |  | ÚT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 010,05 |  |  |  |  |  |  | 185 142,16 |  |  |
|  |  | 2021-080601.5 |  |  |  |  |  | EI - SLP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 940,00 |  |  |  |  |  |  | 122 137,40 |  |  |
|  |  | 2021-080601.6 |  |  |  |  |  | EI - SILNOPROUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 650,00 |  |  |  |  |  |  | 189 546,50 |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.1 - Bourací práce |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 28160240 |  |
|  |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28160240 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Petr Vlášek |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | KAVRO |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 263 196,22 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 263 196,22 |  |  | 21,00% | 55 271,21 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 318 467,43 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.1 - Bourací práce |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  | Projektant: | Petr Vlášek |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | KAVRO |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 263 196,22 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 238 370,24 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 2 015,40 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 7 142,65 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 175 569,71 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 53 642,48 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 12 125,98 |  |
|  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  | 4 011,15 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  | 8 114,83 |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 12 700,00 |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 12 700,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.1 - Bourací práce |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  | Projektant: | Petr Vlášek |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | KAVRO |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 263 196,22 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 238 370,24 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 2 015,40 |  |
|  | 1 | K | 112101123 | Odstranění stromů jehličnatých | kus | 1,000 | 320,00 | 320,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 2 | K | 112251103 | Odstranění pařezů | kus | 1,000 | 580,00 | 580,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 3 | K | 139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 1,430 | 780,00 | 1 115,40 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Vykopávky v uzavřených prostorech |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Zesílení stávajícího podkladního betonu pod příčkové zdivo tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (10,6+2,78+4,3+5,7+2,255+1,065+1,9)*0,05 |  | 1,430 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,430 |  |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 7 142,65 |  |
|  | 4 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 31,055 | 230,00 | 7 142,65 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Zednické začištění po vybouraných otvorech - stěny tl. 420 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Zednické začištění po vybouraných otvorech - stěny tl. 420 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,1+0,6+0,6)+(5,28+2,65+2,65) |  | 12,880 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 12,880 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Zednické začištění po vybouraných otvorech - stěny tl. 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Zednické začištění po vybouraných otvorech - stěny tl. 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8,675+4,75+4,75 |  | 18,175 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 18,175 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 31,055 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 175 569,71 |  |
|  | 5 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 85,320 | 344,00 | 29 350,08 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Odstranění vnitřních příček tl. 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,15+4,05+3,6+1,95+1,95+1,55+1,7+1,46+1,03+2,42+2,25+2,3+5,15+2,65+1,03)*2,75-0,8*1,97*6-0,6*1,97*2-1,2*2,1 |  | 85,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 85,320 |  |  |  |
|  | 6 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 13,494 | 1 090,00 | 14 708,46 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Odstranění stěny ze zdiva tl. 450 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (8,675*4,75-1,1*1,7*6)*0,45 |  | 13,494 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 13,494 |  |  |  |
|  | 7 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 1,287 | 1 120,00 | 1 441,44 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Odstranění železobetonové desky tl. 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Zesílení stávajícího podkladního betonu pod příčkové zdivo tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (10,6+2,78+4,3+5,7+2,255+1,065+1,9)*0,45*0,1 |  | 1,287 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,287 |  |  |  |
|  | 8 | K | 968062376-R | Vybourání rámů oken včetně křídel | m2 | 18,690 | 410,00 | 7 662,90 | Vlastní |
|  |  | VV |  | Demontáž oken 2400x1800 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,4*1,8*1 |  | 4,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Demontáž oken 1200x1800 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,2*1,8*1 |  | 2,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Demontáž oken 900x600 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9*0,6*1 |  | 0,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Demontáž oken 900x500 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9*0,5*1 |  | 0,450 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Demontáž oken v obvodovém plášti 1100x1700 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,1*1,7*6 |  | 11,220 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 18,690 |  |  |  |
|  | 9 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 včetně křídla | m2 | 11,820 | 379,00 | 4 479,78 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Demontáž otvíravých vnitřních dveří 800x1970 mm včetně zárubně |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8*1,97*6 |  | 9,456 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Demontáž otvíravých vnitřních dveří 600x1970 mm včetně zárubně |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6*1,97*2 |  | 2,364 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 11,820 |  |  |  |
|  | 10 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2,520 | 347,00 | 874,44 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Demontáž posuvných vnitřních dveří 1200x2100 mm včetně zárubně |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,2*2,1*1 |  | 2,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,520 |  |  |  |
|  | 11 | K | 971038691 | Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl přes 150 mm | m3 | 4,858 | 360,00 | 1 748,88 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Vybourání otvoru ve zdivu tl 420 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,1*2,52-0,9*0,6)*0,42 |  | 0,937 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,19*2,65-2,4*1,8-1,2*1,8)*0,42 |  | 3,055 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Odstranění stěny ze zdiva tl. 300 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,05*2,75)*0,3 |  | 0,866 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,858 |  |  |  |
|  | 12 | K | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm | m | 57,200 | 265,00 | 15 158,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Řezání železobetonové desky tl. 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Zesílení stávajícího podkladního betonu pod příčkové zdivo tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (10,6+2,78+4,3+5,7+2,255+1,065+1,9)*2 |  | 57,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 57,200 |  |  |  |
|  | 13 | K | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 129,764 | 205,00 | 26 601,62 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Odstranění omítek stávajících stropů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,225*11,04 |  | 79,764 |  |  |  |
|  |  | VV |  | UP - Úprava povrchů stropů a stěn v objektu spojovací chodby: oškrábání |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50 |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 129,764 |  |  |  |
|  | 14 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 185,910 | 205,00 | 38 111,55 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Odstranění omítek ze stávajících stěn |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (7,225+10,6+7,225+10,6)*2,75-1,8*1,5-0,9*0,6*2-1,03*2,52-0,9*1,5-2,4*1,8-1,2*1,8-1,5*2,75-0,18*2,75 |  | 79,212 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Odstranění omítek stávajícího ostění a nadpraží |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((1,8+1,5+1,5)+(0,9+0,6+0,6)*2+(1,03+2,52+2,52)+(0,9+1,5+1,5)+(2,4+1,8+1,8)+(1,2+1,8+1,8))*0,225 |  | 6,698 |  |  |  |
|  |  | VV |  | UP - Úprava povrchů stropů a stěn v objektu spojovací chodby: oškrábání |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 100 |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 185,910 |  |  |  |
|  | 15 | K | 9-Rx001 | Demontáž vstupních dveří 1030x2520 mm včetně zárubně | kus | 2,000 | 1 350,00 | 2 700,00 | Vlastní |
|  | 16 | K | 9-Rx002 | Odstranění nášlepných vrstev podlah | m2 | 79,764 | 201,00 | 16 032,56 | Vlastní |
|  |  | VV |  | Odtranění nášlepných vrstev podlah |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,225*11,04 |  | 79,764 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 79,764 |  |  |  |
|  | 17 | K | 9-Rx003 | Odstranění ocelového přístřešku u stávajícího vstupu o půdorysných rozměrech 4,55x1,5 m, výšky 3,25 m | kpl | 1,000 | 14 000,00 | 14 000,00 | Vlastní |
|  | 18 | K | 9-Rx004 | Odtranění okapových chodníků | kpl | 1,000 | 2 700,00 | 2 700,00 | Vlastní |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 53 642,48 |  |
|  | 19 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 62,850 | 174,00 | 10 935,90 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 20 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 62,850 | 199,00 | 12 507,15 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 21 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1 822,650 | 4,50 | 8 201,93 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Odvoz kalkulován do 30 km. Nutno prověřit zhotovitelem před podáním cenové nabídky. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 62,850*29 |  | 1 822,650 |  |  |  |
|  | 22 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 62,850 | 350,00 | 21 997,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 12 125,98 |  |
|  |  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 4 011,15 |  |
|  | 23 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 23,595 | 170,00 | 4 011,15 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Odstranění hydroizolace z asfaltových pásů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Zesílení stávajícího podkladního betonu pod příčkové zdivo tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (10,6+2,78+4,3+5,7+2,255+1,065+1,9)*0,825 |  | 23,595 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 23,595 |  |  |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 8 114,83 |  |
|  | 24 | K | 767415812 | Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 6 m | m2 | 30,343 | 189,00 | 5 734,83 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Odstranění oplechování obvodového pláště |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,75*8,75-1,1*1,7*6 |  | 30,343 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 30,343 |  |  |  |
|  | 25 | K | 767832802 | Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše | m | 3,500 | 680,00 | 2 380,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Odstranění stávajícího žebříku na fasádě délky cca 3,5 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,5 |  | 3,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,500 |  |  |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 12 700,00 |  |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 12 700,00 |  |
|  | 26 | K | 000-R | Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace apod.) Zabezpečení stavby (Označení, Oplocení), průběžný a konečný úklid společných prostor, lešení, apod. | % | 100,000 | 127,00 | 12 700,00 | Vlastní |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.2 - Nové konstrukce |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 28160240 |  |
|  |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28160240 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Petr Vlášek |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | KAVRO |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 2 156 521,01 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 2 156 521,01 |  |  | 21,00% | 452 869,41 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 2 609 390,42 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.2 - Nové konstrukce |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  | Projektant: | Petr Vlášek |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | KAVRO |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 2 156 521,01 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 1 138 923,17 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 138 379,61 |  |
|  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  | 145 996,03 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 218 127,96 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 181 474,15 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  | 22 671,68 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 333 349,44 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 91 965,93 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 6 958,37 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 977 597,84 |  |
|  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  | 94 443,00 |  |
|  |  | 712 - Povlakové krytiny |  |  |  |  |  | 132 159,86 |  |
|  |  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  |  | 89 731,18 |  |
|  |  | 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  | 1 100,00 |  |
|  |  | 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  | 19 720,33 |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  | 35 358,10 |  |
|  |  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  | 262 253,71 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  | 58 972,90 |  |
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  | 41 183,27 |  |
|  |  | 776 - Podlahy povlakové |  |  |  |  |  | 86 569,64 |  |
|  |  | 781 - Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  |  | 73 098,70 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | 5 640,00 |  |
|  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  | 77 367,15 |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 40 000,00 |  |
|  |  | VRN3 - VRN a ostatní náklady |  |  |  |  |  | 40 000,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.2 - Nové konstrukce |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  | Projektant: | Petr Vlášek |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | KAVRO |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 2 156 521,01 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 138 923,17 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 138 379,61 |  |
|  | 1 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 100,000 | 145,00 | 14 500,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | sejmutí ornice uvažováno od výškové úrovně -0,230 na výškovou úroveň -0,380 m (tl. 150 mm); rozsah 10x10 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 10*10 |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 100,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 131251102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 16,410 | 344,00 | 5 645,04 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Hloubení jam |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | hlavní přístavba |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažován odkop v ploše od úrovně -0,380 m na úroveň -0,680 m (tl. 300 mm) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,8*6,75*0,3*1,15 |  | 15,836 |  |  |  |
|  |  | VV |  | venkovní schodiště |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažován odkop v ploše od úrovně -0,450 m na úroveň -0,700 m (tl. 250 mm) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,65*1,222*0,25+1,55*0,97*0,25 |  | 0,574 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 16,410 |  |  |  |
|  | 3 | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 3,387 | 387,00 | 1 310,77 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | hloubení rýh do 60 cm uvažováno od výškové úrovně -0,450 m na výškovou úroveň -1,350 m (hl. 900 mm) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | základové pasy venkovních schodišť |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,35+0,97+0,97+1,62+1,62+0,65)*0,4*0,9*1,15 |  | 3,387 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,387 |  |  |  |
|  | 4 | K | 132251253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 32,631 | 352,00 | 11 486,11 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | hloubení rýh od 60 cm do 200 cm uvažováno od výškové úrovně -0,680 m na výškovou úroveň -1,800 m; průměrný průřez hloubenou rýhou od výškové úrovně |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,680 m je dle řezů cca 1,00 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | základové pasy hlavní přístavby |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,75+6,1+6,75+6,1+2,675)*1*1,15 |  | 32,631 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 32,631 |  |  |  |
|  | 5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 43,790 | 199,00 | 8 714,21 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Přebytek výkopku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 16,41+3,39+32,63-8,64 |  | 43,790 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 43,790 |  |  |  |
|  | 6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1 269,910 | 15,00 | 19 048,65 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Odvoz přebytečného výkopku je uvažován na skládku ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK, A.S. - UKLÁDKA VYBRANÝCH ODPADŮ - PÍSKOVNA PLANÁ NAD LUŽNICÍ vzdálenou 39 km. Nutno prověřit odborným zhotovitelem před podáním cenové nabídky a skutečnost zohlednit v jednotkové ceně. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 43,79*29 |  | 1 269,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 269,910 |  |  |  |
|  | 7 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 43,790 | 179,00 | 7 838,41 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Naložení výkopku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 16,41+3,39+32,63-8,64 |  | 43,790 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 43,790 |  |  |  |
|  | 8 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 78,822 | 199,00 | 15 685,58 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 43,790*1,8 |  | 78,822 |  |  |  |
|  | 9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 43,790 | 271,00 | 11 867,09 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 10 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 8,640 | 780,00 | 6 739,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podklad pod desku z přebytečného výkopku; odměřeno z výkresové dokumentace |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,44*6 |  | 8,640 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 8,640 |  |  |  |
|  | 11 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 100,000 | 188,00 | 18 800,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Rozprostřní ornice v tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 10*10 |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 100,000 |  |  |  |
|  | 12 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 100,000 | 33,00 | 3 300,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 13 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 5,000 | 28,00 | 140,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 100*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 14 | K | 184201111 | Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 | kus | 3,000 | 410,00 | 1 230,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 15 | M | 02660419 | smrk v.150cm | kus | 3,000 | 677,00 | 2 031,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 16 | K | 184854213 | Zapracování příměsí do půdy zafrézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 plochy do 500 m2 | m2 | 100,000 | 65,00 | 6 500,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 17 | M | 25191155 | hnojivo průmyslové | kg | 5,000 | 33,00 | 165,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 100*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 18 | K | 1-99Rx001 | Hutnění pláně | m2 | 68,950 | 49,00 | 3 378,55 | Vlastní |
|  |  | VV |  | Upravená pláň - Edef2=45MPa (zhutnění pláně) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,75*6,8*1,15 |  | 52,785 |  |  |  |
|  |  | VV |  | D - Zpevněná plocha - betonová dlažba pochozí |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,05*5,3 |  | 16,165 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 68,950 |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 145 996,03 |  |
|  | 19 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 3,375 | 690,00 | 2 328,75 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Polštář základových pasů ze štěrkodrti |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pásy šířky 700 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,75+6,1+6,75+6,1+2,675)*0,7*0,1 |  | 1,986 |  |  |  |
|  |  | VV |  | pásy šířky 400 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,37+1,55+1,37)*0,4*0,1+(1,62+0,65+1,62)*0,4*0,1 |  | 0,327 |  |  |  |
|  |  | VV |  | podklad pod venkovní schodiště |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,62*0,65+0,425*1,55 |  | 1,062 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,375 |  |  |  |
|  | 20 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku | m3 | 5,346 | 480,00 | 2 566,08 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Štěrkopískový hutněný podsyp tl.150mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,94*6*0,15 |  | 5,346 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 5,346 |  |  |  |
|  | 21 | K | 273313711 | Základové desky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 9,812 | 3 450,00 | 33 851,40 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Základová deska - Podkladní beton tl.150mm, beton C20/25 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,55*6,6*0,15*1,05 |  | 6,809 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Zesílení stávajícího podkladního betonu pod příčkové zdivo tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (10,6+2,78+4,3+5,7+2,255+1,065+1,9)*0,1*1,05 |  | 3,003 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,812 |  |  |  |
|  | 22 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 6,575 | 790,00 | 5 194,25 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Bednění základových desek - zřízení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,55+6,6+6,55+6,6)*0,25 |  | 6,575 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,575 |  |  |  |
|  | 23 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 6,575 | 180,00 | 1 183,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 24 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0,410 | 39 000,00 | 15 990,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Výztuž základové desky z KARI síťí ØR8 oka 100x100mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,55*6,6*1,2*7,9/1000 |  | 0,410 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,410 |  |  |  |
|  | 25 | K | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 14,477 | 3 450,00 | 49 945,65 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Základové pasy z prostého betonu C20/25 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pásy šířky 700 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,75+6,1+6,75+6,1+2,675)*0,7*0,55*1,05 |  | 11,471 |  |  |  |
|  |  | VV |  | pásy šířky 400 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,37+1,55+1,37)*0,4*0,875*1,05+(1,62+0,65+1,62)*0,4*0,875*1,05 |  | 3,006 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,477 |  |  |  |
|  | 26 | K | 279113154 | Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 20,816 | 1 150,00 | 23 938,40 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Základové/soklové zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění tl.300mm vyplněné betonem C25/30, svislá i vodorovná výztuž dle sytému výrobce |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,6+5,94+6,6+5,94+2,675)*0,75 |  | 20,816 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 20,816 |  |  |  |
|  | 27 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,282 | 39 000,00 | 10 998,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Výztuž základového zdiva z oceli R10505 (vodorovná i svislá) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažováno 15 kg/ m2 zdiva |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 18,81*15/1000 |  | 0,282 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,282 |  |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 218 127,96 |  |
|  | 28 | K | 311113143 | Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 2,745 | 1 050,00 | 2 882,25 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | SCH - Schodišťové zdi z betonových šalovacích tvárnic tl. 250 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,4+1,4+1,65+1,65)*0,45 |  | 2,745 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,745 |  |  |  |
|  | 29 | K | 311235161 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 76,265 | 1 280,00 | 97 619,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | "Obvodové zdivo keramické broušené tvárnice tl.300mm, zděné na tenkovrstvou maltu, dle systémového řešení výrobce" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,3+6,3+0,81)*3+9,35*5-2*2,27-1,9*1,625*2 |  | 76,265 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 76,265 |  |  |  |
|  | 30 | K | 311272031 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 6,775 | 1 120,00 | 7 588,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Zdivo z porobetonových tvárnic tl.200mm, zděné na tenkovrstvou maltu, dle systémového řešení výrobce, dozdívky obvodového pláště objektu spojovací cho |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Atikové zdivo |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (7+6,55)*0,5 |  | 6,775 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,775 |  |  |  |
|  | 31 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,041 | 39 000,00 | 1 599,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | SCH - Výztuž schodišťových zdí z oceli R10505 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,75*15/1000 |  | 0,041 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 32 | K | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 2,000 | 280,00 | 560,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | P6 - 1x cihelný překlad nad otvor světlé šířky 800 mm, do příčky tl. 115mm, dle systémového řešení výrobce zdícího systému příček |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1*1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P7 - 1x cihelný překlad nad otvor světlé šířky 900mm, do příčky tl. 115mm, dle systémového řešení výrobce zdícího systému příček |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1*1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33 | K | 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm | kus | 7,000 | 395,00 | 2 765,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | P1 - 1x cihelný překlad nad otvor světlé šířky 800 mm, do příčky tl. 150mm, dle systémového řešení výrobce zdícího systému příček |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*1 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2 - 1x cihelný překlad nad otvor světlé šířky 1 000 mm, do příčky tl. 150mm, dle systémového řešení výrobce zdícího systému příček |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4*1 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 34 | K | 317168028 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2750 mm | kus | 1,000 | 670,00 | 670,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | P3 - 1x cihelný překlad nad otvor světlé šířky 2 050 mm, do příčky tl. 150mm, dle systémového řešení výrobce zdícího systému příček |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1*1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 35 | K | 317168057 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm | kus | 12,000 | 630,00 | 7 560,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | P4 - 4x nosný cihelný překlad nad otvor světlé šířky 1 900mm, do nosné stěny tl. 300mm, dle systémového řešení výrobce zdícího systému nosných stěn |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2*4 |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P5 - 4x nosný cihelný překlad nad otvor světlé šířky 2 000 mm, do nosné stěny tl. 300mm, dle systémového řešení výrobce zdícího systému nosné stěny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1*4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 36 | K | 340271045-R01 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 200 mm | m2 | 2,596 | 990,00 | 2 570,04 | Vlastní |
|  |  | VV |  | ZAZDĚNÍ OTVORU - Zdivo z porobetonových tvárnic tl.200mm, zděné na tenkovrstvou maltu, dle systémového řešení výrobce |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dozdívky obvodového pláště objektu spojovací chodby ZŠ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,03*2,52 |  | 2,596 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,596 |  |  |  |
|  | 37 | K | 342244201 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm | m2 | 21,760 | 970,00 | 21 107,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Příčkové keramické broušené bloky tl.80mm, zděné na tenkovrstvou maltu, dle systémového řešení výrobce |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,92+1,92+1,84+1,86+1,9)*2,75-0,7*2*3 |  | 21,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 21,760 |  |  |  |
|  | 38 | K | 342244211 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 9,485 | 949,00 | 9 001,27 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Příčkové keramické broušené bloky tl.115mm, zděné na tenkovrstvou maltu, dle systémového řešení výrobce |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,9+1,95+0,345+0,345)*2,75-0,8*2-0,7*2 |  | 9,485 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,485 |  |  |  |
|  | 39 | K | 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm | m2 | 65,250 | 984,00 | 64 206,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Příčkové keramické broušené bloky tl.150mm, zděné na tenkovrstvou maltu, dle systémového řešení výrobce |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (10,6+2,78+4,3+5,7+2,255+1,065+1,9)*2,75-0,9*2*4-1*2-0,7*2*3 |  | 65,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 65,250 |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 181 474,15 |  |
|  | 40 | K | 411168386-R1 | Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 25/30 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/62,5), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, | m2 | 38,219 | 2 390,00 | 91 343,41 | Vlastní |
|  |  | VV |  | A - Trámečkový strop z keramobetonových stropních nosníků a keramických vložek, tl. po zmonolitnění 290mm, světlý rozpon zdiva 6000mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | tl. nosného zdiva 300mm. Osová vzdálenost trámců 625mm, beton C25/30. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,25*6,115 |  | 38,219 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 38,219 |  |  |  |
|  | 41 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 0,365 | 3 450,00 | 1 259,25 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Dobetonávka stropu tl. 290 mm z betonu C25/30 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6*0,2*0,29*1,05 |  | 0,365 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,365 |  |  |  |
|  | 42 | K | 411351021 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 3,000 | 850,00 | 2 550,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Bednění dobetonávky stropu - zřízení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6*0,5 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 43 | K | 411351022 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 3,000 | 190,00 | 570,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 44 | K | 411354315 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm | m2 | 37,800 | 690,00 | 26 082,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 6*6,3 |  | 37,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 37,800 |  |  |  |
|  | 45 | K | 411354316 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm | m2 | 37,800 | 150,00 | 5 670,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 46 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,044 | 39 000,00 | 1 716,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Výztuž dobetonávky stropu z oceli R10505 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 120*0,37/1000 |  | 0,044 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,044 |  |  |  |
|  | 47 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 1,177 | 2 990,00 | 3 519,23 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Věnce atik z betonu C20/25 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,2*0,25*6,55*1,05 |  | 0,344 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,3*0,15*9,85*1,05 |  | 0,465 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,2*0,25*7*1,05 |  | 0,368 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,177 |  |  |  |
|  | 48 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 2,035 | 2 990,00 | 6 084,65 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | V - Železobetonový ztužující věnec v úrovni stropní konstrukce na nosné zdi 300mm, beton C25/30 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,77+6+6,77+2,735)*0,3*0,29*1,05 |  | 2,035 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,035 |  |  |  |
|  | 49 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 22,650 | 890,00 | 20 158,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Bednění věnců - zřízení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,77+6+6,77+2,735)*0,29*2 |  | 12,920 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Bednění věnců atik - zřízení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,25*6,55*2 |  | 3,275 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,15*9,85*2 |  | 2,955 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,25*7*2 |  | 3,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,650 |  |  |  |
|  | 50 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 22,650 | 180,00 | 4 077,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 51 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,308 | 39 000,00 | 12 012,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Výztuž věnců z oceli B500As podélnou výztuží 4Ø14, třmínky Ø8 á150mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podélná R14 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,77+6+6,77+2,735)*4*1,21*1,1/1000 |  | 0,119 |  |  |  |
|  |  | VV |  | třmínky R8 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,77+6+6,77+2,735)/0,15*(0,29+0,3+0,29+0,3)*0,4*1,1/1000 |  | 0,077 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Výztuž věnců atik z oceli R10505 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,18*95/1000 |  | 0,112 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,308 |  |  |  |
|  | 52 | K | 430321515 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 1,595 | 2 990,00 | 4 769,05 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | SCH - Schodiště z betonu C20/25 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | řez A |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,43*2,32*1,05 |  | 1,047 |  |  |  |
|  |  | VV |  | řez C |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,36*1,45*1,05 |  | 0,548 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,595 |  |  |  |
|  | 53 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 1,697 | 790,00 | 1 340,63 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | SCH - Bednění stupňů schodišťových - zřízení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,15*2,32*3+0,15*1,45*3 |  | 1,697 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,697 |  |  |  |
|  | 54 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 1,697 | 190,00 | 322,43 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 22 671,68 |  |
|  | 55 | R | 500A4021 | Obrubník zahradní betonový prefabrikovaný do lože z betonu s boční opěrou | m | 7,500 | 390,00 | 2 925,00 | ÚRS RYRO 2021 01 |
|  |  | VV |  | OB - Betonový zahradní obrubník 50/200/1000 - zapuštěný do lože ze suché bet. směsi |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,5 |  | 7,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,500 |  |  |  |
|  | 56 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 16,165 | 370,00 | 5 981,05 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Nosná vrstva štěrkodrť Ø0-32mm tl. 200mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | D - Zpevněná plocha - betonová dlažba pochozí |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,05*5,3 |  | 16,165 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 16,165 |  |  |  |
|  | 57 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 16,165 | 290,00 | 4 687,85 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Betonová (zámková) dlažba tl. 60mm do kladecí vrstvy z drceného kameniva fr. 4-8 mm tl. 40 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | D - Zpevněná plocha - betonová dlažba pochozí |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,05*5,3 |  | 16,165 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 16,165 |  |  |  |
|  | 58 | M | 59245295 | dlažba zámková tl. 60mm přírodní | m2 | 16,650 | 230,00 | 3 829,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 16,165*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16,650 |  |  |  |
|  | 59 | K | 596841220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 7,709 | 344,00 | 2 651,90 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | SCH - Stupnice z betonových dlaždic tl. 40 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,3*1,45*2+0,3*2,32*2 |  | 2,262 |  |  |  |
|  |  | VV |  | SCH - Podstupnice z betonových dlaždic tl. 40 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,15*1,45*3+0,15*2,32*3 |  | 1,697 |  |  |  |
|  |  | VV |  | SCH - Podesta z betonových dlaždic tl. 40 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,05*1,45+0,96*2,32 |  | 3,750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,709 |  |  |  |
|  | 60 | M | 59246002 | dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm | m2 | 7,940 | 327,00 | 2 596,38 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 7,709*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7,940 |  |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 333 349,44 |  |
|  | 61 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 261,270 | 35,00 | 9 144,45 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 62 | K | 611311145 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně | m2 | 161,270 | 279,00 | 44 994,33 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Omítka vnitřních stropů vápenná štuková |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M101 až M113 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 111,27 |  | 111,270 |  |  |  |
|  |  | VV |  | UP - Úprava povrchů stropů a stěn v objektu spojovací chodby: štuková omítka 150m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50 |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 161,270 |  |  |  |
|  | 63 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 423,387 | 35,00 | 14 818,55 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 64,482+358,905 |  | 423,387 |  |  |  |
|  | 64 | K | 612311121 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 64,482 | 245,00 | 15 798,09 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Jádrová omítka pod obklad |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M104 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,52*2-0,7*1,97*2 |  | 8,282 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M105 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,52*2-0,7*1,97-0,82*0,6+(0,8+0,6+0,6)*0,225 |  | 9,619 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M106 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,24*2-0,7*1,97*2 |  | 9,722 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M107 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,48*2-0,7*1,97*2 |  | 8,202 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M108 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,48*2-0,7*1,97 |  | 9,581 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M109 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,8*2-0,7*1,97*2 |  | 8,842 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M110 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,84*2-0,7*1,97-0,9*0,6+(0,9+0,6+0,6)*0,225 |  | 10,234 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 64,482 |  |  |  |
|  | 65 | K | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 358,905 | 245,00 | 87 931,73 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Omítka vnitřních stěn vápenná štuková |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M101 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,5*2,75-0,9*2,1-0,8*1,97-0,9*1,97 |  | 15,386 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M102 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15,6*2,75-0,9*1,97*4-0,7*1,97*3 |  | 31,671 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M103 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8*2,75-0,8*1,97 |  | 20,424 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M104 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,52*2,75-0,7*1,97*2 |  | 12,422 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M105 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,52*2,75-0,7*1,97-0,82*0,6 |  | 13,309 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M106 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,24*2,75-0,7*1,97*2 |  | 14,402 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M107 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,48*2,75-0,7*1,97*2 |  | 12,312 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M108 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,48*2,75-0,7*1,97 |  | 13,691 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M109 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,8*2,75-0,7*1,97*2 |  | 13,192 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M110 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,84*2,75-0,7*1,97-0,9*0,6 |  | 14,141 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M111 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15,2*2,75-0,9*1,97-1*1,97-1,8*1,8 |  | 34,817 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M112 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 16,3*2,75-1*1,97-0,9*1,97-2,4*1,8 |  | 36,762 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M113 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (32,3-19,5)*2,75+19,5*3-0,9*1,97-2*2,27-1,9*1,625*2 |  | 81,212 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odpočet obkladů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -64,48 |  | -64,480 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Omítka vnitřního ostění a nadpraží vápenná štuková |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((1,1+2,1+2,1)+(0,82+0,6+0,6)+(0,9+0,6+0,6)+(1+2,1+2,1)+(1,9+1,625+1,625)*2+(2+2,27+2,27)+(2,4+1,8+1,8)+(1,8+1,8+1,8))*0,225 |  | 9,644 |  |  |  |
|  |  | VV |  | UP - Úprava povrchů stropů a stěn v objektu spojovací chodby: štuková omítka 150m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 100 |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 358,905 |  |  |  |
|  | 66 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 82,946 | 35,00 | 2 903,11 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Penetrační nátěr |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | jih |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 26,55-1,9*1,625*2 |  | 20,375 |  |  |  |
|  |  | VV |  | západ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 47,25-2*2,27 |  | 42,710 |  |  |  |
|  |  | VV |  | východ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,03*2,52 |  | 2,596 |  |  |  |
|  |  | VV |  | ŠPALETY TL. 40 MM - KZS s minerální tepelnou izolací se systémovou silikonovou omítkou probarvenou zrno 1,5mm, odstín okr. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2+2,27+2,27)*0,16+(1,9+1,625+1,625)*0,16*2 |  | 2,694 |  |  |  |
|  |  | VV |  | SOKL - KZS s izolací XPS tl. 140 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9*6,8+0,9*(6,37+2,72+0,3) |  | 14,571 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 82,946 |  |  |  |
|  | 67 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 31,944 | 23,00 | 734,71 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Vnější omítková rohová lišta |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,1+2,1)+(0,6+0,6)+(0,6+0,6)+(2,1+2,1)+(1,625+1,625)*2+(2,27+2,27)+(1,8+1,8)+(1,8+1,8) |  | 29,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 29,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 29,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31,944 |  |  |  |
|  | 68 | M | 63127464 | profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm | m | 35,138 | 13,00 | 456,79 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Vnější rohová lišta |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 31,944 |  | 31,944 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 31,944 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 31,944*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35,138 |  |  |  |
|  | 69 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 13,820 | 23,00 | 317,86 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Vnější omítková rohová lišta s okapničkou |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,1+0,82+0,9+1+1,9*2+2+2,4+1,8 |  | 13,820 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 13,820 |  |  |  |
|  | 70 | M | 59051510-R | profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 2,0 m | m | 15,202 | 21,00 | 319,24 | Vlastní |
|  |  | VV |  | Lišta s okapničkou pro nadpraží |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,820 |  | 13,820 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 13,820 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15,202 |  |  |  |
|  | 71 | K | 622143003-R | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou vnitřních | m | 57,860 | 29,00 | 1 677,94 | Vlastní |
|  |  | VV |  | Vnitřní omítková rohová lišta |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,1+2,1+2,1)+(0,82+0,6+0,6)+(0,9+0,6+0,6)+(1+2,1+2,1)+(1,9+1,625+1,625)*2+(2+2,27+2,27)+(2,4+1,8+1,8)+(1,8+1,8+1,8)+5*3 |  | 57,860 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 57,860 |  |  |  |
|  | 72 | M | 55343020 | profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm | m | 60,753 | 21,00 | 1 275,81 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 57,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60,753 |  |  |  |
|  | 73 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) | m | 85,720 | 27,00 | 2 314,44 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | APU lišta vnitřní |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,1+2,1+2,1)+(0,82+0,6+0,6)+(0,9+0,6+0,6)+(1+2,1+2,1)+(1,9+1,625+1,625)*2+(2+2,27+2,27)+(2,4+1,8+1,8)+(1,8+1,8+1,8) |  | 42,860 |  |  |  |
|  |  | VV |  | APU lišta vnější |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,1+2,1+2,1)+(0,82+0,6+0,6)+(0,9+0,6+0,6)+(1+2,1+2,1)+(1,9+1,625+1,625)*2+(2+2,27+2,27)+(2,4+1,8+1,8)+(1,8+1,8+1,8) |  | 42,860 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 85,720 |  |  |  |
|  | 74 | M | 59051476 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | m | 90,006 | 22,00 | 1 980,13 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 85,720 |  | 85,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 85,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 90,006 |  |  |  |
|  | 75 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 14,571 | 1,00 | 14,57 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | SOKL - KZS s izolací XPS tl. 140 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9*6,8+0,9*(6,37+2,72+0,3) |  | 14,571 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,571 |  |  |  |
|  | 76 | M | 28376445 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm | m2 | 14,862 | 480,00 | 7 133,76 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 14,571*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14,862 |  |  |  |
|  | 77 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm | m2 | 65,681 | 220,00 | 14 449,82 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Lepící a stěrkovací hmota tl.15mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Tepelná izolace fasádní minerální tl.160mm + mechanické kotvení - zapuštěná montáž + zátka, (pož. ?=0,04W/m.K) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Výztužná vrstva omítky tl.4mm - stěrková hmota + sklotextilní síťovina |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | jih |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 26,55-1,9*1,625*2 |  | 20,375 |  |  |  |
|  |  | VV |  | západ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 47,25-2*2,27 |  | 42,710 |  |  |  |
|  |  | VV |  | východ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,03*2,52 |  | 2,596 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 65,681 |  |  |  |
|  | 78 | M | 63151538 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm | m2 | 66,995 | 250,00 | 16 748,75 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 65,681*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 66,995 |  |  |  |
|  | 79 | K | 622222001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm | m | 16,840 | 170,00 | 2 862,80 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | ŠPALETY TL. 40 MM - KZS s minerální tepelnou izolací se systémovou silikonovou omítkou probarvenou zrno 1,5mm, odstín okr. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2+2,27+2,27)+(1,9+1,625+1,625)*2 |  | 16,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 16,840 |  |  |  |
|  | 80 | M | 63151518 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm | m2 | 18,524 | 199,00 | 3 686,28 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 16,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18,524 |  |  |  |
|  | 81 | K | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky | m | 17,030 | 15,00 | 255,45 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Zakládací lišta pro KZS tl. 160 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 16+1,03 |  | 17,030 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 17,030 |  |  |  |
|  | 82 | M | 59051653 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm | m | 17,882 | 77,00 | 1 376,91 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 17,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17,882 |  |  |  |
|  | 83 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 2,775 | 330,00 | 915,75 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | SOKL - systémová soklová omítka, odstín červenohnědá |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | jih |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6 |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | západ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,175 |  | 2,175 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,775 |  |  |  |
|  | 84 | K | 622531011 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 65,681 | 315,00 | 20 689,52 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Silikonová probarvená vnější omítka, zrno 1,5mm, odstín okr |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | jih |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 26,55-1,9*1,625*2 |  | 20,375 |  |  |  |
|  |  | VV |  | západ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 47,25-2*2,27 |  | 42,710 |  |  |  |
|  |  | VV |  | východ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,03*2,52 |  | 2,596 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 65,681 |  |  |  |
|  | 85 | K | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 3,016 | 2 990,00 | 9 017,84 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Betonová mazanina tl.75mm beton C20/25 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 40,21*0,075 |  | 3,016 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,016 |  |  |  |
|  | 86 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,214 | 39 000,00 | 8 346,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Výztuž betonové mazaniny z KARI síťí ØR6 oka 100x100mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 40,21*4,44*1,2/1000 |  | 0,214 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,214 |  |  |  |
|  | 87 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 40,210 | 8,50 | 341,79 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Separační PE fólie |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 40,21 |  | 40,210 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 40,210 |  |  |  |
|  | 88 | K | 6324-Rx010 | Vyspravení a doplnění stávající betonové podlahy po odbourání nášlapné vrstvy | m2 | 71,060 | 180,00 | 12 790,80 | Vlastní |
|  |  | VV |  | Po2 - Podlahová konstrukce stávající objekt č.m. 1.11, 1.12, 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,54+12,61+55,93-40,21 |  | 41,870 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po3 - Podlahová konstrukce stávající objekt č.m. 1.01, 1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,11+10,28 |  | 13,390 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po4 - Podlahová konstrukce stávající objekt m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,07+1,67+1,67+2,3+1,66+1,66+1,85+1,92 |  | 15,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 71,060 |  |  |  |
|  | 89 | K | 632-Rx990 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou včetně penetrace se zásypem křemičitým pískem - dle technických podmínek výrobce, při předpokladu zbytků lepidel/živice na stávající kci. podlahy, tl. 5 - 25mm | m2 | 71,060 | 277,00 | 19 683,62 | Vlastní |
|  |  | VV |  | Po2 - Podlahová konstrukce stávající objekt č.m. 1.11, 1.12, 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,54+12,61+55,93-40,21 |  | 41,870 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po3 - Podlahová konstrukce stávající objekt č.m. 1.01, 1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,11+10,28 |  | 13,390 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po4 - Podlahová konstrukce stávající objekt m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,07+1,67+1,67+2,3+1,66+1,66+1,85+1,92 |  | 15,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 71,060 |  |  |  |
|  | 90 | K | 634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 24,600 | 21,00 | 516,60 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Obvod betonové mazaniny - dilatace |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 24,6 |  | 24,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 24,600 |  |  |  |
|  | 91 | K | 637211121 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC | m2 | 4,160 | 450,00 | 1 872,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | CH - Okapový chodníček z bet. dlaždic 400x400x40mm do pískové lože + šterkopísk. podsyp |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,4*0,4*26 |  | 4,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,160 |  |  |  |
|  | 92 | R | 640A1001 | Dveřní zárubně nebo rámy kovové pro jednokřídlové dveře | kus | 12,000 | 1 690,00 | 20 280,00 | ÚRS RYRO 2021 01 |
|  | 93 | R | 640A2001 | Stavební pouzdro posuvných dveří do zděné příčky pro jedno dveřní křídlo | kus | 1,000 | 7 700,00 | 7 700,00 | ÚRS RYRO 2021 01 |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 91 965,93 |  |
|  | 94 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 91,800 | 62,00 | 5 691,60 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Lešení lehké řadové - zřízení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (7+6,5+3+1*1,5)*5,1 |  | 91,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 91,800 |  |  |  |
|  | 95 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 5 508,000 | 3,30 | 18 176,40 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Lešení je kalkulováno na 60 dní. Nutno prověřit odborným zhotovitelem a skutečnost zohlednit v nabídkové ceně. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 91,800*60 |  | 5 508,000 |  |  |  |
|  | 96 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 91,800 | 33,00 | 3 029,40 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 97 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 91,800 | 15,00 | 1 377,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 98 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 5 508,000 | 1,10 | 6 058,80 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Lešení je kalkulováno na 60 dní. Nutno prověřit odborným zhotovitelem a skutečnost zohlednit v nabídkové ceně. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 91,800*60 |  | 5 508,000 |  |  |  |
|  | 99 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 91,800 | 4,00 | 367,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 100 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 111,270 | 55,00 | 6 119,85 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 101 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 111,270 | 8,00 | 890,16 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 102 | K | 9-Rx1001 | Dilatace stávající objekt/přístavba - extrudovaný polystyren tl.20mm + asfaltový pás | m2 | 59,154 | 380,00 | 22 478,52 | Vlastní |
|  |  | VV |  | DI |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 10,5*4,9+0,46*4,9+1,05*5,19 |  | 59,154 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 59,154 |  |  |  |
|  | 103 | K | 9-Rx1501 | Typová kce. přestřešení vstupu 1500/900mm z ocelových profilů a PKB desek - kotvení do zdiva dle typu a výrobce | kus | 1,000 | 19 800,00 | 19 800,00 | Vlastní |
|  | 104 | K | 9-Rx1502 | Vyspravení povrchu zdiva stávajícího venkovního schodiště cca 4,5*0,5 = 2,25 m2 s rampu do objetu spojovací chodby ZŠ včetně nátěru stávajícího zábradlí délky 4,5 m | kus | 1,000 | 7 977,00 | 7 977,00 | Vlastní |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 6 958,37 |  |
|  | 105 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 188,064 | 37,00 | 6 958,37 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 977 597,84 |  |
|  |  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 94 443,00 |  |
|  | 106 | K | 711121131 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým | m2 | 69,185 | 44,00 | 3 044,14 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Penetrační nátěr - vodorovně |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,55*6,6 |  | 43,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Nová hydroizolace z asfaltových pásů včetně napojení na stávající |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Zesílení stávajícího podkladního betonu pod příčkové zdivo tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (10,6+2,78+4,3+5,7+2,255+1,065+1,9)*0,825*1,1 |  | 25,955 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 69,185 |  |  |  |
|  | 107 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,028 | 50 000,00 | 1 400,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 69,185*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 108 | K | 711122131 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým | m2 | 28,411 | 99,00 | 2 812,69 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Penetrační nátěr - svisle |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,5*6,8+1,5*9,475+1,15*(6,37+2,72+0,3) |  | 28,411 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 28,411 |  |  |  |
|  | 109 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,011 | 50 000,00 | 550,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 28,411*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,011 |  |  |  |
|  | 110 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 138,369 | 279,00 | 38 604,95 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Hydroizolace - 2x modifikovaný asfaltový pás tl.4mm (Rn) - vodorovně |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,55*6,6*2 |  | 86,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Nová hydroizolace z asfaltových pásů včetně napojení na stávající |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Zesílení stávajícího podkladního betonu pod příčkové zdivo tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (10,6+2,78+4,3+5,7+2,255+1,065+1,9)*0,825*1,1*2 |  | 51,909 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 138,369 |  |  |  |
|  | 111 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 161,269 | 120,00 | 19 352,28 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 138,369*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 161,269 |  |  |  |
|  | 112 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 56,822 | 279,00 | 15 853,34 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Hydroizolace - 2x modifikovaný asfaltový pás tl.4mm (Rn) - svisle |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,5*6,8+1,5*9,475+1,15*(6,37+2,72+0,3))*2 |  | 56,822 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 56,822 |  |  |  |
|  | 113 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 69,380 | 120,00 | 8 325,60 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 56,822*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69,380 |  |  |  |
|  | 114 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 100,000 | 45,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 132 159,86 |  |
|  | 115 | K | 712361701 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů | m2 | 76,034 | 320,00 | 24 330,88 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Parotěsná fólie (s parotěsným provedením spár a veškerých prostupů fólií) alt. asfaltovaný modifikovaný pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovně |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | S4a - Zateplení ploché střešní konstrukce |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,55+0,61)*7,01 |  | 50,192 |  |  |  |
|  |  | VV |  | S3b - Atika, kontaktní zateplovací systém |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,75*7,01+1,583*9,9 |  | 20,929 |  |  |  |
|  |  | VV |  | S3a - Atika, kontaktní zateplovací systém - nové zdivo, přístavba |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,75*6,55 |  | 4,913 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 76,034 |  |  |  |
|  | 116 | M | 28343012 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm | m2 | 88,618 | 189,00 | 16 748,80 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 76,034*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 88,618 |  |  |  |
|  | 117 | K | 712363605 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm budova v do 18 m | m2 | 152,066 | 301,00 | 45 771,87 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Hydroizolační střešní asfaltové pásy vytaženy na atiku včetně veškerých podkladních a separačních vrstev |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | S3a - Atika, kontaktní zateplovací systém - nové zdivo, přístavba |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,75*6,55*2 |  | 9,825 |  |  |  |
|  |  | VV |  | S3b - Atika, kontaktní zateplovací systém |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,75*7,01+1,583*9,9)*2 |  | 41,858 |  |  |  |
|  |  | VV |  | S4a - Zateplení ploché střešní konstrukce |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,55+0,61)*7,01*2 |  | 100,383 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 152,066 |  |  |  |
|  | 118 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 174,876 | 120,00 | 20 985,12 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 152,066*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 174,876 |  |  |  |
|  | 119 | R | 712A0001 | Hydroizolace plochých střech prováděná za studena penetračním nátěrem | m2 | 64,487 | 44,00 | 2 837,43 | ÚRS RYRO 2021 01 |
|  |  | VV |  | Penetrační nátěr - svisle |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | S3a - Atika, kontaktní zateplovací systém - nové zdivo, přístavba |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,75*6,55 |  | 4,913 |  |  |  |
|  |  | VV |  | S3b - Atika, kontaktní zateplovací systém |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,75*7,01+1,583*9,9 |  | 20,929 |  |  |  |
|  |  | VV |  | S4a - Zateplení ploché střešní konstrukce |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,55*5,9 |  | 38,645 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 64,487 |  |  |  |
|  | 120 | K | 632481215 | Separační vrstva z geotextilie | m2 | 128,973 | 44,00 | 5 674,81 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | S3a - Atika, kontaktní zateplovací systém - nové zdivo, přístavba |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,75*6,55)*2 |  | 9,825 |  |  |  |
|  |  | VV |  | S3b - Atika, kontaktní zateplovací systém |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,75*7,01+1,583*9,9)*2 |  | 41,858 |  |  |  |
|  |  | VV |  | S4a - Zateplení ploché střešní konstrukce |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,55*5,9)*2 |  | 77,290 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 128,973 |  |  |  |
|  | 121 | K | 712-Rx001 | D+M kompletní dilatační vrstvy atiky | m2 | 20,929 | 550,00 | 11 510,95 | Vlastní |
|  |  | VV |  | Dilatace - pružná vrstava tl.20mm - XPS + asfaltový pás |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | S3b - Atika, kontaktní zateplovací systém |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,75*7,01+1,583*9,9 |  | 20,929 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 20,929 |  |  |  |
|  | 122 | K | 998712201 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | % | 100,000 | 43,00 | 4 300,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 89 731,18 |  |
|  | 123 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 40,210 | 155,00 | 6 232,55 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Podlahová izolace EPS tl.140mm (dvouvrstvá) (pož. λ=0,034W/m.K) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 40,21 |  | 40,210 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 40,210 |  |  |  |
|  | 124 | M | 28372307 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 70mm | m2 | 82,028 | 124,00 | 10 171,47 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 40,21*2,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 82,028 |  |  |  |
|  | 125 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 64,487 | 167,00 | 10 769,33 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Tepelná izolace EPS tl.50mm (pož. ?=0,04W/m.K) - svisle |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | S3a - Atika, kontaktní zateplovací systém - nové zdivo, přístavba |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,75*6,55 |  | 4,913 |  |  |  |
|  |  | VV |  | S3b - Atika, kontaktní zateplovací systém |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,75*7,01+1,583*9,9 |  | 20,929 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 25,842 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Tepelná izolace EPS tl.240mm - vodorovně |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | S4a - Zateplení ploché střešní konstrukce |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,55*5,9 |  | 38,645 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 38,645 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 64,487 |  |  |  |
|  | 126 | M | 28372305 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 50mm | m2 | 26,359 | 95,00 | 2 504,11 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Tepelná izolace EPS tl.50mm (pož. ?=0,04W/m.K) - svisle |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | S3a - Atika, kontaktní zateplovací systém - nové zdivo, přístavba |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,75*6,55 |  | 4,913 |  |  |  |
|  |  | VV |  | S3b - Atika, kontaktní zateplovací systém |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,75*7,01+1,583*9,9 |  | 20,929 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 25,842 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 25,842*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26,359 |  |  |  |
|  | 127 | M | 28372323 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 240mm | m2 | 39,418 | 490,00 | 19 314,82 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Tepelná izolace EPS tl.240mm - vodorovně |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | S4a - Zateplení ploché střešní konstrukce |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,55*5,9 |  | 38,645 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 38,645 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 38,645*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39,418 |  |  |  |
|  | 128 | K | 713141311 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva | m2 | 38,645 | 140,00 | 5 410,30 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Tepelná izolace EPS ve spádu 120-240mm - vodorovně |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | S4a - Zateplení ploché střešní konstrukce |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,55*5,9 |  | 38,645 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 38,645 |  |  |  |
|  | 129 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 7,095 | 3 880,00 | 27 528,60 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 38,645*(0,12+0,24)/2 |  | 6,956 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,956*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7,095 |  |  |  |
|  | 130 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 100,000 | 78,00 | 7 800,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 1 100,00 |  |
|  | 131 | K | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou | soubor | 1,000 | 950,00 | 950,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 132 | K | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % | 100,000 | 1,50 | 150,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 19 720,33 |  |
|  | 133 | K | 763121426 | SDK stěna předsazená profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 | m2 | 4,440 | 890,00 | 3 951,60 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | IP - Instalační předstěna, sádrokartonové desky pro použití do vlhkého prostředí, dle systémového řešení výrobce, výška 1m od úrovně ±0,000; |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | tl. předstěny 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+0,9+0,9+1)*1+(0,9+0,9+0,9+1)*0,2 |  | 4,440 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,440 |  |  |  |
|  | 134 | K | 763164531 | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 | m | 2,750 | 416,00 | 1 144,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | SDK kastlík - opláštění stoupacího potrubí dešťové kanalizace |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,75 |  | 2,750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,750 |  |  |  |
|  | 135 | R | 763A7022 | Sádrokartonový podhled z kazet (600x600 mm) s hladkým povrchem | m2 | 2,916 | 780,00 | 2 274,48 | ÚRS RYRO 2021 01 |
|  |  | VV |  | SP - Kazetový sádrokartonový podhled na ocelovém roštu se zavěšením na nosnou stropní konstrukci, rastr 600x600,dle systémového řešení výrobce |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | výška nad podlahou 2,400m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,19*2,1+0,35*1,19 |  | 2,916 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,916 |  |  |  |
|  | 136 | K | 763-Rx001 | Obklad stěn SDK se strukturovanou povrchovou úpravou / krytí dilatační spáry, stěna/strop | m2 | 9,750 | 559,00 | 5 450,25 | Vlastní |
|  |  | VV |  | SD - včetně kompletní povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,4*3+0,85*3 |  | 9,750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,750 |  |  |  |
|  | 137 | K | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % | 100,000 | 69,00 | 6 900,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 35 358,10 |  |
|  | 138 | K | 764214609 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm | m | 6,550 | 670,00 | 4 388,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | K1 - Oplechovaní atiky RŠ 800 mm z poplastovaného pozinkovaného plechu tl.0,75mm, provedení dle systémového řešení výrobce a střešní krytiny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,55 |  | 6,550 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,550 |  |  |  |
|  | 139 | K | 764214611 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm | m2 | 20,280 | 695,00 | 14 094,60 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | K5 - Oplechovaní atiky společně stávající + nově provedené RŠ 1200 mm, po odstranění atikového plechu ze stávajícího atikového zdiva z poplastovaného |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (10+6,9)*1,2 |  | 20,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 20,280 |  |  |  |
|  | 140 | K | 764216643 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 4,000 | 550,00 | 2 200,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | K2 - Oplechování vnějších parapetů oken z poplastovaného pozinkovaného plechu tl. 0,75mm RŠ 250 mm včetně bočních plastových krytek pro |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | napojení na KZS, provedení dle systémového řešení výrobce |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,9+0,05+0,05)*2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 141 | K | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 6,000 | 640,00 | 3 840,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | K4 - Okapový žlab z poplastovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6mm půlkruhového průřezu O 150mm, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | s povrchovým zaústěním do vsakovací skruže do objektu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 142 | K | 764518623-R | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 125 mm | m | 4,500 | 550,00 | 2 475,00 | Vlastní |
|  |  | VV |  | K4 - Okapový svod z poplastovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6mm půlkruhového průřezu O 125mm, s povrchovým zaústínám do vsakovací skruže do objektu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,5 |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,500 |  |  |  |
|  | 143 | K | 764-Rx001 | K3 - Úprava římsy u okapu v sytémovém řešení výrobce střešní krytinu | m | 6,000 | 410,00 | 2 460,00 | Vlastní |
|  | 144 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 100,000 | 59,00 | 5 900,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 262 253,71 |  |
|  | 145 | R | 766A2002 | Kuchyňská linka zakázková (na míru) | m | 2,700 | 14 500,00 | 39 150,00 | ÚRS RYRO 2021 01 |
|  |  | VV |  | Kuchyňská linka dřevěná 4x600+300=2700mm. Pracovní deska trojvrstvá třísková, potažená HPL laminátem, tl.38mm, barva šedá matná. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Podrobný popis viz PD Kuchyňská linka |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,7 |  | 2,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,700 |  |  |  |
|  | 146 | K | 766-R01 | Vnější difúzní okenní páska - ostění | m | 52,580 | 20,00 | 1 051,60 | Vlastní |
|  |  | VV |  | Těsnící pásky u oken - vnější |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,1+2,1+2,1)+(0,82+0,6+0,6+0,82)+(0,9+0,6+0,6+0,9)+(1+2,1+2,1)+(1,9+1,625+1,625+1,9)*2+(2+2,27+2,27)+(2,4+1,8+1,8+2,4)+(1,8+1,8+1,8+1,8) |  | 52,580 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 52,580 |  |  |  |
|  | 147 | K | 766-R02 | Vnitřní parotěsná okenní páska - ostění | m | 52,580 | 37,00 | 1 945,46 | Vlastní |
|  |  | VV |  | Těsnící pásky u oken - vnitřní |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,1+2,1+2,1)+(0,82+0,6+0,6+0,82)+(0,9+0,6+0,6+0,9)+(1+2,1+2,1)+(1,9+1,625+1,625+1,9)*2+(2+2,27+2,27)+(2,4+1,8+1,8+2,4)+(1,8+1,8+1,8+1,8) |  | 52,580 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 52,580 |  |  |  |
|  | 148 | K | 766-Rx001 | Vestavná trouba | kpl | 1,000 | 5 400,00 | 5 400,00 | Vlastní |
|  | 149 | K | 766-Rx002 | Digestoř | kpl | 1,000 | 3 400,00 | 3 400,00 | Vlastní |
|  | 150 | K | 766-Rx003 | Varná deska elektrická (4 plotýnky) | kpl | 1,000 | 5 700,00 | 5 700,00 | Vlastní |
|  | 151 | K | 766-Rx004 | Vestavná lednice | kus | 1,000 | 15 500,00 | 15 500,00 | Vlastní |
|  | 152 | R | 761A1019.O01 | Okna plastová plochy přes 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem zasklení dvojsklo | m2 | 4,500 | 4 250,00 | 19 125,00 | Vlastní |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Připoj. spára dveří řešena výplní PUR pěnou a opatřena parotěsnou páskou (exteriér). Úprava napojení dveří na KZS řešena pomocí spec. profilů - APU lišty (dodávka syst. KZS).Osazení okna provedeno se zapuštěním spodního rámu pod úroveň podlahové kce. Sklo ploché čiré s bezp fólií/interiér. barva rámu bílá |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | O01 - 2000 x 2250 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Balk. dveře z PVC profilů, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | systém s doraz. těsněním a se sníženým prahem v. max 20mm, 2křídlé, ven otevíravé, zasklení izol. dvojsklem, kování |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | celoobvodové, klika 4-polohová, vzduch neprůzvuč. min 35dB, souč. prostupu tepla celého okna Uw=1,2W/m2K. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,0*2,25*1 |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,500 |  |  |  |
|  | 153 | R | 761A1019.O02 | Okna plastová plochy přes 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem zasklení dvojsklo | m2 | 6,175 | 4 250,00 | 26 243,75 | Vlastní |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Připoj. spára okna řešena výplní PUR pěnou a opatřena parotěsnou páskou (exteriér). Úprava napojení okna na KZS řešena pomocí spec.profilů - APU lišty (dodávka syst. KZS). Sklo ploché čiré. Barva rámu bílá. Vnitřní parapet PVC bílá. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | O02 - 1900 x 1625 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Okno z PVC profilů, sys. s doraz. těsněním, 2křídlé, otevíravé + 1skláp., zasklení izol. dvojsklem, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | kování celoobvodové s pojistkou proti vyklopení, klika 4polohová zamykací, vzduch neprůz. min 32dB, souč. p. t. Uw=1,2W/m2K. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,9*1,625*2 |  | 6,175 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,175 |  |  |  |
|  | 154 | R | 761A3101.D02 | Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do ocelové zárubně | kus | 4,000 | 6 900,00 | 27 600,00 | ÚRS RYRO 2021 01 |
|  |  | VV |  | D02 - 900x1970 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Vnitřní dveře dřevěné typové jednokřídlé otevíravé, ze 2/3 prosklené |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Podrobná specifikace viz PD tabulka dveří |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2+2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 155 | R | 761A3101.D03 | Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 5 770,00 | 5 770,00 | Vlastní |
|  |  | VV |  | D03 - 800x1970 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Vnitřní dveře dřevěné typové jednokřídlé otevíravé, plné |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Podrobná specifikace viz PD tabulka dveří |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 156 | R | 761A3101.D04 | Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do ocelové zárubně | kus | 7,000 | 5 200,00 | 36 400,00 | Vlastní |
|  |  | VV |  | D04 - 700x1970 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Vnitřní dveře dřevěné typové jednokřídlé otevíravé, plné s větrací mřížkou |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Podrobná specifikace viz PD tabulka dveří |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4+3 |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 157 | R | 761A3141.D05 | Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové posuvné do pouzdra | kus | 1,000 | 6 450,00 | 6 450,00 | Vlastní |
|  |  | VV |  | D05 - 1000x1970 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlé plné, posuvné do stavebního pouzdra pro zděné stěny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Podrobná specifikace viz PD tabulka dveří |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 158 | R | 761A3511.D01 | Dveře venkovní plastové jednokřídlové včetně rámu | kus | 1,000 | 30 700,00 | 30 700,00 | Vlastní |
|  |  | VV |  | D01 - 900x2100 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Vstupní dveře z PVC profilů, 1kříd. oteví. s pevným nadsvětlíkem, zasklené izol. dvojsklem |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Podrobná specifikace viz PD tabulka dveří |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 159 | R | 761A3511.D06 | Dveře venkovní plastové jednokřídlové včetně rámu | kus | 1,000 | 20 500,00 | 20 500,00 | Vlastní |
|  |  | VV |  | D06 - 800x2100 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Vstupní dveře z PVC profilů, 1kříd. otevír. plné, zámek s bezpečnostní vložkou |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Podrobná specifikace viz PD tabulka dveří |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 160 | R | 761A9201 | Parapetní vnitřní deska šířky do 30 cm | m | 6,700 | 487,00 | 3 262,90 | ÚRS RYRO 2021 01 |
|  |  | VV |  | 2,0+1,9+1,9+0,9 |  | 6,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,700 |  |  |  |
|  | 161 | K | 761-Rx0010 | Pouzdrová záruběn | kus | 1,000 | 3 990,00 | 3 990,00 | Vlastní |
|  | 162 | K | 761-RxAl01.O03 | Okno s požární odolností z AL profilů, 1křídlé pevné, zasklení izol. dvojsklem | m2 | 0,540 | 4 750,00 | 2 565,00 | Vlastní |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Připoj. spára okna řešena výplní PUR pěnou a opatřena parotěsnou páskou (exteriér). Úprava napojení okna na KZS řešena pomocí spec.profilů - APU lišty (dodávka syst. KZS). Sklo ploché prusvitné neprůhledné, barva rámu bílá, vnitřní parapet PVC bílá. Požární odolnost EI30DP1 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | O03 900x600 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | vzduch neprůzvučnost min. 35dB, souč. prostupu tepla celého okna Uw= 1,2W/m2K, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9*0,6*1 |  | 0,540 |  |  |  |
|  | 163 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 100,000 | 75,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 58 972,90 |  |
|  | 164 | K | 767531111 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón | m2 | 1,320 | 1 470,00 | 1 940,40 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Č1 - Čistící zóna venkovní, hrubá, pryžová 1000/600mm, zapuštěná, v rámu z ocel. profilů žárově zinkovaných |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,0*0,6*1 |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Č2 - Čistící zóna vnitřní kobercová, 900/800mm, zapuštěná v rámu z ocel. profilů žárově zinkovaná |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9*0,8*1 |  | 0,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,320 |  |  |  |
|  | 165 | M | 69752076 | rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 150x100 cm | m2 | 0,630 | 4 500,00 | 2 835,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Č1 - Čistící zóna venkovní, hrubá, pryžová 1000/600mm, zapuštěná, v rámu z ocel. profilů žárově zinkovaných |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,0*0,6*1 |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,630 |  |  |  |
|  | 166 | M | 69752110 | rohož textilní provedení, hustý povrch, jemné dočištění | m2 | 0,756 | 4 200,00 | 3 175,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Č2 - Čistící zóna vnitřní kobercová, 900/800mm, zapuštěná v rámu z ocel. profilů žárově zinkovaná |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9*0,8*1 |  | 0,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,756 |  |  |  |
|  | 167 | K | 767531121 | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím | m | 6,600 | 440,00 | 2 904,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Č1 - Čistící zóna venkovní, hrubá, pryžová 1000/600mm, zapuštěná, v rámu z ocel. profilů žárově zinkovaných |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,0*2+0,6*2 |  | 3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Č2 - Čistící zóna vnitřní kobercová, 900/800mm, zapuštěná v rámu z ocel. profilů žárově zinkovaná |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9*2+0,8*2 |  | 3,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,600 |  |  |  |
|  | 168 | M | 69752160 | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al | m | 6,930 | 370,00 | 2 564,10 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 6,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,930 |  |  |  |
|  | 169 | R | 767A2002 | Zámečnické zábradlí z trubek hmotnosti přes 20 do 30 kg včetně povrchové úpravy | m | 6,500 | 3 590,00 | 23 335,00 | ÚRS RYRO 2021 01 |
|  |  | VV |  | Z - Zábradlí z ocelových profilů 50x50mm, žárove zinkované výška madla 900mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,5+1,5+1,75+1,75 |  | 6,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,500 |  |  |  |
|  | 170 | R | 767A3001 | Zámečnické žebříky fasádní požární včetně povrchové úpravy | m | 4,200 | 4 576,00 | 19 219,20 | ÚRS RYRO 2021 01 |
|  |  | VV |  | Ž - Výlez na střechu: ocelový žebřík s ochranným košem, kce. z ocel profilů žárově zinkovaných, výška žebříku 2,4m, 1,8m nad UT |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,4+1,8) |  | 4,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,200 |  |  |  |
|  | 171 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 100,000 | 30,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 41 183,27 |  |
|  | 172 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 29,190 | 10,00 | 291,90 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 173 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 29,190 | 33,00 | 963,27 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 174 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 22,000 | 170,00 | 3 740,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Keramický soklík výšky do 80 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M101 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,5-0,8-0,9*2 |  | 4,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M102 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15,6-0,9*4-0,7*3 |  | 9,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M103 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8-0,8 |  | 7,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,000 |  |  |  |
|  | 175 | M | 59761009R.1 | sokl-dlažba keramická dlažba dle výběru investora | m | 23,100 | 200,00 | 4 620,00 | Vlastní |
|  |  | VV |  | 22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23,100 |  |  |  |
|  | 176 | K | 771574115 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 29,190 | 370,00 | 10 800,30 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Keramická dlažba tl.10mm do lepidla tl. 5 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po3 - Podlahová konstrukce stávající objekt č.m. 1.01, 1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,11+10,28 |  | 13,390 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po4 - Podlahová konstrukce stávající objekt m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,07+1,67+1,67+2,3+1,66+1,66+1,85+1,92 |  | 15,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 29,190 |  |  |  |
|  | 177 | M | 59761432 | dlažba keramická - specifikace dle výběru investora | m2 | 30,650 | 450,00 | 13 792,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Plocha |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 29,190 |  | 29,190 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 29,190 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 29,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30,650 |  |  |  |
|  | 178 | K | 771577111 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 18,910 | 10,00 | 189,10 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Příplatek za pokládku dlažby |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,11+3,07+1,67+1,67+2,3+1,66+1,66+1,85+1,92 |  | 18,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 18,910 |  |  |  |
|  | 179 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 15,800 | 189,00 | 2 986,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Tekutá systémová hydroizolace |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po4 - Podlahová konstrukce stávající objekt m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,07+1,67+1,67+2,3+1,66+1,66+1,85+1,92 |  | 15,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 15,800 |  |  |  |
|  | 180 | K | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 100,000 | 38,00 | 3 800,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 86 569,64 |  |
|  | 181 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 82,080 | 21,00 | 1 723,68 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 182 | K | 776121321 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná | m2 | 82,080 | 44,00 | 3 611,52 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 183 | K | 776141124-R | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 15 mm | m2 | 40,210 | 270,00 | 10 856,70 | Vlastní |
|  | 184 | K | 776251111 | Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem | m2 | 82,080 | 305,00 | 25 034,40 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Marmoleum (třídy A1fl - Cfl) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 40,21 |  | 40,210 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Po2 - Podlahová konstrukce stávající objekt č.m. 1.11, 1.12, 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,54+12,61+55,93-40,21 |  | 41,870 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 82,080 |  |  |  |
|  | 185 | M | 28411069 | linoleum přírodní ze 100% - dle výběru investora Marmoleum (třídy A1fl - Cfl) | m2 | 90,288 | 430,00 | 38 823,84 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | 82,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 90,288 |  |  |  |
|  | 186 | K | 776-Rx505 | D+M sokl vytažený na stěnu | m | 57,100 | 45,00 | 2 569,50 | Vlastní |
|  |  | VV |  | Vytažení podlahové krytiny (marmolea) do výšky 80 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M111 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15,2-0,9-1 |  | 13,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M112 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 16,3-0,9-1 |  | 14,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M113 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 32,3-0,9-2 |  | 29,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 57,100 |  |  |  |
|  | 187 | K | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | % | 100,000 | 39,50 | 3 950,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 73 098,70 |  |
|  | 188 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 64,482 | 10,00 | 644,82 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 189 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 64,482 | 33,00 | 2 127,91 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 190 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 64,482 | 370,00 | 23 858,34 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Keramický obklad dle výběru investora |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M104 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,52*2-0,7*1,97*2 |  | 8,282 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M105 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,52*2-0,7*1,97-0,82*0,6+(0,8+0,6+0,6)*0,225 |  | 9,619 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M106 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,24*2-0,7*1,97*2 |  | 9,722 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M107 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,48*2-0,7*1,97*2 |  | 8,202 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M108 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,48*2-0,7*1,97 |  | 9,581 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M109 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,8*2-0,7*1,97*2 |  | 8,842 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M110 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,84*2-0,7*1,97-0,9*0,6+(0,9+0,6+0,6)*0,225 |  | 10,234 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 64,482 |  |  |  |
|  | 191 | M | 597611100-R | dlaždice keramické I. j. - dle výběru investora | m2 | 67,706 | 450,00 | 30 467,70 | Vlastní |
|  |  | VV |  | 64,482 |  | 64,482 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,482*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67,706 |  |  |  |
|  | 192 | K | 781477111 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 54,248 | 11,00 | 596,73 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Příplatek za obkládání ploch do 10 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M104 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,52*2-0,7*1,97*2 |  | 8,282 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M105 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,52*2-0,7*1,97-0,82*0,6+(0,8+0,6+0,6)*0,225 |  | 9,619 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M106 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,24*2-0,7*1,97*2 |  | 9,722 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M107 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,48*2-0,7*1,97*2 |  | 8,202 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M108 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,48*2-0,7*1,97 |  | 9,581 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M109 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,8*2-0,7*1,97*2 |  | 8,842 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 54,248 |  |  |  |
|  | 193 | K | 781494111 | Profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 4,420 | 103,00 | 455,26 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Obkladová rohová lišta |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M105 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9+0,82 |  | 1,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M107 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M108 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M110 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,420 |  |  |  |
|  | 194 | K | 781494511 | Profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 30,460 | 95,00 | 2 893,70 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Ukončení obkladu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M104 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,52-0,7*2 |  | 4,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M105 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,52-0,7-0,82 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M106 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,24-0,7*2 |  | 4,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M107 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,48-0,7*2 |  | 4,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M108 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,48-0,7 |  | 4,780 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M109 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,8-0,7*2 |  | 4,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M110 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,84-0,7-0,9 |  | 4,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 30,460 |  |  |  |
|  | 195 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 99,480 | 88,00 | 8 754,24 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Silikonování |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M104 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,52+4*2 |  | 13,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M105 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,52+4*2+0,9 |  | 14,420 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M106 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,24+4*2 |  | 14,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M107 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,48+4*2+0,9 |  | 14,380 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M108 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,48+4*2+0,9 |  | 14,380 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M109 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,8+4*2 |  | 13,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M110 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,84+4*2+0,9 |  | 14,740 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 99,480 |  |  |  |
|  | 196 | K | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | 100,000 | 33,00 | 3 300,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 5 640,00 |  |
|  | 197 | K | 7831-Rx002 | Nátěr ocelové zárubně 2x včetně obroušení podkladu | kus | 12,000 | 470,00 | 5 640,00 | Vlastní |
|  |  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 77 367,15 |  |
|  | 198 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 573,090 | 5,00 | 2 865,45 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 199 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 573,090 | 45,00 | 25 789,05 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | 200 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 573,090 | 85,00 | 48 712,65 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  | VV |  | Výmalba dle výběru investora |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M101 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,5*2,75 |  | 20,625 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M102 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15,6*2,75 |  | 42,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M103 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8*2,75 |  | 22,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M104 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,52*2,75 |  | 15,180 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M105 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,52*2,75 |  | 15,180 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M106 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,24*2,75 |  | 17,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M107 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,48*2,75 |  | 15,070 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M108 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,48*2,75 |  | 15,070 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M109 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,8*2,75 |  | 15,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M110 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,84*2,75 |  | 16,060 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M111 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15,2*2,75 |  | 41,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M112 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 16,3*2,75-2,4*1,8 |  | 40,505 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M113 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (32,3-19,5)*2,75+19,5*3-2*2,27 |  | 89,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odpočet obkladů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -64,48 |  | -64,480 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Výmalba stropů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 111,27 |  | 111,270 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Výmalba ostění a nadpraží |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,64 |  | 9,640 |  |  |  |
|  |  | VV |  | UP - Úprava povrchů stropů a stěn v objektu spojovací chodby: malba - 150m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 150 |  | 150,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 573,090 |  |  |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 40 000,00 |  |
|  |  | D | VRN3 | VRN a ostatní náklady |  |  |  | 40 000,00 |  |
|  | 201 | K | 000-R | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová dokumentace apod.) | % | 100,000 | 400,00 | 40 000,00 | Vlastní |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Výši vedlejších rozpočtových nákladů musí stanovit nabízející dle své individuální kalkulace. |  |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.3 - ZTI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 28160240 |  |
|  |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28160240 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Petr Vlášek |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | KAVRO |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 159 218,75 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 159 218,75 |  |  | 21,00% | 33 435,94 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 192 654,69 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.3 - ZTI |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  | Projektant: | Petr Vlášek |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | KAVRO |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 159 218,75 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 62 858,34 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 36 303,34 |  |
|  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  | 375,00 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 26 180,00 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 96 360,41 |  |
|  |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  | 11 778,93 |  |
|  |  | 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  |  | 27 265,44 |  |
|  |  | 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  | 44 116,04 |  |
|  |  | 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  |  |  | 13 200,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.3 - ZTI |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  | Projektant: | Petr Vlášek |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | KAVRO |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 159 218,75 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 62 858,34 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 36 303,34 |  |
|  | 1 | K | 131203101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 (VŠ) | m3 | 13,500 | 490,00 | 6 615,00 |  |
|  | 2 | K | 132100001 | písek vč.dopravy | m3 | 0,480 | 780,00 | 374,40 |  |
|  | 3 | K | 132100002 | pískové lože | m3 | 0,120 | 880,00 | 105,60 |  |
|  | 4 | K | 132100003 | obsyp potrubí pískem | m3 | 0,360 | 450,00 | 162,00 |  |
|  | 5 | K | 132100004 | výstražná folie (plyn,voda,kanal,UT) vč. montáže | m | 3,000 | 2,60 | 7,80 |  |
|  | 6 | K | 132100005 | měděný vodič (plyn,voda,UT) vč. montáže | m | 5,000 | 45,00 | 225,00 |  |
|  | 7 | K | 132212201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 (voda 0,6x1,2x2) | m3 | 1,440 | 510,00 | 734,40 |  |
|  | 8 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 8,000 | 550,00 | 4 400,00 |  |
|  | 9 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 8,000 | 140,00 | 1 120,00 |  |
|  | 10 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m (plyn,voda,kanal,UT + vsak) | m3 | 14,940 | 290,00 | 4 332,60 |  |
|  | 11 | K | 161101101.1 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 14,940 | 241,00 | 3 600,54 |  |
|  | 12 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (ornice + výkop) | m3 | 2,170 | 188,00 | 407,96 |  |
|  | 13 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 ( výkop RÝHA-PÍSEK + OBJEM VŠ) | m3 | 2,170 | 147,00 | 318,99 |  |
|  | 14 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 2,170 | 215,00 | 466,55 |  |
|  | 15 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) výkopek | t | 3,900 | 200,00 | 780,00 |  |
|  | 16 | K | 174101 | Výkop + zásyp pro ležatou kanalizaci (uvnitř objektu) cca | m3 | 8,000 | 770,00 | 6 160,00 |  |
|  | 17 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (0,6x0,6x260) | m3 | 13,250 | 490,00 | 6 492,50 |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 375,00 |  |
|  | 18 | K | 271532212 | Podsyp pod šachty se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm, vrstva 10cm | m3 | 0,500 | 750,00 | 375,00 |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 26 180,00 |  |
|  | 19 | K | 871161 | Vodoměrná šachta plastová, samonosná prům.1200, hl. 1500mm vč.MZ | m | 1,000 | 16 900,00 | 16 900,00 |  |
|  | 20 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 4,000 | 155,00 | 620,00 |  |
|  | 21 | M | 28613595 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m | m | 4,000 | 190,00 | 760,00 |  |
|  | 22 | K | 894411311a | Oprava zhlaví šachty | kus | 1,000 | 787,00 | 787,00 |  |
|  | 23 | M | 55241031 | poklop litinový třída D 400, kruhový s ventilací | kus | 1,000 | 3 980,00 | 3 980,00 |  |
|  | 24 | M | 55241010 | poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací | kus | 1,000 | 3 133,00 | 3 133,00 |  |
|  | 25 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400 | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 96 360,41 |  |
|  |  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 11 778,93 |  |
|  | 26 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 15,000 | 48,00 | 720,00 |  |
|  | 27 | K | 721173 | Propojení PVC150 na stávající přípojku KAM150 | ks | 1,000 | 390,00 | 390,00 |  |
|  | 28 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 18,000 | 149,00 | 2 682,00 |  |
|  | 29 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | m | 9,000 | 155,00 | 1 395,00 |  |
|  | 30 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 | m | 1,000 | 177,00 | 177,00 |  |
|  | 31 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 10,000 | 55,00 | 550,00 |  |
|  | 32 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 10,000 | 67,00 | 670,00 |  |
|  | 33 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 | m | 6,000 | 288,00 | 1 728,00 |  |
|  | 34 | K | 721211402 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem | kus | 1,000 | 1 126,00 | 1 126,00 |  |
|  | 35 | K | 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 55,000 | 17,00 | 935,00 |  |
|  | 36 | K | 721273151 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50 | kus | 2,000 | 199,00 | 398,00 |  |
|  | 37 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 53,000 | 16,00 | 848,00 |  |
|  | 38 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0,077 | 780,00 | 60,06 |  |
|  | 39 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,077 | 750,00 | 57,75 |  |
|  | 40 | K | 998721192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0,077 | 547,00 | 42,12 |  |
|  |  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 27 265,44 |  |
|  | 41 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 25,000 | 45,00 | 1 125,00 |  |
|  | 42 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 35,000 | 254,00 | 8 890,00 |  |
|  | 43 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 10,000 | 279,00 | 2 790,00 |  |
|  | 44 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm | m | 45,000 | 27,00 | 1 215,00 |  |
|  | 45 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 10,000 | 124,00 | 1 240,00 |  |
|  | 46 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | pár | 1,000 | 149,00 | 149,00 |  |
|  | 47 | K | 722221134 | Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem (PS) | ks | 1,000 | 229,00 | 229,00 |  |
|  | 48 | K | 722224200 | Kulový kohout rohový s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/8 - 3/4" | kus | 8,000 | 203,00 | 1 624,00 |  |
|  | 49 | K | 722224201 | Kovová hadice připojovací 40cm | kus | 8,000 | 125,00 | 1 000,00 |  |
|  | 50 | K | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ | kus | 10,000 | 84,00 | 840,00 |  |
|  | 51 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2,000 | 199,00 | 398,00 |  |
|  | 52 | K | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 | kus | 2,000 | 119,00 | 238,00 |  |
|  | 53 | K | 722263212 | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 3/4 x 190 mm Qn 2,5 m3/h horizontální | kus | 1,000 | 2 450,00 | 2 450,00 |  |
|  | 54 | K | 722270102 | Sestava vodoměrová závitová G 1 | ks | 1,000 | 1 980,00 | 1 980,00 |  |
|  | 55 | K | 722290000 | zednická výpomoc (drážky, průrazy, ...) | hod | 5,000 | 280,00 | 1 400,00 |  |
|  | 56 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 45,000 | 27,00 | 1 215,00 |  |
|  | 57 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 45,000 | 8,00 | 360,00 |  |
|  | 58 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0,055 | 890,00 | 48,95 |  |
|  | 59 | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,055 | 781,00 | 42,96 |  |
|  | 60 | K | 998722193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0,055 | 555,00 | 30,53 |  |
|  |  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 44 116,04 |  |
|  | 61 | K | 725110811 | Demontáž zařizovacích předmětů komplet | ks | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |
|  | 62 | K | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | ks | 3,000 | 2 990,00 | 8 970,00 |  |
|  | 63 | K | 725121527 | Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem a sifonem | ks | 1,000 | 13 900,00 | 13 900,00 |  |
|  | 64 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm | ks | 3,000 | 850,00 | 2 550,00 |  |
|  | 65 | K | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm vč. baterie | ks | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  | 66 | K | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm (VL) | ks | 1,000 | 5 780,00 | 5 780,00 |  |
|  | 67 | K | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | ks | 3,000 | 600,00 | 1 800,00 |  |
|  | 68 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 3,000 | 330,00 | 990,00 |  |
|  | 69 | K | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | ks | 1,000 | 371,00 | 371,00 |  |
|  | 70 | K | 725865411 | Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 | kus | 1,000 | 410,00 | 410,00 |  |
|  | 71 | K | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0,155 | 890,00 | 137,95 |  |
|  | 72 | K | 998725181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,155 | 781,00 | 121,06 |  |
|  | 73 | K | 998725193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0,155 | 555,00 | 86,03 |  |
|  |  | D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 13 200,00 |  |
|  | 74 | K | 726111031 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | ks | 3,000 | 4 400,00 | 13 200,00 |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.4 - ÚT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 28160240 |  |
|  |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28160240 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Petr Vlášek |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | KAVRO |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 153 010,05 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 153 010,05 |  |  | 21,00% | 32 132,11 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 185 142,16 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.4 - ÚT |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  | Projektant: | Petr Vlášek |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | KAVRO |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 153 010,05 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 153 010,05 |  |
|  |  | 731 - Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  |  |  | 34 540,01 |  |
|  |  | 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  |  |  | 28 127,54 |  |
|  |  | 734 - Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  |  | 9 352,00 |  |
|  |  | 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  |  | 32 975,50 |  |
|  |  | 751 - Vzduchotechnika |  |  |  |  |  | 48 015,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.4 - ÚT |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  | Projektant: | Petr Vlášek |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | KAVRO |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 153 010,05 |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 153 010,05 |  |
|  |  | D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 34 540,01 |  |
|  | 1 | K | 731200823 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW | kus | 1,000 | 2 890,00 | 2 890,00 |  |
|  | 2 | K | 731244493 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW | ks | 1,000 | 4 740,00 | 4 740,00 |  |
|  | 3 | K | 731810311 | Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 60/100 mm přes vnější stěnu DMZ+MZ | ks | 1,000 | 6 410,00 | 6 410,00 |  |
|  | 4 | K | 731810342d | Revizní zpráva spalinové cesty | ks | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |
|  | 5 | K | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 1,490 | 320,00 | 476,80 |  |
|  | 6 | K | 998731181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace | t | 1,490 | 15,00 | 22,35 |  |
|  | 7 | K | 998731193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m | t | 1,490 | 14,00 | 20,86 |  |
|  | 8 | K | R0 | Ekvitermní regulace ke stávajícímu kotli | ks | 1,000 | 10,00 | 10,00 |  |
|  | 9 | K | R1 | Montáž regulace, spuštění kotle | ks | 1,000 | 10 500,00 | 10 500,00 |  |
|  | 10 | K | R2 | Napuštění systému UT, tlaková a topná zkouška + zaškolení obsluhy | ks | 1,000 | 3 970,00 | 3 970,00 |  |
|  |  | D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 28 127,54 |  |
|  | 11 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 60,000 | 67,00 | 4 020,00 |  |
|  | 12 | K | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 85,000 | 139,00 | 11 815,00 |  |
|  | 13 | K | 733222203 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 | m | 40,000 | 178,00 | 7 120,00 |  |
|  | 14 | K | 733222204 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | m | 4,000 | 201,00 | 804,00 |  |
|  | 15 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 129,000 | 28,00 | 3 612,00 |  |
|  | 16 | K | 733811231 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm | m | 110,000 | 6,50 | 715,00 |  |
|  | 17 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 0,073 | 550,00 | 40,15 |  |
|  | 18 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,073 | 10,00 | 0,73 |  |
|  | 19 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0,073 | 9,00 | 0,66 |  |
|  |  | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 9 352,00 |  |
|  | 20 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 3,000 | 107,00 | 321,00 |  |
|  | 21 | K | 734221686 | Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 10,000 | 355,00 | 3 550,00 |  |
|  | 22 | K | 734261406 | Armatura připojovací G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 10,000 | 202,00 | 2 020,00 |  |
|  | 23 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 2,000 | 206,00 | 412,00 |  |
|  | 24 | K | 734291 R3 | Magnetický filtr s odkalením 3/4 vč.MZ | kus | 1,000 | 2 035,00 | 2 035,00 |  |
|  | 25 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3,000 | 338,00 | 1 014,00 |  |
|  |  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 32 975,50 |  |
|  | 26 | K | 735111810 | Demontáž otopnéých těles komplet | m2 | 1,000 | 2 450,00 | 2 450,00 |  |
|  | 27 | K | 735152531 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/400 mm výkon 486 W | kus | 5,000 | 3 300,00 | 16 500,00 |  |
|  | 28 | K | 735152534 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/700 mm výkon 851 W | kus | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00 |  |
|  | 29 | K | 735152538 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1100mm výkon 1338W | kus | 4,000 | 2 432,00 | 9 728,00 |  |
|  | 30 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0,185 | 499,00 | 92,32 |  |
|  | 31 | K | 998735181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,185 | 28,00 | 5,18 |  |
|  |  | D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 48 015,00 |  |
|  | 32 | K | 75111000b | Ax nástěnný ventilátor 100m3 | kus | 1,000 | 1 342,00 | 1 342,00 |  |
|  | 33 | K | 751122 R1 | Kuchyňská digestoř nástěnná s uhlíkovým filtrem | kus | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 |  |
|  | 34 | K | 751130001.2 | Diag ventilátor prům 125mm, 300m3/hod, (150Pa), zpětná klapka | kus | 1,000 | 3 410,00 | 3 410,00 |  |
|  | 35 | K | 751133012 | Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 mm | kus | 1,000 | 780,00 | 780,00 |  |
|  | 36 | K | 75132 R01 | Talířový nerez ventil odvodní D 80 mm vč. zděře | kus | 7,000 | 511,00 | 3 577,00 |  |
|  | 37 | K | 75132 R10 | montáž vzduchotechniky | ks | 1,000 | 12 700,00 | 12 700,00 |  |
|  | 38 | K | 751390003 | Větrací mřížka D100 na kruhové potrubí se síťkou proti hmyzu vč.MZ | kus | 1,000 | 390,00 | 390,00 |  |
|  | 39 | K | 751390004 | Větrací mřížka 200/200 s okapničkoua síťkou proti hmyzu vč.MZ | kus | 1,000 | 680,00 | 680,00 |  |
|  | 40 | K | 751398001 | Ventilační mřížky do dveří do 0,04 m2 | kus | 7,000 | 470,00 | 3 290,00 |  |
|  | 41 | K | 751398031 | Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2 | kus | 7,000 | 340,00 | 2 380,00 |  |
|  | 42 | K | 751510040 | Vzduchot. potr. pozink kruhové spirálně vinuté D100 mm vč.tvarovek | bm | 4,000 | 270,00 | 1 080,00 |  |
|  | 43 | K | 751510041 | Vzduchot. potr. pozink kruhové spirálně vinuté D125 mm vč.tvarovek | bm | 6,000 | 341,00 | 2 046,00 |  |
|  | 44 | K | 751514620 | Závěsy vzt potrubí | kus | 1,000 | 4 300,00 | 4 300,00 |  |
|  | 45 | K | 751516002 | vyregulování vzduchotechniky + zkouška | kus | 1,000 | 2 700,00 | 2 700,00 |  |
|  | 46 | K | 751526001 | El.zapojení VZT | ks | 1,000 | 2 990,00 | 2 990,00 |  |
|  | 47 | K | 751526002 | Ostatní materiál (spojky, šrouby, ...) | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  | 48 | K | 751526004 | Zaškolení obsluhy | hod | 5,000 | 350,00 | 1 750,00 |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.5 - EI - SLP |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 28160240 |  |
|  |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28160240 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Petr Vlášek |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | KAVRO |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 100 940,00 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 100 940,00 |  |  | 21,00% | 21 197,40 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 122 137,40 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.5 - EI - SLP |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  | Projektant: | Petr Vlášek |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | KAVRO |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 100 940,00 |  |
|  |  | D1 - Dodávka a montáž zařízení SKS |  |  |  |  |  | 52 516,00 |  |
|  |  | D2 - Dodávka a montáž zařízení PZS |  |  |  |  |  | 48 424,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.5 - EI - SLP |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  | Projektant: | Petr Vlášek |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | KAVRO |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 100 940,00 |  |
|  |  | D | D1 | Dodávka a montáž zařízení SKS |  |  |  | 52 516,00 |  |
|  | 0 | K | 1 | Nástěnný rozvaděč se skleněnými dveřmi a dvojicí stavitelných vertikálních lišt. Rozvaděč je dodáván v rozloženém stavu. Je hluboký 400 mm a vysoký 4U. Poskytuje maximální nosnost 25 kg. | ks | 1,000 | 4 450,00 | 4 450,00 |  |
|  | 0 | K | 2 | Sada montážního materiálu | ks | 1,000 | 64,00 | 64,00 |  |
|  | 0 | K | 3 | Patchpanel 24 port, kategorie 6, jednotný certifikovaný systém | ks | 1,000 | 2 180,00 | 2 180,00 |  |
|  | 0 | K | 4 | Ukončení kabelů na patch panelu kategorie 6 | ks | 14,000 | 35,00 | 490,00 |  |
|  | 0 | K | 5 | Datová zásuvka 2xRJ45, keystone kategorie 6, jednotný certifikovaný systém | ks | 7,000 | 340,00 | 2 380,00 |  |
|  | 0 | K | 6 | HDMI zásuvka v panelu 1x HDMI A - HDMI A | ks | 1,000 | 275,00 | 275,00 |  |
|  | 0 | K | 7 | Ukončení kabelů na zásuvkách | ks | 14,000 | 60,00 | 840,00 |  |
|  | 0 | K | 8 | Měření datových zásuvek port RJ45 dle normy vč. tisku protokolu | ks | 14,000 | 150,00 | 2 100,00 |  |
|  | 0 | K | 9 | Patchcord kategorie 6, délka 2m, jednotný certifikovaný systém | ks | 14,000 | 45,00 | 630,00 |  |
|  | 0 | K | 10 | Datový kabel UTP kategorie 6 LSOH, jednotný certifikovaný systém | m | 300,000 | 32,00 | 9 600,00 |  |
|  | 0 | K | 11 | Kvalitní propojovací HDMI High Speed + Ethernet kabel PremiumCord pro snadné spojení dvou digitálních AV zařízení. Kabel je 3× stíněný s pozlacenými konektory, dokáže přenášet 4K a 3D obraz | m | 10,000 | 87,00 | 870,00 |  |
|  | 0 | K | 12 | Krabice KU 68 pod omítku vč. sekání, bez zapojení | ks | 8,000 | 44,00 | 352,00 |  |
|  | 0 | K | 13 | Vysekání (frézování) drážky ve zdivu | m | 145,000 | 55,00 | 7 975,00 |  |
|  | 0 | K | 14 | Trubka elektroinstalační bezhalogenová, 16.0 mm, vč. zasekání | m | 145,000 | 56,00 | 8 120,00 |  |
|  | 0 | K | 15 | Popis SK, štítky | ks | 14,000 | 10,00 | 140,00 |  |
|  | 0 | K | 16 | Průchod zdivem (od 30cm do 90cm) | ks | 6,000 | 150,00 | 900,00 |  |
|  | 0 | K | 17 | Připojení na silnoproudé rozvody | ks | 1,000 | 350,00 | 350,00 |  |
|  | 0 | K | 18 | Drobný montážní materiál | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | 0 | K | 19 | Zaškolení obsluhy a správce | ks | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |  |
|  | 0 | K | 20 | Kontrolní dny AO na stavbě | hod | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |  |
|  | 0 | K | 21 | Zkušební provoz | hod | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |  |
|  | 0 | K | 22 | Likvidace odpadu | ks | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | 0 | K | 23 | Dopravné | ks | 1,000 | 300,00 | 300,00 |  |
|  | 0 | K | 24 | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace | ks | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  | 0 | K | 25 | Revize systému | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | D | D2 | Dodávka a montáž zařízení PZS |  |  |  | 48 424,00 |  |
|  | 0 | K | 1.1 | Skříňkový reproduktor 100v 3/6W, kovová bílá skříňka, EVAC | ks | 5,000 | 2 750,00 | 13 750,00 |  |
|  | 0 | K | 2.1 | Kabel, 2 vodiče, průřez 1,5, stíněný, plné jádro, funkčnost P30-R. | m | 60,000 | 58,00 | 3 480,00 |  |
|  | 0 | K | 3.1 | Trubka elektroinstalační bezhalogenová, pod omítkou, 16 mm | m | 50,000 | 56,00 | 2 800,00 |  |
|  | 0 | K | 4.1 | Vodič černý protahovací | m | 55,000 | 2,00 | 110,00 |  |
|  | 0 | K | 5.1 | Vysekání drážky do 20mm | m | 50,000 | 45,00 | 2 250,00 |  |
|  | 0 | K | 6.1 | Značení trasy vedení | m | 50,000 | 10,00 | 500,00 |  |
|  | 0 | K | 7.1 | Průchod zdivem (od 30cm do 90cm) | ks | 5,000 | 150,00 | 750,00 |  |
|  | 0 | K | 8.1 | Utěsnění prostupu protipožárně | ks | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,00 |  |
|  | 0 | K | 9.1 | Připojení na systém ER školy | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  | 0 | K | 10.1 | Drobný montážní materiál (vč. Propojovací krabice) | ks | 1,000 | 1 350,00 | 1 350,00 |  |
|  | 0 | K | 11.1 | Kontrolní dny na stavbě | hod | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | 0 | K | 12.1 | Likvidace odpadu | ks | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | 0 | K | 13.1 | Dopravné | ks | 1,000 | 300,00 | 300,00 |  |
|  | 0 | K | 14.1 | Pomocné práce, příprava a úklid | hod | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |  |
|  | 0 | K | 15.1 | Měření srozumitelnosti dle ČSN | ks | 1,000 | 4 750,00 | 4 750,00 |  |
|  | 0 | K | 16.1 | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace | ks | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  | 0 | K | 17.1 | Uvedení do provozu, vč. Protokolů o měření srozumitelnosti - v rámci Etapy č.2 | ks | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  | 0 | K | 18.1 | Kombinovaný detektor kouře a teplot autonomní dle vyhl.č. 23/2008Sb. | ks | 4,000 | 1 521,00 | 6 084,00 |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.6 - EI - SILNOPROUD |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 28160240 |  |
|  |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28160240 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Petr Vlášek |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | KAVRO |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 156 650,00 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 156 650,00 |  |  | 21,00% | 32 896,50 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 189 546,50 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.6 - EI - SILNOPROUD |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  | Projektant: | Petr Vlášek |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | KAVRO |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 156 650,00 |  |
|  |  | D1 - Rozvodná zařízení |  |  |  |  |  | 5 620,00 |  |
|  |  | D2 - Okruhový rozvaděč RO |  |  |  |  |  | 20 395,00 |  |
|  |  | D3 - svorkovnice hl. pospojení |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | D4 - Přístroje pod omítku včetně přístrojových krabic, zařízení: |  |  |  |  |  | 49 140,00 |  |
|  |  | D5 - Osvětlovací tělesa, zařízení: |  |  |  |  |  | 23 070,00 |  |
|  |  | D6 - Kabely, úložný materiál, výpomoci: |  |  |  |  |  | 31 543,00 |  |
|  |  | D7 - Ochrana před bleskem: |  |  |  |  |  | 26 882,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-080601.6 - EI - SILNOPROUD |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 2. 7. 2021 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | P-stelier JH, s.r.o. |  |  | Projektant: | Petr Vlášek |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | KAVRO |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 156 650,00 |  |
|  |  | D | D1 | Rozvodná zařízení |  |  |  | 5 620,00 |  |
|  | 0 | K | Pol1 | elektroměrový rozvaděč 1xET | ks | 1,000 | 5 620,00 | 5 620,00 |  |
|  |  | D | D2 | Okruhový rozvaděč RO |  |  |  | 20 395,00 |  |
|  | 0 | K | Pol2 | hlavní vypínač 63 A | ks | 1,000 | 846,00 | 846,00 |  |
|  | 0 | K | Pol3 | přepěťová ochrana B+C/4 | ks | 1,000 | 4 390,00 | 4 390,00 |  |
|  | 0 | K | Pol4 | proudový chránič 16/1N/003 | ks | 10,000 | 1 155,00 | 11 550,00 |  |
|  | 0 | K | Pol5 | jistič 16 A/1/B | ks | 1,000 | 132,00 | 132,00 |  |
|  | 0 | K | Pol6 | jistič 10 A/1/B | ks | 6,000 | 137,00 | 822,00 |  |
|  | 0 | K | Pol7 | jistič 6 A/1/B | ks | 1,000 | 151,00 | 151,00 |  |
|  | 0 | K | Pol8 | jistič 2 A/1/B | ks | 2,000 | 192,00 | 384,00 |  |
|  | 0 | K | Pol9 | jistič 16 A/3/B | ks | 1,000 | 450,00 | 450,00 |  |
|  | 0 | K | Pol10 | propojovací lišta 63 A | ks | 1,000 | 325,00 | 325,00 |  |
|  | 0 | K | Pol11 | propojovací lišta 1P+N 63 A | ks | 1,000 | 1 345,00 | 1 345,00 |  |
|  |  | D | D3 | svorkovnice hl. pospojení |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | D | D4 | Přístroje pod omítku včetně přístrojových krabic, zařízení: |  |  |  | 49 140,00 |  |
|  | 0 | K | Pol12 | spínač č. 1 | ks | 2,000 | 234,00 | 468,00 |  |
|  | 0 | K | Pol13 | spínač č. 1S | ks | 2,000 | 273,00 | 546,00 |  |
|  | 0 | K | Pol14 | spínač č. 6 | ks | 5,000 | 239,00 | 1 195,00 |  |
|  | 0 | K | Pol15 | spínač č. 6+1 | ks | 1,000 | 315,00 | 315,00 |  |
|  | 0 | K | Pol16 | spínač č. 1/0 | ks | 7,000 | 242,00 | 1 694,00 |  |
|  | 0 | K | Pol17 | pohybový spínač | ks | 8,000 | 797,00 | 6 376,00 |  |
|  | 0 | K | Pol18 | pohybový spínač IP44 | ks | 1,000 | 862,00 | 862,00 |  |
|  | 0 | K | Pol19 | zásuvka 230 V | ks | 40,000 | 207,00 | 8 280,00 |  |
|  | 0 | K | Pol20 | ventilátor s doběh - dodávka VZT | ks | 2,000 | 780,00 | 1 560,00 |  |
|  | 0 | K | Pol21 | ohřívače TUV 10 l | ks | 4,000 | 5 044,00 | 20 176,00 |  |
|  | 0 | K | Pol22 | zásobníkový ohřívač TUV 50 l | ks | 1,000 | 7 668,00 | 7 668,00 |  |
|  |  | D | D5 | Osvětlovací tělesa, zařízení: |  |  |  | 23 070,00 |  |
|  | 0 | K | Pol23 | LED 2x18W | ks | 13,000 | 924,00 | 12 012,00 |  |
|  | 0 | K | Pol24 | přisazené LED 1600 lm | ks | 9,000 | 542,00 | 4 878,00 |  |
|  | 0 | K | Pol25 | přisazené LED 1600 lm, IP 44 | ks | 5,000 | 566,00 | 2 830,00 |  |
|  | 0 | K | Pol26 | nouzové s vlastním zdrojem | ks | 5,000 | 670,00 | 3 350,00 |  |
|  |  | D | D6 | Kabely, úložný materiál, výpomoci: |  |  |  | 31 543,00 |  |
|  | 0 | K | Pol27 | kabel CYKY 4x10 | m | 8,000 | 136,00 | 1 088,00 |  |
|  | 0 | K | Pol28 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 10,000 | 59,00 | 590,00 |  |
|  | 0 | K | Pol29 | kabel CYKY (CYKYlo) 3x1,5 | m | 260,000 | 35,00 | 9 100,00 |  |
|  | 0 | K | Pol30 | kabel CYKY (CYKYlo) 3x2,5 | m | 140,000 | 43,00 | 6 020,00 |  |
|  | 0 | K | Pol31 | kabel JYTY 2x1 | m | 6,000 | 26,00 | 156,00 |  |
|  | 0 | K | Pol32 | inst. krabice KO 68 vč. svorek | ks | 35,000 | 36,00 | 1 260,00 |  |
|  | 0 | K | Pol33 | inst. krabice KO 97 vč. svorek | ks | 1,000 | 55,00 | 55,00 |  |
|  | 0 | K | Pol34 | inst. krabice K125 | ks | 1,000 | 204,00 | 204,00 |  |
|  | 0 | K | Pol35 | kapsa pro inst. krabici | ks | 106,000 | 25,00 | 2 650,00 |  |
|  | 0 | K | Pol36 | drážka ve zdivu 40x20mm | m | 125,000 | 40,00 | 5 000,00 |  |
|  | 0 | K | Pol37 | pomocný, spojovací materiál | ks | 1,000 | 3 820,00 | 3 820,00 |  |
|  | 0 | K | Pol38 | demontáž stáv inst, likv odpadu | ks | 1,000 | 1 600,00 | 1 600,00 |  |
|  |  | D | D7 | Ochrana před bleskem: |  |  |  | 26 882,00 |  |
|  | 0 | K | Pol39 | jímací vedení FeZn8/PV21 | m | 48,000 | 170,00 | 8 160,00 |  |
|  | 0 | K | Pol40 | svod FeZn8/PV1 | m | 8,000 | 165,00 | 1 320,00 |  |
|  | 0 | K | Pol41 | svorka zkušební | ks | 3,000 | 70,00 | 210,00 |  |
|  | 0 | K | Pol42 | svorka univerzální | ks | 15,000 | 54,00 | 810,00 |  |
|  | 0 | K | Pol43 | drát FeZn 10 | m | 18,000 | 110,00 | 1 980,00 |  |
|  | 0 | K | Pol44 | drát FeZn8 | m | 3,000 | 155,00 | 465,00 |  |
|  | 0 | K | Pol45 | zemnící páska FeZn 30x4 | m | 28,000 | 96,00 | 2 688,00 |  |
|  | 0 | K | Pol46 | svorka páska-drát FeZn | ks | 3,000 | 63,00 | 189,00 |  |
|  | 0 | K | Pol47 | zemnící tyč ZT 1,5 k | ks | 4,000 | 875,00 | 3 500,00 |  |
|  | 0 | K | Pol48 | zemní rýha 70x30 cm | m | 12,000 | 180,00 | 2 160,00 |  |
|  | 0 | K | Pol49 | doprava materiálu | ks | 1,000 | 400,00 | 400,00 |  |
|  | 0 | K | Pol50 | výchozí revize | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  |  |  | část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Název poddodavatele: | L.M.electric s.r.o. | Elektroinstalace | 9 % |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |
|  | Tel. | xxx |  |  |
|  | e-mail: | xxx |  |  |
|  | IČ | 05533821 |  |  |
| 2. | Název poddodavatele: | VHZ - DIS, spol. s r.o. | ZTI + ÚT | 11 % |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Mírová 25, 618 00, Brno |  |  |
|  | Tel. | xxx |  |  |
|  | e-mail: | xxx |  |  |
|  | IČ | 46961445 |  |  |
| 3. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 4. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |

Dne: 5.10.2021

Bc. Martin Schytil, DiS

-------------------------------------------------------------------

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)