Příloha č. 2 – Specifikace služeb Servisní a provozní podpory

Poskytovatel provádí kompletní servis nemocniční datové infrastruktury včetně všech potřebných softwarových aplikací, proaktivní dohled a monitoring sítě LAN (dohled zařízení vlastními prostředky, notifikace zadavatele v případě nestandartních stavů, návrh nápravných opatření) a zajištění SW maintenance od výrobce na zařízení po celou dobu servisní podpory.

# Priority Servisní činnosti

Servisní činnost je na základě technických požadavků jednotlivých Servisovaných zařízení rozdělena do následujících oblastí:

- Prvky se zárukou, kterými se rozumí Servisované zařízení, u kterého neuplynula záruční lhůta

- Prvky bez záruky, kterými se rozumí Servisované zařízení, u kterého uplynula záruční lhůta

# Servisní činnost pro Prvky se zárukou

## Servis výměnou

V případě Vady způsobené závadou na HW bude v rámci Servisní činnosti pro tuto prioritu provedena výměna vadného kusu za servisní/náhradní. Výměna HW se vztahuje pouze na zařízení uvedená v příloze č. 1 Smlouvy.

Poskytovatel v rámci plnění smlouvy na svou odpovědnost zajistí dobu připravenosti servisního/náhradního HW tak, aby byl schopen realizovat Servisní činnost v termínech dle bodu II.2 této přílohy Smlouvy.

Poskytovatel zajistí výměnu HW následujícím způsobem:

- Odborný pracovník poskytovatele v rámci servisního zásahu provede výměnu za náhradní kus, který funkčně a technicky splňuje požadavky na takové zařízení

- Po ukončení servisního zásahu odveze vadný kus do servisního střediska poskytovatele, které zajistí reklamaci u dodavatele

- Poskytovatel po návratu opraveného kusu od dodavatele zajistí po dohodě s objednatelem ve smluveném termínu zpětnou výměnu za náhradní kus

## Servisní činnost

### Specifikace služeb

- Poskytování Servisní činnosti, která je zahrnuta v Paušální odměně

| SLA standard |  |
| --- | --- |
| Hlášení Vady na DC | Nonstop - 24x7 (7 dnů v týdnu a 24 hodin denně) |
| Doba odezvy | do 1 hodiny |
| Doba odstranění vady | 16h |

# Servisní činnost pro Prvky bez záruky

## Výměna HW

V případě Vady způsobené závadou na HW bude v rámci Servisní činnosti pro tuto prioritu provedena výměna vadného kusu za servisní/náhradní. Výměna HW se vztahuje pouze na zařízení uvedená v příloze č. 1.

Poskytovatel v rámci plnění smlouvy na svou odpovědnost zajistí dobu připravenosti servisního/náhradního HW tak, aby byl schopen realizovat Servisní činnost v termínech dle bodu III.2 této přílohy Smlouvy.

Poskytovatel zajistí výměnu HW následujícím způsobem:

- Poskytovatel zajistí výměnu Servisovaného zařízení, jeho dílu nebo prvku v souladu s podmínkami uvedenými v odst. 5.7 Smlouvy.

## Servisní činnost

### Specifikace služeb

- Poskytování Servisní činnosti, která je zahrnuta v Paušální odměně

| SLA standard |  |
| --- | --- |
| Hlášení Vady na DC | Nonstop - 24x7 (7 dnů v týdnu a 24 hodin denně) |
| Doba odezvy | do 1 hodiny |
| Doba odstranění vady | 12h |

# Časový fond Servisní činnosti

Servisní činnosti dle Smlouvy zahrnují hodinový fond v rozsahu celkem 30 hodin pro jeden kalendářní měsíc.

Není-li v jednom kalendářním měsíci vyčerpán hodinový fond v celém rozsahu, přenáší se nevyčerpaný počet hodin do následujícího kalendářního měsíce, a to i opakovaně.

# Vzdálený dohled dostupnosti zařízení

## Vzdálený dohled dostupnosti Servisovaných zařízení (dále jen „VDDZ“) objednatele je zajištěn nepřetržitým provozem dohledového centra poskytovatele, které je umístěné v prostorách poskytovatele. Vstup do dohledového centra je trvale uzavřen a chráněn zabezpečením proti neoprávněnému vniknutí.

## V případě nedostupnosti Servisovaného zařízení objednatele, zjištěné dohledovým centrem poskytovatele, informuje poskytovatel kontaktní osobu objednatele. Pokud je sjednán dle této smlouvy a zahájí činnosti vedoucí k identifikaci Vady a jejímu následnému odstranění.

## VDDZ je zajišťován s těmito parametry:

- Provádění VDDZ, který je zahrnut v Paušální odměně

| Vzdálený dohled dostupnosti Servisovaných zařízení |  |
| --- | --- |
| Dohled zařízení | Nonstop - 24x7 (7 dnů v týdnu a 24 hodin denně) |
| Informování objednatele o nedostupnosti zařízení | do 15 minut |
| Doba odstranění vady zjištění v rámci VDDZ | 12h |

# Nedodržení  požadavků na součinnost objednatele

Pro dodržení stanovených garantovaných časových parametrů v této specifikaci služby, je zapotřebí součinnost objednatele dle odstavce 10.2 smlouvy. V případě, že součinnost nebude poskytnuta, prodlužuje se doba odstranění Vady o čas nutný k zajištění této součinnosti.

# Neopodstatněný výjezd

V případě neopodstatněného výjezdu na servisní zásah tzn., že servisní technik nediagnostikuje nahlášenou vadu na Servisovaných zařízeních, je Poskytovatel Servisní činnosti oprávněn fakturovat úhradu vzniklých nákladů v celkové výši odpovídající 2 hodinám poskytování Servisní činnosti.

# Přístupová práva pro konfigurací zařízení

Objednatel se zavazuje umožnit odborným pracovníkům poskytovatele plný přístup, v rozsahu potřebném pro poskytování Servisní činnosti, do konfigurace Servisovaných zařízení specifikovaných v příloze č. 1.

Objednatel akceptuje, že z důvodu zajištění garance Servisní činnosti bude Objednateli umožněn přístup do konfigurací zařízení specifikovaných v příloze č. 1. pouze v režimu čtení (read-only).

Objednatel bere na vědomí, že případný neoprávněný zásah do konfigurací nebo manipulace se Servisovanými zařízeními bude považován za plnění nad rámec Servisné činnosti dle této smlouvy a bude fakturován dle hodinové sazby ve výši odpovídající 2 hodinám poskytování Servisní činnosti.

# Monitorovací software

Poskytovatel poskytne objednateli po celou dobu platnosti Smlouvy dohledový software pro monitoring datové infrastruktury. Tento software na svoje náklady nainstaluje na HW objednatele a vyškolí jednoho zaměstnance objednatele v rozsahu do 6 hodin. Dodaný software bude objednateli po celou dobu platnosti Smlouvy zdarma aktualizován a musí obsahovat tyto minimální funkce:

- dohled nad správnou funkcí Sítě

- monitorování dostupnosti a zatížení

- analýza logů síťových prvků

- management zátěže Sítě