┌                                                                    ┐

TECAM spol. s r.o.

             Kotrčova 304                                                      ┘          503 01 Hradec Králové 16

┘

Váš dopis značky/ze dne             Naše značka                   Vyřizuje/ Telefon                      	Vysoké Mýto

/ VAK/2021                    Jxxxxxxxxxxx/ 465424678		11.10.2021

Věc: OBJEDNÁVKA č. 99/2021	
Objednáváme u Vás tento materiál:

| Tužka na PE stříbrná | 5 | ks |
| --- | --- | --- |
| těsnění s ocel. výstuhou 125 | 5 | ks |
| těsnění ploché 150x210x3 | 10 | ks |
| příruba S2000 0400 DB 100/110 | 3 | ks |
| KGB koleno PVC 110/15 | 3 | ks |
| KGB koleno PVC 110/30 | 2 | ks |
| KGB koleno PVC 110/45 | 6 | ks |
| KGB koleno PVC 110/67 | 1 | ks |
| KGB koleno PVC 110/87 | 2 | ks |
| KGB koleno PVC 125/15 | 3 | ks |
| KGB koleno PVC 125/30 | 3 | ks |
| KGB koleno PVC 125/45 | 3 | ks |
| KGB koleno PVC 125/67 | 3 | ks |
| KGB koleno PVC 125/87 | 4 | ks |
| KGEA odbočka PVC 110/110-45 | 3 | ks |
| KGU přesuvka PVC 110 | 5 | ks |
| KGU přesuvka PVC 125 | 4 | ks |
| KGU přesuvka PVC 160 | 1 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 110x500 | 5 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 110x1000 | 10 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 125x0,5m | 4 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 125x1000 | 4 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 125x5000 | 5 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 315x5m | 1 | ks |
| KGM zátka hrdlová PVC 110 | 1 | ks |
| ROURA 1" PE 40 RPE voda PN 10 32x4,4x100m | 400 | m |
| ROURA 5/4" PE 40 RPE 40x5,5x100m | 300 | m |
| ROURA 6/4" PE 40 RPE SDR 11 50x4,6x100m | 50 | m |
| koleno elek. d 40/90° PE 100 SDR 11 | 2 | ks |
| spojka el. PE 100 SDR 11 d 50 6/4" | 4 | ks |
| příruba převl. PP-ocel d 160/150 | 1 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 160/11° PN15 | 1 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 160/45° PN15 | 2 | ks |
| šrouby 12x65 ZN | 50 | ks |
| šrouby 14x65 ZN | 50 | ks |
| šrouby 16x65 ZN | 50 | ks |
| matice M 12 ZN | 50 | ks |
| matice M 14 ZN | 50 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN80 | 4 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN100 | 1 | ks |
| třmen DN 125 k navrt. pasu HOD 709 137-150 | 1 | ks |
| spojka 7008 opr.hrdl.spoje DN150 165,2-184,8 UPE | 1 | ks |
| 3057 WAGA M/J DN100 příruba jištěná (104-132) | 3 | ks |
| 3057 WAGA M/J DN125 příruba jištěná (132-155) | 2 | ks |
| WAGA DN150 přír.jištěná 3057 (154-192) | 1 | ks |
| HAWLE třmen opravný jednoduchý duo M 162-164/200 | 1 | ks |
| HAWLE třmen opravný jednoduchý duo M 82-91/200 | 2 | ks |
| FF 80/100 tvárná litina | 2 | ks |
| FF 100/200 tvárná litina | 1 | ks |
| FF 125/500 tvárná litina | 1 | ks |
| FF 150/500 tvárná litina | 1 | ks |
| N 100 tvárná litina 8 děr | 2 | ks |
| XI 125x2" litinová příruba s vnitřním závitem 2" | 2 | ks |
| XI 125x1" litinová příruba s vnitřním závitem 1" | 1 | ks |

Děkujeme a jsme s pozdravem

Ixxxxxxxxxxxxxxxxx

- jednatel společnosti
	Vodovody a kanalizace

Vysoké Mýto,s.r.o.

Počet listů : 1

- Počet příloh :      / ..listů

From: Lxxxxxxxxxxxx <nxxxxxxxxxx@tecampcv.cz> 
Sent: Monday, October 11, 2021 1:19 PM
To: jxxxxxxxxxxxxx@vakvm.cz
Subject: RE: Objednávka č. 99/2021

Dobrý den,

potvrzujeme přijetí objednávky č.99/2021.