FW: obj 593/2021/TO

XXXXmiele

čt 23. 9. 2021 8:20

Komu:XXXX>;

XXXX

0 Počet příloh: 2 (332 kB)

593_2021_TO.pdf; CN 1033 - Nem Nové Město na Moravě.pdf;

Dobrý den, děkujeme za zaslanou objednávku.

V příloze posílám vypracovanou cenovou nabídku. Žádám o její odsouhlasení.

Jen pro upřesnění uvádím, že kontrola elektrické bezpečnosti je u těchto přístrojů prováděna dle ČSN 33 1600 ed.2.

Norma CŠN EN 62353, kterou uvádíte v objednávce, není pro měření elektrické bezpečnosti těchto přístrojů aplikovatelná.

S přátelským pozdravem

XXXX

Servisní oddělení

Celková cena: 129 547,- Kč bez DPH.