DODATEK č. 1.

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo 02/2021 ze dne 7. 7. 2021

dle § 2586 a násl. obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Objednatel:	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Maxima Gorkého 77, Kryblice

541 01, Trutnov

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334

IČ:	260 00 237

DIČ:						CZ699004900

Tel.:						xxxx

e-mail:					xxxx

Oprávněný zástupce objednatele:

Ve věcech smluvních:		Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady

Ve věcech technických:		xxxx, technický náměstek

tel.: xxxx

e-mail: xxxx

Zhotovitel:	INFRASTAV s.r.o.

Elektrárenská 537, Trutnov, 541 01

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 23392

IČ:	275 11 677

DIČ:	CZ27511677

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

číslo účtu:	35-8848940207/0100

tel.:	xxxx

e-mail:	 infrastav@centrum.cz

Oprávněný zástupce zhotovitele:		xxxx, jednatel společnosti

2. Předmět smlouvy

- Předmětem díla je provedení stavby: „ONT a.s. – personální šatny ve 2. NP pavilonu RTG“

- V průběhu provádění stavby se předmět díla rozšířil o tyto práce a dodávky:

Jedná se o práce a dodávky, které nebyly zapracovány v předložené projektové dokumentaci, nebo nebyly obsaženy ve výkazu výměr, který byl podkladem ocenění díla.

- zazdívky otvorů po demontované VZT, zazdívka stoupačky a rýh po elektroinstalaci

- vybourání nového otvoru pro dveře

- otlučení obkladů ve větším rozsahu, než bylo uvedeno v předloženém výkazu výměr. S tím související větší plocha, kde oprav omítky po otlučení obkladů a malby.

- zabetonování stávajících kanálů v podlaze

- montáže venkovního lešení a shozu na suť (doprava suti nebyla možná přes vnitřní prostory – provoz oddělení RTG)

- zvýšený rozsah bouracích prací, více suti k likvidaci

- úpravy stávajících rozvodů ÚT a radiátorů (posunutí vzhledem k nově budované SDK příčce)

- demontáž stávající vzduchotechniky vedené u stropu ve větším rozsahu, než je schematicky naznačeno v PD, včetně izolací a likvidace vybouraného materiálu.

- postupné odřezávání stropních závěsů olovněného podhledu a vzduchotechniky, tvořených z ocelových válcovaných profilů, vč. jejich likvidace

- demontáže plechů zakrývajících kanály v podlaze

- zvýšený rozsah elektroinstalace – více kabelů, zásuvek, krabic

Viz. položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku číslo 1.

- Doba plnění

Doba plnění se tímto dodatkem nemění a zůstává shodná se Smlouvou o dílo. tj. do 30.11.2021

5. Cena za dílo

V souvislosti se změnou smlouvy o dílo, dle bodu č. 2., čl. 2., tohoto dodatku, se cena díla sjednaná v čl. 5. Smlouvy o dílo navyšuje o částku:

96. 952,88,- Kč bez DPH

20. 360,10,- Kč DPH 21%

117. 312,98,- Kč vč. DPH

Celková cena díla je tedy následují:

331. 565,49,- Kč bez DPH

69. 628,75,- Kč samostatně DPH ve výši 21%

401. 194,24,- Kč včetně DPH

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Daň odvede zákazník.

6. Závěrečná ustanovení:

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo 02/2021, ze dne 7. 7.2021 zůstávají beze změn.

V Trutnově, dne 11. 10. 2021

p

Za objednatele:				Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.				INFRASTAV s.r.o. Trutnov

předseda správní rady				xxxx – jednatel

Příloha:

Položkový rozpočet víceprací ze dne 8. 10. 2021