|  |  |  |  |  | Datum: | 18.08.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENOVÁ NABÍDKA |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel: |  | Objednatel: |  |  |  |  |
| LUMI, s.r.o. |  | ZVONEČEK BYLANY, poskytovatel sociálních služeb |  |  |  |  |
| Vídeňská 104c, 619 00 Brno |  | Pod Malým vrchem 1378 |  |  |  |  |
| IČ: 46972391 DIČ: CZ46972391 |  | 282 01 Český Brod |  |  |  |  |
| Instalace systému EPS objekt sociální péče Polepy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodávka |  | Montáž |  |  |
| Název | J | á | Celkem | á | Celkem | Typ |
| LST analogová ústředna, 1 kruhová linka, LCD & klávesnice | 1 | 30 042,00 | 30 042,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | BC600-1L |
| Akumulátor 12V/7Ah konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS | 2 | 486,00 | 972,00 |  |  | PS1270 VdS |
| Bezdrátový analogový optickokouřový hlásič s paticí | 5 | 4 190,00 | 20 950,00 | 440,00 | 2 200,00 | FI720/RF/O |
| Bezdrátový analogový teplotní hlásič s paticí | 2 | 4 190,00 | 8 380,00 | 440,00 | 880,00 | FI720/RF/T |
| Analogové rádiové rozhraní s izolátorem pro bezdrátové prvky řady FI720/RF | 1 | 6 296,00 | 6 296,00 |  |  | FI720/RF/W2W |
| Bezdrátový adresný tlačítkový hlásič | 2 | 4 918,00 | 9 836,00 | 440,00 | 880,00 | FI720/RF/MCP |
| Bezdrátový modul pro zařazení sig. prvků řady CWS do nadstavby FI720/RF | 1 | 4 364,00 | 4 364,00 |  |  | FI720/RF/M/SST |
| EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 4 úrovně hlasitosti | 1 | 1 242,00 | 1 242,00 | 440,00 | 440,00 | CWS/SOUR |
| Nastavení a adresace hlásičů | 10 |  |  | 150,00 | 1 500,00 |  |
| Nastavení a naprogramování systému, zkoušky, revize | 1 |  |  | 5 140,00 | 5 140,00 |  |
| Mezisoučty: |  | Dodávka: | 82 082,00 | Montáž: | 14 290,00 |  |
| Doprava, PPV |  |  | 2 750,00 |  |  |  |
| Celkem bez DPH: |  | 99 122 |  |  |  |  |
| Platnost nabídky je 30 dní z důvodu možného nečekaného pohybu ceny některých dodávek. |  |  |  |  |  |  |