|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | WEBA Praha s.r.o., Dominínská 618/7, Praha 5 - Slivenec, 154 00 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: 02858495, DIČ: CZ02858495, email: @weba-klima.cz tel.: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WEBA Praha s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 224437 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet na dodávku a montáž nástěnné klimatizační jednotky VRV HOKKAIDO** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM U PŮDY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavba:** | SOŠ Drtinova | **Kontakt:** | | **tel.:** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **Objekt:** | SoŠ Drtinova - hospodářka, zástupkyně |  |  | **email:** | [nedomova@stredniskoladrtinova.cz](mailto:nedomova@stredniskoladrtinova.cz) | | |  |  |  |  |  |  |
| **Část:** | Hospodářka 59m3 Qch=1,78kW | **Adresa:** | | **PaedDr. Pavla Nedomová** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Zástupkyně 85m3 Qch=2,55kW |  | | **SOŠ Drtinova, Drtinova 3/498** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Datum:** | Předpokládaný čas realizace rok 2021 - platnost nabídky 1 měsíc |  |  | **Praha 5** | |  | **150 00** |  |  |  |  |  |  |
| **Pol.** | **Popis** | **ks/m** | **Počet** | **Cena za kus** | **Cena celkem** | **Sleva** | **Cena po slevě** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Dodávka vnitřní nástěnné klimatizační jednoty VRV HOKKAIDO HKEU 225 XRV-P 2,20kW ener. třída A++ infra ovladač | ks | 2 | 15 252 Kč | **30 504 Kč** | **15%** | **25 928 Kč** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Propojení vnější a vnitřní jednotky CU potrubím 12/6 s předizolováním a kabelem bm | m | 20 | 420 Kč | **8 400 Kč** |  | **8 400 Kč** |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Odvod kondenzátu samospádem + umyvadlový sifon s odbočkou + lišta | m | 20 | 89 Kč | **1 780 Kč** |  | **1 780 Kč** |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Rozbočovač CU vedení | ks | 2 | 1 985 Kč | **3 970 Kč** |  | **3 970 Kč** |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Krycí lišta pro vedení CU a komunikace + tvarovky | m | 20 | 159 Kč | **3 180 Kč** |  | **3 180 Kč** |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Montážní a spojovací materiál, pájení, indapáska, kotouč, kombi šrouby, hmožděnky, objímky, závitové tyče | ks | 1 | 2 490 Kč | **2 490 Kč** |  | **2 490 Kč** |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Prostup stěnou, pro CU, kondenzát, kabeláž | ks | 4 | 490 Kč | **1 960 Kč** |  | **1 960 Kč** |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Dodávka / Montáž / Uvedení do provozu / Zaškolení / Práce 48 | ks | 1 | 16 800 Kč | **16 800 Kč** |  | **16 800 Kč** |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Doplnění chladuva R410a | kg | 1,5 | 1 450 Kč | **2 175 Kč** |  | **2 175 Kč** |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Doprava Praha | ks | 3 | 390 Kč | **1 170 Kč** |  | **1 170 Kč** |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Parkovné v modré zoně | ks | 3 | 500 Kč | **1 500 Kč** |  | **1 500 Kč** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena celkem bez DPH** |  |  |  | **73 929 Kč** |  | **69 353 Kč** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sleva na klimatizační jednotky** |  |  | **15%** |  |  | **4 576 Kč** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena celkem s 21% DPH** |  |  |  |  |  | **83 918 Kč** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cenová nabídka je vypracována na základě požadavků investora a konzultace na místě montáže.** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Cena investice je uvedena s 21% DPH.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- Záruka - 12 měsíců, při pravidelném servisu minimálně 1x ročně, se záruka prodlužuje na 36 měsíců.** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **- Před zahájením realizace nutno uhradit 50% zálohy** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- Termín dodání 1 týden od závazné objednávky a úhrady zálohy. Dodání v den montáže** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- Doba realizace na místě 3 dny** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- U kocového zákazníka, pro byty a rodinné domy, je DPH 15%** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- V případě, že odvod kondenzátu nepůjde dát do samospádu, bude použito čerpadlo pro odvod kondenzátu,** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **- Cena 1ks čerpadla činí 2490Kč bez DPH** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- U společností a firem s odvodem DPH je přenesená povinnost** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- Při spožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 4,5% za každý započatý den prodlení** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **- VLASTNICTVÍ KE ZBOŽÍ: Zboží je až do úplného 100% zaplacení výhradním majetkem dodavatele se všemi** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **právy, která z výhradního vlastnictví vyplývají dle zákonných noremplatných na území ČR** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |