[image: image1.png]NOVAIift




[image: image2.jpg]®

ISO 9001

REGISTERED QUALITY SYSTEM



 Výroba, montáž, servis výtahů a zdvihací techniky     
            čísl. nab. 2677/21   


NOVA LIFT s.r.o.
Nad Porubkou 649, Ostrava Svinov, IČO:25907654
Tel : 596620758, fax : 596620759
e-mail:novalift@novalift.cz, www.novalift.cz
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka25188

	Domov Vesna, p. o.


Ing. Petr Maciejovský
Vedoucí technického úseku

tel.:        +420 596 511 975
mob.:     +420 778 784 764
e-mail:   technicky@domovvesna.cz
Domov Vesna, příspěvková organizace

Kpt. Jaroše 999

735 14, Orlová – Lutyně


	


	
Servis

        Montáž

                    Výroba

                               Projekce

                                            Měření, posudky

                                                                 Výtahová a zdvihací technika



	



Vyřizuje: Ing. David Gřundil

Mobil: +420 603 512 231
Datum: 22. 9. 2021

Ć. Nabídky: 2677/21
Hlavní parametry:

Typ zařízení:



malý nákladní výtah
Označení:



MB 100 – 0,36 – 2/2
Nosnost:



100 kg
Rychlost:



0,36 m/s

Zdvih:




cca 3 m

Počet stanic/ nástupišť:

2/2
Průchozí:



NE
Typ řízení:



jednoduché
Pohon:
bubnový
Šachta:

Rozměry šachty (š x h):

1180 mm x 900 mm 
Prostor pod šachtou:


pod výtahem nejsou žádné přístupné prostory






Nejsou použity zachycovače protiváhy

Provedení šachty:


zděná

Horní přejezd/prohlubeň:

Min. 3000 mm/ min. 760 mm

Kabina:

Označení:



MB 100 - 800 x 900

Rozměr kabiny: (š x hl x v)

800 mm x 900 mm x 900 mm

Dělení panelů kabiny:


vertikální

Materiál stěn:



NEREZ BRUS
Provedení stropu:


NEREZ BRUS
Ostatní doplňky v kabině:

přepážka 

Dveře:

Otevírání:



800 x 900 mm, svislá bariéra
Materiál:



NEREZ BRUS
Požární odolnost:


není požadována
Ostatní:

Dvířka do strojovny 


původní
Požární odolnost:


ne
Cena:

	Oprava výtahu MB 100-2 ks

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Rozsah opravy pro 1 ks položka
	
	cena za jednotku
	cena za dva výtahy

	1.
	Demontáž a montáž
	 
	41500
	83000

	2.
	Výměna 2 ks dveří v provedení nerez BRUS
	 
	41000
	82000

	3.
	Výměna kabiny nerez BRUS + přepážka odnimatelná
	 
	42000
	84000

	4.
	Výměna přivolávačů, el. instalace a rozvaděče, HV
	 
	36000
	72000

	5.
	Výměna výtahového stroje
	 
	54000
	108000

	6.
	Zednické práce
	 
	12000
	24000

	7.
	Dokumentace
	 
	5000
	10000

	8.
	Zkouška
	 
	3500
	7000

	9.
	Zařízení staveniště,  pomocné práce
	 
	3000
	6000

	10.
	Odvoz a likvidace odpadů
	 
	2000
	4000

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Celková cena bez DPH
	 
	240 000,- Kč
	480 000,- Kč

	
	DPH 15%
	
	36 000,- Kč
	72 000,- Kč

	
	Celková cena s DPH 15%
	
	276 000,- Kč
	552 000,- Kč


Výtah odpovídá ČSN EN 81-3 + A3
Termín realizace: 

min. 6 týdnů od podepsání smlouvy o dílo

Montáž: 

 
1-2 týdny (11-12/2021)
Záruka: 


 
24
Kvalifikační předpoklady:

1. Základní kapitál: 2 000 000,- Kč

2. Obchodní obrat 2016 -2020: 185 mil. Kč
3. ISO 9001:2009

4. Pojistná smlouva - 20 mil.

5. Záruka měsíců 24 měsíců
6. Servis výtahů, 24 hod denně

7. Přednosti:

- pružnost při jednání

- dodržení termínu a kvality

- zodpovědný přístup k poruchám a reklamacím

- vlastní projekce a konstrukce, výroba kabin a komponentů

- vždy dodržena cena dle cenové nabídky 

- nepožadujeme zálohové platby

- nedodáváme blokaci rozvaděče 

- jsme výrobci výtahů a komponentů 

S pozdravem

Za NOVA LIFT s.r.o. 

Ing. David Gřundil

+420 603 512 231
1
Platnost cenové nabídky 6 měsíců.

Strana 4 (celkem 4)

