| Změnový list č. 18 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Protipožární opatření v části A |
| --- |
| Změna požadována kým: | Zhotovitelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 30.7.2021 |
| Podklady: | PD; PBŘ | Počet příloh/stran: | 4/25 |
| Je požadováno provedení následující změny: Změna skladeb SDK příček v rámci celého objektu dle požadavků PBŘ Záměna kazetového podhledu typu A za typ C Částečná záměna minerálního podhledu ve vybraných CHÚC v části A, a jeho náhrada opláštěním rozvodů TZB pomocí systémových instalačních kanálů Promat |
| Zdůvodnění změny: Úpravy skladeb SDK příček dle požadavků PBŘ. Záměna typu kazetového podhledu pro snadnější údržbu, demontáž kazet. Ochrana rozvodů TZB v rámci CHÚC v části A. |
| Technický popis změny: viz výše. |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 316.336,00 Kč Vícepráce 487.056,00 Kč Změnový list č. 18 celkem 170.720,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): zvýšení |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |