| ### Změnový list č. 18 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Protipožární opatření v části A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna požadována kým: |  | Zhotovitelem |  |  |  | Požadováno kdy: (datum a č. KD) |  | 30.7.2021 |  |
| Podklady: |  | PD; PBŘ |  |  |  | Počet příloh/stran: |  | 4/25 |  |
| Je požadováno provedení následující změny: - Změna skladeb SDK příček v rámci celého objektu dle požadavků PBŘ - Záměna kazetového podhledu typu A za typ C - Částečná záměna minerálního podhledu ve vybraných CHÚC v části A, a jeho náhrada opláštěním rozvodů TZB pomocí systémových instalačních kanálů Promat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: - Úpravy skladeb SDK příček dle požadavků PBŘ. - Záměna typu kazetového podhledu pro snadnější údržbu, demontáž kazet. - Ochrana rozvodů TZB v rámci CHÚC v části A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický popis změny: - viz výše. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 316.336,00 Kč Vícepráce 487.056,00 Kč Změnový list č. 18 celkem 170.720,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): zvýšení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ověřil: | David Štrobl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (TDI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Objednatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |