| Změnový list č. 23 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Zrušení fancoilů, doplnění otopných těles |
| --- |
| Změna požadována kým: | Objednatelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 11.8.2021 |
| Podklady: | PD, návrh zhotovitele | Počet příloh/stran: | 1/3 |
| Je požadováno provedení následující změny: Zrušení celkem 4ks FCU jednotek v CHUC na podlaží H1 a jejich částečná náhrada 2ks deskových otopných těles. |
| Zdůvodnění změny: Provozní úspora – nebudou realizovány fancoilové stropní jednotky, které zajišťovaly vytápění a chlazení prostor. Chlazení a vytápění zajistí navržená profese VZT. Pro zajištění komfortu vytápění v prostorách vstupu budou nově instalována otopná desková tělesa. Úspora nákladu na pořízení, provoz a údržbu. Nedojde ke snížení standardu – chlazení i vytápění je zajištěno, a to i v prostorách vstupů. |
| Technický popis změny: Viz výše |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 95.535,00 Kč Vícepráce 14.587,00 Kč Změnový list č. 23 celkem - 80.948,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |