| Změnový list č. 27 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Upřesnění dispozice přečerpávací stanice |
| --- |
| Změna požadována kým: | Objednatelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 11.8.2021 |
| Podklady: | PD | Počet příloh/stran: | 0/2 |
| Je požadováno provedení následující změny: Zvýšení efektivity přečerpávací stanice prohloubením jímky pro uložení čerpadla - optimální hospodaření se splaškovými a kondenzátními vodami na úrovni HS2 a HS1. V případě poruchy přečerpávací stanice uložené na úrovni HS2 nedojde k rozlití po ploše podlahy ale stečení do jímky a přečerpání do kanalizace |
| Zdůvodnění změny: Viz výše |
| Technický popis změny: Vybudování ŽB jímky přečerpávací stanice se sníženinou pro uložení čerpadla, dispoziční změna prostoru zrušením sádrokartonové příčky, svítidla, větracích mřížek atd. |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 34.506,00 Kč Vícepráce 34.506,00 Kč Změnový list č. 27 celkem 0,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): zvýšení |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |