| Změnový list č. 30 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Tryskání betonových stropů |
| --- |
| Změna požadována kým: | Zhotovitelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 10.9.2021 |
| Podklady: | PD | Počet příloh/stran: | 2/4 |
| Je požadováno provedení následující změny: Provedení tryskání betonových stropů v části HS1 za účelem úpravy stávajícího povrchu pro aplikaci nových omítek. |
| Zdůvodnění změny: Na betonových stropech v HS1 byla po odstranění starých omítek zjištěna vrstva původního nátěru. Návrh úpravy povrchu otryskáním stanoveným na základě provedených zkoušek přídržnosti k podkladu – viz příloha č. 1 a 2. |
| Technický popis změny: otryskání a následné ruční dobroušení povrchu betonového stropu u stěn za účelem odstranění původního nátěru a zdrsnění podkladu pro aplikaci omítek. |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Vícepráce 169.439,00 Kč Změnový list č. 30 celkem 169.439,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |