|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LaMa Operations, spol. s r. o., Trenčínská 12, 141 00 Praha 4** | | | | |
| **telefon: xxx, fax: xxx, e-mail: xxx** | |  |  |  |
| IČ: 62577565, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32810 | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nabídka na dodávku a montáž přístupového systému** | | | |  |
| **pro hlavní dveře objektu Sámova 5, Praha 10 včetně dvou výtahů** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Rozpis položek** |  |  | V Praze, dne: | 15.10.2021 |
|  |  |  |  |  |
| **položka** | **typ** | **počet** | **cena v Kč za jednotku bez DPH** | **cena v Kč za položku bez DPH** |
| řídící jednotka | **Net2 plus v boxu** | 2 | 9 950,00 Kč | **19 900,00** |
| řídící jednotka | **Net2 plus** | 1 | 9 270,00 Kč | **9 270,00** |
| čtečka | **P50 Mifare** | 3 | 3 217,00 Kč | **9 651,00** |
| stolní čtečka | **Net2 USB, Mifare, Paxton** | 1 | 2 300,00 Kč | **2 300,00** |
| software | **PAXTON Net2 Lite software** | 1 | 0,00 Kč | **0,00** |
| klíčenka | **Net2 klíčenky** | 170 | 109,00 Kč | **18 530,00** |
| magnet kontakt | **SM-35, hnědý** | 1 | 86,00 Kč | **86,00** |
| switch | **Switch HP 1420-8G 8x 10/100/1000Mbit** | 2 | 1 290,00 Kč | **2 580,00** |
| převodník signálu | **EC-HP01, sada** | 1 | 2 600,00 Kč | **2 600,00** |
| kamera | **HIKVISION DS-2CD1H23G0-IZ (2.8-12mm)** | 2 | 4 919,00 Kč | **9 838,00** |
| zdroj | **zdroj pro PoE napáječe DC 48V / 1.35A** | 1 | 891,00 Kč | **891,00** |
| zdroj | **SYS1381N-1212-W2E 12V / 1A** | 1 | 191,00 Kč | **191,00** |
| zdroj | **PS-DIN-13V5A18Ah** | 1 | 1 228,00 Kč | **1 228,00** |
| baterie | **12V/7Ah** | 1 | 580,00 Kč | **580,00** |
| jištění | **SVORKOVNICE POJISTKA 8x** | 1 | 365,00 Kč | **365,00** |
| box | **BOX DiVT** | 1 | 698,00 Kč | **698,00** |
| konektor | **napájecí pro kameru** | 2 | 30,00 Kč | **60,00** |
| PC | **PC pro administraci dodá zákazník** | 1 | 0,00 Kč | **0,00** |
| WiFi propoj | **Routerboard MikroTik Cube Lite60** | 4 | 1 440,00 Kč | **5 760,00** |
| držák | **MikroTik QMP** | 4 | 191,00 Kč | **764,00** |
| zálohovaný zdroj | **PS-BOX-13V6A18Ah** | 1 | 2 210,00 Kč | **2 210,00** |
| baterie | **12V/18Ah** | 1 | 1 540,00 Kč | **1 540,00** |
| pojistky | **SVORKOVNICE POJISTKA 8x** | 1 | 249,00 Kč | **249,00** |
| zámek | **Motorický samozamykací zámek SVP 2267 72/60** | 1 | 24 650,00 Kč | **24 650,00** |
| kabel | **kabel pro zámek SVP** | 1 | 995,00 Kč | **995,00** |
| průchodka | **kabelová průchodka k zámku** | 1 | 995,00 Kč | **995,00** |
| kování | **802 ASTRA 3BT kl/madlo 72 Nerez mat** | 1 | 1 791,00 Kč | **1 791,00** |
| měnič napětí | **Carspa SUT1224-5A** | 1 | 498,00 Kč | **498,00** |
| zámek | **Mechanický zámek pro box** | 1 | 124,00 Kč | **124,00** |
| kabel | **UTP Cat5e** | 60 | 8,00 Kč | **480,00** |
| kabel | **VD 24-2x0,8+4x0,5** | 10 | 14,00 Kč | **140,00** |
| kabel | **Kabel CYKY 3x1,5** | 2 | 14,00 Kč | **28,00** |
| lišta | **LV 20x20** | 30 | 14,00 Kč | **420,00** |
| krabice | **propojovací krabice na omítku 80x80** | 1 | 138,00 Kč | **138,00** |
|  | montážní materiál, režie | 1 | 4 900,00 Kč | **4 900,00** |
| práce | montáž systému u dveří, připojení k zámku | 1 | 7 200,00 Kč | **7 200,00** |
| práce | montáž čtečky a WiFi spoje ve výtahu | 2 | 3 900,00 Kč | **7 800,00** |
| práce | montáž průběžného vedení u dveří | 1 | 2 400,00 Kč | **2 400,00** |
| práce | montáž průběžného vedení do šachet výtahů | 1 | 6 000,00 Kč | **6 000,00** |
| práce | koordinace s výtaháři | 1 | 1 200,00 Kč | **1 200,00** |
| práce | programování systému, dokumentace | 1 | 4 900,00 Kč | **4 900,00** |
| práce | připojení stávající signalizace otevření dveří | 1 | 900,00 Kč | **900,00** |
| práce | instalace software, zaškolení | 1 | 3 700,00 Kč | **3 700,00** |
| práce | montáž napájecího zdroje, switche a převodníků | 1 | 3 700,00 Kč | **3 700,00** |
| práce | montáž samozamykacího zámku s el.přípravou | 1 | 2 700,00 Kč | **2 700,00** |
|  | součinnost výtahářské firmy ROLIFT | 1 | 19 800,00 Kč | **19 800,00** |
| cestovné |  | 6 | 490,00 Kč | **2 940,00** |
|  |  |  | **cena celkem bez DPH** | **187 690,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Popis: | Dodávka, montáž a konfigurace přístupového systému pro jedny dveře a dvě výtahové kabiny. Klíčenky s čipem jsou k dnešnímu dni nekopírovatelné. Systém lze konfigurovat z PC s instalovaným software a sledovat provoz na jednotkách v reálném čase. Ke každému čipu lze přiřadit jméno a další údaje. Přístupové jednotky, čtečky musí být připojeny po síti k PC se software, ve kterém se události ukládají do paměti a ty lze poté dohledávat v historii. V případě výpadku spojení se události ukládají do příslušné jednotky a po obnovení spojení se události načtou do PC. Jednotka u vchodu Sámova 5 je napojena na zálohovaný zdroj, včetně zámku, jednotky ve výtazích jsou napojeny na napájení výtahu a nejsou zálohované. Nabídka předpokládá možnost instalace kabelu UTP z recepce přes sklep do výtahové šachty jinou trasou, než jsou instalovány stávající kabely pro kamery a EZS, tato chránička je již plná - nepoužitelná. Do dveří Sámova 5 bude instalován nový samozamykací zámek a stav zamčení bude indikován v recepci Sámova 7. Tyto dveře bude možné otvřít pouze čipem v případě, že nebude použita původní vložka. | | | |
| Upozornění: | V nabídce jsou zahrnuty náklady na činnost výtahové firmy, která bude zajišťovat zpřístupnění výtahových prostor. | | | |