Příloha č. 2 – Smlouva o dílo a Příkazní smlouva

Specifikace předmětu plnění

POŽADAVKY NA REALIZACI ZAKÁZKY

Požadavky na projektanta  - výkaz výměr na udržovací práce v objektech DBS a DL

1) ELEKTROINSTALACE

- instalace nových elektrických zásuvek: ke každému elektrickému lůžku jsou zapotřebí 4 elektrické zásuvky (el. postel + aktivní matrace + osvětlení + nabíjení, rádio apod.), individuální rozmístění dalších elektrických zásuvek dle dispozic pokoje a rozmístění postelí;

- elektrické zásuvky k např. k myčkám podložních mís, ke keramické peci, do kanceláří ke každému PC stolu;

- kontrola funkčnosti stávajících elektrických zásuvek a případná oprava (dotažení);

- kontrola stropního osvětlení (zářivky) a případná oprava (pořízení funkčních);

- kontrola stávajících vypínačů a oprava jejich funkčnosti, případná výměna;

- nové elektrické rozvody lištami na stěně

- instalace elektroměrů

- STA

- Výstup na zásuvku STA + elektrická zásuvka pro TV (1 na pokoj).

- STAVEBNÍ ÚPRAVY

- úpravy bezbariérovosti (vstupní a boční dveře do objektu, instalace madel na společné části chodeb);

- drobné úpravy bezbariérovosti v sociálním zařízení (odstranění přebytečných umyvadel a příček, dovybavení WC a koupelen bezpečnostními prvky – například madly, sedátky);

- individuální rozšíření zárubní dveří;

- Výměna poškozené sanity nebo její demontáž;

- V suterénu DBS příprava místností na nebezpečný odpad.

- MALOVÁNÍ

- Výmalba všech prostor (barva obytné části, bílá společné prostory).

- DVEŘE

- Výměna nefunkčních a poškozených dveří, přetěsnění protipožární páskou.

- KOUŘOVÉ HLÁSIČE

- Instalace kouřových hlásičů v každé místnosti objektu Domova na Liščině (DL)

- NÁTĚRY

- Natření radiátorů, zárubní.

- PIETNÍ MÍSTNOST

- Zařídit pietní místnost a místnost pro zemřelé v obou objektech – DBS a DL

- OKNA

- Oprava žaluzií a těsnosti oken.

10) MĚŘIČE

- Elektroměry – viz 1) Elektroinstalace

- Měřiče vody – instalace ventilů na stupačky

Následná investiční akce „Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko“ se bude realizovat v objektech Zadavatele.

Nedílnou součástí předmětu nabídky jsou veškeré doklady o projednání díla s dotčenými orgány (KHS, HZS, podání na stavební úřad apod.) a rozpočty včetně výkazu výměr (DPS aj.).

předmět výběrového řízení

Popis současného stavu řeší přílohy zadávací dokumentace č. 5-11.

Příloha č. 5	Výkres DBS půdorys 2.NP

Příloha č. 6	Výkres DBS půdorys 3.NP

Příloha č. 7	Výkres DBS půdorys 4.NP

Příloha č. 8	Výkres DL Budova A půdorys 1.PP

Příloha č. 9	Výkres DL Budova A půdorys 1.NP

Příloha č. 10	Výkres DL Budova A půdorys 2.NP

Příloha č. 11	Výkres DL Budova A půdorys 3.NP

Úkolem zhotovitele je zejména:

1. vypracovat prováděcí projekt,

2. při zpracování projektu spolupracovat se zadavatelem (objednatelem),

3. projednat projekt s dotčenými orgány a institucemi a reagovat na případné

připomínky,

4. zpracovat položkový rozpočet stavby,

5. v rámci realizace následné stavby provádět inženýrskou činnost a autorský dozor,

6. zpracovat řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí do PD, vč. specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP;

7. zpracovat podklad pro zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby.

Projektová dokumentace stavby (dále jen „PD“), pro provádění stavby, bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech tras technické infrastruktury a dalších inženýrských sítí dotčených realizací projektované  stavby.

PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Změny a detaily řešení v PD budou projednány se zadavatelem (objednatelem).

Nedílnou součástí PD bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí, které bude součástí PD. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě PD.

PD zhotovitel objednateli předá v listinné podobě, a to:

DPS  - projektová dokumentace pro provádění stavby.

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část, čímž se rozumí doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) zejména závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů.

V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný záměr stavebních úprav vyžaduje vydání stavebního povolení, bude projektová dokumentace obsahovat také veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.