BAČÍK

Topné systémy

CERTUSS - pracovní výkaz

Datum: 27.10.2021

Zákazník:	Psychiatrická nemocnice Brno      Místo instalace: Húskova 2 Brno

| kotel: CERTUS 1300 | výrobní číslo: 9267 | provozní hodiny: |
| --- | --- | --- |
| Popis nahlášené poruchy: |  |  |

Prováděné práce:

Oprava tlakového celku na místě.

| Náhradní díly: popis | množství | cena jednotková | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Montáž: od hod. do hod., tj. |  | 22 hod. x 55 ´a 12.100,- |  |
| Doprava: z Oder do Brna |  | tj. 290 km x 9,- = 2.610,- |  |
| Náhrada za ztrátu času stráveného na cestě: |  | hod. x |  |
| Náklady celkem bez DPH: 14.710,- |  |  |  |
| Za správnost ručí technik: jméno: podpis: | Zákazník: jméno: podpis: |  |  |
| ' |  |  |  |